УТВЕРЖДАЮ


                                                             Зам. генерального директора по
                                                                                    технической эксплуатации флота

                                                                                                                  О. Э. Дарбинян

                                                                                  « ____ » ______________2012г.     

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для предъявления инспектору Регистра в объеме очередного освидетельствования, по ТУ предприятия согласованному с РМРС, произвести ремонт с полной разборкой аварийного дизель-генератора (АДГ) ДГРА 200/1500-Р суд. № 2. Технические данные: мощность 200кВт, 400В, 50Гц, 361А, кл. из. Н, частота вращения 1500об/мин, подшипники генератора: 232ОК ГОСТ-8328-75, 70-320 ГОСТ 8338-75. 

Дизель 1Д12В-300КС1. Произвести полную разборку дизеля с разборкой движения, выпрессовкой всех гильз цилиндров, ремонтом топливной аппаратуры, регулятора оборотов, навешенных насосов. 

Генератор МСС 103-4 - Вскрыть генератор, провести чистку и дефектацию обмоток статора и ротора. Осмотр подшипников, замена смазки.

Весь ЗИП и СЗЧ исполнителя работ. 

Дизель-генератор собрать, испытать по программе согласованной с РМРС, сдать в работе по прямому назначению ОТК, л/с и инспектору РМРС. 

.   

Количество                     1 комплект

Срок выполнения             по 05.03.2013г.

_ Начальник СЯЭУ                                                                А. И. Карловас      _    

     От кого: должность


подпись

       
              инициалы, фамилия

Исп. Коренев Б.К.

Тел. № 73-21
