ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам – первый заместитель генерального директора |  |
| ___________________ | Г.Г. Ивачев |
| «____»________ 2011 г. |  |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на  выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования зд… з-да… для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

от 11.11.2011 года №193-3-21.2/1495256566

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и на http://www.a-k-d.ru

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| И.о. директора завода | Д.Н.Колупаев |
| Начальник ОПРА | Т.Б.Жигмонт |
| Специалист по конкурсным торгам ОПРА | А.С.Погорелова |

Озерск 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования зд… з-да для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме

2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)

Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31.

Адрес электронной почты: aspogorelova@po-mayak.ru

Контактное лицо: Сорокин Вячеслав Николаевич, Погорелова Анастасия Станиславовна

Номер контактного телефона: (35130) 3 84 60, 4 01 17

Номер факса Заказчика: (35130) 2 00 24

Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.

3. Предмет редукциона: выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

4. Наименование, характеристики, количество выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ, услуг | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам, услугам | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Капитальный ремонт электрооборудования » | Согласно проекту Договора подряда, нормативным документам ПУЭ изд.7, СНиП 23-05-95, СНиП 3.05.06-85 | Согласно локальной смете №6671, ведомости дефектов №07/524 от 12.07.2011 и технической части |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 5 773 563,00 (пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят три) рублей 00 копеек в текущих ценах, включая НДС |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат. |  | В цену должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |
| Место выполнения работы |  | 456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск. ФГУП «ПО «Маяк», завод РТ-1. ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА! В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 (с изменениями от 03.04.1997 г., 08.08.2003 г., 22.04.2009 г.): - въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности. Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск, а также на территорию ФГУП «ПО «Маяк» распространяется и на граждан (работников) победителя понижающего редукциона в электронной форме, задействованных на оказание услуг, выполнения работ по предмету Договора. Для оформления въезда на территории г. Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» Участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8 (35130) 3-84-60 с момента размещения протокола редукциона на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город и на территорию ФГУП «ПО «Маяк». Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска и ФГУП «ПО «Маяк», по допуску или отказу в допуске Участнику. |  |
| Сроки начала и окончания выполнения работ, оказания услуг |  | Срок начала выполнения работ – в течение 1 рабочего дня с момента подписания Договора. Срок окончания работ - до 20.12.2011 г. |  |
| Сроки и условия оплаты |  | Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата за выполненную работу осуществляется в российских рублях с авансовым платежом в размере 30%, прямым перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Окончательный расчет производится после подписания Сторонами акта на выполненную работу с учетом ранее выплаченного аванса. Срок оплаты выполненных работ оговаривается соответствующим Договором и составляет до 30 календарных дней после подписания актов |  |
| Срок гарантии качества |  | 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ |  |
| Порядок приемки работ, услуг |  | Приемка работ осуществляется подписанием Сторонами акта на выполненную работу, после подписания актов готовности электромонтажных работ, протоколов наладки и испытаний электрооборудования, проведения комплексного опробования смонтированного оборудования |  |
| Обязательное требование к Участникам процедуры закупки по наличию разрешительных документов |  | 1. Свидетельство «О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Свидетельство СРО): 23. Монтажные работы 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 2. Санитарно-эпидемиологическое заключение на строительно-монтажные работы с источниками ионизирующих излучений в зданиях и сооружениях (внутренние помещения, оборудование, вент. системы). 3. Наличие у подрядчика персонала, отнесенного к группе «А» в соответствии с санитарными правилами СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, подтвержденное организационно-распорядительным документом предприятия. |  |

4.1. Сведения о возможности Заказчика увеличить предусмотренное Договором количество поставляемого товара, объема работ, услуг: увеличение объема работ, услуг не требуется.

5. Форма редукциона: усложненная, в соответствии с регламентом электронной торговой площадки A-K-D http://www.a-k-d.ru.

6. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению:

6.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

Аккредитация на электронной торговой площадке, регистрация участников размещения заказа для участия в электронном редукционе и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте, а так же настоящей редукционной документацией.

В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления необходимых для аккредитации документов и сведений, оператор электронной торговой площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки, или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, вправе участвовать во всех открытых редукционах в электронной форме, и прочих  процедурах закупки проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной торговой площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

Площадка работает в круглосуточном режиме.

6.2. Для участия в электронном редукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном редукционе в срок, указанный в п. 4 Извещения о проведении электронного редукциона, и по форме, которые установлены документацией об электронном редукционе.

Заявка на участие в электронном редукционе состоит из двух частей.

6.2.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе заполняется в соответствии с Приложением №1 к настоящей редукционной Документации и не содержит сведений о фирменном наименовании участника, контактных лицах, и любых других данных которые могут идентифицировать компанию.

6.2.2. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе должна содержать следующие документы и сведения:

а) анкету участника размещения заказа (Приложение № 2) - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

б) устав предприятия со всеми изменениями - каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

в) выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписку из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении понижающего редукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) - оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в редукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом - должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом.

д) справку (в произвольной форме) об отсутствии на момент подачи заявки на участие в редукционе, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения Договора является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения Договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения Договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо - должно быть заверено печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

ж) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в случае, если в документации об электронном редукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, или копию такого поручения) и документацией об электронном редукционе установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об электронном редукционе;

з) свидетельство СРО «О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

и) санитарно-эпидемиологическое заключение на строительно-монтажные работы с источниками ионизирующих излучений в зданиях и сооружениях (внутренние помещения, оборудование, вент. системы);

к) документы, подтверждающие наличие у подрядчика персонала, отнесенного к группе «А» в соответствии с санитарными правилами СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»:

- приказ руководителя об отнесении персонала к группе А;

- протокол проверки знаний о работе с источником излучения и по РБ;

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний.

6.3. Заявка на участие в электронном редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 6.2 настоящей редукционной документации.

Документы должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.

6.4. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие должен чётко указывать наименование Продукта, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. Описание характеристик Продукта, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями (не допускается указание слов: «не более», «не менее»). При указании марки/модели предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим), указание слов «или эквивалент» не допускается.

6.5. Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент (аналог) Товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком.

6.6. Неполное представление документов, представление нечитаемых документов или документов с отклонением от установленных в документации о редукционе форм может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о редукционе.

6.7. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в понижающем редукционе в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме и приложениях к ней может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.

7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора:

Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

8. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»):

«Шаг редукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

9. Дата начала приема первой и второй частей заявок на участие в электронном редукционе:

14 ноября 2011 года

10. Дата и время окончания срока подачи первой и второй частей заявок на участие в редукционе:

25 ноября 2011 года в 07:00 (время московское).

11. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе:

25 ноября 2011 года в 16:00 (время московское).

12. Дата проведения электронного редукциона:

28 ноября 2011 года в 10:00 (время московское).

13. Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе: не более десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона.

14. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене Договора представляются зарегистрированным участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона.

15. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в понижающем редукционе:

15.1. Редукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном редукционе, содержащие предусмотренные пунктом 6.2.1. документы, на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном редукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

15.1.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе признается не соответствующей в следующих случаях:

1) непредставления сведений, предусмотренных частью 6.2.1., или представления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 6.2.1., требованиям документации об электронном редукционе.

15.1.2. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 15.1.1. не допускается.

15.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе оформляется протокол, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, организатором размещения заказа в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе. Протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки, а также размещается на официальном сайте о размещении заказов.

15.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка на участие в электронном редукционе или не подано ни одной заявки, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронном редукциона, в протокол вносится информация о признании электронного редукциона несостоявшимся.

В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявки или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником электронного редукциона заявки на участие в электронном редукционе решении.

В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и редукционной комиссией принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в электронном редукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 6.2.2.

В течение четырех дней с момента поступления второй части заявки на участие в электронном редукционе редукционная комиссия проверяет соответствие участника электронного редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе.

В случае если принято решение о соответствии заявки на участие в электронном редукционе только одного участника процедуры закупки, признанного участником редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, в течение шести дней со дня принятия такого решения Заказчик, уполномоченный орган вправе направить такому участнику процедуры закупки проект Договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе, без подписи Договора Заказчиком, уполномоченным органом.

16. Порядок проведения редукциона в электронной форме:

16.1. В электронном редукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками электронного редукциона.

16.2. Электронный редукцион проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в п. 11. Извещения о проведении электронного редукциона.

16.3. При проведении электронного редукциона участники редукциона подают предложения о цене Договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене Договора на величину в пределах «шага редукциона».

16.4. При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников электронного редукциона о цене Договора, составляющее тридцать минут от начала проведения электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене Договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене Договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене Договора не поступило, электронный редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

16.5. В случае если была предложена цена Договора, равная цене, предложенной другим участником электронного редукциона, лучшим признается предложение о цене Договора, поступившее ранее других предложений.

16.6. Результаты проведения электронного редукциона оформляются протоколом проведения электронного редукциона, который размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания электронного редукциона.

17. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в понижающем редукционе:

17.1. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона, оператор электронной торговой площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных участниками электронного редукциона, предложения о цене Договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном редукционе принимали участие менее десяти участников электронного редукциона, вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных такими участниками, а также документы и сведения указанных участников, предусмотренные пунктом 6.2.2. настоящей редукционной Документации и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

17.2. Редукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном редукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией о редукционе.

17.3. Редукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе. Для принятия указанного решения редукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном редукционе.

17.4. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 6.2.2. настоящей редукционной Документации, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), указанных в заявке участника, в случае, если требования к предоставлению документов на таких соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) были установлены в документации об электронном редукционе.

2) отсутствия документов, содержащихся в реестре участников на дату и время окончания срока подачи заявок или их несоответствия требованиям документации об электронном  редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, которые определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе;

3) несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника, в случае, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об электронном редукционе, требованиям, установленным к ним в соответствии с пунктом 6.2.2. настоящей редукционной Документации;

4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

17.5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 17.4. настоящей редукционной Документации, не допускается.

17.6. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного редукциона, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в электронном редукционе указанным требованиям редукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов электронного редукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами редукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе, протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на электронной площадке в течение дня, следующего за днем его подписания.

17.7. Участник электронного редукциона, который предложил наиболее низкую цену Договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям документации об электронном редукционе, признается победителем электронного редукциона.

17.8. Любой участник электронного редукциона, за исключением участников электронного редукциона, заявки на участие в электронном редукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов электронного редукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

17.9. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в электронном редукционе, поданная участником электронного редукциона, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация вправе направить такому участнику проект Договора.

17.10. Возможность направлять запросы участникам процедуры о предоставлении непредставленных документов, об исправлении арифметических и грамматических ошибок документацией не предусмотрена.

18. Порядок заключения Договора по итогам проведения открытого редукциона в электронной форме:

18.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного редукциона направляет Победителю протокол подведения итогов электронного редукциона и проект Договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены Договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается Договор.

18.2. Договор может быть заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного редукциона.

18.3. В случае если Победитель редукциона в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола подведения итогов электронного редукциона, не предоставил Заказчику подписанный Договор и не  предоставил обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата аванса (в случае если требование было установлено Заказчиком в редукционной документации), то Победитель редукциона признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного редукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником электронного редукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного редукциона, цену Договора или предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене Договора, следующие после предложенных победителем электронного редукциона;

В случае если участник электронного редукциона, с которым заключается Договор при уклонении победителя электронного редукциона от заключения Договора, признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника электронного редукциона заключить Договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора;

2) вправе заключить Договор с участником электронного редукциона, который предложил такую же, как и указанный участник электронного редукциона, цену Договора или предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене Договора, следующие после предложенных указанным участником электронного редукциона условий.

В случае если все участники электронного редукциона, которые обязаны заключить Договор при уклонении победителя электронного редукциона или иного участника электронного редукциона, с которым заключается Договор, признаны уклонившимися от заключения Договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся заказчик, уполномоченный орган вправе:

1) заключить Договор с единственным участником электронного редукциона, в случае, если настоящим Стандартом предусмотрено право заключения такого Договора;

2) объявить о проведении повторного электронного редукциона;

3) отказаться от заключения Договора и проведения повторной процедуры закупки.

18.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного редукциона, по цене, предложенной победителем электронного редукциона или участником электронного редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора, и с которым заключается Договор в случае уклонения победителя электронного редукциона от заключения Договора.

19. 	Размер обеспечения заявки на участие в редукционе: 5% начальной (максимальной) цены Договора, а именно 288 678,15 (двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 15 коп.

19.1. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено всеми участника процедуры закупки, подавшими заявку на участие в редукционе.

19.2. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено в виде залога денежных средств.

Реквизиты счета для внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки по электронному редукциону:

ФГУП «ПО «Маяк»

456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001, р/сч 40502810272370000001

В Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.,

БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в редукционе (наименование редукциона, дата проведения редукциона) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

Денежные средства на обеспечение заявки на участие в редукционе должны быть перечислены по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в редукционе.

19.3. Обеспечение заявки на участие в редукционе не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика в следующих случаях:

а) если Победитель редукциона уклонился от заключения Договора;

б) если участник редукцион, сделавший предпоследнее предложение уклонился от заключения Договора;

в) если участник редукциона, подавший единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации и признанный его участником, уклонился от заключения Договора;

г) если единственный допущенный комиссией участник редукциона либо единственный участник редукциона, принявший участие в процедуре редукциона, уклонился от заключения Договора.

19.4. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть возвращено в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в редукционе - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

в) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

г) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе и не допущенному к участию в редукционе;

д) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не стали победителем редукциона, кроме участника редукциона, сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя редукциона;

е) со дня заключения Договора - Победителю редукциона;

ж) со дня заключения Договора - участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора;

з) со дня признания редукциона несостоявшимся - единственному участнику редукциона, заявка которого была признана комиссией не соответствующей требованиям редукционной документации;

и) со дня заключения Договора - с участником, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации;

к) со дня заключения Договора - с единственным допущенным к участию в редукционе участником;

л) со дня заключения Договора - с единственным участником редукциона, принявшим участие в процедуре редукциона.

м) со дня подписания протокола редукциона – участнику редукциона, не принявшему участие в процедуре редукциона;

н) со дня принятия решения о незаключении Договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

20. Размер обеспечения исполнения Договора по редукциону, срок и порядок его предоставления: требование не установлено

21. Размер обеспечения возврата аванса по итогам редукциона, срок и порядок его предоставления: требование не установлено.

22. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки:

22.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

22.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения Договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

22.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

22.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора/возврата аванса, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.

23. Разъяснения положений документации электронного редукциона:

23.1. Документация размещенна на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на торговой электронной площадке http://www.a-k-d.ru, доступна для ознакомления.

23.2. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки (http://www.a-k-d.ru) запрос о разъяснении положений редукционной документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику, организатору размещения заказа.

23.3. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки Заказчик размещает разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, организатору размещения заказа не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.

23.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений редукционной документации вправе принять решение о внесении изменений в редукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в редукционную документацию, размещаются Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом срок подачи заявок на участие в открытом редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе этот срок составлял не менее чем пять дней.

24. Порядок рассмотрения жалоб: участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика:

- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru); жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк». Срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней;

- в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). Срок рассмотрения жалобы составляет не более 10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом».

25. Техническая часть: на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования.

- Произвести монтаж светодиодных светильников:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента) |
| --- | --- | --- |
| 1. | СПО-18/100 (или «эквивалент» или «аналог») | 1. Напряжение питающей сети - 170-264В 2 .Частота напряжения питающей сети - 50-400Гц 3. Температура цвета - 4000-5000К 4. Ресурс светодиодного модуля - не менее 100 000 часов 5. Температура окружающей среды - от -20 до +450С 6. Степень защиты от внешних воздействий - не ниже IP40 7. Класс защиты от поражения электрическим током - 1 8. Мощность, потребляемая от сети в номинальном режиме - не более 20Вт 9. Мощность, потребляемая от сети в режиме энергосбережения - не более 3Вт 10. Световой поток в номинальном режиме - 1800Лм 11. Габариты светильника без крепления, ДШВ - 230х140х55мм 12. Масса - 0,9кг |
| 2. | СПО-36/100 (или «эквивалент» или «аналог») | 1. Напряжение питающей сети - 170-264В 2. Частота напряжения питающей сети - 50-400Гц 3. Температура цвета - 4000-5000К 4. Ресурс светодиодного модуля - не менее 100 000 часов 5. Температура окружающей среды - от -20 до +450С 6. Степень защиты от внешних воздействий - не ниже IP40 7. Класс защиты от поражения электрическим током - 1 8. Мощность, потребляемая от сети в номинальном режиме - не более 40Вт 9. Мощность, потребляемая от сети в режиме энергосбережения - не более 8Вт 10. Световой поток в номинальном режиме - 3600Лм 11. Габариты светильника без крепления, ДШВ - 430х140х55мм 12. Масса - 1,8кг |
| 3. | СПО-70/100 (или «эквивалент» или «аналог») | 1. Напряжение питающей сети - 170-264В 2 .Частота напряжения питающей сети - 50-400Гц 3. Температура цвета - 4000-5000К 4. Ресурс светодиодного модуля - не менее 100 000 часов 5. Температура окружающей среды - от -20 до +450С 6. Степень защиты от внешних воздействий - не ниже IP40 7. Класс защиты от поражения электрическим током - 1 8. Мощность, потребляемая от сети в номинальном режиме - не более 80Вт 9. Мощность, потребляемая от сети в режиме энергосбережения - не более 16Вт 10. Световой поток в номинальном режиме - 7200Лм 11. Габариты светильника без крепления, ДШВ - 830х140х55мм 12. Масса - 3,3кг |

2. Произвести монтаж питающих кабелей от распределительных пунктов и щитков освещения до вновь смонтированного оборудования. Проводку кабелей выполнить открыто на высоте 3,5 метра.

3. При прокладке кабелей в стене проходки выполнить с использованием стальной трубы Ø25мм.

4. После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старых светильников, кабелей, ответвительных коробок, розеток и коммутационной аппаратуры.

Проект Договора прилагается.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ

на право заключения Договора на

____________________________________________________

1. Изучив редукционную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии участвовать в редукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

| № п/п | Наименование работ, услуг | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам/ услугам | Количество (Объем работ/ содержание услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ/услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат. |  |  |  |
| Место выполнения работы/оказания услуг |  |  |  |
| Сроки начала и окончания выполнения работ/оказания услуг |  |  |  |
| Сроки и условия оплаты |  |  |  |
| Срок гарантии качества |  |  |  |
| Порядок приемки работ/услуг |  |  |  |

Примечание: Участник процедуры закупки в обязательном порядке должен подтвердить все данные в соответствии с п.4 редукционной документации (заполнить все ячейки таблицы).

2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном редукционе, в том числе согласны при выполнении работ, оказании услуг использовать:

- товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об электронном редукционе;

- товар со следующими показателями, соответствующими значениям, установленным документацией об электронном редукционе:

Примечание: Участник процедуры закупки должен подтвердить один из двух вышеуказанных пунктов и заполнить ячейки таблицы в соответствии с п.26 «Техническая часть» редукционной Документации.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики для установления эквивалентности |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Мы ознакомлены с требованиями к количеству, качеству, техническим характеристикам редукционной документации, которые влияют на стоимость выполнения работ, оказание услуг.

Приложение № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - участнике операции

| Вид юридического лица |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКПО |  |
| КИО (код иностранной организации) |  |
| Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН) |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Дата регистрации |  |
| Страна места регистрации |  |
| Код субъекта РФ |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X) |  |
| Страна места нахождения |  |
| Код субъекта РФ |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| Код города |  |
| Телефон |  |

_____________                                _________________                              _______________

(Должность)                		                        (Ф.И.О.)                                                             (Подпись)

М.П.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________ с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по итогам редукциона на основании «Протокола редукциона» от «____»_____2011 № _______ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту электрооборудования зд… з-да… (далее по тексту – «Работы») и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Объём и технические характеристики подлежащих выполнению работ определяются подписанным обеими Сторонами технической частью Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору), составленным на основании дефектной ведомости от «____» __________20___г. № _____ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Озерск, территория завода РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк».

1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

1.5. Все материалы и сырье, используемые Подрядчиком, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ с использованием этих материалов и сырья.

2. СРОКИ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору) и составляют:

2.1.1. Срок начала работ: в течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего Договора.

2.1.2. Срок окончания работ: 20.12.2011.

2.2. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать настоящему Договору и принятым в Российской Федерации нормативам и стандартам, а именно правилам устройства электроустановок, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное электроосвещение», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». Заказчик вправе не принимать и не оплачивать результаты работ, если их качество окажется ниже установленного стандарта.

3. права и обязанности заказчика

3.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2. Заказчик обязан обеспечить готовность электрооборудования к проведению ремонтных работ.

3.3. Заказчик обязан оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Заказчик обязан в сроки, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте о приемке выполненных работ были оговорены эти недостатки.

3.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в них от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с момента их обнаружения.

3.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков, соразмерного уменьшения установленной за работы цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

3.8. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный настоящим Договором срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.9. В случае прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Договором, до приемки Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Подрядчиком обоснования расходов.

3.10. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.11. Заказчик вправе отказаться от приёмки и оплаты выполненных Подрядчиком работ, в случае не предоставления последним в сроки, установленные Договором, отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.12. Заказчик вправе привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в контроле за соблюдением качества выполняемых работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

4. права и обязанности подрядчика

4.1. Подрядчик обязан до начала выполнения работ предоставить Заказчику все необходимые лицензии, разрешения, свидетельства на право выполнения работ, обусловленных настоящим Договором.

4.2. Подрядчик обязан выполнить все обусловленные настоящим Договором работы и сдать их в законченном виде в установленные настоящим Договором сроки.

4.3. Подрядчик обязан при выполнении работ по настоящему Договору соблюдать пропускной режим, установленный Заказчиком.

4.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.5. Подрядчик обязан представить Заказчику все требуемые законодательством Российской Федерации документы, регламентирующие качество работ и подтверждающие их соответствие требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.

4.6. Подрядчик обязан при выполнении работ, соблюдать требования законов и иных правовых актов Российской Федерации об охране окружающей среды и о безопасности ремонтных работ, в том числе, соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности.

4.7. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, допущенные при выполнении работ по настоящему Договору.

4.8. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново.

4.9. Подрядчик вправе требовать от Заказчика своевременного подписания акта приемки выполненных работ.

4.10. Подрядчик вправе требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом о приемке выполненных работ.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Стоимость работ и цена настоящего Договора определяется протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 4 к настоящему Договору), сформированным на основании локальной сметы (Приложение № 5 к настоящему Договору) и составляет ______________  (______________________) рублей___________ копеек, в том числе НДС 18 % - _____________ (___________________________) рублей _______ копеек.

5.2. Цена настоящего Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. Указанная цена включает в себя все налоги, сборы, платежи, страхование и расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Цена настоящего Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

5.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.5. Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в следующем порядке:

5.5.1. Предоплата 30% от стоимости настоящего Договора, что составляет ______руб. (с учетом НДС по ставке 18%), - в течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора на основании счета Подрядчика;

5.5.2. Остальные 70% от стоимости настоящего Договора, что составляет ______руб. (с учетом НДС по ставке 18%), - в течение 15 дней с момента получения от Подрядчика надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, оригинала счета-фактуры и подписания обеими сторонами Акта выполненных работах без замечаний.

5.6. Счет-фактура оформляется Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.7. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных статьями 168 и (или) 169 Налогового кодекса Российской Федерации, Подрядчик в добровольном порядке уплачивает Заказчику штраф в размере 18% от стоимости работ, подлежащих оплате.

# 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. После завершения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ с надлежащим образом оформленной отчетной документацией и материалами, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком указанного в п.6.1. настоящего Договора Акта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку объема выполненных работ, проверяет соответствие их качества установленным требованиям и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений в отношении результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

6.3. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

6.4. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6.5. В случае получения от Заказчика запроса о представлении разъяснений касательно работ, или мотивированного отказа от принятия результатов работ, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении работ или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями или замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный оформленный Подрядчиком Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком работ.

6.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении работ Заказчик принимает оказанные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 6.2. настоящего Договора.

6.7. При сдаче полностью завершенных работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

# 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Сторона несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие техническому заданию, дефектной ведомости, а также требованиям законодательства Российской Федерации, используемых им при производстве работ материалов и сырья.

Если в процессе гарантийного срока будут выявлены материалы и сырье, не соответствующие сертификатам качества (паспортам), их замена будет осуществляться Подрядчиком за свой счет.

7.3. Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчиком:

7.3.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, неустойку (пеню) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных (невыполненных) работ за каждый день просрочки.

7.3.2. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик выплачивает Заказчику,  по соответствующему письменному требованию,  штраф в размере 10 % от цены настоящего Договора.

7.4. В случае некачественного выполнения Подрядчиком обусловленных настоящим Договором работ, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, штраф в размере 10 % от стоимости некачественно выполненных работ.

7.5. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика сверх неустойки (штрафа, пени) возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантии качества результата работ распространяются на все составляющие результат работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Подрядчик гарантирует надлежащее качество результата выполненных работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок прерывается на период устранения недостатков.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (необходимые доработки) в выполненных работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Наличие недостатков (необходимых доработок) устанавливается двусторонним актом, определяющим порядок и сроки их устранения. Для участия в составлении акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика, при этом гарантийный срок прерывается на период устранения этих недостатков (необходимых доработок). В случае неявки представителя Подрядчика, а также при отказе представителя Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения недостатков (необходимых доработок) Заказчик составляет односторонний акт.

8.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с надлежащим качеством результата работ, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в настоящем Договоре.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, обусловленных действием непреодолимой силы, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

9.2. При наступлении указанных в п. 9.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения своих договорных обязательств, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) дней с момента ее получения Стороной.

10.2. При не урегулировании спорных вопросов в порядке, предусмотренном в п. 10.1. настоящего Договора, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

В случае заключения Договора с организацией подведомственной Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», п. 10.2. читать в следующей редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в порядке, предусмотренном в п. 10.1. настоящего Договора, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

11. заключительные положения

11.1. Настоящий Договор действует с момента подписания  до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», п. 11.1. дополнить абзацем следующего содержания:

«Права и обязанности у сторон настоящего Договора возникают только после его согласования Государственной корпорацией по атомной энергии  «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятий».

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также неотъемлемым его частям действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и заверены печатью.

11.5. Все дополнительные соглашения Сторон и иные Приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

11.6. При заключении настоящего Договора, дополнительных соглашений и других документов к нему, Сторонами используется и/или может быть использовано факсимильное воспроизведение, как настоящего Договора, так и подписи лиц, подписывающих настоящий Договор, приложения, дополнительные соглашения (п. 2 ст. 160 ГК РФ) с дальнейшим обязательным обменом оригиналами.

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.8. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

11.9. Приложения к Договору:

11.9.1. Техническая часть (Приложение № 1)

11.9.2. Дефектная ведомость (Приложение № 2)

11.9.3. Календарный план (Приложение № 3)

11.9.4. Протокол соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 4)

11.9.5. Локальная смета (Приложение № 5).

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ФГУП «ПО «Маяк» Юридический и почтовый адрес: 456780, Челябинская обл. г. Озерск, пр. Ленина,31 ИНН 7422000795 КПП 742150001 р/с 4050 2810 2723 7000 0001 Челябинское отделение № 8597 г. Челябинск к/сч 3010 1810 7000 0000 0602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК 047501602 Телефон: (35130) 2 31 72 Факс: (35130) 2 00 24, (35130) 2 06 52 | Подрядчик: |
| --- | --- |

| От Заказчика: ________________________ /____________/ М.П. | От Подрядчика: _______________________ /____________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору № __________

от «      »                 2011 г.

Техническая часть

на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования зд… з-да…

- Произвести монтаж светодиодных светильников:_________________________.

2. Произвести монтаж питающих кабелей от распределительных пунктов и щитков освещения до вновь смонтированного оборудования. Проводку кабелей выполнить открыто на высоте 3,5 метра.

3. При прокладке кабелей в стене проходки выполнить с использованием стальной трубы Ø25мм.

4. После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старых светильников, кабелей, ответвительных коробок, розеток и коммутационной аппаратуры.

Заказчик						Исполнитель

____________________________    			___________________________

(подпись)                                                              (подпись)

М.П								 М.П.

«____»______________ 2011 г.                               «____»__________ 2011 г.

Приложение № 3

к Договору № __________

от «      »                 2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования зд… з-да…

| Наименование этапа | Стоимость работ по этапам (тыс.руб.) | Срок выполнения | Отчетная документация передаваемая заказчику |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт электрооборудования зд… з-да… |  | В течение одного дня с момента подписания Договора до 20 декабря 2011 года | Оригинал счета, счет-фактура; акт сдачи-приемки выполненных работ |
| Всего: |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |
| Всего с НДС |  |  |  |

Всего к оплате: _______________________________________, в том числе НДС по ставке 18% __________________________.

Заказчик						Исполнитель

____________________________    			___________________________

(подпись)                                                              (подпись)

М.П								 М.П.

«____»______________ 2011 г.                               «____»__________ 2011 г.

Приложение № 4

к Договору № __________

от «      »                 2011 г.

ПРОТОКОЛ  СОГЛАШЕНИЯ  О ТВЕРДОЙ  ДОГОВОРНОЙ  ЦЕНЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования зд… з-да…

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _______________________________, и от лица Исполнителя –__________________________________________  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене Работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________ (___________________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % _____________(________).

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Исполнителем и Заказчиком.

Заказчик 						Исполнитель

____________________________    			___________________________

(подпись)                                                              (подпись)

М.П.   							 М.П.

«____»______________ 2011 г.        			 «____»__________ 2011 г.