ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________.2014 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку топлива дизельного судового марки «___»

(номенклатурная группа № 1.50- Поставка дизельного топлива)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на поставку топлива дизельного судового марки «___»

(номенклатурная группа № 1.50- Поставка дизельного топлива)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2014

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генеральный директора по ТЭФ

_______________ О.Э.Дарбинян

«____» _________ 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: поставка топлива дизельного судового марки «___» (номенклатурная группа № 1.50- Поставка дизельного топлива)

Количество поставляемого товара: 160 (сто шестьдесят) тонн

Характеристики закупаемого товара:

Дизельное судовое топливо марки «Л» - 0,2-62 по ГОСТ 305-82 или аналог

- цетановое число – не менее 45

- фракционный состав -  50% при температуре  не выше 280, 96% - не выше 360

- кинематическая вязкость – 3,0-6,0

- температура застывания – не выше минус 10

- температура помутнения – не выше минус 5

- температура вспышки в закрытом тигле 0 С – не ниже 62

- массовая доля серы % - не более 0,20

- отсутствие содержания сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей.

Место поставки товара: 183017, Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

Срок поставки товара: не позднее 31.12.2014 г.

Условия поставки товара: доставка топлива до ФГУП «Атомфлот» автомобильным транспортом либо танкером по заявкам Покупателя силами и средствами Поставщика.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора.

Начальник Отдела ЯЭУ							А.И. Карловас