## Спецификация
Приложение № 1
к Договору №____ от _______2012г.
Спецификация №1
к Договору № ___ от ______________2012 г.
г. Москва | [6 empty] | «__»__________2012 г.
п/п | Наименование Товара (марка, модель, торговый знак) | Функциональные (качественные) характеристики Товара, требования к упаковке и другие обязательные требования | ГОСТ, ТУ (или эквивалент) | Каталожный номер / предприятие изготовитель | Ед. измерения | Итого | Цена за единицу Товара с учетом НДС, руб. | Общая сумма с учетом НДС, руб.
I | ОСП Далматовское
1 | Электрический тестер | Измерение постоянного и переменного напряжения Измерение сопротивления Измерение ёмкости Звуковая прозвонка Проверка диодов Бесконтактное обнаружение кабеля под напряжением Автоматический и ручной выбор пределов измерений Автоотключение для экономии заряда батареи Индикатор низкого заряда батареи Проведение измерений в двух режимах с высоким и низким импедансом GT-540 (или эквивалент) |  |  | шт. | 1 | 10345.32 | 10345.32
2 | Бесконтактный пробник | Светодиодная и звуковая индикация присутствия напряжения. Бесконтактное определение переменного напряжения. Регулируемая чувствительность. Идентификация фазы и нуля. Переменное напряжение 24-1000В Диапазон рабочих частот 50 – 500 Гц GT-2011 (или эквивалент) |  |  | шт. | 10 | 2032 | 20320
3 | Переносной удлинитель | Удлинитель на рамке УС-1-15 ПВС 2х1,5 15м, L=15 м. |  |  | шт. | 10 | 2540 | 25400
4 | Эл. двигатель асинхронный 3х-фазный АДМ112МА6У2 Флан,на лапах,с короткозам.рот.перем.тока | 4 кВт,380В,1500 об/мин | ГОСТ Р51689-2000 |  | шт | 1 | 19788 | 19788
5 | Электродвигатель АДМ100L4У2, асинхр.с к.з.рот.фланц.4кВт*1500об/мин. | 380В; 4кВт,1500 об/м | ГОСТ Р51689-2000 |  | шт | 3 | 23820 | 71460
6 | Светильник НСП-02-200-003 | Способ установки Подвесной Мощность источника, Вт 200 Тип источника света Накаливания Количество источников света 1 Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц. С решеткой. | ГОСТ 50345-99 |  | шт | 5 | 264.82 | 1324.1
7 | Светильник НПБ1201бел.овал. | 100Вт,220 В | ГОСТ 15597-82 |  | шт | 20 | 1099.3767 | 21987.5333
8 | Светильник ИО 04-1000-10 | 1000Вт,220В галог. | ГОСТ Р МЭК |  | шт | 5 | 2550 | 12750
9 | Светильник ИО 04-500-10 | 500Вт,220В галог. | ГОСТ Р МЭК |  | шт | 5 | 1500 | 7500
10 | ТЭН водяной | 2кВт,220В 698008 F.72 | ГОСТ 13268-88 |  | шт | 2 | 9250 | 18500
11 | Лампы люминесцентные ртутные для общего освещения ЛБ 40 | 40Вт,220В Стержень прямой, цвет белый | ГОСТ Р МЭК 61195-100 |  | шт | 15 | 30.6033 | 459.05
12 | Кабель КРПТ 4х6 | медный гибкий, 6мм2 | ГОСТ 13497-77 |  | м | 20 | 139.3967 | 2787.9333
13 | Кабель КРПТ 3х1,5 | медный гибкий, 1.5мм2 | ГОСТ 13497-77 |  | м | 150 | 32.8367 | 4925.5
14 | Кабель КРПТ 4х1,5 | медный гибкий, 1.5мм2 | ГОСТ 13497-77 |  | м | 30 | 40.2467 | 1207.4
15 | Наконечник медный для КГ 3х70 | наконечник медный под опресовкудля кабеля сеч.70 мм2 | ГОСТ 7386-80 |  | шт | 30 | 73.03 | 2190.9
16 | Тепловентиляторы КЭВ-21м | Мощность 21 квт. Автоматическое поддержание заданного теплового режима в помещении, гр. С 10-40 Увеличение температуры воздуха на выходе, гр. С 50 Производит вентилятора, куб.м/ч 1380 | ТУ 3442-011-12589972-01 (или эквивалент) |  | шт | 2 | 14169.62 | 28339.24
17 | Автомат.выкл. 3Р16АВА47-29 | 16А, 3 пол. | ГОСТ Р50345-99 |  | шт | 10 | 121.92 | 1219.2
18 | Автомат.выкл. АП503МТ, 40А | 40А, 3х.пол | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт | 3 | 836.8367 | 2510.51
19 | Колодка клеммная КВ-16 | 30 А,380 В, 16 мм2 07-5016 |  |  | шт | 5 | 130.32 | 651.6
20 | Колодка клеммная 3Н119 | 200 А,380 В,4 входа,4 выхода | ГОСТ Р50043.1-92 |  | шт | 5 | 482.3967 | 2411.9833
21 | Кнопка пуск-стоп КУ123-2-У2 | Реверсивная,380 В | ГОСТ 15150-69 |  | шт | 3 | 4357.94 | 13073.82
22 | Кнопка кран-балки | шестиклавишная,380 В | ГОСТ15543-70 |  | шт | 3 | 769.8567 | 2309.57
23 | Кнопка пуск-стоп РРВЗ-30 | 230В | ГОСТ15543-70 |  | шт | 5 | 65 | 325
24 | Розетка-вилка 16А/380В/3Р+Е | 380В, 16А | ГОСТ Р51323.2-99 |  | шт | 16 | 708 | 11328
25 | Розетка+вилка 63А/380В/3Р+Е | 380 В,63 А | ГОСТ Р51323.2-99 |  | шт | 3 | 1190.7533 | 3572.26
26 | Розетка-вилка 32А/380В/3Р+Е | 380В, 32А | ГОСТ Р51323.2-99 |  | шт | 10 | 475.2167 | 4752.1667
27 | Выключатель бытовой,откр. | 220В, 10А, открытой проводки | ГОСТ 7397.0-89 |  | шт | 10 | 75.2667 | 752.6667
28 | Изолента ПХВ | синяя (полихлорвинил.) ширина 15 мм | ГОСТ 16214-86 |  | шт | 40 | 31.8433 | 1273.7333
29 | Изолента ХБ-черная | чёрная (тряпич.) ширина 15 мм | ГОСТ 2162-78 |  | шт | 30 | 170.0233 | 5100.7
30 | Металлорукав РЗЦ d=24мм | диам.24мм | ГОСТ 6120-75 |  | м | 20 | 28.422 | 568.44
31 | Металлорукав РЗЦ d=40мм | диам.40мм | ГОСТ 6120-75 |  | м | 20 | 54.1333 | 1082.6667
32 | Труба гофрированная ПВХ с зондом диам 20мм. | диам.20мм | ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89). |  | м | 40 | 8.2967 | 331.8667
33 | Набор электрика НЭУ-М до 1000В (или эквивалент) (37 предметов) | 1. Головки торцовые: 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм по одной шт. 2. Вороток для торцовых головок 1шт. 3. Удлинитель для воротка и торцовых головок 1шт. 4. Ключи 8х10 1шт. 5. Ключи 10х12 1шт. 6. Ключи 12х13 1шт. 7. Ключи 14х17 1шт. 8. Ключ раздвижной КР-19 (изолированый) 1шт. 9. Пресс-клещи для снятия изоляции КСТ-6 1шт. 10. Нож кабельный изолированный 1шт. 11. Нож прямой изолированый 1шт. 12. Отвертка крестообразная 1х100 1шт. 13. Отвертка крестообразная 2х100 1шт. 14. Отвертки плоские 4х100 1шт. 15. Отвертки плоские 5,5х125 1ш т. 16. Перчатки д/э до 1000В 1шт. 17. Плоскогубцы с изолированными ручками L=180 мм 1шт. 18. Кусачки с изолированными ручками L=180 мм 1шт. 19. Индикаторная отвертка 1шт. 20. Указатель напряжения ПИН-90 до 1000В 1шт. 21. Мультиметр цифровой МAS830В (Uпост=0,2/2/20/200/1000В; Uпер=200/750В; Iпост=0,2/2/20/200 мА/10А; R=0/2/20/200 2000кОм; автозащита; питание 9В) 1шт. 22. Фонарик 1шт. 23. Изолента х/б ПХВ 1рул. 24. Молоток 0,2 кг 1шт. 25. Зубило L=160 мм 1шт. 26. Сумка 1шт. |  |  | шт | 2 | 6931.83 | 13863.66
34 | Манометр электроконтактный ЭКМ-1У | до 2,5 кгс/см2,220В Диаметр корпуса: 160 мм Класс точности: 1,5 Исполнение корпуса: без фланца, с задним фланцем Штуцер: радиальный резьба М20х1,5 | ГОСТ 2405-88 |  | шт | 2 | 2451.3233 | 4902.6467
35 | Трансформатор ОСМ-1,6/380/220/12-1600ВА | 1600ВА | ГОСТ 19294-84 |  | шт | 1 | 7122.9733 | 7122.9733
36 | Щит учета эл.энергии | Щит учета и распределения эл. энергии ЩУР, со счетчиком 3-фазный 630 А | ГОСТ 7746-89 |  | шт | 1 | 12137.8133 | 12137.8133
37 | Наконечники медные лужённые Т-2,5 | Наконечники медные луженные под опресовку под сечение провода 2.5мм2 | ГОСТ 7386-80 |  | шт | 50 | 5.08 | 254
38 | Наконечники медные лужённые Т- 4 | Наконечники медные луженные под опресовку под сечение провода 4мм2 | ГОСТ 7386-80 |  | шт | 50 | 5.08 | 254
39 | Наконечники медные лужённые Т- 10 | Наконечники медные луженные под опресовку под сечение провода 10мм2 | ГОСТ7386-80 |  | шт | 50 | 5.08 | 254
40 | Насос ЭЦВ 4-10-85 (или эквивалент) | Подача, м3/ч 10 Напор, м85 Ток, А13 Мощность, кВт5,5 Диаметр 4 дюйма Перекачиваемая жидкость — вода с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л. |  |  | шт | 1 | 50800 | 50800
41 | Кабель КРПТ 4х16 | Кабель медный 4 жилы 16 мм2 | ГОСТ 13497-77 |  | м | 50 | 304.8 | 15240
42 | Кабель КРПТ 7х1,5 | Кабель медный 7жил 1,5 мм2 | ГОСТ 13497-77 |  | м | 60 | 60.96 | 3657.6
II | ОСП Буровой уч Хиагда
1 | Автомат АЕ-2046-10Б 10А | Cерия автомата (УЗО )АЕ20 Число полюсов3p Назначение автомата (УЗО) Защита электрических сетей | ГОСТ 19034-82 |  | шт. | 4 | 830.52 | 3322.08
2 | Автомат АЕ-2046-10Б 16А | Cерия автомата (УЗО )АЕ20 Число полюсов3p Назначение автомата (УЗО) Защита электрических сетей | ГОСТ 19034-82 |  | шт. | 4 | 830.52 | 3322.08
3 | Автомат АЕ-2046-10Б 25А | Cерия автомата (УЗО )АЕ20 Число полюсов3p Назначение автомата (УЗО) Защита электрических сетей | ГОСТ 19034-82 |  | шт. | 4 | 868.02 | 3472.08
4 | Автомат АЕ-2046-10Б 32А | Cерия автомата (УЗО )АЕ20 Число полюсов3p Назначение автомата (УЗО) Защита электрических сетей | ГОСТ 19034-82 |  | шт. | 4 | 893.02 | 3572.08
5 | Автомат АЕ-2046-10Б 50А | Cерия автомата (УЗО )АЕ20 Число полюсов3p Назначение автомата (УЗО) Защита электрических сетей | ГОСТ 19034-82 |  | шт. | 4 | 893.02 | 3572.08
6 | Автомат АЕ-2046-10Б 63А | Cерия автомата (УЗО )АЕ20 Число полюсов3p Назначение автомата (УЗО) Защита электрических сетей | ГОСТ 19034-82 |  | шт. | 4 | 918.02 | 3672.08
7 | Автомат ВА 47- 29 63А 3ф | электрические коммутационные аппараты, снабженные двумя системами защиты от сврхтока: электротепловой - для защиты от длительных перегрузок по току, и электромагнитной - для защиты от сверхтоков короткого замыкания. Предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. 3ф. 63 А | ГОСТ 50345-99 |  | шт. | 4 | 428.6725 | 1714.69
8 | Автомат ВА 47-29 16А 1ф | электрические коммутационные аппараты, снабженные двумя системами защиты от сврхтока: электротепловой - для защиты от длительных перегрузок по току, и электромагнитной - для защиты от сверхтоков короткого замыкания. Предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. 1ф. 16 А | ГОСТ 50345-99 |  | шт. | 5 | 54.5025 | 272.5125
9 | Автомат ВА 47-29 25А 3ф | электрические коммутационные аппараты, снабженные двумя системами защиты от сврхтока: электротепловой - для защиты от длительных перегрузок по току, и электромагнитной - для защиты от сверхтоков короткого замыкания. Предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. 3ф. 25 А | ГОСТ 50345-99 |  | шт. | 5 | 147.655 | 738.275
10 | Автомат ВА 47-29 32А 1ф | электрические коммутационные аппараты, снабженные двумя системами защиты от сврхтока: электротепловой - для защиты от длительных перегрузок по току, и электромагнитной - для защиты от сверхтоков короткого замыкания. Предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. 1ф. 32 А | ГОСТ 50345-99 |  | шт. | 5 | 57.0275 | 285.1375
11 | Автомат ВА 47-29 40А 3ф | электрические коммутационные аппараты, снабженные двумя системами защиты от сврхтока: электротепловой - для защиты от длительных перегрузок по току, и электромагнитной - для защиты от сверхтоков короткого замыкания. Предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. 3ф.40 А | ГОСТ 50345-99 |  | шт. | 5 | 148.035 | 740.175
12 | Автомат ВА 47-29 50А 3ф | электрические коммутационные аппараты, снабженные двумя системами защиты от сврхтока: электротепловой - для защиты от длительных перегрузок по току, и электромагнитной - для защиты от сверхтоков короткого замыкания. Предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. 3ф. 50 А | ГОСТ 50345-99 |  | шт. | 5 | 166.7225 | 833.6125
13 | вилка штепсельная 220В | Вилка электрическая В6-001 штепсельная для подключения бытовой техники к питающей электрической сети напряжением до 250В V 6-001 Номинальный ток, А 16 Номинальное напряжение, 250 В Климатическое исполнение: УХЛ4 Степень защиты: IP20 Габаритные размеры: 54х36х36 мм |  |  | шт. | 25 | 67.3725 | 1684.3125
14 | выключатель (наружный) 220В | Выключатель одноклавишный с 2-х мест (переключатель) для накладного монтажа 10А 250В. Цвет - Белый |  |  | шт. | 20 | 75.99 | 1519.8
15 | Магнитный пускатель ПМ 12025 25А 380В в комплекте с тепловым реле | с тепловым реле нереверсивный степень защиты IP 00 без оболочки | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт. | 4 | 2977 | 11908
16 | Магнитный пускатель ПМ 12040 200 40А 380В в комплекте с тепловым реле | с тепловым реле нереверсивный степень защиты IP 00 без оболочки | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт. | 4 | 4062.8333 | 16251.3333
17 | Магнитный пускатель ПМ 12100 100А 380В в комплекте с тепловым реле | с тепловым реле нереверсивный степень защиты IP 00 без оболочки | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт. | 2 | 14563.3333 | 29126.6667 | Мощность лампы - 500 В
18 | Магнитный пускатель ПМ 12160 160А 380В в комплекте с тепловым реле | с тепловым реле нереверсивный степень защиты IP 00 без оболочки класс износостойкости Б | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт. | 2 | 17101.6667 | 34203.3333
19 | Патрон электрический Е27 керамический | Патрон Е27 подвесной керамика ЦКБ-06 | ГОСТ 28108-89 |  | шт. | 20 | 27.3333 | 546.6667
20 | Прожектор галогеновый ИО-500 | Мощность лампы - 500 Вт Номинальное напряжение 230В Тип источника света линейная галогенная лампа Диапазон рабочих температур -45...+50оС Корпус алюминиевый сплав обеспечивает высокую защиту от влаги и пыли | ГОСТ РМЭК60598-1-99 |  | шт. | 12 | 3835.8533 | 46030.24
21 | розетка электрическая наружная 220В | для наружного монтажа | ГОСТ 13109-97 |  | шт. | 20 | 120.845 | 2416.9
22 | Светильники НСЛ 0,2-100-006 У1с | Cветильники подвесные серии НСП02-100 предназначены для общего освещения влажных, сырых, пыльных (в т.ч. пожароопасных зон), производственных помещений. | ГОСТ8045-82 |  | шт. | 50 | 621.015 | 31050.75
23 | Трансформатор понижающий ОСМ 1-1,0 380-220/110 1000ВА | Трансформаторы сухие малой мощности ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063...2,5 кВА, напряжением первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики. | ГОСТ 14254-96 |  | шт. | 1 | 8058.3333 | 8058.3333
24 | Трансформатор понижающий ОСМ 1-1,0 380-220/12 1000ВА | Трансформаторы сухие малой мощности ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063...2,5 кВА, напряжением первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики. | ГОСТ 14254-96 |  | шт. | 1 | 10090.3333 | 10090.3333
25 | Трансформатор понижающий. 380/36В 1,5 кВт | Трансформаторы сухие малой мощности ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063...2,5 кВА, напряжением первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики. | ГОСТ 14254-97 |  | шт. | 1 | 10253 | 10253
26 | щит распределительный электрический 25х30 см | Щит распределительный наружный 25*30*12 см Позволяет разместить не более 9 линейных модулей аппаратуры, изготовлен из листового металла, имеет надежное полиэфирное покрытие RAL-7035 | ГОСТ Р 51321.1- 2001 |  | шт. | 2 | 10636.445 | 21272.89
27 | электрическая тепловая пушка 15кВт ТВ15/18 | Мощность: 7,5/15 кВт Увеличение температуры на выходе: 50 °C Электропитание: 380 Расход воздуха: 1080 м3/час Вес: 18 кг Габаритные размеры: 515х490х555 мм | ГОСТ Р МЭК 335 |  | шт. | 5 | 20868.6667 | 104343.3333 | Мощность: 7,5/15 кВт Увеличение температуры на выходе: 50 °C Электропитание: 380 Расход воздуха: 1080 м3/час Вес: 18 кг Габаритные размеры: 515х490х555 мм
28 | электролампа накаливания 230 В, 500 Вт | Г 230-240-500Вт Е40 | ГОСТ 2239-79. |  | шт. | 50 | 168.41 | 8420.5
29 | электролампа накаливания МО-24 В 60W | Лампы накаливания местного освещения (МО) предназначены для освещения рабочих мест станков и другого оборудования и рассчитаны на безопасное напряжение. | ГОСТ 1182-77. ГОСТ 1182-77 |  | шт. | 300 | 41.7575 | 12527.25
III | ОСП Краснокаменское
1 | Эл лампа 500Вт 230-240 В 500Вт Е 40/45 | Г230-240-500-3 Для общего, местного и наружного освещения в быту и промышленности в сетях переменного тока напряжением 127 и 220 В частотой 50 Гц. Напряжение 230-240 вольт Тип цоколя У 40/45 Мощность 500 вт | ГОСТ 2239-79 |  | шт. | 24 | 167.91 | 4029.84
2 | Эл лампа 100Вт 125-135В Е27 | Лампа накаливания Тип цоколя Е27 | ГОСТ Р 52706-2007 |  | шт. | 100 | 59.815 | 5981.5
3 | Эл лампа 75Вт 230-240В 75Вт Е27 | Лампа накаливания Тип цоколя Е27 | ТУ 3466--01005758457-2002 (или эквивалент) |  | шт. | 40 | 54.815 | 2192.6
4 | Эл лампа 36В 60Вт Е27 | Лампа накаливания Тип цоколя Е27 | ГОСТ 2239-79 |  | шт. | 200 | 38.565 | 7713
5 | Эл лампа 127В 100Вт | Лампа накаливания Тип цоколя Е27 | ТУ 3466--002-0 5756872-94 (или эквивалент) |  | шт. | 100 | 96.0333 | 9603.3333
6 | Лампы люминесцентные ртутные для общего освещения ЛБ 40 | 40Вт,220В Стержень прямой, цвет белый | ГОСТ Р МЭК 61195-100 |  | шт. | 50 | 65 | 3250
| Итого: |  |  |  |  | 1885 |  | 817026.6517
Итого: _____________(______________) рублей _____ копеек, с учетом НДС (18%) ___________ (__________________) рублей___ копеек. (сумма указывается цифрами и прописью)
1 | Условия оплаты: | 100% оплата по Договору осуществляется Покупателем по факту поставки Товара, на основании счета Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и акта приема-передачи документов на Товар, указанного в п. 4 настоящей Спецификации.
2 | Условия, срок и место поставки: | Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней по адресу: I для ОСП Далматовское: 641750 Курганская обл. Далматовский р-н, с. Уксянское, ул. Кирова д. 22. ОСП Далматовское (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); II для ОСП Буровой участок Хиагда: - в случае поставки автомобильным транспортом: 672003 г. Чита, ул. Трактовая, вл. 3, стр 29, Грузополучатель: ОМС №3- филиал ОАО «1470 УМТО» (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); - в случае поставки железнодорожным транспортом включая контейнера: Станция назначения - Чита-1, Забайкальской ж/д, Код станции: 940006 , Код получателя: 6186, ИНН: 7729634801, КПП: 753643001, ОКПО: 08382875, Грузополучатель: ОМС №3- филиал ОАО «1470 УМТО», (для ЗАО «РУСБУРМАШ»). III для ОСП Краснокаменское: - в случае поставки автомобильным транспортом: 674674 Забайкальский Край г. Краснокаменск, промзона ОСП «Краснокаменское» (для ЗАО «РУСБУРМАШ»). - в случае поставки железнодорожным транспортом: Забайкальская ж/д , Ст. Краснокаменск, код станции: 946208, код получателя 6624, ОКПО 18554271 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»).
3 | Цена Договора включает в себя: | Стоимость Товара с учетом: всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, транспортные и экспедиторские расходы, гарантию, страхование, маркировку, доставку и разгрузку, а также другие затраты, связанные с выполнением настоящего Договора. Цена Договора остается фиксированной в течение всего срока действия Договора.
4 | Комплект документов, предоставляемый при поставке Товара: | Товарные накладные, счет, счет фактура, сертификат соответствия, паспорт качества, техническая документация, инструкцию по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон и другие документы, предоставляемые вместе с Товаром, передаются Покупателю путем оформления акта приема-передачи указанных документов. Копии всех Товарных накладных (товарной накладной по форме Торг-12, товарно-транспортной, железнодорожной), счета и счет-фактур направляются Поставщиком в день отгрузки Товара со склада (п.2.8. Договора) в сканированном виде по адресу электронной почты: omts@rbm-armz.ru или по факсу: 8 (495) 981-02-21 доб. 130 с пометкой для Отдела контроля МТС по Договору № _____ от ____________201__г.
5 | Требование к качеству Товара: | Товар должен быть новым, ранее не использованным, высокого качества, отвечать всем требованиям и стандартам, действующими в РФ.
Покупатель | [5 empty] | Поставщик
ЗАО «РУСБУРМАШ»
Генеральный директор
_____________ Риос Э.Д.Р. | [5 empty] | _________________/___________
М.П. | [6 empty] | М.П.