Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_______________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 
«Комплекта оборудования для исследований микроизделий, функциональных узлов, электронно-оптических систем в СВЧ-диапазоне  - электронно-оптическая система…».
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2014 г.

Техническое задание 

I. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Система электронно-оптическая 1108-Л737.520 

 в комплектации:
	 Компл
	1

	
	№пп
Наименование 
Кол-во

1
Корпус Л737.520.200
с магнито-фокусирующей системой
Л737.522
1

2
Корпус для пирометрирования ЭП  Л737.520.250
1

3
Коллектор Л737.523
1

4

Коллектор Л737.524
5
Корпус электронной пушки с металлокерамическими изоляторами

Л737.520.101
1

6
Катод Л737.520.102
1

7
Катод Л737.520.102-01
1


	
	


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Оборудование должно эксплуатироваться в нормальных климатических условиях:

· температурой воздуха от плюс 15 до плюс 35° С;

· относительной влажностью воздуха от 45 до 75 %;

· атмосферным давлением от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.)


	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные технические характеристики

	Система электронно-оптическая Л737.520 применяется для исследований в СВЧ диапазоне. 

1. Коллектор Л737.523:
Технические характеристики
– изолированный, 10 кВ;

– утилизируемая мощность – 8 кВт.

– рабочее давление во внутренней полости p = 1
[image: image1.wmf]4

10

-

×

…
[image: image2.wmf]3

10

1

-

×

Па.
2. Коллектор Л737.524:
Технические характеристики:
– изолированный, 10 кВ;

– утилизируемая мощность – 8 кВт.

– рабочее давление во внутренней полости p = 1
[image: image3.wmf]4

10

-

×

…
[image: image4.wmf]3

10

1

-

×

Па.



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Однофазное, 230В/50Гц



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка продукции (Товара) должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. 


	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	При поставке оборудования «аналог» либо «эквивалент» потребуется дополнительно изучение характеристик предлагаемого оборудования, а также оценки его характеристик, в том числе на соответствие ГОСТ, ТУ применяемых к каждому наименованию оборудования, совместимости в комплексе в целом.



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	1.На каждую единицу оборудования представленной в спецификации должны быть следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, комплект технической эксплуатационной документации на русском языке, гарантийные талоны, счета - фактуры, товарные накладные
2. Комплект документации д.олжен включать в себя документацию, предусмотренную производителем, в том числе:

· Техническое описание и руководство по эксплуатации (с поставкой).   

· Паспорт завода изготовителя (с поставкой).


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	1. Оборудование (средства измерения) должно выдерживать транспортирование в таре предприятия-изготовителя всеми видами наземного транспорта.


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	1. Оборудование должно храниться в таре предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°С.


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Срок гарантии на поставляемое оборудование не мене 12 месяцев с момента подписания акта приемки оборудования, независимо от срока гарантии Производителя. По вызову Заказчика Поставщик в течение не более 30 (тридцати) дней прибывает для выяснения причин возникновения неисправности оборудования, принимает меры к устранению неисправности и наладке оборудования в соответствии с техническими параметрами. При этом затраты на доставку вышедших из строя запасных частей и комплектующих оборудования до сервисного центра и обратно возлагаются на Поставщика.

2. После устранения неисправности Поставщик передает Заказчику оборудование в работоспособном состоянии по акту.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Ремонтопригодность оборудования должна обеспечиваться:

· модульным принципом конструкции;

· использованием стандартных комплектующих и составных частей;

· возможностью беспрепятственного доступа ко всем элементам, узлам и блокам, требующим ремонта или замены.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	1.Оборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ.


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляется


	РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	1. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

2. Поставляемое оборудование должно быть укомплектовано всеми необходимыми расходными материалами.

3. Должно быть обеспечено выполнение требований действующего законодательства к участникам размещения Заказа.

4.Участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков

	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	    Поставка оборудования в течение 90 календарных дней с момента заключения  договора.



Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, чертёж изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
II. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: не мене 12 месяцев с момента подписания акта приемки оборудования, независимо от срока гарантии Производителя..


На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
III. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не с хранения, а также прошедшим переконсервацию;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;

- товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;

- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.

Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС  28.10.2014 года 2 30 55
_1353239610.unknown

_1353239769.unknown

