УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.А. Иванов

_________________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Название (тема)  работы : « Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений  ФГУП  НИТИ им. А.П. Александрова в 2015г.»

2.  Основание для заключения договора:  в соответствии с требованиями

ФЗ №102-Фз « Об обеспечении единства измерений».

3. Срок выполнения работы по  договору:

Окончание: декабрь 2015 г.

4. Цель и исходные данные для проведения работ: поверка средств измерений согласно  графика поверки на 2015 г. (приложении 1).

5. Объем и требования к выполнению работ: поверка средств измерений согласно графика поверки  качественно в необходимые сроки.

6. Место внедрения  и способ применения выполненных работ: на территории исполнителя,  площадка ФГУП  НИТИ им. А.П. Александрова.

7.  Перечень документации представляемой при окончании работ:  свидетельство о поверке или извещение  о непригодности на 1л. в 1 экз; акт сдачи приемки работ на 1л в 1 экз.; счет-фактура на 1л. в 1 экз.

8 Порядок приема и передачи работ: транспортировка в пределах                      С-Петербурга; прием и получение СИ по заявлениям-квитанциям; предоставление счет-фактуры на предоплату; свидетельство о поверке или извещение о непригодности; акт сдачи-приемки работ, счет-фактура.

9. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ:

соблюдение общеинститутского графика поверки на  2015г.

10. Приложение:  36 листа.

Главный метролог							А.Е. Карусев

«  _____» _____________2014г.

Приложение №1 к ТЗ

По договору № _____________

От «__» _________2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор 								                   Руководитель

ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»

_______________ В.А Василенко                                                                         _________________ФИО

Г РА Ф И К

Поверки средств измерений на  2015 г.

Измерения геометрических величин

| № п/п | Наименование СИ, Тип, заводское . | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Меры длины наб.3 | к.т.2,разр.3 | 0,01-100м | 3 | 12 | 13.01.2014 |  | 13.01.2015 | 14 760,00*3 = 44 280,00 |
| 2 | Пластина нижняя ПИ | 2 кл | 60мм | 2 | 12 | 14.01.2014 |  | 14.01.2015 | 1000*2=2000,00 |
| 3 | Микрометр МК | ц.д.0,01мм; к.т.2,0 | 0-125мм | 12 | 12 | 14.01.2014 |  | 14.01.2015 | 830*12 = 9 960,00 |
| 4 | Угломер оптический 4УМ | +-2,5мин | 0-180град. | 3 | 12 | 14.01.2014 |  | 14.01.2015 | 540*3 = 1620,00 |
| 5 | Щуп набор 3 | 2 | 0,55…1,0мм; | 1 | 24 | 14.01.2013 |  | 14.01.2015 |  |
| 6 | Измеритель эффект тормоз системы Эффект | +-4%;+-0,03%;+-5% | 0-9,5м/с;10-100кГс | 1 | 12 | 15.01.2014 |  | 15.01.2015 |  |
| 7 | Тахеометр электронный SET630RK3 | ц.д.0,001м | 500м;300м;100м;800м; | 1 | 12 | 15.01.2014 |  | 15.01.2015 |  |
| 8 | Квадрант оптический КО-60 | +-30" | +-120 | 1 | 12 | 21.01.2014 |  | 21.01.2015 |  |
| 9 | Линейка ШП | +-2мкм | 0-400мм | 3 | 12 | 21.01.2014 |  | 21.01.2015 |  |
| 10 | Штангенглубиномер ШГ | +-0,05мм | 0-250 мм | 4 | 12 | 30.01.2014 |  | 30.01.2015 |  |
| 11 | Индикатор ИЧ(0-2) | ц.д=0,01 | 0-2мм; | 1 | 12 | 30.01.2014 |  | 30.01.2015 |  |
| 12 | Угольник поверочный УШ | 2,0 | 250х160мм | 1 | 12 | 30.01.2014 |  | 30.01.2015 |  |
| 13 | Нутромер НИ | 2 | ц.д.0,01мм |  | 12 | 30.01.2014 |  | 30.01.2015 |  |
| 14 | Дальномер лазерный Laserdist | 0 | 0 | 1 | 12 | 30.01.2014 |  | 30.01.2015 |  |
| 15 | Микрометр МКЦ | 1,0 | 25-50мм | 1 | 12 | 30.01.2014 |  | 30.01.2015 | Калибровка |
| 16 | Рулетка измерительная | ц.д. 1мм | 5м | 2 | 12 | 30.01.2014 |  | 30.01.2015 | 10 |
| 17 | Люфтомер К524 | 5% | 325-550мм;0-30 | 1 | 12 | 11.02.2014 |  | 11.02.2015 | 10 |
| 18 | Стандартный образец СО-1 | +-1,15мм | 296.00мм | 1 | 24 | 11.03.2013 |  | 11.03.2015 | 10 |
| 19 | Стандартный образец СО-2 | +-1,15мм | 210мм | 1 | 24 | 12.03.2013 |  | 12.03.2015 | 10 |
| 20 | Стандартный образец СО-3 | +-1,15мм | 110,0мм | 1 | 24 | 14.03.2013 |  | 14.03.2015 | 10 |
| 21 | Портативный измеритель шероховатости TR100 | погр+-7% | 0.05-10.мкм; 0.1-50мкм | 1 | 12 | 17.04.2014 |  | 17.04.2015 | 10 |
| 22 | Контрольный образец Кзо | кл.чувст.2 | 14-16мм |  | 12 | 27.04.2011 |  | 27.04.2015 | Калибровка |
| 23 | Контрольный образец марка стали40х13 | погр.+-1мкм | дл5мм;5мкм |  | 12 | 27.04.2011 |  | 27.04.2015 | Калибровка |
| 24 | Теодолит 3Т2КП | 0-360гр,10мин | 1гр35мин | 1 | 12 | 13.05.2014 |  | 13.05.2015 | 10 |
| 25 | Набор щупов №4 ,№1 №2 | 2 | 0,02-0,10мм | 3 | 12 | 15.05.2007 |  | 15.05.2015 | 10 |
| 26 | Угольник УШ | 2,0 | 250…160мм | 1 | 12 | 27.05.2014 |  | 27.05.2015 | 10 |
| 27 | Уровень рамный 200-0,05 ГОСТ9392-89 | 0,05мм | дл.200мм | 1 | 12 | 06.06.2014 |  | 06.06.2015 | 10 |
| 28 | Оптиметр ИКВ-3 | +-0,0002мм | 0-200мм | 1 | 12 | 09.06.2014 |  | 09.06.2015 | Эталон |
| 29 | Микроскоп УИМ-23 | 0,001мм | 0-200мм; | 1 | 12 | 09.06.2014 |  | 09.06.2015 | Эталон |
| 30 | Индикатор ИЧ | +-18мкм | 0-10мм; ц.д=0,01мм | 6 | 12 | 09.06.2011 |  | 09.06.2015 | 10 |
| 31 | Измерительная машина ИЗМ-10 | 0,1…1мкм | 0-1000мм | 1 | 12 | 09.06.2014 |  | 09.06.2015 | Эталон |
| 32 | Штангенглубиномер ШГ | погр.+- 0,05 мм | 0…400 мм | 1 | 12 | 16.06.2014 |  | 16.06.2015 | 10 |
| 33 | Микрометр МК | 1кл.т | 125-150мм; ц.д=0,01мм | 5 | 12 | 16.06.2014 |  | 16.06.2015 | 5 |
| 34 | Линейка Л-150 | ц.д 1мм | 0-150мм | 2 | 12 | 17.06.2014 |  | 17.06.2015 | 10 |
| 35 | Шаблон сварщика универсальный УШСЗ мод.00314 | Ц.д 0.1мм; | (0-50;)мм; 0-45гр | 2 | 12 | 17.06.2014 |  | 17.06.2015 | 10 |
| 36 | Рулетка металлическая TL | 3 | 5м |  | 12 | 18.07.2013 |  | 18.07.2015 | 10 |
| 37 | Нутромер НИ | 2 | ц.д.0,01мм | 3 | 12 | 18.07.2013 |  | 18.07.2015 | 10 |
| 38 | Угломер У-2 | +-2гр/мин | 0-180градС | 2 | 12 | 18.07.2013 |  | 18.07.2015 | 10 |
| 39 | Индикатор ИЧ | 0 | 0-2мм; ц.д=0,01 | 2 | 12 | 18.07.2013 |  | 18.07.2015 | 10 |
| 40 | Штангенрейсмасс ШР | +-0,05мм | 0-250мм | 2 | 12 | 18.07.2013 |  | 18.07.2015 | 10 |
| 41 | Штангенглубиномер ШГ | +_0,05мм | 0-250 мм | 1 | 12 | 18.07.2013 |  | 18.07.2015 | 10 |
| 42 | Микрометр окулярный МОВ-1-16 | ц д=0,01 | 0-8мм,11мм | 1 | 12 | 25.07.2013 |  | 25.07.2015 | 10 |
| 43 | Микрометр МК | Кт 1.0 | ц.д.0,01мм | 2 | 12 | 29.07.2013 |  | 29.07.2015 | 10 |
| 44 | Индикатор ИЧ | кл.т. 0 | цд=0,01мм | 3 | 12 | 19.08.2013 |  | 19.08.2015 | 10 |
| 45 | Угольник УШ | 1,0 | 250…160мм 400х250мм | 5 | 12 | 19.08.2013 |  | 19.08.2015 | 10 |
| 46 | Микроскоп оптический МПБ-2 | ц.д.0,05 | 6,5мм;ув.24 | 1 | 12 | 04.09.2014 |  | 04.09.2015 | 10 |
| 47 | Меры длины наб.3 | к.т.2,разр.3 | 0,5...100мм | 1 | 12 | 05.09.2014 |  | 05.09.2015 | 10 |
| 48 | Дальномер DISTO-D2 | кл.2,+-1,5мм | 0,05м-60м | 2 | 12 | 10.09.2013 |  | 10.09.2015 | 10 |
| 49 | Скоба СИ | ц.д 0,01мм | 0-50мм | 1 | 12 | 11.09.2013 |  | 11.09.2015 | 10 |
| 50 | Меры длины наб.22 | кл.т.3 | 21.20-175.0мм | 1 | 12 | 12.09.2014 |  | 12.09.2015 | 10 |
| 51 | Меры длины наб.16 | 1 | 0,991-1,009мм | 1 | 12 | 12.09.2014 |  | 12.09.2015 | 10 |
| 52 | Меры длины наб.21 | 2 | 5,12-100мм | 1 | 12 | 12.09.2014 |  | 12.09.2015 | 10 |
| 53 | Линейка измерительная | ц.д 1мм | 0-150,1000мм | 4 | 12 | 12.09.2014 |  | 12.09.2015 | 10 |
| 54 | Штангенциркуль ШЦ-Ш | погр. +-0,05мм | 0-1600 мм; ц.д. 0,05 | 1 | 12 | 29.09.2014 |  | 29.09.2015 | 10 |
| 55 | Квадрант КО-60 | +-30" | +-120 | 2 | 12 | 29.09.2014 |  | 29.09.2015 | 10 |
| 56 | Набор щупов № 2 | 2 | 0,02…0,50мм |  | 12 | 03.10.2011 |  | 03.10.2015 | Эталон |
| 57 | Нивелир L30 | ц.д.10;п.1,5мм | +-15мин; коэф.100; ув.30 | 4 | 12 | 04.10.2013 |  | 04.10.2015 | 5 |
| 58 | Штангенциркуль ШЦ-Ш | +-0,1мм | 320-1000мм | 1 | 12 | 07.10.2013 |  | 07.10.2015 | 10 |
| 59 | Штангенрейсмасс ШР | +-0,05мм | 0-250мм | 2 | 12 | 07.10.2013 |  | 07.10.2015 | 10 |
| 60 | Штангенглубиномер ШГ | +-0,05мм | 0-250 мм | 1 | 12 | 07.10.2013 |  | 07.10.2015 | 10 |
| 61 | Шаблон сварщика УШСЗ мод.00314 | 1мм;0,5мм;5грС | (0-15;0-5;0-50;0,5-4)мм;0-45грС | 2 | 12 | 07.10.2013 |  | 07.10.2015 | Калибровка |
| 62 | Цилиндрическое сопло Л.88.385.000 |  | d20=18,636 мм | 1 | 12 | 18.10.2013 |  | 18.10.2015 | 10 |
| 63 | Меры длины наб.1 | 1,0 | 0-100мм | 1 | 12 | 24.10.2013 |  | 24.10.2015 | 10 |
| 64 | Тахеометр SET610 | п.0,5 | +-3мин;+-30сек.+-6сек | 1 | 12 | 26.11.2013 |  | 26.11.2015 | 10 |
| 65 | Теодолит 3Т5КП | ц.д.30сек.-5мин | -55-+60гр;0-360гр;1035мин. | 1 | 12 | 10.12.2013 |  | 10.12.2015 | 10 |
| 66 | Меры угловые наб.1 | 1,0 | 10гр-100гр | 1 | 12 | 13.12.2014 |  | 13.12.2015 | Эталон |
| 67 | Уровень рамный 200- | 0,05мм | дл.200мм | 1 | 12 | 24.12.2013 |  | 24.12.2015 | 10 |
| 68 | Стандартный образец СО-1 | 0 | 29,76мм |  | 24 | 03.12.2007 |  | 03.12.2015 | 10 |

Измерения механических величин

| № п/п | Наименование СИ, Тип, заводское . | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки | Сфера примен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Ключ динамометрический К-200Нм | п.+-3%,ц.д.2Нм | 40...200Нм | 1 | 12 | 03.02.2014 |  | 03.02.2015 | 10 |
| 70 | Динамометр ДОСМ | ц.д.0,1%; Шразр | 0,2-2,0кН | 4 | 12 | 09.04.2014 |  | 09.04.2015 | 10 |
| 71 | Динамометр ДПУ | +-2% | 20-200кг | 10 | 12 | 09.04.2014 |  | 09.04.2015 | 5 |
| 72 | Ключ динамометрический мод.13046 | 0 | 40-200Нм | 1 | 12 | 09.04.2014 |  | 09.04.2015 | 10 |
| 73 | Гири эталонные СП5кг3К | +-20мГ | 5кГ | 1 | 12 | 21.04.2014 |  | 21.04.2015 | Эталон |
| 74 | Гири образцовые МГ-3 | Шразр | 500мг | 1 | 12 | 23.04.2014 |  | 23.04.2015 | Эталон |
| 75 | Динамометр ДПУ-0,5-2 | ц.д.0,01(+_2%) | 0,5-5,0кN | 2 | 12 | 25.04.2014 |  | 25.04.2015 | 10 |
| 76 | Гиря 500г F2 | +-2,5мг | 500г | 1 | 12 | 28.04.2014 |  | 28.04.2015 | 10 |
| 77 | Гири образцовые Г-2-210 | 2 разр. | 210Г | 1 | 12 | 12.05.2014 |  | 12.05.2015 | 10 |
| 78 | Динамометр ДПУ-20-1 | 1,0 | 0,2-2т | 1 | 12 | 19.05.2014 |  | 19.05.2015 | 5 |
| 79 | Динамометр ДОСМ | +-0,5% | 100-1000кгс | 1 | 12 | 19.05.2014 |  | 19.05.2015 | 5 |
| 80 | Динамометр ДПУ-5-2 | кл.т.2 | 0,25-5,0кN; | 2 | 12 | 19.05.2014 |  | 19.05.2015 | 10 |
| 81 | Ключ динамометрический ДК-210 | +-4% | 210Нм |  | 12 | 28.05.2012 |  | 28.05.2015 | Калибровка |
| 82 | Твердомер ТКМ-459С | +-10НВ;+-15HV; | 90-450НВ;20-70HRC;240-940HV | 1 | 12 | 02.06.2014 |  | 02.06.2015 | 10 |
| 83 | Ключ моментный предельный 4549-05 TorcoFix K | ц.д.2,5Нм | 5Нм...50Нм | 1 | 12 | 07.06.2014 |  | 07.06.2015 | 10 |
| 84 | Гиря 500г F2 | +-2,5мг | 500г | 2 | 12 | 19.06.2014 |  | 19.06.2015 | 10 |
| 85 | Гиря калибровочная F2 5кг | F2 | 5кг | 7 | 12 | 23.06.2014 |  | 23.06.2015 | 10 |
| 86 | Гиря 200г Е2 | +-0,10мг | 200г | 2 | 12 | 02.07.2014 |  | 02.07.2015 | 10 |
| 87 | Гири образцовыеГ-2-210 | 2раз.2кл. | 01-500г | 1 | 12 | 07.07.2014 |  | 07.07.2015 | Эталон |
| 88 | Тахометр электрический ТЭ-45 | +-35 об/мин | 600-3000об/мин | 2 | 12 | 09.07.2014 |  | 09.07.2015 | 5 |
| 89 | Тахометр часовой ИО-30 | +-2% | 30-30000об/мин | 1 | 12 | 09.07.2014 |  | 09.07.2015 | 10 |
| 90 | Тахометр электрический ТЭ-204 | +-хх | 0-ххх | 1 | 12 | 09.07.2014 |  | 09.07.2015 | 10 |
| 91 | Гиря калибровочная 1000г F2 | F2 | 1кг | 1 | 12 | 19.07.2014 |  | 19.07.2015 | 10 |
| 92 | Ключ моментный шкальный КМШ-140 | ц.д.5н.м; +-4% | 30-140н.м | 1 | 12 | 26.07.2013 |  | 26.07.2015 | 10 |
| 93 | Гири граммовые Г-3-1110 | 3к.т. | 1-1110гр |  | 12 | 05.08.2014 |  | 05.08.2015 | Эталон |
| 94 | Гири образцовые Г-210 | 2 разр. | 210Г |  | 12 | 05.08.2014 |  | 05.08.2015 | Эталон |
| 95 | Набор гирь (1мг-500мг) | F1 | 1мг-500мг |  | 12 | 05.08.2014 |  | 05.08.2015 | Эталон |
| 96 | Динамометр ДПУ-50 | 2 | НП-50кН | 2 | 12 | 06.08.2012 |  | 06.08.2015 | 10 |
| 97 | Динамометр ДПУ-0,1-2 | ц.д.0,001кн | 0,1kN-0,005kN |  | 12 | 12.08.2014 |  | 12.08.2015 | 10 |
| 98 | Ключ моментный предельный 4550-40 TorcoFix K | ц.д.0,3н/м | 75-400Нм | 2 | 12 | 12.08.2014 |  | 12.08.2015 | 10 |
| 99 | Динамометр ДОСМ | ц.д.0,1%; Шразр | 0,1-1,0кН | 2 | 12 | 12.08.2014 |  | 12.08.2015 | 10 |
| 100 | Динамометр ДПУ-0,2-2 | +-2% | 0,01-0,2кN | 3 | 12 | 12.08.2014 |  | 12.08.2015 | 10 |
| 101 | Гиря калибровочная F2 | +5мг | 2кг |  | 12 | 25.08.2014 |  | 25.08.2015 | 10 |
| 102 | Тахометр цифровой TESTO 470 | +-0,02% | 1…99999об.мин | 1 | 12 | 04.09.2014 |  | 04.09.2015 | 5 |
| 103 | Гиря 500г F2 | 0 | 500г | 1 | 12 | 24.09.2008 |  | 24.09.2015 | 10 |
| 104 | Набор гирь Е2 | 1кл | 1мг-500мг | 1 | 12 | 02.10.2013 |  | 02.10.2015 | Эталон |
| 105 | Гиря Е2 | +-0,15мг | 200г | 2 | 12 | 14.10.2013 |  | 14.10.2015 | 5 |
| 106 | Гиря 500г F2 | 0 | 500г | 1 | 12 | 15.10.2013 |  | 15.10.2015 | 10 |
| 107 | Динамометр ДПУ-500-2 | 2 | 0-500кН | 2 | 12 | 06.11.2013 |  | 06.11.2015 | 10 |
| 108 | Ключ динамометрический мод.13046 | +-3% | 40-200Нм | 1 | 12 | 28.11.2013 |  | 28.11.2015 | 10 |
| 109 | Динамометр ДПУ-0,02-2 | 2% | 0,2-0,02kN | 1 | 12 | 28.11.2013 |  | 28.11.2015 | 10 |
| 110 | Гиря 500г F2 | 0 | 500г | 1 | 12 | 02.12.2013 |  | 02.12.2015 | 10 |
| 111 | Гиря 200г Е2 | +-0,10мг | 200г | 3 | 12 | 02.12.2013 |  | 02.12.2015 | 5 |
| 112 | Гири образцовые Г2-210 | 2 | 210Г | 1 | 12 | 05.12.2014 |  | 05.12.2015 | 10 |
| 113 | Динамометр ДПУ-50 | 2 | 50кН; 100кН | 2 | 12 | 17.12.2013 |  | 17.12.2015 | 10 |
| 114 | Ключ моментный предельный 4550-75 TorcoFix K | ц.д.1,0н/м;+-4% | 140-750Нм | 5 | 12 | 17.12.2013 |  | 17.12.2015 | 10 |
| 115 | Ключ динамометрический мод.13046 | 0 | 40-200Нм | 1 | 12 | 17.12.2013 |  | 17.12.2015 | 10 |

Измерения параметров расхода, потока,уровня,объема веществ.

| № п/п | Наименование СИ, Тип, заводское . | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки | Сфера примен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Ротаметр РМ-(0,2-1) | +-7% | 0,2-1л/мин | 4 | 12 | 28.02.2012 |  | 28.02.2015 | 5 |
| 117 | Метеометр МЭС-200А | 0,2;0,5Град. | 80…110КПа; 0,1-20м/с | 1 | 12 | 14.04.2014 |  | 14.04.2015 | 10 |
| 118 | Ротаметр РМ-6,3ГУЗ | 2,5 | верх.6,3м3/ч Ду15мм | 3 | 12 | 16.04.2014 |  | 16.04.2015 | 10 |
| 119 | Ротаметр мод.679 | ц.д.1,0л/мин;п.+-5% | 1-20л/мин | 4 | 12 | 06.05.2014 |  | 06.05.2015 | 10 |
| 120 | Ротаметр РС-5 | +-2,5% | 0,8-5,8м3/ч | 2 | 12 | 23.06.2014 |  | 23.06.2015 | 10 |
| 121 | Ротаметр РМ-4ГУЗ | 2,5% | верх.4,000м3/час | 2 | 12 | 23.06.2014 |  | 23.06.2015 | 10 |
| 122 | Метеометр МЭС-200А | 0,2;0,5Град. | -40…+85Град.; 80…110КПа; 0,1-20м/с | 1 | 12 | 07.07.2014 |  | 07.07.2015 | 5 |
| 123 | Анемометр АРИ-49 | +-(0,5+0,05)м/с | 2-30м/с | 1 | 12 | 09.07.2014 |  | 09.07.2015 | 5 |
| 124 | Ротаметр РМА-0,063ГУЗ | 2,5% | верх.0,063м3/ч | 3 | 12 | 12.07.2010 |  | 12.07.2015 | 10 |
| 125 | Метеометр МЭС-2 | +-3%;+-0,5% | 80-110кПа,30-98%;10-50грС;).1-20м/с | 1 | 12 | 18.08.2014 |  | 18.08.2015 | 5 |
| 126 | Измеритель VT200 | +-0,5грС | 0,3-35м/с;-100…400грС |  | 12 | 12.08.2014 |  | 12.08.2015 | 5 |
| 127 | Ротаметр РС-5 мод301 | +-2,5% | 0,8-5,8м3/ч | 2 | 12 | 19.08.2013 |  | 19.08.2015 | 10 |
| 128 | Метеометр МЭС-200А | 0,2;0,5Град. | -40…+85Град.; 80…110КПа; 0,1-20м/с |  | 12 | 23.09.2013 |  | 23.09.2015 | 10 |
| 129 | Расходомер акустический ЭХО-Р-02 | +-3% | 87,70м3/ч;0,20м,диам20м | 2 | 24 | 26.09.2013 |  | 26.09.2015 | 10 |
| 130 | Метеометр МЭС-200А | 0,2;0,5Град. | -40…+85Град.; 80…110КПа; 0,1-20м/с | 1 | 12 | 28.10.2013 |  | 28.10.2015 | 10 |
| 131 | Аспиратор воздуха АПВ-4-220В | 1л/м | 0,2-1,0л/мин; 10-20л/мин | 1 | 12 | 07.11.2012 |  | 07.11.2015 | 10 |
| 132 | Мерник образцовый М2р-20-01 | п+-0,1% | 20дм3 | 1 | 12 | 28.11.2013 |  | 28.11.2015 | 10 |
| 133 | Ротаметр аппаратов наркоза мод.679 | ц.д.1,0л/мин;п.+-5% | 1-20л/мин | 4 | 12 | 26.12.2013 |  | 26.12.2015 | 10 |
| 134 | Ручной насос-пробоотборник НП-3М | +-5% | 100см3 | 1 | 12 | 23.07.2014 |  | 23.07.2015 | 10 |
| 135 | Ротаметр РМ-20 | 5% | 1-20л/м | 4 | 12 | 26.12.2013 |  | 26.12.2015 | 10 |

Измерения давления, вакуумные измерения

| № п/п | Наименование СИ, Тип, заводское . | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки | Сфера примен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Барометр - анероид БАММ-1 | +-0,1кПА | 600-800мм рт/ст | 3 | 12 | 13.01.2014 |  | 13.01.2015 | 10 |
| 137 | Манометр показывающий KFM | 2,5 | 2,5МПа | 4 | 12 | 13.02.2013 |  | 13.02.2015 | 10 |
| 138 | Манометр технический ТМ2 | 2,5 | 0…25 Мра | 12 | 12 | 13.02.2013 |  | 13.02.2015 | 10 |
| 139 | Манометр грузопоршневой МВП-2,5 | +-0,02 | 0-0,25МПа | 1 | 24 | 25.02.2013 |  | 25.02.2015 | Эталон |
| 140 | Манометр грузопоршневой МП-60М | 0,05 | 60кГс/см2 | 1 | 24 | 25.02.2013 |  | 25.02.2015 | Эталон |
| 141 | Манометр грузопоршневой МП-600 | +-0,02 ; 1разр | 10-600кгс/см2 | 1 | 24 | 26.02.2013 |  | 26.02.2015 | 10 |
| 142 | Калибратор давления Метран-501-ПКД-Р | P=+-0,05%, U=+_0,02% | 0-20мА,0-1В, 25МПа | 3 | 12 | 06.03.2013 |  | 06.03.2015 | 10 |
| 143 | Манометр грузопоршневой МП-6 | 0,05 | 6кГс/см2 |  | 24 | 28.03.2013 |  | 28.03.2015 | Эталон |
| 144 | Модуль давления Fluke700P09 | п.+-0,025% | 0...103бар |  | 12 | 03.04.2012 |  | 03.04.2015 | 10 |
| 145 | Модуль давления Fluke700P27 | п.+-0,025% | 0…20бар |  | 12 | 05.04.2012 |  | 05.04.2015 | 10 |
| 146 | Манометр показывающий МП3-УУ2 | 1,5 | 0-1600кгс/см2 | 1 | 12 | 14.04.2014 |  | 14.04.2015 | 10 |
| 147 | Барометр - анероид БАММ-1 | +-0,1кПА | 600-800кПа | 1 | 12 | 08.05.2014 |  | 08.05.2015 | 10 |
| 148 | Барометр - анероид БАММ-1 | +-0,2кПА | 600-800кПа | 1 | 12 | 03.06.2014 |  | 03.06.2015 | 5 |
| 149 | Манометр технический ТМ2 | 2,5 | 2,5 МПа | 15 | 12 | 08.07.2012 |  | 08.07.2015 | 10 |
| 150 | Манометр показывающий ДМ93-063 | 1,5 | 0…1000 (0…600) Бар | 5 | 12 | 24.07.2009 |  | 24.07.2015 | 10 |
| 151 | Манометр грузопоршневой МП-600 | +-0,05 ; 2разр | 10-600кгс/см2 | 1 | 24 | 29.07.2013 |  | 29.07.2015 | 10 |
| 152 | Манометр показывающий KFM | 2,5 | 0…40 кгс/см2 | 1 | 12 | 04.08.2008 |  | 04.08.2015 | 10 |
| 153 | Манометр показывающий МТ50 | 2,5 | 0…25 Мпа | 1 | 12 | 04.08.2008 |  | 04.08.2015 | 10 |
| 154 | Барометр - анероид БАММ-1 | +-0,1кПА | 600-800кПа | 1 | 12 | 06.08.2013 |  | 06.08.2015 | 10 |
| 155 | Манометр показывающий HISGO | п.+-1,5% | 0...3,5 МПА | 2 | 12 | 25.08.2014 |  | 25.08.2015 | 5 |
| 156 | Калибратор давления DPI 610 | +-0,025 | 0,035…70МПа | 1 | 12 | 29.08.2014 |  | 29.08.2015 | 10 |
| 157 | Манометр корабельный МКр160с | +-2,5% | 1000кгс/см2 | 1 | 60 | 30.08.2010 |  | 30.08.2015 | 10 |
| 158 | Барометр - анероид БАММ-1 | +-0,1кПА | 600-800кПа | 1 | 12 | 02.09.2014 |  | 02.09.2015 | 10 |
| 159 | Манометр технический ТМ2 | н/д | 0…25 кгс/см2 | 2 | 12 | 20.09.2012 |  | 20.09.2015 | 10 |
| 160 | Манометр грузопоршневой МП-60 | 0,05; 2разряз | 1-60кгс/см2 | 1 | 24 | 10.10.2013 |  | 10.10.2015 | 10 |
| 161 | Манометр цифровой С9553 | 0,1 | 0…350мбар | 1 | 12 | 11.10.2013 |  | 11.10.2015 | 10 |
| 162 | Манометр показывающий KFM | 2.5 | 0…250 кгс/см2 | 9 | 12 | 14.10.2009 |  | 14.10.2015 | 10 |
| 163 | Манометр показывающий МП4-УУ2 | 1,5 | 0-600 Бар | 1 | 12 | 25.10.2013 |  | 25.10.2015 | 10 |
| 164 | Ручной насос-пробоотборник НП-3М | +-5% | 50,100см2 | 1 | 12 | 30.11.2013 |  | 30.11.2015 | 10 |
| 165 | Модуль давления Fluke700PD7 | п.+-0,04% | -1…14бар |  | 12 | 05.12.2012 |  | 05.12.2015 | 10 |
| 166 | Манометр грузопоршневой МВП | +-0,05 | 0-0,25МПа | 1 | 24 | 17.12.2013 |  | 17.12.2015 | 10 |
| 167 | Калибратор давления Метран-501-ПКД-Р | P=+-0,05%, U=+_0,02% | 0-20мА,0-1В, 25МПа | 2 | 12 | 18.12.2013 |  | 18.12.2015 | 10 |
| 168 | Манометр грузопоршневой МП | 0,02 | 0-2,5кгс/см2 | 2 | 24 | 23.12.2013 |  | 23.12.2015 | Эталон |
| 169 | Манометр грузопоршневой МП-6 | 0,05 | 0,4-6,0кгс/см2 | 1 | 24 | 23.12.2013 |  | 23.12.2015 | Эталон |
| 170 | Микроманометр жидкостный МКВ-250 | +-0,02% | 0-250Па | 1 | 24 | 24.12.2013 |  | 24.12.2015 | Эталон |
| 171 | Модуль давления Fluke700PV4 | п.+-0,04% | 0..1бар |  | 12 | 25.12.2012 |  | 25.12.2015 | 10 |
| 172 | Модуль давления Fluke700PV4 | п.+-0,04% | 0..1бар |  | 12 | 25.12.2012 |  | 25.12.2015 | 10 |
| 173 | Модуль давления Fluke700PD7 | п.+-0,04% | -1…14бар |  | 12 | 25.12.2012 |  | 25.12.2015 | 10 |
| 174 | Модуль давления Fluke700P30 | п.+-0,05% | 0…345бар |  | 12 | 25.12.2012 |  | 25.12.2015 | 10 |
| 175 | Модуль давления Fluke700P27 | п.+-0,025% | 0…20бар |  | 12 | 25.12.2012 |  | 25.12.2015 | 10 |
| 176 | Модуль давления Fluke700P27 | п.+-0,025% | 0…20бар |  | 12 | 25.12.2012 |  | 25.12.2015 | 10 |
| 177 | Модуль давления Fluke700P09 | п.+-0,025% | 0...103бар |  | 12 | 25.12.2012 |  | 25.12.2015 | 10 |
| 178 | Модуль давления Fluke700P09 | п.+-0,025% | 0...103бар |  | 12 | 25.12.2012 |  | 25.12.2015 | 10 |
| 179 | Модуль давления Fluke700P30 | п.+-0,05% | 0…345бар |  | 12 | 25.12.2012 |  | 25.12.2015 | 10 |

Измерения физико-химического состава и свойств веществ.

| № п/п | Наименование СИ, Тип, заводское . | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки | Сфера примен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Газоанализатор СВЕТ | +-10%, +-5% | 0-10млн-1, 0-100млн-1 | 1 | 12 | 28.01.2014 |  | 28.01.2015 | 10 |
| 181 | Измеритель концентрации газов ИКГ-6 | +-4 | 0-50% | 1 | 12 | 28.02.2014 |  | 28.02.2015 | 10 |
| 182 | Анализатор нефтепродукта в воде АН-2 | +-2мг/л | 2-100мг/л | 1 | 12 | 20.03.2014 |  | 20.03.2015 | 10 |
| 183 | Анализатор кислорода АКПМ-01А | +-(2,5+-0,02375*А) | 0-20000мкг/дм, | 2 | 12 | 03.04.2013 |  | 03.04.2015 | 10 |
| 184 | Сигнализатор паров этанола Lion Alcoblow | +-0,04мг/л | 0,05мг/л;0, 15мг/л | 4 | 12 | 08.04.2014 |  | 08.04.2015 | 5 |
| 185 | Сигнализатор СТМ-10 | погр+-5%НКПР | 0-50%НКПР | 1 (6датчиков) | 12 | 16.04.2014 |  | 16.04.2015 | 5 |
| 186 | Дымомер СМОГ-1М-01 | +-2% | 0-100%;К-0.....м-1 | 1 | 12 | 25.04.2014 |  | 25.04.2015 | 10 |
| 187 | Ареометр спирта АСПТ | +-0,5% | 60-100% | 1 | 12 | 12.05.2014 |  | 12.05.2015 | 10 |
| 188 | Кондуктометр лабораторный КЛ-С-1А | +-0,25 | 1х10-6…100См/м |  | 12 | 13.05.2014 |  | 13.05.2015 | 5 |
| 189 | Газоанализатор ХОББИТ-Т | п+-25% | 20...120мг/м3 | 1 | 12 | 22.05.2014 |  | 22.05.2015 | 10 |
| 190 | Спектрофатометр SSI 1103 | +-2нМ;+-2% | 330...1100н/М;6нм;Т100% | 1 | 12 | 28.05.2014 |  | 28.05.2015 | 10 |
| 191 | Гигрометр БАЙКАЛ-5 | 3мг/м3, ц.д.4млн-1 | 0-1000млн-1,0-150мг/м3 | 1 | 12 | 11.06.2014 |  | 11.06.2015 | 10 |
| 192 | Измеритель влажности и темп-ры TESTO-625 | +-0,5гр.цел. +-25%ОВ | -10…+60гр.цел.,5…95% ОВ |  | 12 | 17.06.2014 |  | 17.06.2015 | 10 |
| 193 | Сигнализатор СТМ-10 | погр+-5%НКПР | 0-50%НКПР | 1 (6датчиков) | 12 | 21.06.2013 |  | 21.06.2015 | 10 |
| 194 | Сигнализатор паров этанола Lion Alcoblow | +-0,04мг/л | 0,05мг/л; 0,15мг/л |  | 12 | 21.06.2014 |  | 21.06.2015 | 5 |
| 195 | Электрод промышленный ЭСП-01-14 | +-0,2рН | 0…14рН;25…10грС | 2 | 12 | 30.06.2014 |  | 30.06.2015 | 10 |
| 196 | Кондуктометр лабораторный КЛ-С-1А | +-0,25 | 1х10-6…100См/м | 1 | 12 | 14.07.2014 |  | 14.07.2015 | 5 |
| 197 | Анализатор нефтепродукта в воде АН-2 | +-2мг/л | 2-100мг/л | 2 | 12 | 15.07.2014 |  | 15.07.2015 | 5 |
| 198 | Анализатор жидкости Флюорат-02 | АС=+-0,004+0,10с) | 0,01-25мг/дм3;10-90%(абс) | 3 | 12 | 15.07.2014 |  | 15.07.2015 | 10 |
| 199 | Преобразователь промышленный П-215М | +-0,2%;+-0,5%;+-1% | 20…+20рХ;2000мВ;-10…+150грС | 2 | 12 | 16.07.2014 |  | 16.07.2015 | 10 |
| 200 | Хроматомасс-спектрометр LCMS-2020 | разреш.R 2М | 10-2000 | 1 | 0 | 24.07.2014 |  | 24.07.2015 | 10 |
| 201 | Газоанализатор ЕН-1000 | п+-25% | 0...100мг/м3 | 1 | 12 | 08.08.2014 |  | 08.08.2015 | 10 |
| 202 | Измеритель влажности и темп-ры TESTO-625 | +-0,5гр.цел. +-25%ОВ | -10…+60гр.цел.,5…95% ОВ | 2 | 12 | 18.08.2014 |  | 18.08.2015 | 10 |
| 203 | Анализатор алкоголя в воздухе Lion Alcoblow500 | +-0,05мг/л | 0,00-2,00Мг/л | 1 | 12 | 21.08.2014 |  | 21.08.2015 | 5 |
| 204 | Измеритель влажности и темп-ры TESTO-625 | +-0,5гр.цел. +-25%ОВ | -10…+60гр.цел.,5…95% ОВ | 2 | 12 | 16.09.2013 |  | 16.09.2015 | 5 |
| 205 | Термоанемометр TESTO425 | +-0,03м/с+5%, +-0,5грС/+-0,9гр.F,+-0,7гр.С | 0+20м/с, -20+70гр.С/-4+158гр.F | 1 | 12 | 16.09.2014 |  | 16.09.2015 | 10 |
| 206 | Электрод хлорсеребрянный ЭХСВ-1 | +-3mB;+-0,25мВ/грС | 201mB; 5КОм | 1 | 12 | 18.09.2013 |  | 18.09.2015 | 10 |
| 207 | Газоанализатор ИНФРАКАР М1.01 | +-0,2% | СО2-0…16%, СН-0…3000млн-1, 0-7% | 1 | 12 | 30.09.2013 |  | 30.09.2015 | 10 |
| 208 | Измеритель ИКГ-6 | +-4 | 0-50% | 1 | 12 | 01.10.2013 |  | 01.10.2015 | 10 |
| 209 | Измеритель влажности и темп-ры TESTO-625 | +-0,5гр.цел. +-25%ОВ | -10…+60гр.цел.,5…95% ОВ | 2 | 12 | 14.11.2013 |  | 14.11.2015 | 5 |
| 210 | Кондуктометр КЛ-С-1А | +-0,25 | 1х10-6…100См/м | 1 | 12 | 14.11.2013 |  | 14.11.2015 | 10 |
| 211 | Газоанализатор ОКА-92Т | +-1,0 | 0-30об/мин;0-100мг/м3 | 2 | 12 | 21.11.2013 |  | 21.11.2015 | 10 |
| 212 | Сигнализатор СТМ-10 | погр+-5%НКПР | 0-50%НКПР | 2 12датчиков | 12 | 25.12.2013 |  | 25.12.2015 | 10 |
| 213 | Первичный преобразователь ДСВ31М-02 | 0 | 2-20мг/л;Рводы=10МПа;20-100град.С |  | 12 |  |  | 23.04.2015 | 10 |
| 214 | Психрометр аспирационный М34 | +-2%;6% | 10-100% | 1 | 12 | 25.12.2013 |  | 25.12.2015 | 10 |

Температурные и  теплофизические измерения

| № п/п | Наименование СИ, Тип, заводское . | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки | Сфера примен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Калибратор КТ-500 | +-(0,05+0,06хT/100) | 50-500Гр.С | 1 | 12 | 21.01.2014 |  | 21.01.2015 | 10 |
| 216 | Термометр ТЛ-1 | 0,01грС | 0...50грС | 1 | 36 | 13.02.2012 |  | 13.02.2015 | 10 |
| 217 | Термометр цифровой TESTO110 | +-0,2гр.цел: +-0,3гр.цел. | -50…150гр.цел. | 1 | 24 | 15.03.2013 |  | 15.03.2015 | Эталон |
| 218 | Тепловизор Fluke Ti 25 | 2% | -20…+350грС | 1 | 12 | 20.03.2014 |  | 20.03.2015 | 10 |
| 219 | Пирометр Fluke-574 | 0,1гр.с | -30…900гр.ц | 1 | 12 | 25.03.2014 |  | 25.03.2015 | 10 |
| 220 | Калибратор КТ | ТО | +50…+650грС | 1 | 12 | 25.04.2014 |  | 25.04.2015 | 10 |
| 221 | Термометр Raynger МТ6 | 0,8грС | -20...+500грС | 1 | 24 | 29.04.2013 |  | 29.04.2015 | 10 |
| 222 | Термометр ТР-1 | 1грС | 0-100гр С | 1 | 24 | 14.05.2001 |  | 14.05.2015 | 10 |
| 223 | Термометр ПТСВ-1-2 | 0,02гр.цел | -50…+450гр.цел | 2 | 12 | 16.05.2014 |  | 16.05.2015 | Эталон |
| 224 | Термометр ТЛ | 0,5 | 0-40грС | 1 | 24 | 25.06.2009 |  | 25.06.2015 | Эталон |
| 225 | Термогигрометр Center-314 | +-2,5%;+-0,7% | 100%;-20…+60грС | 1 | 12 | 02.07.2014 |  | 02.07.2015 | 10 |
| 226 | Термометр контактный с зондом ТК-5.05 | +-2грС | -200…250грС, вл.3…97% | 4 | 12 | 02.07.2013 |  | 02.07.2015 | 10 |
| 227 | Инфракрасный термометр Кельвин | (1+0,01х{Tt})гр.С | -30…200гр.С | 1 | 12 | 03.07.2013 |  | 03.07.2015 | 10 |
| 228 | Термометр ТЛ-2 | цд1грС; | от 0 до 100грС | 1 | 24 | 12.07.2013 |  | 12.07.2015 | 10 |
| 229 | Термометр цифровой Checktemp1 | +-0,03грС;+-0,5грС | -50...+150грС | 1 | 12 | 18.07.2014 |  | 18.07.2015 | 10 |
| 230 | Баня ТЖ-ТБ-01/12 | 0,5градС | +10+100градС | 1 | 12 | 31.07.2013 |  | 31.07.2015 | 10 |
| 231 | Аппарат для определения темп-ры ТВО-ЛАБ-11 | 0 | 79...400грС | 1 | 12 | 06.08.2014 |  | 06.08.2015 | ОБТ |
| 232 | Калибратор КТ-500 | +-(0,05+0,06хT/100) | 50-500Гр.С | 1 | 12 | 07.08.2014 |  | 07.08.2015 | 10 |
| 233 | Пирометр MSPlus | +-1грС | -32…760грС | 1 | 12 | 29.08.2014 |  | 29.08.2015 | 10 |
| 234 | Пирометр Center-352 | +-2%или+-2грС | -20…+500гр.С | 1 | 12 | 29.08.2014 |  | 29.08.2015 | 10 |
| 235 | Термогигрометр Center-314 | +-2,5%;+-0,7% | 100%;-20…+60грС | 1 | 12 | 09.09.2013 |  | 09.09.2015 | 10 |
| 236 | Пирометр Fluke566 | ц.д.0,1грС | -40...650грС | 1 | 12 | 22.09.2014 |  | 22.09.2015 | 10 |
| 237 | Установка УПСТ-2М | 0,010% | 0-1200грС | 1 | 12 | 17.10.2013 |  | 17.10.2015 | Эталон |
| 238 | Термогигрометр Center-314 | +-2,5%;+-0,7% | 100%;-20…+60грС | 1 | 12 | 21.10.2013 |  | 21.10.2015 | 10 |
| 239 | Термостат вискозиметрический LOIP LT-910 | п+-0,02грС; +-0,04грС | 0-150грС | 1 | 12 | 21.10.2013 |  | 21.10.2015 | 5 |
| 240 | Термостат ТС-24А | +-0,25гр С | (5-95грС); до 200грС | 1 | 24 | 21.10.2013 |  | 21.10.2015 | Эталон |
| 241 | Термометр ТЛ-4 | 0,1 | 0-50гр.С | 3 | 36 | 23.10.2012 |  | 23.10.2015 | Эталон |
| 242 | Пирометр ПИТОН-105 | +-2,5%;+-1% | -20...+537грС | 1 | 12 | 25.10.2013 |  | 25.10.2015 | 10 |
| 243 | Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/12 | 0,5градС | +10+100градС | 1 | 12 | 19.11.2013 |  | 19.11.2015 | 10 |
| 244 | Пирометр MSPlus | +-1грС | -32…530грС | 1 | 12 | 29.11.2013 |  | 29.11.2015 | 10 |
| 245 | Термометр ТР-1 | +-0,01Град. | 24-28Град. | 1 | 24 | 01.12.2001 |  | 01.12.2015 | 10 |
| 246 | Термопреобразователь ППО | 2разр.0,5;0,6;0,9грС | 300-1200грС | 2 | 12 | 20.12.2013 |  | 20.12.2015 | Эталон |

Измерения времени и частоты

| № п/п | Наименование СИ, Тип, заводское . | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки | Сфера примен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |
| 247 | Секундомер электрический ПВ-53Щ | ц.д.0,01с | 0,1-1с;0-10с; | 2 | 12 | 13.01.2014 |  | 13.01.2015 | 10 |
| 248 | Секундомер СОСпр-2б-2-010 | 2,0 | 60сек;60мин. | 1 | 12 | 06.02.2013 |  | 06.02.2015 | 10 |
| 249 | Секундомер С-11-1б | +-0,4 | 30сек,30мин | 3 | 12 | 08.04.2014 |  | 08.04.2015 | 10 |
| 250 | Секундомер СОСпр-2б-2-010 | 2,0 | 60сек;60мин. | 2 | 12 | 17.04.2014 |  | 17.04.2015 | 10 |
| 251 | Секундомер С-1-2а | +-0,2;0,1сек | 60сек;30мин | 2 | 12 | 16.06.2014 |  | 16.06.2015 | 10 |
| 252 | Секундомер СОСпр-2б-2-010 | 2 кл. | 60мин;60с | 1 | 12 | 16.06.2014 |  | 16.06.2015 | 10 |
| 253 | Секундомер С-11-1б | +-0,4 | 30сек,30мин | 2 | 12 | 19.06.2014 |  | 19.06.2015 | 10 |
| 254 | Секундомер СОПпр-2а | 2.0; | 60сек; 30мин. | 2 | 12 | 02.07.2014 |  | 02.07.2015 | 10 |
| 255 | Стандарт частоты GPS-12RG | +-5х10-11 | 3х10-11;1,4х10-11; | 1 | 12 | 07.08.2014 |  | 07.08.2015 | 10 |
| 256 | Секундомер СОСпр-2б-2-010 | 2,0 | сек.-60;мин.-60 | 1 | 12 | 11.08.2014 |  | 11.08.2015 | 10 |
| 257 | Секундомер С-11-1б | +-0,4 | 30сек,30мин | 1 | 12 | 22.10.2013 |  | 22.10.2015 | 10 |
| 258 | Секундомер электронный Счет-1М | 0,01с | 0,01с..999,999с | 1 | 12 | 31.10.2013 |  | 31.10.2015 | 10 |
| 259 | Секундомер СОСпр-2б-2-010 | ЦД 0,2с;1мин | 60мин;60с | 2 | 12 | 08.11.2013 |  | 08.11.2015 | 10 |
| 260 | Секундомер двухстрелочный СДСпр-1 | +-0,1;+-0,4 | 30сек;30мин | 2 | 12 | 27.11.2013 |  | 27.11.2015 | 10 |
| 261 | Секундомер СОСпр-2б-2-010 | 2,0 | 60сек;60мин. | 3 | 12 | 16.12.2013 |  | 16.12.2015 | 10 |

Измерения электротехнических и магнитных величин

| № п/п | Наименование СИ, Тип, заводское . | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки | Сфера примен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Калибратор Fluke5522A | ТО | 1020В;20,5А;1100МОм | 1 | 12 | 14.03.2014 |  | 14.03.2015 | 10 |
| 263 | Мост постоянного тока Р333 | 0,5 | 5*10Е-3 - 999900 Ом | 1 | 12 | 14.01.2011 |  | 14.01.2015 | 10 |
| 264 | Мера индуктивности Р596 | +-(0,05+2/L) | 2мкГн | 25 (набор) | 24 | 01.03.2013 |  | 01.03.2015 | 10 |
| 265 | Микроомметр MMR-620 | +-(0,25%R+2емр) | 0...999мкОм | 1 | 12 | 05.03.2014 |  | 05.03.2015 | 10 |
| 266 | Нормальный элемент НЭ-65 | 0,005 | 1,01850-1,01870В | 1 | 12 | 05.03.2013 |  | 05.03.2015 | Эталон |
| 267 | Измеритель MPI-525 | +-(2%и.в.+6е.м.р.) | 0-500В;0-400А;45-65Гц | 1 | 12 | 11.03.2014 |  | 11.03.2015 | 10 |
| 268 | Магазин Р4830/1 | 0,05/2,5х10-5 | 0,01-12222,21Ом | 1 | 12 | 17.03.2011 |  | 17.03.2015 | Эталон |
| 269 | Устр-во РЕТОМтм-21 | ТО | ТО | 1 | 24 | 22.03.2013 |  | 22.03.2015 | 10 |
| 270 | Комплекс РЕТОМ-51 | +-(0,5+0,02(Хк/х-1) | 0,05-20А;0,15-60А,0,1-20А; 120В,240,320 | 1 | 12 | 22.03.2013 |  | 22.03.2015 | 10 |
| 271 | Тераомметр Е6-13А | +-2,5;4% | 10до10х10Ом; 10х-10до10х-12Ом | 3 | 12 | 09.04.2014 |  | 09.04.2015 | 10 |
| 272 | Мегаомметр Е6-24 | +-(5=0,01(400/Ux-1)%+3е.п.р. | 400В; max 999МОм | 1 | 12 | 09.04.2014 |  | 09.04.2015 | 10 |
| 273 | Измеритель MZC-310S | +-2%И.В. | 440В, 45…65Гц, 115,200А;55,7кА | 1 | 12 | 11.04.2014 |  | 11.04.2015 | 10 |
| 274 | Устр-во РЕТОМ-11 | +-(2=0,15/Хк/к-1) | 250В, 200А, 0,001-100с | 2 | 12 | 16.04.2014 |  | 16.04.2015 | 10 |
| 275 | Устр-во РЕТОМ-2500 | +-(5+0,4/Хк/х-1) | 100…2500в;0,5а;0,5…3МИН | 1 | 12 | 16.04.2014 |  | 16.04.2015 | 10 |
| 276 | Нормальный элемент Х482 | 0,001 | 1,018540-1,018530В | 1 | 12 | 18.04.2014 |  | 18.04.2015 | Эталон |
| 277 | Измеритель MIC-5000 | +-0,3%и.в.+20ед. | Rдо5000ГОм,Uдо600В | 1 | 12 | 21.04.2014 |  | 21.04.2015 | 10 |
| 278 | Измеритель MIC-2500 | +-3%+20ед. | 600В, 400Ом, Rизол.1100ГОм | 1 | 12 | 21.04.2014 |  | 21.04.2015 | 10 |
| 279 | Мера Р4083 | 0,1 | 10Е+8 Ом | 1 | 12 | 25.04.2014 |  | 25.04.2015 | 10 |
| 280 | Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР | +-1%;+-2% | 0…600В, 0…20А;45-65Гц | 1 | 12 | 29.04.2014 |  | 29.04.2015 | 10 |
| 281 | Измеритель MZC-200 | +-(2%V+о.м.р.) | 0,24…200 Ом; 0…440В | 1 | 12 | 30.04.2014 |  | 30.04.2015 | 10 |
| 282 | Нормальный элемент Х482 | 0,001 | 1,018540-1,018530В | 4 | 12 | 07.05.2014 |  | 07.05.2015 | Эталон |
| 283 | Нормальный элемент ВНИИМ | 0,001 | 1,01850-1,01878В | 1 | 12 | 07.05.2014 |  | 07.05.2015 | 10 |
| 284 | Магазин Р5017 | +-0,4;+-15мкГн | +-12,99мГ | 1 | 12 | 08.05.2014 |  | 08.05.2015 | 10 |
| 285 | Магазин Р327 | 0,01 | 1-100000 Ом | 1 | 12 | 08.05.2014 |  | 08.05.2015 | 10 |
| 286 | Нормальный элемент НЭ-65 | 0,005 | 1,018590 -1,018700В | 2 | 12 | 12.05.2014 |  | 12.05.2015 | 10 |
| 287 | Микроомметр MMR-620 | +-(0,25%R+2емр) | 0...999мкОм | 1 | 12 | 12.05.2014 |  | 12.05.2015 | 10 |
| 288 | Мост Р3009 | 0,01-2% | 10Е-8 - 1,11111*10Е+10 Ом | 1 | 12 | 12.05.2014 |  | 12.05.2015 | 10 |
| 289 | Катушка Р331 | 0,01 | 100 Ом | 3 | 12 | 16.05.2014 |  | 16.05.2015 | 10 |
| 290 | Катушка Р310 | 0,01 | 0,001Ом | 2 | 12 | 16.05.2014 |  | 16.05.2015 | 10 |
| 291 | Катушка Р321 | 0,01 | 1 Ом | 3 | 12 | 16.05.2014 |  | 16.05.2015 | 10 |
| 292 | Магазин Р567 | 0,2 | 111,1мГ | 1 | 12 | 20.05.2014 |  | 20.05.2015 | 10 |
| 293 | Устр-во РЕТОМ-11М | +-1мс;+-1с; +-(с+d(Xk/x) | 0,2…3В;2,4…300В;0…200А | 1 | 12 | 21.05.2014 |  | 21.05.2015 | 10 |
| 294 | Магазин Р4001 | 0,1 | 10Е+4 - 1,11*10Е+7 Ом | 1 | 12 | 02.06.2014 |  | 02.06.2015 | 10 |
| 295 | Микроомметр MMR-600 | +-0,25%R+0,2 Ом | 1мкОм…200Ом; раб.ток 10А | 1 | 12 | 03.06.2014 |  | 03.06.2015 | 10 |
| 296 | Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР | +-1%;+-2% | 0…600В, 0…20А;45-65Гц | 1 | 12 | 10.06.2014 |  | 10.06.2015 | 10 |
| 297 | Измеритель MIC-2500 | +-3%+20ед. | 600В, 400Ом, Rизол.1100ГОм | 1 | 12 | 19.06.2014 |  | 19.06.2015 | 10 |
| 298 | Фазометр Д120 | 1,5 | 5А; 380В | 1 | 12 | 24.06.2014 |  | 24.06.2015 | 10 |
| 299 | Магазин Р4830/1 | 0,05/2,5х10Е-5 | 0,01-12222,21 Ом | 1 | 12 | 30.06.2014 |  | 30.06.2015 | 10 |
| 300 | Измеритель MIC-5000 | +-0,3%и.в.+20ед. | 5000ГОм до600В | 1 | 12 | 10.07.2014 |  | 10.07.2015 | 10 |
| 301 | Мера Р4016 | 0,005 | 1МОм | 2 | 12 | 15.07.2014 |  | 15.07.2015 | 10 |
| 302 | Катушка Р402 | 0,05 | 10Е+7 Ом | 1 | 12 | 15.07.2014 |  | 15.07.2015 | 10 |
| 303 | Мера Р4017 | 0,005 | 10МОм | 1 | 12 | 15.07.2014 |  | 15.07.2015 | 10 |
| 304 | Магазин Р4057 | 0,02 | 10х10х7 ом | 1 | 12 | 15.07.2014 |  | 15.07.2015 | Эталон |
| 305 | Катушка Р4033 | 0,005 | 10х8 Ом | 1 | 12 | 15.07.2014 |  | 15.07.2015 | Эталон |
| 306 | Вольтметр С510 | 0,5 | 0-1,5кВ | 1 | 12 | 17.07.2013 |  | 17.07.2015 | 10 |
| 307 | Вольтметр С511 | 0,5 | 0-3,0кВ | 1 | 12 | 17.07.2013 |  | 17.07.2015 | 10 |
| 308 | Катушка Р321 | 0,01 | 10 Ом | 6 | 12 | 18.07.2014 |  | 18.07.2015 | 10 |
| 309 | Магазин Р327 | 0,01 | 1-100000 Ом | 3 | 12 | 18.07.2014 |  | 18.07.2015 | Эталон |
| 310 | Катушка Р331 | 0,01 | 100 Ом | 5 | 12 | 21.07.2014 |  | 21.07.2015 | Эталон |
| 311 | Микроомметр MMR-600 | +-0,25%R+0,2 Ом | 1мкОм…200Ом; раб.ток 10А | 1 | 12 | 21.07.2014 |  | 21.07.2015 | 10 |
| 312 | Катушка Р310 | 0,01 | 0,01 Ом | 1 | 12 | 21.07.2014 |  | 21.07.2015 | Эталон |
| 313 | Установка пробойная УПУ-1М | п | 10кВ | 1 | 12 | 23.07.2009 |  | 23.07.2015 | 10 |
| 314 | Магазин Р40107 | 0,02 | 10Е+7 - 10Е+9 Ом | 1 | 12 | 29.07.2014 |  | 29.07.2015 | 10 |
| 315 | Магазин Р4002 | 0,05 | 10х10Е+7 Ом | 1 | 12 | 29.07.2014 |  | 29.07.2015 | Эталон |
| 316 | Магазин Р4001 | 0,1 | 10Е+4 - 1,11*10Е+7 Ом | 1 | 12 | 29.07.2014 |  | 29.07.2015 | 10 |
| 317 | Нормальный элемент Х480 | 0,005 | 1,018540-1,018730 | 1 | 12 | 30.07.2014 |  | 30.07.2015 | 10 |
| 318 | Катушка Р4013 | 0,005 | 10х6 Ом | 1 | 12 | 30.07.2014 |  | 30.07.2015 | Эталон |
| 319 | Мост переменного тока СА7100-2 | ТО | 0-10000пФ;48,7ГЦ-61,2ц | 1 | 12 | 31.07.2013 |  | 31.07.2015 | 10 |
| 320 | Устройство д/проверки реле SVERKER 750 | +-(1%+10мА) | 10А,40А,100А,0-250В | 1 | 12 | 06.08.2014 |  | 06.08.2015 | 10 |
| 321 | Устр-во РЕТОМ-2500 | +-(5+0,4/Хк/х-1) | 100…2500в;0,5а;0,5…3МИН | 1 | 12 | 09.08.2013 |  | 09.08.2015 | 10 |
| 322 | Катушка Р310 | 0,02 | 0,001 Ом | 1 | 12 | 12.08.2014 |  | 12.08.2015 | 10 |
| 323 | Измеритель MI 3100 | +-(5%Х+3к);+-(2%Х+3к); | 0…199,9МОм;0…999,9МОм;1200В;99мА | 1 | 12 | 12.08.2013 |  | 12.08.2015 | 10 |
| 324 | Магазин Р5017 | +-0,4;+-15мкГн | +-12,99мГ | 2 | 12 | 13.08.2009 |  | 13.08.2015 | 10 |
| 325 | Ферритометр универсальный МК-1.2Ф | 5% | 0-20% | 1 | 12 | 14.08.2013 |  | 14.08.2015 | 10 |
| 326 | Магазин Р4001 | 0,1 | 10Е+4 - 1,11*10Е+7 Ом | 1 | 12 | 25.08.2014 |  | 25.08.2015 | Эталон |
| 327 | Магазин Р403 | 0,05 | 10х0,1мОм | 1 | 12 | 25.08.2014 |  | 25.08.2015 | Эталон |
| 328 | Магазин Р5025 | 0,1;0,5 | до 111,0001мкФ | 1 | 12 | 26.08.2013 |  | 26.08.2015 | 10 |
| 329 | Мост Р333 | 0,5 | 5*10Е-3 - 999900 Ом | 1 | 12 | 26.08.2014 |  | 26.08.2015 | 10 |
| 330 | Клещи-мультиметр АТК-2104 | +-(2%+10е.м.р.) | 130В, 150А | 1 | 12 | 02.09.2014 |  | 02.09.2015 | ОБТ |
| 331 | Магазин Р4047 | 0,02 | 10х10х6Ом | 1 | 12 | 04.09.2014 |  | 04.09.2015 | Эталон |
| 332 | Ваттметр Д5088 | 0,2 | 25,5А;30…600В | 2 | 12 | 08.09.2014 |  | 08.09.2015 | Эталон |
| 333 | Ваттметр Д5089 | 0,2 | 5,10А; 30…600В | 1 | 12 | 08.09.2014 |  | 08.09.2015 | Эталон |
| 334 | Магазин Р327 | 0,01 | 1-100000 Ом | 1 | 12 | 09.09.2013 |  | 09.09.2015 | Эталон |
| 335 | Вольтметр В7-27А | +-(0,2+0,15Uк/U) | 100мкВ-1000В;300мкВ-300В;20Гц-100кГц;0,001Ом-10МОм | 1 | 12 | 10.09.2014 |  | 10.09.2015 | Эталон |
| 336 | Установка УКД-70 | 1%, 10% | =напр.70кВ,пер.напр.50кВ, ток10мА | 1 | 12 | 11.09.2013 |  | 11.09.2015 | 10 |
| 337 | Установка Oden AT | ТО | ТО | 1 | 12 | 11.09.2013 |  | 11.09.2015 | 10 |
| 338 | Фазометр Д5781 | 0,5 | 0..360гр.С; 1-0-1 | 1 | 12 | 11.09.2013 |  | 11.09.2015 | Эталон |
| 339 | Переходная мера Р4085 | 0,5 | 1-1000гОм | 1 | 12 | 17.09.2013 |  | 17.09.2015 | Эталон |
| 340 | Катушка Р4033 | 0,005 | 10х8 Ом | 1 | 12 | 17.09.2013 |  | 17.09.2015 | Эталон |
| 341 | Мультиметр Fluke 8508 | ТО | 200мв;1000В;200мА;20А;2ГОм | 1 | 12 | 23.09.2014 |  | 23.09.2015 | 10 |
| 342 | Нормальный элемент Х482 | 0,001 | 1,018540-1,018530В | 4 | 12 | 27.09.2013 |  | 27.09.2015 | Эталон |
| 343 | Тераомметр Е6-13А | +-2,5;4% | 10до10х10Ом; 10х-10до10х-12Ом | 4 | 12 | 30.09.2013 |  | 30.09.2015 | 10 |
| 344 | Измеритель MRU-101 | +-2% | см. ТО |  | 12 | 01.10.2013 |  | 01.10.2015 | 10 |
| 345 | Измеритель MZC-200 | +-(2%V+о.м.р.) | 0,24…200 Ом; 0…440В |  | 12 | 02.10.2013 |  | 02.10.2015 | 10 |
| 346 | Мегаомметр М4122А | 3%;5% | 100кОм…100ГОм;100…2500В |  | 12 | 14.10.2013 |  | 14.10.2015 | 10 |
| 347 | Измеритель MIC-2500 | +-3%+20ед. | 600В, 400Ом, Rизол.1100ГОм |  | 12 | 18.10.2013 |  | 18.10.2015 | 10 |
| 348 | Измеритель MZC-200 | +-(2%V+о.м.р.) | 0,24…200 Ом; 0…440В |  | 12 | 18.10.2013 |  | 18.10.2015 | 10 |
| 349 | Измеритель MI 3100 | +-(5%Х+3к);+-(2%Х+3к); | 0…199,9МОм;0…999,9МОм;1200В;99мА |  | 12 | 18.10.2013 |  | 18.10.2015 | 10 |
| 350 | Магазин Р5017 | +-0,4;+-15мкГн | +-12,99мГ |  | 12 | 21.10.2013 |  | 21.10.2015 | Эталон |
| 351 | Вольтметр универсальный В7-27А | +-(0,2+0,15Uк/U) | 100мкВ-1000В;300мкВ-300В;20Гц-100кГц;0,001Ом-10МОм |  | 12 | 23.10.2013 |  | 23.10.2015 | Эталон |
| 352 | Микроомметр MMR-600 | +-0,25%R+0,2 Ом | 1мкОм…200Ом; раб.ток 10А |  | 12 | 24.10.2013 |  | 24.10.2015 | 10 |
| 353 | Мера Р3026/1 | 0,002/1,5*10Е-8 | 0,01-111111,1 Ом |  | 12 | 28.10.2013 |  | 28.10.2015 | Эталон |
| 354 | Катушка Р331 | 0,01 | 10000 Ом | 4 | 12 | 31.10.2013 |  | 31.10.2015 | Эталон |
| 355 | Фазометр Д578 | 0,5 | 5А,10А,100В,127В,220В | 1 | 12 | 11.10.2013 |  | 11.10.2015 | 10 |
| 356 | Мост Р333 | 0,5 | 5*10Е-3 - 999900 Ом | 1 | 12 | 31.10.2013 |  | 31.10.2015 | 10 |
| 357 | Магазин Р4830/2 | 0,05/2,5х10Е-6 | 0,1-122222,1 Ом | 1 | 12 | 31.10.2013 |  | 31.10.2015 | 10 |
| 358 | Катушка Р310 | 0,01 | 0,001Ом | 3 | 12 | 31.10.2013 |  | 31.10.2015 | Эталон |
| 359 | Катушка Р321 | 0,01 | 0,1Ом | 3 | 12 | 31.10.2013 |  | 31.10.2015 | Эталон |
| 360 | Устр-во РЕТОМ-11М | +-1мс;+-1с; +-(с+d(Xk/x) | 0,2…3В;2,4…300В;0…200А |  | 12 | 01.11.2013 |  | 01.11.2015 | 10 |
| 361 | Мера Р3030 | 0,002 | 100 Ом | 13 | 12 | 05.11.2013 |  | 05.11.2015 | Эталон |
| 362 | Мера Р3031 | 0,002 | 0,1 Ом | 3 | 12 | 05.11.2013 |  | 05.11.2015 | Эталон |
| 363 | Катушка Р4023 | 0,005 | 10х7 Ом | 2 | 12 | 05.11.2013 |  | 05.11.2015 | 10 |
| 364 | Тераомметр ТОмМ-01 | +-5% | 10х6…10х15 | 7 | 12 | 08.11.2013 |  | 08.11.2015 | 10 |
| 365 | К / вольтметр С196 | 1,0 | 7,5-15-30кВ | 1 | 12 | 12.11.2013 |  | 12.11.2015 | 10 |
| 366 | Клещи-мультиметр АТК-2104 | +-(2%+10е.м.р.) | 130В, 150А | 1 | 12 | 13.11.2013 |  | 13.11.2015 | Калибровка |
| 367 | Мера Р597 | +-0,2% | 5х10-5;Ф1,2,3,4пФ | 1 | 12 | 14.11.2013 |  | 14.11.2015 | 10 |
| 368 | Счетчик трехфазный Меркурий 230 | 0.5; 1.0 | 3*57.7(100)В; 5 (7.5)А | 2 | 120 | 21.11.2005 |  | 21.11.2015 | 10 |
| 369 | Ваттметр Д5016/1 | 0,2 | 5А-3000ВТ;10А-6000Вт | 1 | 12 | 21.11.2013 |  | 21.11.2015 | Эталон |
| 370 | Мост Р333 | 0,5 | 5*10Е-3 - 999900 Ом | 2 | 12 | 04.12.2013 |  | 04.12.2015 | 10 |
| 371 | Мера Р3026/1 | 0,002/1,5*10Е-8 | 0,01-111111,1 Ом | 1 | 12 | 05.12.2013 |  | 05.12.2015 | Эталон |
| 372 | Измеритель MIC-2500 | +-3%+20ед. | 600В, 400Ом, Rизол.1100ГОм | 1 | 12 | 06.12.2013 |  | 06.12.2015 | 10 |
| 373 | Измеритель MZC-200 | +-(2%V+о.м.р.) | 0,24…200 Ом; 0…440В | 1 | 12 | 06.12.2013 |  | 06.12.2015 | 10 |
| 374 | Гигаомметр MI 3103 | +-3%;+-5% | 0,11МОм...1999МОм;250,500,1000В | 1 | 12 | 06.12.2013 |  | 06.12.2015 | 10 |
| 375 | Магазин Р4002 | 0,05 | 10х10Е+7 Ом | 1 | 12 | 09.12.2013 |  | 09.12.2015 | 10 |
| 376 | Магазин Р4007 | 0,02 | 10х10Е8Ом | 1 | 12 | 09.12.2013 |  | 09.12.2015 | Эталон |
| 377 | Магазин Р4057 | 0,02 | 10х10х7 ом | 1 | 12 | 09.12.2013 |  | 09.12.2015 | Эталон |
| 378 | Катушка Р402 | 0,05 | 10х7 Ом | 1 | 12 | 10.12.2013 |  | 10.12.2015 | Эталон |
| 379 | Нормальный элемент Х480 | 0,005 | 1,018540-1,018730 | 2 | 12 | 13.12.2013 |  | 13.12.2015 | 10 |
| 380 | Микромилликилоомметр МИКО-2.3 | п.+-5/R%;ц.д.0,1грС | 100...400А;1...10х5мКОм | 1 | 12 | 19.12.2013 |  | 19.12.2015 | 10 |
| 381 | Тераомметр Е6-13А | +-2,5; 4% | 10до10х10Ом; 10х-10до10х-12Ом | 1 | 12 | 21.12.2011 |  | 21.12.2015 | 10 |
| 382 | Магазин Р4047 | 0,02 | 10х10х6 Ом | 1 | 12 | 22.12.2013 |  | 22.12.2015 | Эталон |
| 383 | Измеритель MRU-101 | +-2% | см. ТО | 1 | 12 | 23.12.2013 |  | 23.12.2015 | 10 |
| 384 | Магазин Р40102 | 0,02 | 10Е+4 - 10Е+8 Ом |  | 12 | 24.12.2012 |  | 24.12.2015 | 10 |
| 385 | Тераомметр MI 2077 | +-(5%+3ед) | 999кОм…5ТОм; 1,4мА…9,99нА | 2 | 12 | 24.12.2013 |  | 24.12.2015 | 10 |
| 386 | Катушка Р4013 | 0,005 | 10Е+6 Ом | 1 | 12 | 25.12.2013 |  | 25.12.2015 | 10 |
| 387 | Магазин Р4830/2 | 0,05/2,5х10Е-6 | 0,1-122222,1 Ом | 1 | 12 | 30.12.2013 |  | 30.12.2015 | 10 |
| 388 | Измеритель качества энергии С.А.8230 | 0,1В; 0,1А | 1В;40-69Гц;660В |  | 24 | 30.12.2013 |  | 30.12.2015 | 10 |
| 389 | Мера Р3026/1 | 0,002/1,5*10Е-8 | 0,01-111111,1 Ом |  | 12 | 30.12.2013 |  | 30.12.2015 | 10 |
| 390 | Микроомметр MMR-600 | +-0,25%R+0,2 Ом | 1мкОм…200Ом; раб.ток 10А |  | 12 | 30.12.2013 |  | 30.12.2015 | 10 |

РадиоэлектронныеИзмерения

| № п/п | Наименование СИ, Тип, заводское . | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки | Сфера примен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |
| 391 | Генератор сигналов N9310A | п.+-10-6 | 9кГц...3ГГц;10МГц;13дбмВт | 1 | 12 | 26.02.2014 |  | 26.02.2015 | 10 |
| 392 | Генератор И1-14 | +-10%;+-0,1Т | 0,1-10мкс;max ампл 20В | 1 | 12 | 09.04.2014 |  | 09.04.2015 | 10 |
| 393 | Генератор Г5-75 | +-0,01В | 10мВ-9,99В: 0,1мк-9,99с | 1 | 12 | 09.04.2014 |  | 09.04.2015 | Эталон |
| 394 | Дефектоскоп Masterscan 380М | 35...5000Гц | 30...2000нс | 1 | 12 | 11.04.2014 |  | 11.04.2015 | 10 |
| 395 | Нульиндикатор Ф5046/1 | чувст.5мм | 30-61Гц | 1 | 12 | 16.04.2014 |  | 16.04.2015 | 10 |
| 396 | Милливольтметр В3-43 | 4;6% | 3мВ-3В;10кГц;1ГГц | 1 | 12 | 16.04.2014 |  | 16.04.2015 | 10 |
| 397 | Анализатор спектра GSP-7830 | +-5х10-6 | 9кГц-3ГГц | 1 | 12 | 25.04.2014 |  | 25.04.2015 | 10 |
| 398 | Генератор Г3-118 | +-1,5% | 10Гц-200кГц | 1 | 12 | 07.05.2014 |  | 07.05.2015 | Эталон |
| 399 | Генератор И1-15 | 0,1Т | 0,1-10мск | 1 | 12 | 02.07.2014 |  | 02.07.2015 | Эталон |
| 400 | Дефектоскоп EPOCH LT | 0,1..0,01мм | 1…10,0мм; 110ДБ | 1 | 12 | 23.06.2014 |  | 23.06.2015 | 10 |
| 401 | Толщиномер УТ-93П | +-0,1мм | 0,5-1000мм;2,5МГц-0,1 | 1 | 12 | 30.06.2014 |  | 30.06.2015 | 10 |
| 402 | Ультразвуковой П112-10-4/4 | ТО | ТО | 1 | 12 | 30.06.2014 |  | 30.06.2015 | 10 |
| 403 | Вольтметр Ф584 | 0,5 | 0,2мВ-300В;1А | 1 | 12 | 03.07.2014 |  | 03.07.2015 | Эталон |
| 404 | Измеритель СК6-13 | 0 | 10Гц-120кГц | 1 | 12 | 21.07.2014 |  | 21.07.2015 | 10 |
| 405 | Толщиномер ультразвуковой 37DL PLUS | +-0,01мм | 0,08…635мм | 2 | 12 | 07.08.2014 |  | 07.08.2015 | 10 |
| 406 | Толщиномер ультразвуковой УТ-301 | +-0,1мм | 0,5-300мм | 1 | 12 | 07.08.2014 |  | 07.08.2015 | 10 |
| 407 | Установка СК6-10 | +-(0,015кг+0,02) | 20Гц-200КГц | 1 | 12 | 18.08.2014 |  | 18.08.2015 | 10 |
| 408 | Генератор Г4-176 | +-1,5*10Е-5%;+-10ДБ | 0,1-1020МГц; 0-99% | 1 | 24 | 27.08.2013 |  | 27.08.2015 | Эталон |
| 409 | Генератор И1-15 | 0,1Т | 0,1-10мск | 1 | 12 | 05.09.2013 |  | 05.09.2015 | Эталон |
| 410 | Рефлектометр РЕЙС-305 | +-2% | 7(22)В;20-25000нс | 2 | 24 | 03.10.2013 |  | 03.10.2015 | 10 |
| 411 | Генератор . Г5-75 | +-0,01И | 10мВ-9,99В: 0,1мк-9,99с | 1 | 12 | 08.11.2013 |  | 08.11.2015 | 10 |
| 412 | Нульиндикатор Ф5046/1 | 0 | 30-61Гц | 1 | 12 | 06.12.2013 |  | 06.12.2015 | Калибровка |
| 413 | Источник ИСН-1 | +-0,05% | 0-1500В;0-50А | 1 | 12 | 13.12.2011 |  | 13.12.2015 | 10 |
| 414 | Микровольтметр В3-57 | +-1;1,5;2,5;4% | 10мкВ-300В;0,3мВ-3В;5Гц-5МГц | 1 | 12 | 26.12.2013 |  | 26.12.2015 | 10 |
| 415 | Прибор Д1-13 | +-0,010;0,013 | 0-90дБ;0-5МГц;6,5МГц | 1 | 12 | 27.12.2013 |  | 27.12.2015 | Эталон |

ВиброакустическиеИзмерения

| № п/п | Наименование СИ, Тип, заводское . | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки | Сфера примен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |
| 416 | Анализатор шума и вибрации SVAN949 | 0,7дцб | 130дцб | 1 | 12 | 30.04.2014 |  | 30.04.2015 | 5 |
| 417 | Комплект на базе виброанализатора CD-21 | погр.+-5%;+-2%;+10% | 3В; АИХ+-5%; 0…25600Гц | 1 | 12 | 20.05.2014 |  | 20.05.2015 | 10 |
| 418 | Сис-ма калибровки датчиков вибрации м.3629А | ТО | ТО | 1 | 12 | 16.07.2014 |  | 16.07.2015 | 10 |
| 419 | Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М3 | кл.т. | -(26+-2)дБ,12500Гц | 1 | 12 | 28.07.2014 |  | 28.07.2015 | 5 |
| 420 | Балансировочный прибор К-4102 | п 10% | 0.1…99.9 мм/с |  | 12 | 24.10.2013 |  | 24.10.2015 | 10 |
| 421 | Генератор шума 03004 | +-0,5ДБ;+-2ДБ | 2Гц-20кГц;2Гц-200кГц |  | 12 | 19.12.2013 |  | 19.12.2015 | 10 |

ОптическиеОптико-ФизическиеИзмерения

| № п/п | Наименование СИ, Тип, заводское . | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки | Сфера примен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Спектрофотометр СФ-46 | 0,5нм | 350-1100нм;Кпр=1-100%Т | 1 | 12 | 15.05.2001 | НИТИ им. А.П.Александрова | 15.05.2015 | 10 |
| 423 | Люксметр-яркометр ТКА-04/3 | 8%;ярк10% | 10-200000лк;10-200000кд/мг | 1 | 12 | 24.06.2014 | ФБУ»Тест-С.-Петербург» | 24.06.2015 | 5 |
| 424 | Пульсметр-люксметр ТКА-ПКМ | +-8%;+-10% | 10-200000лк;1…10% | 1 | 12 | 24.06.2014 | ФБУ»Тест-С.-Петербург» | 24.06.2015 | 5 |
| 425 | Фотометр КФК-3 | +-0,5%Т | 1-100%Т | 5 | 24 | 26.06.2013 | НИТИ им. А.П.Александрова | 26.06.2015 | 5 |
| 426 | Колориметр КФК-2 | +-1% | 315-980Нм; 100-5% | 3 | 12 | 15.07.2014 | НИТИ им. А.П.Александрова | 15.07.2015 | 10 |
| 427 | Спектрофотометр атомно -абцорсионный А-860 | +-1%Т | дл.волн190-760; опт.пл0-2нм | 1 | 12 | 15.07.2014 | НИТИ им. А.П.Александрова | 15.07.2015 | 10 |
| 428 | Спектрофотометр Evolution600 | +-0,5% | 190…900нм | 1 | 12 | 15.07.2014 | НИТИ им. А.П.Александрова | 15.07.2015 | 10 |
| 429 | Спектрофотометр SSI-1104 | +-2% | 330-1100нм,1,999А | 1 | 12 | 22.07.2014 | НИТИ им. А.П.Александрова | 22.07.2015 | 10 |
| 430 | Спектрофотометр LEKI SS 1207 UV | погр +-1.0% | н/д | 1 | 12 | 22.07.2014 | НИТИ им. А.П.Александрова | 22.07.2015 | 10 |
| 431 | Пульсметр-люксметр ТКА-ПКМ | +-8%;+-10% | 10-200000лк;1…10% | 1 | 12 | 22.08.2014 | ФБУ»Тест-С.-Петербург» | 22.08.2015 | 5 |
| 432 | Колориметр КФК-2МП | +-0,3% | 315-980нМ; 100% | 1 | 12 | 25.08.2014 | НИТИ им. А.П.Александрова | 25.08.2015 | 5 |
| 433 | Рефрактометр ИРФ-454 Б2М | +-1х10(-4) | пр 1,2...1,7; 0...100% |  | 12 | 29.08.2013 | ФБУ»Тест-С.-Петербург» | 29.08.2015 | 10 |
| 434 | Денситометр ДД5005-220 | +-0,05д | 0,00-5.00д |  | 12 | 29.08.2014 | ФБУ»Тест-С.-Петербург» | 29.08.2015 | 10 |
| 435 | Люксметр ТКА-ЛЮКС | +-6% | 1...200000лк |  | 12 | 23.10.2013 | ФБУ»Тест-С.-Петербург» | 23.10.2015 | 10 |
| 436 | Спектрометр эмиссионный ICAP6500 | 0 | 0,5мкг/дм3 | 1 | 12 | 25.12.2013 | НИТИ им. А.П.Александрова | 25.12.2015 | 10 |

Главный инженер ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова                                                     Ответственный за обеспечение

метрологического надзора и контроля СИ

А.А. Иванов                                                                                                       Главный метролог

А.Е.Карусев

"______"______________  г.                                                                                         “______"___________ г.