ТОМ 2. Техническая часть.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к заявке на размещение заказа на поставку

устройство пожаротушения «BONPET-C»

для нужд ФГУП «Уральский электромеханический завод»

1. Наименование лота:

Устройство пожаротушения «BONPET-C»

2. Технические характеристики оборудования

| № п/п | Перечень характеристик закупаемого оборудования | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1. | Копии сертификатов, лицензий, заключений СЭС РФ, протокол испытаний на вибрационную и ударную прочность образчика продукции, гарантийный талон с синей печатью, отзыв об эффективной работе при практическом использовании, СТО. | Представляется получателю при поставке |
| 1.2. | Оборудование должно соответствовать | ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) ТУ 4854-10-37612399-2012 |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Применяется для помещений категорий А, Б, ВI-В4, Г, Д | 1) Складские помещения со специфическими материальными запасами (документы, медикаменты, топливные и газовые емкости и т.п.). 2) Помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, АТС, электрощитовые и электрооборудование (установки) под напряжением до 1000В. 3) Кабельные сооружения. |
| 2.2. | Локализация очагов возгорания | Класс: А, В, С, Е (до 36 кВольт). |
| 2.3. | Диапазон температур эксплуатации, С | От -23 до +85. |
| 2.4. | Температура срабатывания, С | 90 |
| 2.5. | Тушение возгораний | Без участия человека. Автономно. Использование в качестве смачивателя при смешивании с водой |
| 2.6. | Способ тушения комбинированный | Быстрое удаление кислорода из зоны возгорания, резкое охлаждение горящей поверхности, создание защитной микропленки, предотвращающей повторное возгорание. |
| 2.7. | Разлогаемость | Биологически разлагаемое, не требующее специальной утилизации (уборки) |
| 2.8. | Масса, не более | 830 г. |
| 2.9. | Ёмкость, не менее | 600 см.куб. |
| 2.10. | Диаметр, не более | 80 мм. |
| 2.11. | Тип корпуса | травмобезопасное |
| 2.12. | Огнетушащее вещество | жидкое вещество, которое при нагревании интенсивно переходит в газовую фазу |
| 3. Прочие требования |  |  |
| 3.1. | Вид крепления | Настенное/потолочное пространство. |
| 3.2. | Цветовое исполнение | Возможно изменение цветового исполнения корпуса |
| 3.2. | Обеспечение сохранения технических и потребительских свойств материальных запасов | Возможность использования оргтехники, электронного оборудования и других ГМЦ через сутки после ликвидации очагов возгорания. |
| 3.3. | Срок гарантии, не менее | 144 месяца (12 лет). |
| 3.4. | Год изготовления | Не ранее 1 квартала 2014 г. |

В документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе внести:

- Копии сертификатов, лицензий, заключений СЭС РФ, протокол испытаний на вибрационную и ударную прочность образчика продукции, образец гарантийный талона, отзыв об эффективной работе при практическом использовании, стандарт предприятия;

- Участникам не являющимися производителями продукции необходимо предоставить дилерское соглашение либо гарантийное письмо от производителя.

3. Условия поставки

Цена предлагаемого договора должна быть указана с учетом НДС,  расходов на перевозку, доставку до склада Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов, поверки и других обязательных платежей.

4. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

6. Прочие условия

- Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

- Доставка включена в стоимость Товара.

- Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя.

- Поставщик должен:

- После наступления срока поставок, в течение 3-х рабочих дней с момента поступления запроса Покупателя, осуществить поставку техники согласно приложений. Доставка техники должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, товарная и товарно-транспортная накладная, гарантийное обязательство);

7. Место поставки и условия допуска

Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 17

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

8. Срок поставки товара: 4 недели после подписания договора.