Выписка из ПРОТОКОЛа №31 Р3/З-12-1 (Z012620)
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме по лоту «Поставка электротехнического оборудования для брызгательных бассейнов с камерами переключений для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС»

| г. Москва | Дата: 10.04.2012 г. |
| --- | --- |

- Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения запроса цен: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер запроса цен на указанном сайте: Z012620.

- Заказчик: ОАО «НИАЭП»
(603006 г. Н. Новгород пл. Свободы д. 3).

- Наименование запроса цен: №31 Р3/З-12 Поставка электротехнического оборудования для брызгательных бассейнов с камерами переключений для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС. Извещение о проведении запроса цен было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 28.03.2012

- Рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе цен осуществляет: «Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №2, 3, 4 Ростовской АЭС » (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:

Иванов Юрий Алексеевич

Медведева Людмила Маулитзяновна

Гунин Станислав Валентинович

Старцев Олег Николаевич

Кряжев Михаил Васильевич

Мачехин Сергей Владимирович

Барова Татьяна Манвеловна

Лимаренко Дмитрий Валерьевич

Кулаковский Сергей Васильевич

Бронников Игорь Владимирович

Из 16 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 9. Кворум имеется.

- Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса цен, являются следующие:

  - Максимальная цена договора: 850 000.00 российский рубль (восемьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС

  - Требования к поставщикам и другая информация:

  - Место исполнения договора: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС

  - Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» документации по запросу цен)) (далее - Спецификация)

  - Сроки и условия оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии со ст.4 Проекта договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» документации по запросу цен)

- До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе цен 03.04.2012 г., 09:00 поступило 3 заявки на участие в запросе цен через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в запросе цен | Предлагаемая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Донтехсервис" ИНН 6155060846 | 346500, Ростовская, Шахты, пр.Пушкина, д.29А, оф.402а | 2 апреля 2012 г. 14:54:50 | 810 008.64 российский рубль (восемьсот десять тысяч восемь рублей 64 копейки) с учетом НДС |
| 2 | ООО “Ампер-НН“ ИНН 5256030518 | 603016, г.Нижний Новгород, Монастырка, 20 | 2 апреля 2012 г. 19:59:46 | 834 850.00 российский рубль (восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 3 | ООО ПКФ «Метэк-Энерго» ИНН 5260158510 | 603001, Н.Новгород, ул.Кожевенная, д.6 | 3 апреля 2012 г. 08:52:47 | 849 957.16 российский рубль (восемьсот сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 16 копеек) с учетом НДС |

- Отклонены заявки на участие в запросе цен от следующих участников:

| Наименование (для юридического лица) участника процедуры закупки | Причина отклонения |
| --- | --- |
| ООО "Донтехсервис" | На основании п.20.7.2, пп.а) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) и пп.а) п.3.11 документации по запросу цен: - отсутствие в составе заявки обязательных к представлению документов - решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо письма участника о том, что данная сделка не является крупной для такого участника; - решение об одобрении или совершении сделки с заинтересованностью либо письма участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника не является сделкой с заинтересованностью; - по поз.4-7 спецификации не представлены для анализа ТУ на серийно выпускаемые пункты распределительные (ПР), информация о технических характеристиках оборудования; - по поз.3,10 спецификации не предоставлена лицензия, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору головному изготовителю (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования, дающая право на изготовление оборудования. |
| ООО “Ампер-НН“ | На основании п.20.7.2, пп.а) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) и пп.а) п.3.11 документации по запросу цен: - отсутствие в составе заявки обязательных к представлению документов - свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ; - по поз.4-7 спецификации не представлены для анализа ТУ на серийно выпускаемые пункты распределительные (ПР), информация о технических характеристиках оборудования; - по поз.10 спецификации не предоставлена лицензия, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору головному изготовителю (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования, дающая право на изготовление оборудования. |
| ООО ПКФ «Метэк-Энерго» | На основании п.20.7.2 , пп.а) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) и пп.а) п.3.11 документации по запросу цен: - по поз.4-7 спецификации не представлены для анализа ТУ на серийно выпускаемые пункты распределительные (ПР), информация о технических характеристиках оборудования; - по поз.10 спецификации не предоставлена лицензия, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору головному изготовителю (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования, дающая право на изготовление оборудования. |

- Единая комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

  - Отклонить все поступившие заявки на участие.

  - Признать запрос цен несостоявшимся.

  - Настоящий протокол разместить на сайте http://www.a-k-d.ru

- Подписи: