
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






РАЗЪЯСНЕНИЕ № 175-4996/124-1-Р
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова», расположенное по адресу:                 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22. (ФГУП «ВНИИА»)

Контактные лица:
Ермолов Иван Валерьевич – начальник отдела методологии и организации закупок.

Тел./факс: (499) 972-84-27

Электронный адрес: zakupki@vniia.ru
В ответ на запрос № б/н от 14.07.2014 г.
Вопрос:

Запрос на разъяснение положений ТЗ, закупка №R024362

Уважаемые господа!

В пунктах 6 и 7 Части №3 «Техническая часть» открытого запроса предложений  №R024362 на А-К-Д (Извещение на ООС №31401323288 от 08.07.14г.) требуется к поставке  система сбора данных и коммутации 34970A.

Однако информируем Вас о том, что  срок действия сертификата на 34970А истек и фирма-производитель не планирует его продлевать.  В связи с этим поверить 34970А не представляется возможным.
Сообщаем  также, что  у производителя Аgilent Technologies имеется модель 34972A, которая  является более новым вариантом 34970А, с поддержкой LXI, включает в себя современные интерфейсы LAN и  USB,  полностью совместима с модулями для 34970А и обратно совместима с ее системой команд. Остальные параметры у 34972А не хуже, чем у 34970А. 

34972А имеет действующий сертификат об утверждении типа СИ и ее можно поверить. 

Просим Вас уточнить, будет ли Вами рассматриваться к поставке эквивалент модели 34970А – модель 34972А? 

Ответ:

На Ваш запрос сообщаем, что условиями документации по запросу предложений допускается поставка эквивалентной продукции.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л. ДУХОВА





ВНИИА








_1069490136.unknown

