Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку усилителя исследовательского, логического формирователя с задержкой, временного одноканального анализатора согласно ТЗ.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
Усилитель спектрометрический модели 2025 AFT RESEARCH AMPLIFIER 

1. Назначение

 Усилитель спектрометрический модели 2025 AFT RESEARCH предназначен для усиления и формирования выходных импульсов с зарядочувствительного предусилителя. В нем реализованы практически все функции, характерные для исследовательских усилителей, включая дифференциальный вход, широкий диапазон регулировки коэффициента усиления с возможностью тонкой настройки, выбор гауссового или треугольного формирования и другие. В усилителе имеется схема автоматической подстройки основных параметров, существенно упрощающая процедуру настройки усилителя.

2. Технические характеристики

2.1 Стандарт






NIM
2.2 Уровень входного сигнала




от -10 до + 10 В

2.3 Рабочая температура





0 - 50° С

2.4 Вес 







1.6 кг


3. Поставляемый усилитель должен быть новым (дата изготовления – 2014г.). Не допускается поставка выставочного образца, а также усилителя, собранного из восстановленных узлов и деталей.


4. Усилитель должен соответствовать указанным техническим характеристикам.

Временной одноканальный анализатор модели 2037A 
1. Назначение

 Временной одноканальный анализатор модели 2037A фирмы Canberra (США) предназначен для амплитудной дискриминации импульсов с формирующих усилителей. Может работать в режиме дискриминатора фронта и в режиме дискриминатора точки пересечения нуля. Дискриминация по фронту хорошо себя зарекомендовала для коротких однополярных импульсов с близкими амплитудами. Метод точки пересечения нуля обеспечивает высокую стабильность временной привязки выходного импульса в широком диапазоне амплитуд биполярных импульсов. В модуле имеется схема задержки выходного сигнала с временем до 11 мкс.

2. Технические характеристики

2.1 Стандарт






NIM
2.2 Уровень входного сигнала




от +0,025 до + 10 В

2.3 Диапазон дискриминации




400:1 (от 0,025 до 10 В)

2.4 Размер







3,43 х 22,13 см

2.5 Вес 







1.15 кг


3. Поставляемый анализатор должен быть новым (дата изготовления – 2014г.). Не допускается поставка выставочного образца, а также анализатора, собранного из восстановленных узлов и деталей.


4. Анализатор должен соответствовать указанным техническим характеристикам.

Логический формирователь с задержкой модели 410A 
1. Назначение

Логический формирователь с задержкой модели 410A фирмы Canberra (США) обеспечивает задержку положительных или отрицательных логических импульсов на время от 0.1 до 110 мкс. Формирует логические импульсы стандартной амплитуды и регулируемой ширины. Позволяет устранить несогласование входов/выходов аппаратуры различных производителей.

2. Технические характеристики

2.1 Стандарт






NIM
2.2 Уровень входного сигнала




от +0,7 до +12 В или

от-0,4 до -12 В

2.3 Разъемы на передней панели



INPUT, POS, NEG, FAST,

+PERIOD, -PERIOD
2.4 Размер






3,43 х 22,13 см

2.5 Вес 







0.7 кг

3. Поставляемый формирователь должен быть новым (дата изготовления – 2014г.). Не допускается поставка выставочного образца, а также формирователя, собранного из восстановленных узлов и деталей.

4. Формирователь должен соответствовать указанным техническим характеристикам.
	№
	Модель
	Описание
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2025
	Усилитель спектрометрический
	1

	2
	410А
	Временной одноканальный анализатор
	1

	3
	2037А
	Логический формирователь
	1


Примечание:


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены: сертификаты качества и техническая документация на русском языке; паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
· товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным (дата изготовления – 2014г.);
· товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
· качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя;
· Поставщик обязан на весь поставляемый товар, по требованию Заказчика, предоставить сертификат соответствия или декларацию о соответствии, либо документы об их признании по форме, установленной действующим законодательством РФ.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









