акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора 
на выполнение пусконаладочных работ систем радиационного мониторинга гамма - излучения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Техническое задание по теме:
«Выполнение пусконаладочных работ систем радиационного мониторинга гамма - излучения ТСРМ82-04 и ТСРМ82-08»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ
Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ
Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ
Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемым работам
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результата выполняемых работ
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполняемых работ
Подраздел 4.2 Требования по приемке выполняемых работ
Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	Выполнение пусконаладочных работ систем радиационного мониторинга гамма - излучения ТСРМ82-04 и ТСРМ82-08


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ 



	Перечень работ в соответствии с Локальной сметой №09-01-01 на выполнение ПНР

	Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

	Выполнение пусконаладочных работ систем радиационного мониторинга гамма - излучения ТСРМ82-04 и ТСРМ82-08

	Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки 

	Объем отдельных работ в общем объеме закупок не определен


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1 Общие требования

	Выполнить пусконаладочные работы систем радиационного мониторинга гамма - излучения ТСРМ82-04 и ТСРМ82-08

	Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемым работам

	В соответствии с эксплуатационной документацией системы радиационного мониторинга

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

	18  месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц, возможно только по соглашению Сторон.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результата выполняемых работ

	Отсутствуют

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Отсутствуют

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	В соответствии с конкурсной документацией

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Наличие у Подрядчика персонала прошедшего обучение по пусконаладочным работам данного оборудования (ТСРМ82-04 и ТСРМ82-08) у представителя предприятия-изготовителя. Факт обучения должен быть документально оформлен.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполняемых работ

	Выполнение пусконаладочных работ и доведение до норм параметров, определенных эксплуатационной и исполнительной документацией системы радиационного мониторинга.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке выполняемых работ

	При завершении работы (этапа) по договору Подрядчик в срок не позднее 01 августа 2015 года, предоставляет Заказчику, акт о приемке выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-З). Счет-фактура предоставляется Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ. 

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

	Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком или их уполномоченными представителями и передачи Заказчику Подрядчиком отчетной документации в соответствии с требованиями нормативно - технической документации.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПНР
	Пусконаладочные работы


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальной сметой №09-01-01
	


Заместитель генерального директора                                               В.В. Подольский

