|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _________________ С.В. Егоров |
| --- | --- |

Том 2  ОЗП

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Экспертиза предпроектной и проектной документации, разрабатываемой сторонними организациями по заданиям ОАО "Концерн Росэнергоатом"»

- Название работы

Экспертиза предпроектной и проектной документации, разрабатываемой сторонними организациями по заданиям ОАО "Концерн Росэнергоатом".

- Основание для заключения договора:

- Инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2013 год (пункт I.Б.4);

- План мероприятий на разработку нормативно-технической документации 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2013 году, утвержденный Заместителем Генерального директора – директором филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Научно-инженерный центр» С.И. Антиповым 22.05.2012 (пункт 43).

- План 02/13 мероприятий (работ), выполняемых Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2013 году (пункт 1).

- Срок выполнения работы по договору

Начало – с даты заключения договора.

Окончание: «22» ноября 2013г.

- Исполнитель

Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур.

Исполнитель имеет право привлекать соисполнителей в порядке, установленном Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ).

- Цель работ и ожидаемые результаты

  - Цель работы

Работа выполняется в целях обеспечения единой технической и экономической политики при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ для нужд ОАО «Концерн Росэнергоатом», обеспечения общих подходов и требований к проектам атомных станций, совершенствования системы стандартизации в области проектирования.

Достижение намеченных целей предполагается осуществлять путем решения следующей задачи: проведение экспертизы проектной документации «Калининская АЭС энергоблок № 4. Санитарно-бытовой корпус зоны свободного доступа» и «Смоленская АЭС. II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция. Пристрой. Этап 1 строительства».

  - Ожидаемые результаты работы

В результате работы ожидается получить экспертно-аналитический материал по результатам рассмотрения проектной документации на предмет полноты и достаточности информации об объекте строительства, а также соответствия требованиям ТЗ, требованиям норм, правил и стандартов, а также требованиям по комплектности и уровню качества.

- Исходные данные для проведения работ

Заказчик обеспечит Исполнителя всеми исходными данными и материалами для выполнения работы. Перечень исходных данных и материалов согласовывается между Заказчиком и Исполнителем в рабочем порядке перед началом работы (этапа работы).

- Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы 
и ее результаты

7.1 Экспертиза должна быть проведена по следующим главам и разделам проектной документации:

- Инженерные изыскания;

- Обследование технического состояния зданий, сооружений и строительных конструкций;

- Конструктивные и объемно-планировочные решения;

- Система электроснабжения;

- Системы водоснабжения и водоотведения;

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- Система воздухоснабжения;

- Системы связи и сигнализации;

- Тепловые сети;

- Автоматизация систем инженерного обеспечения;

- Технологические решения;

- Проект организации строительства;

- Мероприятия по охране окружающей среды;

- Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности;

- Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности;

- Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.2 При выполнении работ и предоставлении услуг необходимо руководствоваться нормативно-техническими документами, действующими в области атомной энергетики России, отраслевыми нормами, правилами и стандартами, руководящими документами.

- Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ

Результаты работ будут использоваться Заказчиком при осуществлении им функций эксплуатирующей организации в области управления проектно-конструкторскими работами.

- Отчетные материалы

При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему отчетных документов по теме: «Экспертиза предпроектной и проектной документации, разрабатываемой сторонними организациями по заданиям ОАО "Концерн Росэнергоатом"». Материалы предоставляются Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Заказчику ежемесячно должны предоставляться «Отчеты о ходе работ». «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.».

Регистрация отчётных документов и сдача их в Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-04.