
	[image: image1.wmf] 


ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –

ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени А.И. Лейпунского


Бондаренко пл., д. 1, г. Обнинск Калужской обл., 249033; Телетайп: 183566 «Альфа». Факс: (48439) 68225, (48439) 58477; 

Телефон: (48439) 98562 (приемная), (48439) 98412 (канцелярия); E-mail: postbox@ippe.ru, http://www.ippe.ru; ОКПО 08624390, ОГРН 1024000937652, ИНН 4025024829, КПП 402501001
12.07.2013 № 224/67-03/13-201 ОЗЦЭ 


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ по ремонту 

фасадов зданий ГК, АК-1, 23(АТС) для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» 
СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОТЭЗиС ______________________А.И. Рождествин

«____»______________ 2013 г.

Начальник ЦОиСЗД _____________________ И.В. Минаев

«____»____________ 2013 г
2013
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН







1
СОДЕРЖАНИЕ










2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА






3
ЧАСТЬ 1
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ








5

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ









7

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН






8
4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН





17
5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН








                       23
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (Форма 1)





23
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2)





26
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)






28
СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 4)                                                                   29
ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА








30
ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ






48
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.
2. Заказчик, являющийся Организатором запроса цен: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»).
Место нахождения: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1

Почтовый адрес: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1
Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32, arozhdestvin@ippe.ru;

Осина Вера Григорьевна, (48439) 9-85-26, факс (48439) 9-47-40, vosina@ippe.ru
3. Предмет договора: выполнение работ по ремонту фасадов зданий ГК, АК-1, 23(АТС) для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».
Состав и объем товара/работ/услуг: в соответствии с технической частью документации.
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. 
5. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе цен, определении лица, выигравшего запрос цен:

Запрос цен проводится на электронной торговой площадке A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу цен.

Для участия в запросе цен участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса цен признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора.

6. Начальная (максимальная) цена договора: 863 823,37 (восемьсот шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать три рубля 37 копеек) рубля, включая НДС. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору выполнения работ с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
7. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу цен:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу цен находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен. Порядок получения документации по запросу цен на электронной торговой площадке A-K-D www.a-k-d.ru и определяется правилами данной электронной торговой площадки.

8. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе цен цены: не предусмотрено.
9. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку A-K-D www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 10:00 (время московское) «18» июля 2013 года. 

10. Место и дата проведения отборочной стадии: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1, Здание АК – 2, конференц-зал не позднее «02» августа 2013 года.
11. Место и дата подведения итогов запроса цен: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1, Здание АК – 2, конференц-зал не позднее «02» августа 2013 года.
12. Срок заключения договора после определения победителя запроса цен: не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней
13. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: не требуется 

14. Процедура запроса цен не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор запроса цен имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса цен.

15. Организатор запроса цен вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
16. Остальные и более подробные условия запроса цен содержатся в документации по запросу цен, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса цен для принятия решений в рамках данного запроса цен.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу цен, на которую в рамках запроса цен подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 8 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации по запросу цен и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор запроса цен – организация, указанная в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса цен.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент запроса цен, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе цен в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе цен в случаях и порядке, определенном документацией по запросу цен.

Победитель запроса цен – участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации по запросу цен.
Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса цен – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе цен, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу цен или запросивший разъяснения документации по запросу цен в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе цен. Участник запроса цен утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе цен .

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса цен, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса цен.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса цен в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения запроса цен – проведение запроса цен с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

2.2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика [в отношении каждого лота] указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». Проект договора, который будет заключен по результатам запроса цен, приведен в Части 2 Тома 1.

2.3. Данная процедура запроса цен проводится в соответствии с«Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».
2.4. Для участия в процедуре запроса цен участник запроса цен должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации участника запроса цен определяются ЕОСЗ, регламентом работы и инструкциями ЭТП.

2.5. Участник запроса цен несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе цен [в отношении лота], иной документации, а организатор запроса цен не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.

2.6. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить участника запроса цен, в том числе допущенного до участия в запросе цен, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.17, существенных для допуска данного участника к запросу цен и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК, АК дивизиона или Контрольного комитета (пункт 22 раздела 4 «Информационная карта запроса цен») об отмене процедуры запроса цен, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником запроса цен на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса цен или заказчика.

2.7. После подведения итогов запроса цен до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить любого участника запроса цен, в том числе победителя запроса цен, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.16, существенных для допуска участника запроса цен к участию в запросе цен, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.
2.8. Организатор запроса цен по решению заказчика или закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен, вправе отказаться от проведения запроса цен [или любого лота запроса цен] не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки

Извещение об отказе от проведения запроса цен [или любого лота запроса цен] размещается организатором запроса цен не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса цен [или любого лота запроса цен] на официальном сайте и на ЭТП.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
3.1. Для целей настоящей документации по запросу цен под заявкой на участие в запросе цен понимается предоставляемое участником запроса цен с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе цен [в отношении лота], сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу цен.

3.2. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

3.3. [Участник запроса цен вправе подать заявку на участие в запросе цен на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник запроса цен планирует принять участие в запросе цен по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в запросе цен на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота] участник запроса цен вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую не допускается.

3.4. Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в пункте 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». У участника запроса цен отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе цен [в отношении лота] на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен [по данному лоту].
3.5. При подготовке заявки на участие в запросе цен, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе цен.

3.6. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был скреплен печатью участника запроса цен.

3.7. Рекомендации пунктов 3.5 и 3.6 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса цен третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

3.8. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса цен, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса цен.

3.9. При подготовке заявки на участие в запросе цен участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе цен были пронумерованы.

3.10. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу цен, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу цен, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего раздела), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе цен, размещенные участником запроса цен на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе цен, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 3.5– 3.9. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
3.11. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен любой участник запроса цен вправе направить организатору запрос о разъяснении положений документации по запросу цен через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса цен или уполномоченного лица участника запроса цен по контактным реквизитам организатора запроса цен для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса цен и в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

3.12. Организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня после получения запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 3.11, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса цен, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика.

3.13. Организатор запроса цен по решению заказчика, закупочной комиссии или лица, утвердившего документацию по запросу цен, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен или документацию по запросу цен не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок [в отношении любого лота запроса цен]. При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен [в отношении данного лота] продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен [по данному лоту] такой срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 (пять) календарных дней.

3.14. Организатор запроса цен вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен продлить сроки приема заявок на участие в запросе цен и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур запроса цен, о чем организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

3.15. Если до окончания срока подачи заявок [в отношении данного лота] поступило менее двух заявок, организатор запроса цен вправе продлить срок подачи заявок [по данному лоту], о чем делается соответствующее извещение в том же порядке, в каком делалось извещение о проведении запроса цен. Продолжительность нового срока подачи заявок [по данному лоту] должна быть не менее 4 (четырех) рабочих дней со дня, следующего за извещением о продлении срока.

3.16. В случае, если организатор запроса цен в течение 2 (двух) часов с момента окончания срока подачи заявок, установленного извещением о проведении запроса цен и пунктом 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» не продлил срок подачи заявок в порядке, предусмотренном пунктом 3.15, ЭТП автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производит продление срока окончания подачи заявок [в отношении каждого лота] на 4 (четыре) рабочих дня.

3.17. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен, организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии, вправе запросить уточнение заявки на участие в запросе цен в следующем порядке:

1) затребовать у участника запроса цен отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен, учредительные документы, разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы о крупной сделке, документы о сделке с заинтересованностью, документы, подтверждающие обладание участником запроса цен необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса цен предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

2) направить участникам запроса цен запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе цен и направлении организатору запроса цен исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе цен применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе цен.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам запроса цен запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе цен, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса цен и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг. 

3.18. При уточнении заявок на участие в запросе цен организатором запроса цен не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса цен. Предусмотренные подпунктом а) пункта 3.17 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

3.19. Закупочная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника запроса цен [данного лота] принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе цен, либо об отказе в допуске [в отношении данного лота], по следующим основаниям:

1) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу цен), содержанию и оформлению [в отношении рассматриваемого лота], в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора [цену лота], начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен и пункте 3 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе цен требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении запроса цен и пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса цен и пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»;

2) предоставление участником запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен недостоверных сведений;

3) несоответствие участника запроса цен требованиям документации по запросу цен;

4) несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям документации по запросу цен.
3.20. [По каждому лоту отдельно] по итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса цен о допуске к участию в запросе цен или об отказе в допуске к участию в запросе цен. Также принимается решение о проведении или непроведении переторжки, о чем указывается в протоколе заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Если принято решение о непроведении переторжки, закупочная комиссия в том же протоколе определяет итоги запроса цен. 
3.21. Протокол/ы заседания закупочной комиссии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов.
3.22. Если в пункте 15 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки [в отношении любого лота], т.е. предоставление участникам запроса цен возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе цен путем снижения первоначально указанной в заявке цены. Снижение цены не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе цен.

3.23. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений [в отношении каждого лота], указываются в письмах, приглашающих участников запроса цен на процедуру переторжки [по данным лотам], и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в запросе цен.

3.24. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса цен. Участник запроса цен, приглашенный на переторжку [по какому-либо лоту], вправе не участвовать в ней тогда его предложение [в отношении данного лота], остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен.

3.25. Предложения участника по увеличению цены, указанной в заявке на участие в запросе цен [по любому лоту] не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки [по данному лоту] остается действующим с ранее объявленной ценой.
3.26. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

3.27. Организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии вправе отменить переторжку в любое время до момента начала переторжки (для переторжки в режиме реального времени) либо до срока окончания подачи предложений по переторжке (для заочной переторжки). Данное решение закупочной комиссии оформляется соответствующим протоколом, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола.

3.28. В рамках оценочной стадии [по каждому лоту отдельно], в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен и в пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», закупочная комиссия ранжирует заявки по цене (с учетом результатов переторжки, если проводилась) начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.

3.29. Запрос цен признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок:

1) подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок);

2) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок).

3) принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса цен, подавшим заявки;

4) принято решение о допуске только одного участника запроса цен;

5) отстранены все участники запроса цен по основаниям, предусмотренным пунктом 2.6.

3.30. Если предусмотрено два и более лота, запрос цен признается несостоявшимся только по тому лоту, в отношении которого выполняются положения пункта 3.29.

3.31. В случае, указанном в подпункте а) пункта 3.29, закупочная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает единственную заявку в порядке, установленном пунктами 3.17 - 3.20. Если данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям, установленным в извещении и документации по запросу цен, а также в случае признания запроса цен несостоявшимся по основанию, указанному в подпункте г) пункта 3.29, закупочная комиссия вправе дать одну из двух рекомендаций:

1) рекомендовать заказчику заключить договор с таким единственным участником запроса цен, а также провести с таким участником переговоры по снижению цены договора, 

2) рекомендовать заказчику не заключать договор.

Рекомендация закупочной комиссии с обоснованием приводится в соответствующем протоколе ее заседания.

3.32. Заказчик при наличии рекомендации закупочной комиссии о заключении договора вправе принять решение о заключении (либо не заключении) договора с единственным участником запроса цен, либо принять решение о проведении повторной закупки.

3.33. В случае принятия решения о заключении договора [в отношении лота], заказчик в срок, указанный в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», передает победителю запроса цен или участнику запроса цен, с которым заключается договор согласно пунктам 3.32, 3.40, 3.41, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым заключается договор [по данному лоту], в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен или участник запроса цен, с которым заключается договор [по данному лоту], обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 13.7 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса цен [по данному лоту] представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

3.34.  [Если по результатам проведенного запроса цен по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам запроса цен в рамках каждого лота, должны остаться неизменными.]

3.35. Договор [в отношении каждого лота] с победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.40, 3.41 будет заключен в срок, указанный в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

3.36. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.40, 3.41, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации по запросу цен или заявке победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор.

3.37. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор. [Для заказчиков первой группы] протокол преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте, если в их ходе поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении запроса цен, документации по запросу цен и заявке на участие в запросе цен победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор.

3.38. Если [в отношении лота] подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту ) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней рассмотрения жалобы или одобрения коллегиальным органом управления заказчика.

3.39. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса цен:

1) в случае изменения потребностей заказчика или при наличии у заказчика иных обоснованных причин;

2) при непредоставлении участником, с которым заключается договор, лицензий и (или) свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, в случае если требуемая в соответствии с пунктом 11.2 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» документации по запросу цен лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса цен.

3.40. В случае отказа от заключения договора по основанию, указанному в подпункте б) пункта 3.39, заказчик имеет право заключить договор с участником, занявшим второе место.

3.41. В случае отказа победителя запроса цен от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника запроса цен, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

3.42. Победитель запроса цен [по какому-либо лоту] или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.40, 3.41, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен и в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»:

1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 3.33;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу цен было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу цен и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров.

3.43. В случаях, когда победитель запроса цен уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу цен, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место [в отношении данного лота], а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса цен.

[Для заказчиков первой группы] В случае уклонения победителя запроса цен [по какому-либо лоту] или участника [в отношении данного лота], с которым заключается договора в соответствии с пунктами 3.32, 3.40, 3.41, от подписания договора, заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике запроса цен в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

[Для заказчиков первой группы] Сведения об участнике запроса цен будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник запроса цен:

· будучи признанным победителем запроса цен [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;

· будучи участником [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.40, 3.41, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем запроса цен или участником запроса цен [в отношении данного лота], с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

2) если договор, заключенный с участником запроса цен по результатам запроса цен, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

3.44. В случае, если указано в пункте 20 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.40, 3.41, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

1) обязательства по возврату аванса;

2) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

3) исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

2) поручительство;

3) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

3.45. Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 20 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». 

3.46. Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].

3.47. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
3.48. К обеспечению исполнения обязательств по договору в форме поручительства или банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

· заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

· заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

· подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

· подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору). 

3.49. По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 3.50 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.
3.50. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

· для обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

· для обеспечения договора (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

· для обеспечения исполнения гарантийных обязательств (кроме поручительства) - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора или исполнения гарантийных обязательств, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (один) год.

3.51. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору запроса цен иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

3.52. [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника запроса цен содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса цен или с участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32 и 3.43, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса цен или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН

Следующие условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу цен, уточняют и дополняют положения разделов 1…3 документации по запросу цен

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет запроса цен 
Состав и объем [работ]
	Право заключения договора на: выполнение работ по ремонту фасадов зданий ГК, АК-1, 23(АТС) для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
Состав и объем: в соответствии с технической частью документации. 

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос цен
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 15.02.2013 № 46), с учетом приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 1/149-П.

	3. 
	Условия договора:

Сроки выполнения работ 

Место выполнения работ 

Условия оплаты 
	Сроки выполнения работ: 
начало: с 15 августа 2013 г., окончание: не позднее 30 октября 2013 г. 
Место выполнения работ: Калужская обл. г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1.
Расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оплата производится Заказчиком в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	4. 
	Количество лотов 
	1

	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»).
Место нахождения: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1 
Почтовый адрес: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1

	6. 
	Организатор запроса цен
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»).

Место нахождения: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1. 
Почтовый адрес: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1.
Контактное лицо по вопросам проведения процедур закупок: Осина Вера Григорьевна, (48439) 9-85-26, факс (48439) 9-47-40, vosina@ippe.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения запроса цен
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса цен является:

Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 

Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru 

	8. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	в базисном уровне цен 2001 года: 152349,80 рубля, включая НДС;

в текущем уровне цен:  863 823,37 (восемьсот шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать три рубля 37 копеек) рубля, включая НДС.

 В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору выполнения работ с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

	9. 
	Официальный язык запроса цен
	русский

	10. 
	Валюта запроса цен
	российский рубль

	11. 
	Требования, предъявляемые к участникам запроса цен
	11.1. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

11.2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);
11.3. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

11.4. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
          11.5 должен обладать профессиональной компетентностью, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на выполнения работ:
- должен иметь достаточное для исполнения договора на режимной территории ГНЦ РФ-ФЭИ количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе не менее:
· 6-ти маляров-штукатуров 4-5 разрядов, 
· 2-х плотников 4-5 разрядов, 
которые в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими специальное разрешение на въезд на режимную территорию ГНЦ РФ-ФЭИ, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1;

11.6. отсутствие сведений об участнике запроса цен в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

	12. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам приводятся в Части 3 «Техническая часть».
         Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

	13. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса цен и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе цен 
	13.1. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

13.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности). Если заявка на участие в запросе цен согласно пункту 3.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

13.3. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;

13.4. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 13.4 и 13.5, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса цен обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.
13.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее).

13.6. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
13.7. подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» о ненахождении участника запроса цен в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса цен решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса цен, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника запроса цен;
13.8. справка, подтверждающая наличие у участника запроса цен соответствующих собственных кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора (раздел 5, Форма 4) с обязательным предоставлением копий документов (квалификационные свидетельства, дипломы, запись в трудовой книжке) по специалистам, подтверждающих их квалификацию;
13.9. справка из отдела кадров с указанием гражданства предполагаемых к использованию для исполнения договора работников, с обязательным приложением копий специальных разрешений на въезд на режимную территорию ГНЦ РФ-ФЭИ, выданных в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 г. № 3-1, в случае использования иностранных граждан.
Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе цен.

	14. 
	Состав заявки на участие в запросе цен и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе цен
	1) заявка на участие в запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 5, Форма 1);

2) анкета (раздел 5, Форма 2;

3) документы, указанные в пункте 13 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», подтверждающие соответствие участника запроса цен установленным требованиям;

4) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 5, Форма 3), в том числе содержащее:

­
описание выполняемых работ (в том числе состав и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ);

­
указание объема работ или порядка его определения.

	15. 
	Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке цены договора
	не возможна 



	16. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен):

ЭТП A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru,
до 10:00 часов (время московское) «18» июля 2013 года.


	17. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1 Здание АК - 2, конференц-зал.
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее «02» августа 2013 года.
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее «02» августа 2013 года.

	18. 
	Оценка заявок на участие в запросе цен
	В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	19. 
	Срок заключения договора:


	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса цен на официальном сайте и ЭТП передает победителю запроса цен проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя запроса цен договор в течение 7 (семи) дней со дня направления указанного договора. 

Договор заключается в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен.

	20. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору
	не требуется


	21. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	

	22. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии при проведении запроса цен могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному arbitration@rosatom.ru.Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса цен, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен, протокола о признании запроса цен не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса цен. Условия и положения документации по запросу цен могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	23. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса цен
	О фактах злоупотреблений участник запроса цен может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Форма 1.

Фирменный бланк участника запроса цен

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (Форма 1)

Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП A-K-D на сайте www.a-k-d.ru, запрос цен № ______________ , документацию по запросу цен, __________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника запроса цен)

зарегистрированное по адресу _______________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса цен)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса цен)

выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса цен и документации по запросу цен, условия договора, предусмотренные Частью 2 «Проект договора» документации по запросу цен, и предлагаем товар (работы, услуги) согласно Приложению к заявке «Техническое предложение».
	№

п/п
	Наименование

[товара, работ, услуг]
	Количество [товара, работ, услуг]
	Ед. изм.
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена всего, руб. без НДС
	Цена всего, руб. с НДС

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	


ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора) составляет: _________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп., включая ________________ (перечисляются расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, включаемые в цену товара, работ, услуг)

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: ________________;

Начало поставки товара, выполнения работ или оказания услуг ___________________;

Окончание поставки товара, выполнения работ или оказания услуг ________________.

Сроки и условия оплаты: ___________________________.
Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника запроса цен) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника запроса цен) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника запроса цен) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в форме 2 «Анкета участника запроса цен», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса цен), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.
Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса цен) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем запроса цен, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен. А также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе цен, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
В случае, если нашей заявке на участие в запросе цен будет присвоено второе место, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен.

       Мы, __________________________________________________ осведомлены и согласны с 

 
                         (наименование организации или Ф.И.О. участника запроса цен)

условием, что сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных пунктом 3.45 документации по запросу цен.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу цен, информация по сути наших предложений в данном запросе цен представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе цен:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	

	2. 
	Отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
	

	3. 
	…
	

	4. 
	…
	

	…
	
	

	…
	
	

	
	
	

	…
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Заявку на участие в запросе цен следует оформить на официальном бланке участника запроса цен. 

3. Участник запроса цен присваивает заявке на участие в запросе цен дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник запроса цен должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник запроса цен должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе цен документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса цен, согласно требованиям пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

6. Заявка на участие в запросе цен должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 3.5, 3.6.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2)

Участник запроса цен: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике запроса цен.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике запроса цен

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса цен – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника запроса цен – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса цен с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данная анкета участника запроса цен.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса цен для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса цен.

5. Заполненная участником запроса цен анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Форма 3.

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Участник запроса цен: ________________________________ 

Суть технического предложения

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника запроса цен, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать [указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

· описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;
· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;
· указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;
· описание комплектации предлагаемого товара;
· описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
· указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения;
Форма 4.

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______

Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения ________________________ работ

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
	Специальность, должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик)

	
	Работы 1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Работы 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данная справка.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

ЧАСТЬ 1. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
ДОГОВОР №

г. Обнинск







                    «__» ________ 2013 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Андрея Александровича Говердовского, действующего на основании Устава, с  одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, сдругой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту фасадов зданий ГК, АК-1, 23(АТС), расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1, в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися  неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2 Основанием для заключения настоящего Договора является решение единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» («Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен» № ________ от «___» _____________2013 г.).

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет  _____________________________ рублей _____________________, в том числе НДС18% _________руб.

2.2. Цена сформирована на основании технического задания  и подтверждается сметой,  которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.

2.3. Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

2.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Заказчика.

3.   Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Дата начала  работ  15.08.2013 г.
3.3. Подрядчик обязан завершить работы 30.10.2013 г.  
4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.

4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.   

4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени  Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.4.  Письменно указать Подрядчику место хранения инструментов и оборудования.

4.2.5.  Передать Подрядчику объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.3.2.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.3. Привлекать к выполнению настоящего договора субподрядчиков, предварительно согласовав в письменной форме с Заказчиком выбор субподрядчика. В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции заказчика.

4.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующих нормативно-технических документов, согласно утвержденного технического задания и сметной документации.

4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.

4.4.3. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.4.4.  Персонал Подрядчика обязан:

· обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;

· при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;

· сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших сего персоналам на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру –диспетчеру по телефону 9-80-08.

4.4.5. Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.

4.4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.7.  Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.4.8.  Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.4.9. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.   Производство работ

5.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.
5.2. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.3. По мере необходимости Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку  по  акту  выполненных  работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком  материалов  и  оборудования  условиям  настоящего Договора и проектно-сметной документации.
5.5.  В
 случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

6.  Порядок сдачи-приемки работ

6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ (Форма № КС-2, а также справку о стоимости  выполненных работ (Форма КС-3),а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3, актов скрытых работ.

6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

7.   Гарантии

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).

7.2. Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.
8.  Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ , предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена  по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.

8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.5 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

-  Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

-  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.

Если отступления в работе от условий договора подряда или  иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ кобъекту.

8.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение  2-х лет с момента приемки работ.

8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет   Подрядчик.

8.10.  Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;

- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;

- потребовать уменьшения цены работы.

8.11. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Подрядчиком к выполнению настоящего Договора субподрядчиков Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед подрядчиком не освобождает подрядчика от выполнения условий настоящего Договора

9.  Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.

10. Разрешение споров

10.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

11.2. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
11.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

                                                                  12.       Прочие условия

12.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. 

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал ,привлекаемый к работе на  объекте  в соответствии с п.9 Инструкции  «О порядке  допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» №63 от 06.02.2010г.     

Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика. 

12.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.3. Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.

12.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.

12.5. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- Техническое задание   (Приложение № 1)
- Смета  (Приложение № 2)

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»                                                                                                     

Адрес:

249033 , Калужская область,

г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1

тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68

ИНН 4025024829

КПП 402501001

БИК 042007835

Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж

р/с 40502810024250000564

к/с 30101810100000000835

Исполняющий обязанности

генерального директора
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

__________________А.А. Говердовский


	


Приложение № 1


к договору №_______ от _______

	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	Исполнитель
	
	Заказчик


Техническое задание

Наименование выполняемых работ

Выполнение работ по ремонту фасадов зданий ГК, АК-1, 23(АТС).

Требования к разработке ППР (Проект производства работ)

Разработка ППР не требуется.

Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса

Ведомость физических объемов работ

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел: Главный корпус

	Подраздел: Северо-западное крыло

	1 
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм цементных
	1 шт.
	2

	2 
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	7

	3 
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	5

	4 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	1,267

	5 
	Очистка вручную поверхности пилястров от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,21

	6 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,059

	7 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
	100 м2
	0,012

	8 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	1,309

	9 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, пилястров, баз грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	1,519

	10 
	Грунтовка фасадная акриловая _______________. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	37,97

	11 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	1,519

	12 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая ________________. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	100,25

	13 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,18

	14 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,616

	15 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,063

	16 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной поверхности цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,792

	17 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,073

	18 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,025

	19 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с наружной стороны)
	100 м2
	0,74

	20 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных  отливов (белила) за 2 раза
	100 м2
	0,21

	21 
	Окраска масляными составами ранее окрашенной поверхности металлического кожуха за 2 раза
	100 м2
	0,012

	22 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (станция пожаротушения)
	100 м2
	0,54

	23 
	Герметизация вводов т/сети
	100 шт.
	0,01

	24 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Подраздел: Северное крыло (центральный фасад)

	25 
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм цементных
	1 шт.
	3

	26 
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	23

	27 
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	6

	28 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов           (до 2-го этажа)
	100 м2
	1,264

	29 
	Очистка вручную поверхности пилястров от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,23

	30 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,05

	31 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
	100 м2
	0,02

	32 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	2,014

	33 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, пилястров, баз грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	2,014

	34 
	Грунтовка фасадная акриловая _______________. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	50,35

	35 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	2,014

	36 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая ________________. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	132,92

	37 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,474

	38 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	1,628

	39 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлической вентиляционной решетки  за 2 раза
	100 м2
	0,05

	40 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% ( окна 1-го этажа с наружной стороны)
	100 м2
	1,951

	41 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных  отливов (белила) за 2 раза
	100 м2
	0,37

	42 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	0,1

	43 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Подраздел: Южное крыло (центральный фасад)

	44 
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм цементных
	1 шт.
	3

	45 
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	23

	46 
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	7

	47 
	Очистка вручную поверхности пилястров от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,23

	48 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов           (до уровня 2-го этажа)
	100 м2
	1,796

	49 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,015

	50 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
	100 м2
	0

	51 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов  с земли и лесов
	100 м2
	2,026

	52 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, пилястров, баз грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	2,026

	53 
	Грунтовка фасадная акриловая _______________. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	50,65

	54 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	2,026

	55 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая ________________. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	133,72

	56 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,483

	57 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	1,711

	58 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлической вентиляционной решетки  за 2 раза
	100 м2
	0,05

	59 
	Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического ящика за 2 раза
	100 м2
	0,017

	60 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% ( с наружной стороны)
	100 м2
	2,05

	61 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных  отливов (белила) за 2 раза
	100 м2
	0,4

	62 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Подраздел: ЮГО-западное крыло (центральный фасад)

	63 
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм цементных
	1 шт.
	3

	64 
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	7

	65 
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	2

	66 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов           (до 2-го этажа)
	100 м2
	1,96

	67 
	Очистка вручную поверхности пилястров от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,21

	68 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,022

	69 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками  с земли и лесов
	100 м2
	2,17

	70 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, пилястров, баз грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	2,17

	71 
	Грунтовка фасадная акриловая _______________. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	54,25

	72 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	2,17

	73 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая ________________. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	143,22

	74 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,975

	75 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,258

	76 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,916

	77 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	1,099

	78 
	Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического дверного блока за два раза
	100 м2
	0,038

	79 
	Замок навесной (на оконные решетки)
	шт.
	13

	80 
	Погрузка и ввоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел: Центральный фасад АК-1 (уровень 1-го этажа)

	1 
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	18

	2 
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	4

	3 
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	18

	4 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,686

	5 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов, баз по пилястрам, баз колонн, балясин под окраску  сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,686

	6 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, пилястров, баз, колонн грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,686

	7 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров, колонн за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,686

	8 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,101

	9 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,295

	10 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с наружной стороны)
	100 м2
	0,312

	11 
	Циклевка дверных полотен
	100 м2
	0,07

	12 
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза
	100 м2
	0,07

	13 
	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,515

	14 
	Протравка цементной штукатурки цоколя нейтрализующим раствором
	100 м2
	0,515

	15 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,056

	16 
	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя грунтовкой фасадной акриловой с земли и лесов
	100 м2
	0,515

	17 
	Окраска поверхности цоколя краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности  за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,515

	18 
	Грунтовка фасадная акриловая _______________. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	30,03

	19 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая ________________. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	79,27

	20 
	Погрузка и ввоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Боковые фасады АК-1 (уровень 1-го этажа)

	21 
	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,304

	22 
	Протравка цементной штукатурки цоколя нейтрализующим раствором
	100 м2
	0,304

	23 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,042

	24 
	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя грунтовкой фасадной акриловой с земли и лесов
	100 м2
	0,304

	25 
	Окраска поверхности цоколя краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности  за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,304

	26 
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	22

	27 
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	28

	28 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,48

	29 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов,  пилястр, баз колонн, балясин под окраску  сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,317

	30 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов , пилястров, баз, колонн  грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,48

	31 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров, колонн за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,48

	32 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,06

	33 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,15

	34 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с наружной стороны)
	100 м2
	0,18

	35 
	Грунтовка фасадная акриловая _______________. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	19,6

	36 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая ________________. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	53,74

	37 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Задний фасад АК-1 (уровень 1-го этажа)

	38 
	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,458

	39 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,061

	40 
	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя грунтовкой фасадной акриловой с земли и лесов
	100 м2
	0,458

	41 
	Окраска поверхности цоколя краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности  за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,458

	42 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (стены и пилястры)
	100 м2
	0,401

	43 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов,  пилястр под окраску  сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,401

	44 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов , пилястров  грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,401

	45 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, пилястр за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,401

	46 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,108

	47 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,283

	48 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с наружной стороны)
	100 м2
	0,337

	49 
	Грунтовка фасадная акриловая _______________. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	21,48

	50 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая ________________. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	56,7

	51 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Ремонт фасад здания 23 (АТС)
	
	

	Раздел: Центральный фасад (уровень 1-го этажа)
	

	1 
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	22

	2 
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	22

	3 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,653

	4 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов, баз по пилястрам, баз колонн, балясин под окраску  сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,653

	5 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов , пилястров, баз, колонн  грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,653

	6 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров, колонн за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,653

	7 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,101

	8 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,295

	9 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с наружной стороны)
	100 м2
	0,281

	10 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических крышек на приямках за 2 раза
	100 м2
	0,073

	11 
	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,588

	12 
	Протравка цементной штукатурки цоколя нейтрализующим раствором
	100 м2
	0,588

	13 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,071

	14 
	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя грунтовкой фасадной акриловой с земли и лесов
	100 м2
	0,588

	15 
	Окраска поверхности цоколя краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности  за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,588

	16 
	Грунтовка фасадная акриловая _______________. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	31,03

	17 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая ________________. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	81,9

	18 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Боковые фасады (уровень 1-го этажа)
	
	

	19 
	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,338

	20 
	Протравка цементной штукатурки цоколя нейтрализующим раствором
	100 м2
	0,338

	21 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,012

	22 
	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя грунтовкой фасадной акриловой с земли и лесов
	100 м2
	0,338

	23 
	Окраска поверхности цоколя краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности  за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,338

	24 
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	4

	25 
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	9

	26 
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	40

	27 
	Очистка вручную поверхности фасадов, пилястр, баз под колоннами от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,474

	28 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов,  пилястр, баз колонн, балясин, перил под окраску  сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,671

	29 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, пилястров, баз, колонн, балясин, перил  грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,671

	30 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров, колонн за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,671

	31 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,06

	32 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,15

	33 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с наружной стороны)
	100 м2
	0,18

	34 
	Грунтовка фасадная акриловая _______________. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	25,23

	35 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая ________________. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	66,6

	36 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Задний фасад (уровень 1-го этажа)
	
	

	37 
	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,675

	38 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,088

	39 
	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя грунтовкой фасадной акриловой с земли и лесов
	100 м2
	0,675

	40 
	Окраска поверхности цоколя краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности  за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,675

	41 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (стены и пилястры)
	100 м2
	0,614

	42 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов,  пилястр под окраску  сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,614

	43 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов , пилястров  грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,614

	44 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, пилястр за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,614

	45 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,108

	46 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,283

	47 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с наружной стороны)
	100 м2
	0,337

	48 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических дверей и крышек над оконными приямками  за два раза
	100 м2
	0,052

	49 
	Грунтовка фасадная акриловая _______________. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	32,23

	50 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая ________________. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	85,07

	51 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь


Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы. 

Срок выполнения работ

Дата начала работ – 15.08.2013 г.

Дата окончания работ – 30.10.2013 г.

Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 

Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ, такие как:  телефония, компьютерная сеть, электропитание и освещение, охранно-пожарная сигнализация и т.д. 

Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3)

После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.

Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

Требования к особым условиям работ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ№ 3-1от 05.01.2004 г. 

Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования к сроку и объему предоставляемых гарантий

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

Требования к безопасности выполняемых работ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Требования к результатам работ и порядку приемки

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

Приложение №2 

к договору №_______ от _______

Смета

ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Наименование выполняемых работ

Выполнение работ по ремонту фасадов зданий ГК, АК-1, 23(АТС).

Требования к разработке ППР (Проект производства работ)

Разработка ППР не требуется.

Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса

Ведомость физических объемов работ

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел: Главный корпус

	Подраздел: Северо-западное крыло

	1 
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм цементных
	1 шт.
	2

	2 
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	7

	3 
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	5

	4 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	1,267

	5 
	Очистка вручную поверхности пилястров от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,21

	6 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,059

	7 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
	100 м2
	0,012

	8 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	1,309

	9 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, пилястров, баз грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	1,519

	10 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт»или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	37,97

	11 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	1,519

	12 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала-акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
,условная вязкость по В3-246 (сопло 4)не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	100,25

	13 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,18

	14 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,616

	15 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,063

	16 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной поверхности цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,792

	17 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,073

	18 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,025

	19 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с наружной стороны)
	100 м2
	0,74

	20 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных  отливов (белила) за 2 раза
	100 м2
	0,21

	21 
	Окраска масляными составами ранее окрашенной поверхности металлического кожуха за 2 раза
	100 м2
	0,012

	22 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (станция пожаротушения)
	100 м2
	0,54

	23 
	Герметизация вводов т/сети
	100 шт.
	0,01

	24 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Подраздел: Северное крыло (центральный фасад)

	25 
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм цементных
	1 шт.
	3

	26 
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	23

	27 
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	6

	28 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов           (до 2-го этажа)
	100 м2
	1,264

	29 
	Очистка вручную поверхности пилястров от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,23

	30 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,05

	31 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
	100 м2
	0,02

	32 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	2,014

	33 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, пилястров, баз грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	2,014

	34 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	50,35

	35 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	2,014

	36 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	132,92

	37 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,474

	38 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	1,628

	39 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлической вентиляционной решетки  за 2 раза
	100 м2
	0,05

	40 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% ( окна 1-го этажа с наружной стороны)
	100 м2
	1,951

	41 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных  отливов (белила) за 2 раза
	100 м2
	0,37

	42 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	0,1

	43 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Подраздел: Южное крыло (центральный фасад)

	44 
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм цементных
	1 шт.
	3

	45 
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	23

	46 
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	7

	47 
	Очистка вручную поверхности пилястров от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,23

	48 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов           (до уровня 2-го этажа)
	100 м2
	1,796

	49 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,015

	50 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
	100 м2
	0

	51 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов  с земли и лесов
	100 м2
	2,026

	52 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, пилястров, баз грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	2,026

	53 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	50,65

	54 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	2,026

	55 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	133,72

	56 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,483

	57 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	1,711

	58 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлической вентиляционной решетки  за 2 раза
	100 м2
	0,05

	59 
	Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического ящика за 2 раза
	100 м2
	0,017

	60 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% ( с наружной стороны)
	100 м2
	2,05

	61 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных  отливов (белила) за 2 раза
	100 м2
	0,4

	62 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Подраздел: ЮГО-западное крыло (центральный фасад)

	63 
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм цементных
	1 шт.
	3

	64 
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	7

	65 
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	2

	66 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов           (до 2-го этажа)
	100 м2
	1,96

	67 
	Очистка вручную поверхности пилястров от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,21

	68 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,022

	69 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками  с земли и лесов
	100 м2
	2,17

	70 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, пилястров, баз грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	2,17

	71 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	54,25

	72 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	2,17

	73 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	143,22

	74 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,975

	75 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,258

	76 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,916

	77 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	1,099

	78 
	Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического дверного блока за два раза
	100 м2
	0,038

	79 
	Замок навесной (на оконные решетки)
	шт.
	13

	80 
	Погрузка и ввоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел: Центральный фасад АК-1 (уровень 1-го этажа)

	81 
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	18

	82 
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	4

	83 
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	18

	84 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,686

	85 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов, баз по пилястрам, баз колонн, балясин под окраску  сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,686

	86 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, пилястров, баз, колонн грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,686

	87 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров, колонн за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,686

	88 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,101

	89 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,295

	90 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с наружной стороны)
	100 м2
	0,312

	91 
	Циклевка дверных полотен
	100 м2
	0,07

	92 
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза
	100 м2
	0,07

	93 
	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,515

	94 
	Протравка цементной штукатурки цоколя нейтрализующим раствором
	100 м2
	0,515

	95 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,056

	96 
	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя грунтовкой фасадной акриловой с земли и лесов
	100 м2
	0,515

	97 
	Окраска поверхности цоколя краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности  за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,515

	98 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	30,03

	99 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	79,27

	100 
	Погрузка и ввоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Боковые фасады АК-1 (уровень 1-го этажа)

	101 
	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,304

	102 
	Протравка цементной штукатурки цоколя нейтрализующим раствором
	100 м2
	0,304

	103 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,042

	104 
	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя грунтовкой фасадной акриловойс земли и лесов
	100 м2
	0,304

	105 
	Окраска поверхности цоколя краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности  за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,304

	106 
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	22

	107 
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	28

	108 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,48

	109 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов,  пилястр, баз колонн, балясин под окраску  сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,317

	110 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов , пилястров, баз, колонн  грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,48

	111 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров, колонн за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,48

	112 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,06

	113 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,15

	114 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с наружной стороны)
	100 м2
	0,18

	115 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	19,6

	116 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	53,74

	117 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Задний фасад АК-1 (уровень 1-го этажа)

	118 
	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,458

	119 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,061

	120 
	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя грунтовкой фасадной акриловой с земли и лесов
	100 м2
	0,458

	121 
	Окраска поверхности цоколя краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности  за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,458

	122 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (стены и пилястры)
	100 м2
	0,401

	123 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов,  пилястр под окраску  сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,401

	124 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов , пилястров  грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,401

	125 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, пилястр за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,401

	126 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,108

	127 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,283

	128 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с наружной стороны)
	100 м2
	0,337

	129 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	21,48

	130 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	56,7

	131 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Ремонт фасад здания 23 (АТС)
	
	

	Раздел: Центральный фасад (уровень 1-го этажа)
	

	1 
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	22

	2 
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	22

	3 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,653

	4 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов, баз по пилястрам, баз колонн, балясин под окраску  сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,653

	5 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов , пилястров, баз, колонн  грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,653

	6 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров, колонн за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,653

	7 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,101

	8 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,295

	9 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с наружной стороны)
	100 м2
	0,281

	10 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических крышек на приямках за 2 раза
	100 м2
	0,073

	11 
	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,588

	12 
	Протравка цементной штукатурки цоколя нейтрализующим раствором
	100 м2
	0,588

	13 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,071

	14 
	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя грунтовкой фасадной акриловой с земли и лесов
	100 м2
	0,588

	15 
	Окраска поверхности цоколя краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности  за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,588

	16 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	31,03

	17 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	81,9

	18 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Боковые фасады (уровень 1-го этажа)
	
	

	19 
	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,338

	20 
	Протравка цементной штукатурки цоколя нейтрализующим раствором
	100 м2
	0,338

	21 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,012

	22 
	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя грунтовкой фасадной акриловой с земли и лесов
	100 м2
	0,338

	23 
	Окраска поверхности цоколя краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности  за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,338

	24 
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	4

	25 
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	9

	26 
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых
	1 шт.
	40

	27 
	Очистка вручную поверхности фасадов, пилястр, баз под колоннами от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,474

	28 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов,  пилястр, баз колонн, балясин, перил под окраску  сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,671

	29 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, пилястров, баз, колонн, балясин, перил  грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,671

	30 
	Окраска краской фасадной акриловойпо подготовленной поверхности фасадов, баз по пилястрам, пилястров, колонн за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,671

	31 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,06

	32 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,15

	33 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с наружной стороны)
	100 м2
	0,18

	34 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	25,23

	35 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	66,6

	36 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Задний фасад (уровень 1-го этажа)
	
	

	37 
	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,675

	38 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,088

	39 
	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя грунтовкой фасадной акриловой с земли и лесов
	100 м2
	0,675

	40 
	Окраска поверхности цоколя краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности  за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,675

	41 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (стены и пилястры)
	100 м2
	0,614

	42 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов,  пилястр под окраску  сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,614

	43 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, пилястров  грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,614

	44 
	Окраска краской фасадной акриловой по подготовленной поверхности фасадов, пилястр за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,614

	45 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных наружных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,108

	46 
	Окраска эмалью по ржавчине ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,283

	47 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с наружной стороны)
	100 м2
	0,337

	48 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических дверей и крышек над оконными приямками  за два раза
	100 м2
	0,052

	49 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее20-40сек,
время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 10ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее 24ч
	кг
	32,23

	50 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ70 %
, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее60-110сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более170г/кв.м, условная светостойкость 24ч, прочность пленки при ударе не менее40см,

прочность пленки при изгибе не более3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С  не менее24ч,степень перетира не более100мкм.
	кг
	85,07

	51 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь


Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.
Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.
Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы. 

Срок выполнения работ

Дата начала работ – 15.08.2013 г.

Дата окончания работ – 30.10.2013 г.

Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 

Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ, такие как:  телефония, компьютерная сеть, электропитание и освещение, охранно-пожарная сигнализация и т.д.

Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3)

После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.

Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

Требования к особым условиям работ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФили иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ№ 3-1от 05.01.2004 г. 

Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования к сроку и объему предоставляемых гарантий

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

Требования к безопасности выполняемых работ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Требования к результатам работ и порядку приемки

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, тел. (48439) 9-88-32.
[image: image2][image: image3][image: image4]
УТВЕРЖДАЮ





И.О. генерального директора


______________ А.А. Говердовский


___________________ 2013 г.








 








PAGE  
19

