акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по открытому запросу предложений в электронной форме

без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку устройств преграждающих
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ  
РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ  15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Устройство преграждающее управляемое УПУ-2РШ (без контроллера»)  или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. 

	Подраздел 1.3 Коды

	- ОКДП: 2811810 (Ограждающие и встраиваемые конструкции зданий прочие)

- ОКВЭД: 28.11 (Производство строительных металлических конструкций)


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	П              Предназначены для автоматизированного управления доступом персонала в здание, зону и на территорию, в составе системы контроля и управления доступом (СКУД), или в автономном режиме, и обеспечения физического препятствия несанкционированному проникновению. Устройство имеет функцию шлюза и способно блокировать субьект при нарушении им установленных правил прохода. Позволяет организовать два прохода.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	             Изделия предназначены для установки в отапливаемых помещениях и сооружениях. По условиям эксплуатации изделия относятся к группе 1.1.1 ОСТ В95 2446, исполнение УХЛ за исключением требования по стойкости к атмосферному пониженному давлению


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	· Габаритные размеры: 2500×1400×2350 мм±10мм

· Масса: не более 1100 кг

Турникеты должны обеспечивать надежное блокирование субъекта в проеме прохода при:
1.   Несоответствии личного кода или персональных биометрических идентификационных признаков;

2.   Попытке прохода вдвоем по одному пропуску;

3.   Попытке повторного прохода в одном и том же направлении по одному и тому же пропуску;

4.   Попытка прохода по пропуску, находящемуся в розыске;

попытке подбора кода (после третьей попытки);

5.   Попытке проноса ядерных материалов.

Роторы турникетов в исходном положении установлены таким образом, что две из трех преграждающих створок, перекрывая проемы прохода с обеих сторон, создают два физических барьера несанкционированному проникновению и вместе со стенками формирования прохода образуют замкнутые зоны (шлюзы) с управляемым входом – выходом.

Весовые платформы, установленные в основаниях зон прохода турникетов, обеспечивают измерение веса субъекта для исключения прохода вдвоем по одному пропуску. Под нижними узлами вращения роторов установлен тензометрический весовой датчик, предназначенный для защиты от повисания на преграждающих планках роторов.



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	В соответствии  с разделом 9

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	В соответствии с разделом 12

	Подраздел 4.9. Требования к комплектности

	В соответствии с разделом 15

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки товаров по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.65. и П-7 от 25.04.66.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Состав и комплектность эксплуатационных документов, поставляемые с турникетами  должны соответствовать ГОСТ 2.601-2006.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя транспортом любого вида на любые расстояния по правилам и нормам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение  должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя.

Условия хранения должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Гарантийный срок   должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки  


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ

	9.1.  Срок эксплуатации изделия должен быть не менее 2 лет.

9.2. Средняя наработка на отказ в пределах срока эксплуатации изделия должна быть не менее 10000 часов.

9.3. Среднее время восстановления работоспособного состояния должно быть не более 1 часа.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Раздел «Техническое обслуживание» Руководства по эксплуатации должен содержать подробные инструкции в объеме достаточном для проведения обслуживания техническим персоналом конечного пользователя без дополнительного обучения.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Турникет должен представлять собой законченную конструкцию, которая при испытаниях, хранении, транспортировании и эксплуатации должна быть безопасной в экологическом отношении и не должна наносить вреда окружающей природной среде и здоровью человека.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Изделия УПУ-2РШ должны соответствовать нормам   ГОСТ Р 51241, 

ГОСТ Р 50746, ОСТ В95 2446 .

   Изделие  должно сохранять своё функциональное состояние  и установленный режим работы при автоматическом переходе на резервное питание.

 Изделие должно сохранять свою работоспособность  при пропадании напряжения сети переменного тока (220 В) в течение времени не менее 1 часа и обеспечивать не менее 600 проходов через одну секцию.

Изделие должно быть работоспособно при отклонениях напряжения сети переменного тока (220 В)  от минус 15 % до плюс 10 % от номинального значения.

Изделие должно быть работоспособно при отклонениях напряжения источника резервного питания (12 В) от минус 15 % до плюс 10 % от номинального  значения.

Изделие должно быть устойчиво к взлому одиночными ударами, воздействующими на внешние силовые элементы конструкции с усилием до 800 Н(80 кгс).

Изделие должно быть устойчиво к вскрытию в течение времени не менее 30 минут, с применением стандартного набора инструментов, для доступа к механизму управления, деблокирующему устройству, а также к внутренним электрическим соединительным цепям.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ  

	Входной контроль материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий должен проводиться в соответствии с ГОСТ 24297.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 15. Комплект  поставки

	1. Механизм управления – 2 шт.

2. Устройство разблокирующее – 2 шт.

3. Платформа весовая – 2 шт.

4. Считыватель Proximity карт – 4 шт.

5. Кодонаборное устройство – 2 шт.

6. Блок индикации турникета – 4 шт.

7. Источник местного освещения – 2 шт.

8. Эксплуатационная документация




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме в течение 14 дней с момента перечисления 30% аванса.  Возможна досрочная поставка.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация на турникет  должна быть представлена на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись
PAGE  

