Акционерное общество «НИИЭФА им.Д.В.Ефремова»
(АО «НИИЭФА»)
	
	УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «НИИЭФА»
_______________С.В.Романов

«_____»___________ 2015г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы по устройству дорожного покрытия автостоянки у корпуса № 22 
Санкт-Петербург

2015 год

1.   Наименование и сроки выполнения работы.
1.1 Наименование работы: Работы по устройству дорожного покрытия автостоянки у корпуса № 22 АО «НИИЭФА»  

1.2 Срок выполнения работ – 30 календарных дней
2. Содержание работ и краткие технические требования к выполнению работ.
2.1 Цель работы – устройство стоянки автотранспорта
2.2 Объемы работ, выполняемых в рамках данного договора:

	№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во
	Пояснения

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	М3
	120
	

	2
	Выемка грунта с вывозом
	М3
	300
	

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка
	М3
	200
	

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня
	М3
	520
	

	5
	Разборка бетонных конструкций с вывозом
	М3
	5
	

	6
	Выравнивание ливневых колодцев
	шт
	6
	

	7
	Устройство покрытия толщиной 6см. из горячих асфальтобетонных смесей
	М2
	5130
	


2.3 Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормам и правилам.
Приложение № 1 – Схема стоянки автомобилей № 1

Приложение № 2 – Схема стоянки автомобилей № 2

Главный механик




С.Ю. Михеев







«_____» _______________ 2015г.

