	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор

	___________________
	В.В.Рукша

	«___» ________ 2015 г.


РАЗЪЯСНЕНИЕ №1

УСЛОВИЙ ЗАПРОСА ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договор на поставку лесов модульных, клиновых (номенклатурная группа №1.66 – поставка строительных материалов) для нужд ФГУП «Атомфлот»
В соответствии с п.20.5.1 Единого отраслевого стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 №37) в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 20 ноября 2014 №66 и п.4.1 документации открытого запроса цен № 31502043087 (zakupki.gov.ru), № 150218/0466/071 (zakupki.rosatom.ru), № Z036923 (www.a-k-d.ru) от 18.02.2014г. на право заключения договора на поставку лесов модульных (номенклатурная группа №1.66 – поставка строительных материалов) для нужд ФГУП «Атомфлот», информирует Вас о том, что: 
1) Под номинальной грузоподъемностью понимается значение грузоподъемности, соответствующее номинальному режиму работы, изделия (настила), определенному заводом-изготовителем. Леса предназначаются для использования при производстве работ по ремонту судовых конструкций и устройств, в процессе выполнения которых, на настилах могут находиться до 3-х человек в спец. одежде, в том числе в утепленных вариантах, с инструментами, приспособлениями, отдельным оборудованием (в т.ч. сварочным, и.т.п.). Номинальной грузоподъемности величиной 4,5кН/м2 будет достаточно для использования настилов в целях судоремонтного производства. (См. Изменение№1 в документацию по запросу цен)
2)Термин «подковообразный» для пунктов 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.7 тома 2 «Техническая часть» документации по запросу цен, указан для продукции «леса модульные клиновые типа «ROTAX» (или эквивалент), все названия элементов лесов, включая термин "подковообразный", соответствуют указанным изготовителем лесов «ROTAX» согласно каталогу компании «ALTRAD Mostostal» «Модульные леса Ротакс» и рис.2. 
г. Мурманск,

2015 г.
