	
	              УТВЕРЖДАЮ

      Директор гражданского производства        

               ФГУП УЭМЗ
                ______________ Ю.Б.Атнашев
               "12" октября     2012года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих Шнейдер Электрик.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№
	Артикул
	Наименование
	Кол-во
	Ед.

	1
	18405
	Автоматический выключатель C120H 2п 10A  B
	37
	шт

	2
	18406
	Автоматический выключатель C120H 2п 16A  B
	54
	шт

	3
	A9F88216
	Автоматический выключатель iC60H 2П 16A B
	154
	шт

	4
	A9F88220
	Автоматический выключатель iC60H 2П 20A B
	46
	шт

	5
	A9F88416
	Автоматический выключатель iC60H 4П 16A B
	11
	шт

	6
	A9F93420
	Автоматический выключатель iC60L 4П 20A B
	16
	шт

	7
	A9F93432
	Автоматический выключатель iC60L 4П 32A B
	7
	шт

	8
	A9F93440
	Автоматический выключатель iC60L 4П 40A B
	8
	шт

	9
	A9C22712
	Модульный контактор iCT16A 2НО 230/240В АС
	24
	шт

	10
	A9C22814
	Модульный контактор iCT16A 4НО 220/240В АС
	6
	шт

	11
	31109
	Выключатель-разъединитель INTERPACT INS320 4П
	8
	шт

	12
	LV430619
	2P(3П) NSX160NA
	8
	шт

	13
	LV429639
	Выключатель нагрузки NSX100NA 4п 50 ка
	13
	шт

	14
	LV430639
	Выключатель нагрузки NSX160NA 4п 50 ка
	7
	шт

	15
	LV431639
	Выключатель нагрузки NSX250NA 4п 50 ка
	10
	шт

	16
	A9V41225
	Блок дифференциальной защиты Vigi iC60 2П 25A 30mA AC
	50
	шт

	17
	A9F93210
	Автоматический выключатель iC60L 2П 10A B
	17
	шт

	18
	A9F95216
	Автоматический выключатель iC60L 2П 16A K
	3
	шт

	19
	A9F95232
	Автоматический выключатель iC60L 2П 32A K
	3
	шт

	20
	A9F95250
	Автоматический выключатель iC60L 2П 50A K
	3
	шт

	21
	A9F93206
	Автоматический выключатель iC60L 2П 6A B
	32
	шт

	22
	CAD32P7
	Пром. реле 3но+2нз,230в 50/60гц. вин.заж
	22
	шт

	23
	A9F78210
	Автоматический выключатель iC60N 2П 10A B
	29
	шт

	24
	A9A26924
	Контакт iOF
	54
	шт

	25
	A9A26929
	Контакт iOF/SD+OF
	42
	шт

	26
	A9A26927
	Контакт iSD
	22
	шт

	27
	LADN02
	Дополнительный контактый блок, 2нз, фронтальный монтаж
	7
	шт

	28
	LADR0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0,1...3с
	25
	шт

	29
	LADT0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на включение 0,1...3с
	9
	шт

	30
	LC1D32P7
	Контактор D 3р, 32 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	14
	шт

	31
	XB7EV03MP
	Светодиодная сигнальная лампа зелёная 230В
	181
	шт

	32
	A9E18321
	Световой индикатор iIL зеленый 230В
	6
	шт

	33
	XB5AA21
	Кнопка черная, 1но
	35
	шт

	34
	XB7EV04MP
	Светодиодная сигнальная лампа красная 230В
	209
	шт

	35
	553282300040
	Реле с 2 перекидными контактами (~230 AC) 10A 553282300040
	3
	шт

	36
	9474SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32 9474SMA
	3
	шт

	37
	NW25H14PEDO6.0A
	Выключатель NW25H14PEDO6.0A по опросному листу, в сборе
	2
	шт

	38
	48603
	Рамка дверцы для выкатн. выключателя
	6
	шт

	39
	A9N61523
	Автоматический выключатель C60H-DC 2П 3А C 500В DC
	5
	шт

	40
	A9N61526
	Автоматический выключатель C60H-DC 2П 6А C 500В DC
	22
	шт

	41
	24072
	Автоматический выключатель C60N 2п  2A B
	175
	шт

	42
	CAD32MD
	Промежуточное реле 3но+2нз, 220В DC
	16
	шт

	43
	CAD50MD
	Промежуточное реле 5но, 220В DC
	18
	шт

	44
	GV2P10
	Автоматический выключатель защиты двигателя 4-6,3 А
	2
	шт

	45
	GV2P14
	Автоматический выключатель защиты двигателя 6-10А
	50
	шт

	46
	GV2P16
	Автоматический выключатель защиты двигателя 9-14А
	25
	шт

	47
	GV2P20
	Автоматический выключатель защиты двигателя 13-18
	9
	шт

	48
	GV2P21
	Автоматический выключатель защиты двигателя 17-23А
	23
	шт

	49
	GV2P32
	Автоматический выключатель защиты двигателя 24-32А
	17
	шт

	50
	GVAD1001
	Контакт аварийного отключения но + доп.контакт нз
	121
	шт

	51
	GVAN11
	Блок дополнительных контактов но+нз боковой
	131
	шт

	52
	GVAS207
	Незав.расцепитель 200V-50HZ200/220V-60HZ
	121
	шт

	53
	LA6DK20M
	Блок эл-мех. защелки 220/240V 50/60HZ
	33
	шт

	54
	LAD6K10M
	Блок электромех. защелки AC,DC 220/240V
	143
	шт

	55
	LAD8N11
	Дополнительный контакт блок  нз+но боковой монтаж
	188
	шт

	56
	LC1D09M7
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	9
	шт

	57
	LC1D12M7
	Контактор D 3р, 12 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	43
	шт

	58
	LC1D150M7
	Контактор D 3р, 150 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	12
	шт

	59
	LC1D18M7
	Контактор D 3р, 18 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	33
	шт

	60
	LC1D25M7
	Контактор D 3р, 25 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	27
	шт

	61
	LC1D32M7
	Контактор D 3р, 32 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	27
	шт

	62
	LC1D40AM7
	Контактор D 3р, 40A AC3 440В, но+нз, 220V 50/60Гц
	9
	шт

	63
	LC1D80M7
	Контактор D 3р, 80 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	22
	шт

	64
	LV429775
	Автоматический выключатель Compact NSX100B 3П3T MICROLOGIC 2.2 100A 25 кА AA
	22
	шт

	65
	LV429777
	Автоматический выключатель Compact NSX100B 3П3T MICROLOGIC 2.2 40A 25 кА AA
	23
	шт

	66
	LV430745
	Автоматический выключатель Compact NSX160B 3П3T MICROLOGIC 2.2 160A 25 кА AA
	12
	шт

	67
	LV431140
	Автоматический выключатель Compact NSX250B 3П3T MICROLOGIC 2.2 250A 25 кА AA
	11
	шт

	68
	26924
	Контакт состояния OF для C60/C120
	415
	шт

	69
	A9N26924
	Контакт состояния OF для iDPN N, DPN N Vigi
	17
	шт

	70
	29450
	вспомог.контакт OF/SD/SDE/SDV (NS80/630)
	236
	шт

	71
	26927
	Контакт состояния SD для C60/C120 
	315
	шт

	72
	A9N26927
	Контакт состояния SD для iDPN N, DPN N Vigi, C60H-DC C3(7)
	5
	шт

	73
	LV429387
	Расцепитель напряжения  SHT/MX 200/240в 50/60гц NSX100/630
	60
	шт

	74
	RM35JA32MW
	Реле контроля тока, 2 с/о, 5А, контролируемый диапазон 0,15..15A
	175
	шт

	75
	553482300040
	Реле с 4  перекидными контактом (~220B AC ) 7A 553482300040
	175
	шт

	76
	553290240040
	Реле с 2 перекидными контактами (= 24DC) 10A 553290240040
	349
	шт

	77
	9404SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32   9404SMA
	545
	шт

	78
	553282300040
	Реле с 2 перекидными контактами (~230 AC) 10A 553282300040
	21
	шт

	79
	9902300000
	Модуль диод прямой полярности 6-220 DC
	349
	шт

	80
	NW32H13PEDO5.0A
	Выключатель NW32H13PEDO5.0A по опросному листу, в сборе
	2
	шт

	81
	48614
	Взаимоблокировка NW"дверца-аппарат"трос.
	4
	шт

	82
	A9S60491
	Выключатель нагрузки iSW 4П 100A
	4
	шт

	83
	A9F78220
	Автоматический выключатель iC60N 2П 20A B
	5
	шт

	84
	XB7EV07MP
	Светодиодная сигнальная лампа белая 230В
	3
	шт

	85
	LA6DK10M
	Блок эл-мех. защелки 220/240в
	5
	шт

	86
	LADN11
	Дополнительный контактый блок, 1но+1нз, фронтальный монтаж
	6
	шт

	87
	LC1D80P7
	Контактор D 3р, 80 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	5
	шт

	88
	A9F92202
	Автоматический выключатель iC60L 2П 2A Z
	5
	шт

	89
	A9F88210
	Автоматический выключатель iC60H 2П 10A B
	21
	шт

	90
	A9F93220
	Автоматический выключатель iC60L 2П 20A B
	4
	шт

	91
	A9F93425
	Автоматический выключатель iC60L 4П 25A B
	23
	шт

	92
	LV429619
	2п(3п) NSX100NA; выкл. нагр.
	7
	шт

	93
	LV429338
	вынос.повор.черн. рукоятка (NSX100/250)
	43
	шт

	94
	553482300040
	Реле с 4  перекидными контактом (~220B AC ) 7A 553482300040
	13
	шт

	95
	9404SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32   9404SMA
	13
	шт

	96
	RM4UA33MW
	Реле измерения напряж 30-500в ~/=24-240в
	5
	шт

	97
	553282300040
	Реле с 2 перекидными контактами (~230 AC) 10A 553282300040
	11
	шт

	98
	9474SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32 9474SMA
	11
	шт

	99
	NSX100-F-6.2EM-3P3T
	Выключатель NSX100-F-6.2EM-3P3T 80A расц..по опросному листу, в сборе
	3
	шт

	100
	NSX100-N-6.2EM-3P3T
	Выключатель NSX100-N-6.2EM-3P3T 80A расц. по опросному листу, в сборе
	3
	шт

	101
	NSX100-F-6.2A-4P4T
	Выключатель NSX100-F-6.2A-4P4T 100A расц.по опросному листу, в сборе
	5
	шт

	102
	NSX100-N-6.2A-4P4T
	Выключатель NSX100-N-6.2A-4P4T100A расц. по опросному листу, в сборе
	3
	шт

	103
	NSX100-F-6.2A-4P4T
	Выключатель NSX100-F-6.2A-4P4T 40A расц. по опросному листу, в сборе
	2
	шт

	104
	NSX100-N-6.2A-4P4T
	Выключатель NSX100-N-6.2A-4P4T 40A расц. по опросному листу, в сборе
	2
	шт

	105
	NSX250-F-6.2A-4P4T
	Выключатель NSX250-F-6.2A-4P4T 250А расц. по опросному листу, в сборе
	6
	шт

	106
	NSX250-N-6.2A-4P4T
	Выключатель NSX250-N-6.2A-4P4T 250А расц. по опросному листу, в сборе
	6
	шт

	107
	NT12H14PMDO6.0A
	Выключатель NT12H14PMDO6.0A по опросному листу, в сборе
	4
	шт

	108
	33857
	Рамка дверцы для выкатн. выключателя
	4
	шт

	109
	33921
	VPOC блок-ка''дверца-аппарат''вык.вык-ля
	4
	шт

	110
	NW40HA4PEDO
	Выключатель Нагр.  NW40HA4PEDO по опросному листу, в сборе
	2
	шт

	 
	ВСЕГО
	 
	5 431
	шт.


1. Порядок расчетов:

Покупатель производит оплату в размере 100% по факту поставки партии продукции в адрес ФГУП УЭМЗ на основании предоставленных Поставщиком отгрузочных документов (счет- фактур, товарных накладных). 

2.   Сроки и условия поставки:

 Срок поставки составляет 56 дней. С правом досрочной отгрузки. Продукция должна быть поставлена в полном объёме согласно спецификации и техническому заданию.

Доставка осуществляется самовывозом со склада в г. Екатеринбурге. 

3.   Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на продукцию не менее 12 месяцев.

4.   Требования к упаковке:
Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

 5.  Требования к документации:

Поставщик обязуется предоставить необходимый комплект  документации (паспорт, сертификат качества, счет, счет-фактуру, товарную накладную). Поставщик должен иметь сертификат официального дистрибьютора Шнейдер Электрик в   России и сертификат ИСО 9001. Иметь опыт поставок для АЭС подтверждённый исполненными договорами, а также предоставить письмо от Шнейдер Электрик в  России о возможности поставки комплектующих в  указанный  срок.

6.  Прочие условия:

 Поставляемые комплектующие (изделия) должны быть новыми, не допускается поставка изделия с "хранения", а также поставка изделия, собранного из восстановленных изделий, комплектующих.
7. Остальные условия в соответствии с договором.

Покупатель                                                                     Поставщик
ФГУП УЭМЗ

Генеральный директор  

________________К.А. Ковязин                                   ___________

М.П.                                                                                  М.П.

"__"___________2012г.                                                  "__"___________2012г.

1
Документация по проведению запроса предложений на право заключения договора на Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
Том 2 «Техническая часть»
3
Документация по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих.
Том 2 «Техническая часть»

