	
	                                        Приложение № 1



Техническое задание

к заявке на проведение конкурентной процедуры  на услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений и обследования технического состояния конструкций зданий и сооружений в ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» на 2012 г.
	1. Общие данные 

	1.1.Предприятие
	ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

	1.2.  Объекты
	Согласно графика проведения экспертизы ПБ и обследования технического состояния конструкций зданий и сооружений.

	1.3. Место размещения предприятия
	Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск

	1.4. Стадия проработки
	Экспертиза промышленной безопасности  зданий и сооружений и обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений ОАО «ППГХО».  

	2. Исходные данные для работ

	2.1. Заказчик представляет следующие исходные 
данные 
	Техническую и проектную документацию на каждое здание и сооружение необходимую для проведения комплекса работ.


	3. Проведение работ

	3.1. Требование к
исполнителю и составу работ
	1.Разработка и согласование программы проведения экспертизы ПБ зданий и сооружений и программы проведения обследования технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений.

2.Изучение существующей проектной и эксплуатационной  документации на месте нахождения объекта.

3. Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений.
4. Проведение обследования технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений.
5.Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений с предоставлением фотоматериалов, протоколов измерений, ведомости дефектов строительных конструкций, показателей диагностических признаков.

6. Разработка рекомендаций по устранению обнаруженных деформаций, дефектов, повреждений опасного характера несущих строительных конструкций зданий и сооружений. 

	3.2. Состав отчетных материалов
	1. Заключение экспертизы промышленной безопасности на здания и сооружения с утверждением и регистрацией в Забайкальском управлении Ростехнадзора.
2. Технический отчет по результатам обследования несущих конструкций зданий и сооружений с обоснованными выводами о соответствии или несоответствии требованиям нормативно технической документации с рекомендациями по устранению.
3. При выявлении дефектов выдать рекомендации и методы устранения выявленных дефектов с разработкой технической документации.




	От «Подрядчика»:


____________________ /______________/
М.п.
	От «Заказчика»:

Генеральный директор ОАО «Приаргунское      производственное горно-химическое объединение»

  ____________________ /В.С. Святецкий/
   М.п.


