ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

на поставку изделий в комплекте
Предмет закупки: дверные блоки алюминиевые
Снежинск
2014г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Алюминиевые дверные блоки

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	а) согласование принятой конструкции дверных блоков с указанием габаритных размеров и архитектурного рисунка перед изготовлением;
б) изготовление изделий.



	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Данное ТЗ, Приложение к ТЗ , ГОСТ23747, ГОСТ22232-83,ГОСТ538

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Рабочие помещения административных зданий 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Нормальные


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	а)Требования к дверным блокам;

  - приведенное сопротивление теплопередаче остекленной части не менее 0,55м2 0С/Вт;

 - приведенное сопротивление теплопередаче глухой части не менее 1,2м2 0С/Вт;
 - изоляция внешнего шума не менее 30дБ;
  - воздухопроницаемость при перепаде давлений 100Па не более 17,0м3/(ч м2);

- размеры, комплектацию и архитектурный рисунок выполнять согласно спецификации  Приложения к ТЗ.

б)Требования к профилю:
  -алюминиевый профиль комбинированный с термовкладышем по ГОСТ22233 (допускается использование холодного профиля по дополнительному согласованию с заказчиком);

  - на дверные блоки шириной 700мм, 850мм установить профиль шириной не более 50мм; 
-  вид отделки -  полимерная окраска белого цвета.
 в)Требования к приборам и крепежным деталям:

 - соответствие требованиям ГОС538;

  - фурнитура должна быть рассчитана на вес дверной створки, но не менее чем на 130кг;
-  шурупы должны быть скрыты под петлями;

- фурнитура должна быть окрашена покрытием, стойким к коррозии : титан-серебро.



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	а) безотказность циклов открывания-закрывания не менее 100 000);
б) гарантийный срок эксплуатации не менее 3-хлет со дня отгрузки изделий изготовителем (гарантия должна предоставляться  на все комплектующие материалы);


	Подраздел 4.3. Требования к поставщику

	а) поставщик должен отвечать следующим требованиям:

- иметь сертификаты соответствия на поставляемые изделия и материалы;

-подтвердить наличие у предприятия-изготовителя профиля для производства дверных блоков действующей системы менеджмента качества, соответствующего требованиям стандарта DIN ISO9001-2000г.;
-должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями : людскими, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора, опытом и репутацией;
 -должен иметь действующие правовые, прямые договорные отношения с изготовителем профиля дверных блоков, предлагаемых к поставке и ,соответственно, указанных в своей заявке, а также иметь обязательства перед изготовителем предлагаемого профиля о соблюдении технологии при производстве своей продукции;

-обладать опытом поставки указанной продукции не менее 3-х лет.


	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	а) каждое изделие маркировать этикеткой с указанием:

 - марки изделия, указанной в Приложении к ТЗ (пример: 81/1/ДГ-2  950х2020h);
- наименования предприятия-изготовителя, товарный знак;

- номер заказа;

- штампа ОТК изготовителя;
 - дата отгрузки.

б) входящие в комплект ключи и приборы (возможные) маркировать по документации завода-изготовителя;



	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	- упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность при хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах;

- не установленные на изделия приборы должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ10354, прочно перевязаны и поставлены комплектно с изделиями;
-документы (сертификаты соответствия, паспорта) в полиэтиленовой упаковке должны передаваться заказчику под роспись.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	-входной контроль на наличие комплектующих приборов, ключей и документации;

-внешний осмотр на наличие повреждений каждого изделия;

-проверка качества изготовления изделий на провесы и перекосы  полотен, работы запирающих устройств;
- при поставке изделий, материалов не соответствующего качества и вышеуказанных технических характеристик,  продукция будет возвращена поставщику без возмещения понесенных затрат;
-передачу документов производить строго под роспись.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Документы подписываются только после проведения входного контроля на качество.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- наличие эластичных прокладок, предохраняющих изделия от повреждений, соответствующей упаковки, способной предотвратить порчу изделий и материалов при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;
-остальные требования по поставке, хранению и транспортировке выполнять по ГОСТ23166.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- положение вертикальное на деревянных подкладках или в контейнерах.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	-гарантийный срок хранения не менее 1 года со дня отгрузки изделия заводом-изготовителем;

-гарантийный срок службы изделий не менее 3 лет со дня отгрузки изделия заводом-изготовителем.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-при обнаружении брака в изделиях поставщик обязан их заменить в течение 5 рабочих дней.

-при случайных повреждениях по вине заказчика изготовитель обязан оказать помощь по их устранению.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	-  не допускаются царапины, вмятины и непрокрасы поверхностей оконных блоков;

-наличие в документации штампа ОТК завода-изготовителя;
-поставляемая продукция должна быть новой, серийно выпускаемой, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации;
- продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость (в противном случае изделия, материалы подлежат возврату поставщику без возмещения материальных затрат);




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	-  единица измерения изделий – шт.;

- количество и периодичность поставляемых единоразово изделий осуществлять по договору с заказчиком;
- поставка осуществляется по адресу, согласованному с заказчиком (в пределах г. Снежинска);

- не допускается поставка продукции с отклонениями от технических требований, приведенных в данной технической части.




РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Спецификация на алюминиевые дверные блоки
	1-2





РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	- Въезд  на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями0

-Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

-Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

-Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

-Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

 


