	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» _______ 2012г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту огнетушителей
1. Предмет договора
Выполнение работ по освидетельствованию и ремонту огнетушителей (номенклатурная группа № 2.47 – освидетельствование и ремонт пожарно-технических средств) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Предполагаемый

объем
	Ед.
изм

	1
	Освидетельствование  огнетушителей
	ОУ-2, ОУ-3
	40
	шт.

	2
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-4
	60
	шт.

	3
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-5
	412
	шт.

	4
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-6
	10
	шт.

	5
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-8
	400
	шт.

	6
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-10
	12
	шт.

	7
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-80
	10
	шт.

	8
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-20
	15
	шт.

	9
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-25
	23
	шт.

	10
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-17
	10
	шт.

	11
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-50/55
	30
	шт.

	12
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-45
	20
	шт.

	13
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-10
	1200
	шт.

	14
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-8
	500
	шт.

	15
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-2
	60
	шт.

	16
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-4
	50
	шт.

	17
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-5
	300
	шт.

	18
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-6
	70
	шт.

	19
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-50
	15
	шт.

	20
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-35(40)
	4
	шт.

	21
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-55
	13
	шт.

	22
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-70
	20
	шт.

	23
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-75(80)
	14
	шт.

	24
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-100, ОВП-100
	10
	шт.

	25
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-2
	20
	шт.

	26
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-3
	20
	шт.

	27
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-4
	60
	шт.

	28
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-5
	412
	шт.

	29
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-6
	10
	шт.

	30
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-8
	400
	шт.

	31
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-10
	12
	шт.

	32
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-80
	10
	шт.

	33
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-20
	15
	шт.

	34
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-25
	23
	шт.

	35
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-17
	10
	шт.

	36
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-50(55)
	30
	шт.

	37
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-45
	20
	шт.

	38
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-10
	200
	шт.

	39
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-8
	500
	шт.

	40
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-2
	60
	шт.

	41
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-4
	50
	шт.

	42
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-5
	300
	шт.

	43
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-6
	20
	шт.

	44
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-50
	15
	шт.

	45
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-35(40)
	4
	шт.

	46
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-55
	13
	шт.

	47
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-70
	20
	шт.

	48
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-75(80)
	10
	шт.

	49
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-100, ОВП-100
	10
	шт.

	50
	Восполнение огнетушителей 
	порошком
	600
	кг.

	51
	Восполнение огнетушителей  
	углекислотой
	600
	кг.

	52
	Замена шланга 
	огнетушителей ОП
	100
	шт.

	53
	Замена раструба
	огнетушителей ОУ
	100
	шт.

	54
	Замена запорного устройства 
	огнетушителей ОП
	100
	шт.

	55
	Замена запорного устройства
	огнетушителей ОУ
	100
	шт.


3. Порядок формирования цены

3.1. Стоимость контракта должна быть рассчитана для планируемого объема работ (по каждой позиции), в соответствии с п. 2 настоящего технического задания;

3.2. Стоимость работ будет определяться по заявкам ФГУП «Атомфлот» в соответствии с тарифами за единицу работ оговоренных в договоре за единицу, которые должны быть неизменными в течение года;

3.3. К тарифам не должны применяться повышающие коэффициенты;
3.4. В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ, за исключением транспортных расходов по доставке продукции от Заказчика до Исполнителя и обратно.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Заказчик производит оплату работ, выполненных Исполнителем по соответствующей заявке, на основании счета на оплату, акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими Сторонами, и счета-фактуры Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) банковских дней после получения счета-фактуры. 

5. Требования к технической документации

Документы, подтверждающие выполнение работ (акты проверок, сертификаты по проверкам) передаются Заказчику с освидетельствованным оборудованием.
6. Прочие условия

6.1. Работы должны производиться на основании инструкций по сервисному обслуживанию заводов-изготовителей, инструкций одобренных РМРС, сертификатов производителей продукции.

6.2. Необходимо подтверждение наличия у участника процедуры закупки собственных или арендованных материально-технических ресурсов в соответствии с табл.2
Таблица №2

Требования, предъявляемые к наличию материально-технических ресурсов

	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Кол-во

	1
	Станция по обслуживанию
	г. Мурманск
	Не менее 1-й


6.3. Необходимо наличие лицензии на право производства и ремонт  огнетушителей, гарантия качества на выполнение работ и комплектующие.
7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
Для всех позиций п. 2 настоящего технического задания: по месту нахождения «станции по обслуживанию» Исполнителя, в соответствии с требованиями п. 6.2 настоящего технического задания
8. Сроки выполнения работ:
Все работы по договору должны быть выполнены в срок с «18» февраля 2013 г. по «25» декабря 2013 г.
Инженер группы закупок 
 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема

Приложение №1
к техническому заданию

на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту 
огнетушителей

ТАРИФЫ

на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту огнетушителей
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Ед.
изм
	Тариф

за ед. руб. с учетом НДС

	1
	Освидетельствование  огнетушителей
	ОУ-2, ОУ-3
	шт.
	

	2
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-4
	шт.
	

	3
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-5
	шт.
	

	4
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-6
	шт.
	

	5
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-8
	шт.
	

	6
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-10
	шт.
	

	7
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-80
	шт.
	

	8
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-20
	шт.
	

	9
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-25
	шт.
	

	10
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-17
	шт.
	

	11
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-50/55
	шт.
	

	12
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОУ-45
	шт.
	

	13
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-10
	шт.
	

	14
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-8
	шт.
	

	15
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-2
	шт.
	

	16
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-4
	шт.
	

	17
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-5
	шт.
	

	18
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-6
	шт.
	

	19
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-50
	шт.
	

	20
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-35(40)
	шт.
	

	21
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-55
	шт.
	

	22
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-70
	шт.
	

	23
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-75(80)
	шт.
	

	24
	Освидетельствование огнетушителей 
	ОП-100, ОВП-100
	шт.
	

	25
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-2
	шт.
	

	26
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-3
	шт.
	

	27
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-4
	шт.
	

	28
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-5
	шт.
	

	29
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-6
	шт.
	

	30
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-8
	шт.
	

	31
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-10
	шт.
	

	32
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-80
	шт.
	

	33
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-20
	шт.
	

	34
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-25
	шт.
	

	35
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-17
	шт.
	

	36
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-50(55)
	шт.
	

	37
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОУ-45
	шт.
	

	38
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-10
	шт.
	

	39
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-8
	шт.
	

	40
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-2
	шт.
	

	41
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-4
	шт.
	

	42
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-5
	шт.
	

	43
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-6
	шт.
	

	44
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-50
	шт.
	

	45
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-35(40)
	шт.
	

	46
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-55
	шт.
	

	47
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-70
	шт.
	

	48
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-75(80)
	шт.
	

	49
	Гидравлическое испытание огнетушителей
	ОП-100, ОВП-100
	шт.
	

	50
	Восполнение огнетушителей 
	порошком
	кг.
	

	51
	Восполнение огнетушителей  
	углекислотой
	кг.
	

	52
	Замена шланга 
	огнетушителей ОП
	шт.
	

	53
	Замена раструба
	огнетушителей ОУ
	шт.
	

	54
	Замена запорного устройства 
	огнетушителей ОП
	шт.
	

	55
	Замена запорного устройства
	огнетушителей ОУ
	шт.
	


Примечание:

1. Стоимость контракта должна быть рассчитана для планируемого объема работ (по каждой позиции), в соответствии с п. 2 технического задания;

2. Стоимость работ будет определяться по заявкам ФГУП «Атомфлот» в соответствии с тарифами за единицу работ оговоренных в договоре за единицу, которые должны быть неизменными в течение года.

