ТОМ 2 «Техническая часть»

Часть 12

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного

технологического оборудования для объектов:

«20URS. Блочная насосная станция. Надземная часть. Покрытие. Металлоконструкции»

Предмет закупки: Изготовление и поставка металлоконструкций покрытия надземной части 20URS.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Фермы | Антикоррозийная защита: -горячее цинкование не менее 60мкм; -два слоя эмали АС-1115; -слой грунтовки ФЛ-03Ж (ГОСТ 9109-81) Общ.толщ - не менее 60 мкм Цвет:RALL-7044 | NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.014.DC.0020 ГОСТ 23118-2012 СНиП III-18-75 | Двутавр 45Б2; уголок 160х10, 125х9, 100х8, 75х6 мм; сталь листовая толщиной t=10мм, t=12мм. | т | 37,11 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 01.07.2015г. | Гарантийный срок не менее–2-х лет после ввода в эксплуатацию |
| 2 | Связи и распорки | Антикоррозийная защита: -горячее цинкование не менее 60мкм; -два слоя эмали АС-1115; -слой грунтовки ФЛ-03Ж (ГОСТ 9109-81) Общ.толщ - не менее 60 мкм Цвет: RALL-7044 | NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.014.DC.0020 ГОСТ 231118-2012 СНиП III-18-75 | СВ1, СВ2.СВ3, СВ4: уголок: 110х8, 100х8, 75х6, 63х5мм; РС1- профиль □160х4; СГ1-2∟110х8мм; СГ2-2∟125х8мм; СГ3-2∟90х7мм; СГ4-2∟100х8мм. | т | 32,3 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 01.07.2015г. | Гарантийный срок не менее–2-х лет после ввода в эксплуатацию |
| 3 | Прогоны и балки из прокатных профилей | Антикоррозийная защита: -горячее цинкование не менее 60мкм; -два слоя эмали АС-1115; -слой грунтовки ФЛ-03Ж (ГОСТ 9109-81) Общ.толщ - не менее 60 мкм Цвет: RALL-7044 | NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.014.DC.0020 ГОСТ 23118-2012 СНиП III-18-75 | П1- двутавр 25Ш1; П2- швеллер 27, сталь листовая толщиной t=8мм; П3 – швеллер 27 | т | 26,19 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 01.07.2015г. | Гарантийный срок не менее–2-х лет после ввода в эксплуатацию |
| 4 | Профили с трапецевидными гофрами из оцинкованного проката с метизами: шурупы S-MD 55Z 5,5х3,8; самосверлящие шурупы S-MD 51Z 4,8х19. | Технические характеристики S-MD 55Z 5,5х3,8мм: Тип – самосверлящий шуруп. Диаметр шурупа – не менее 5,5 мм. Тип шайбы – многослойный EPDM. Мин. толщина базового материала – не менее 2,6 мм. Материал – углеродистая сталь. Покрытие – гальваническая оцинковка, сопротивление 2СК. Технические характеристики S-MD 51Z 4,8х19мм: Тип – самосверлящий шуруп. Диаметр шурупа – не менее 4,8 мм. Тип шайбы – многослойный EPDM. Мин. толщина базового материала – не менее 1,2 мм. Материал – углеродистая сталь. Покрытие – гальваническая оцинковка, сопротивление. | NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.014.DC.0020 ГОСТ 23118-2012 СНиП III-18-75 | ГН-1 - Н60-845-0,8 L = 3630мм; ГН2 – Н60-845-0,8 L = 9000мм | т | 16,56 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 01.07.2015г. | Гарантийный срок не менее–2-х лет после ввода в эксплуатацию |
| 5 | Стаканы | Антикоррозийная защита: -горячее цинкование не менее 60мкм; -два слоя эмали АС-1115 (технические характеристики: - Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с — 20-70(в зависимости от цвета). - Массовая доля нелетучих веществ п/ф эмали — 34,5-39,5±3,5 % масс (в зависимости от цвета). - Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более 2 ч. - Твердость пленки по маятниковому прибору: типа М-3 не менее 0,4-0,45 усл. Ед.; типа ТМЛ (маятник Б) не менее 0,20-0,18 отн ед. - Эластичность пленки при изгибе не более 3 мм. - Адгезия не более 1 балла. - Расход на один слой 70-120 г\мІ); -слой грунтовки ФЛ-03Ж (ГОСТ 9109-81) Общ.толщ - не менее 60 мкм Цвет: RALL-7044 | NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.014.DC.0020 ГОСТ 23118-2012 СНиП III-18-75 | С1- швеллер 16, сталь листовая – толщиной t=5мм; С2 - швеллер 12, сталь листовая толщиной– t=8мм; С3 - швеллер 12, сталь листовая толщиной– t=5мм. | т | 2,694 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 01.07.2015г. | Гарантийный срок не менее–2-х лет после ввода в эксплуатацию |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014г. (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировку следует устанавливать в стандартах или технических условиях на конструкции конкретного вида или проектной документации и наносить ее одним из способов: окраской по трафарету; буквенно-цифровыми клеймами по ГОСТ 25726; кернением; креплением на изделии металлического ярлыка с маркировкой, выбитой буквенно-цифровыми клеймами. Допускается разборчиво краской наносить маркировку от руки. Маркировку буквенно-цифровыми клеймами следует обводить краской в виде рамки. Маркировку по трафарету следует производить краской, контрастной по отношению к фону конструкции. Маркировку следует выполнять шрифтом высотой 10, 15, 30, 50 и 100 мм по ГОСТ 14192. При соблюдении условий и сроков хранения, установленных в нормативной документации, маркировка должна обеспечивать визуальное прочтение при хранении и монтаже. Маркировка, выполненная буквенно-цифровыми клеймами, кернением или креплением на конструкции металлического ярлыка, должна обеспечивать сохранность надписей в течение всего срока службы изделия во всех условиях и режимах, установленных в стандартах, технических условиях и проектной документации. Крепление на конструкции накладных металлических ярлыков должно исключать возможность создания активных гальванических пар. Размеры ярлыка - по ГОСТ 14192. Транспортная маркировка изделий - по ГОСТ 14192. На деталях расчетных элементов конструкций, оговоренных в проектной документации, стандартах или технических условиях, следует наносить маркировку кернением с обязательным указанием номера плавки металла.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковку конструкций следует производить, соблюдая меры, исключающие изменения геометрической формы, деформации, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций при их погрузке, разгрузке и хранении. В качестве основного вида упаковки конструкций для транспортирования и хранения следует применять пакетирование. Пакетированию подлежат конструкции, детали и сборочные единицы (изделия) малой жесткости и устойчивости: плоскостные решетчатые конструкции; балки (подкрановые, путей подвесного транспорта, перекрытий); элементы конструкций ограждения зданий и другие, позволяющие производить их пакетирование. Отдельные пакеты конструкций выполняют как транспортные или объединяют в них. Формирование транспортных пакетов следует производить из одноименных изделий или пакетов одного заказа и чертежа или из разноименных отправочных элементов или пакетов в пределах заказа. Транспортные пакеты изделий должны обеспечивать: - возможность механизированной погрузки на транспортные средства и выгрузки; - неизменяемость формы и размеров, сохранность конструкций при транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении; - устойчивость каждого пакета в отдельности и возможность складирования в два яруса и больше, кроме пакетов решетчатых элементов и криволинейных листовых конструкций; - доступность проверки количества изделий и их маркировки в пакете; - безопасность формирования, погрузки, выгрузки, возможность поэлементного расформирования пакета; - надежность и удобство на транспортных средствах согласно правилам, действующим на данном виде транспорта. Изделия (комплектующие детали, крепежные изделия, накладки, сборочные и монтажные приспособления и т.п.) небольшой массы, с габаритами до 1,5 м, надлежит упаковывать в ящичные поддоны (с крышкой или без нее, с цельными или решетчатыми стенками), изготовленные по чертежам изготовителя, утвержденным в установленном порядке. Упаковка высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52643-2006 и ГОСТ 18160. Допускается поставлять комплектующие изделия в упаковке и таре поставщика. Для сохранности защитного покрытия конструкций в местах контакта их между собой и со средствами пакетирования необходимо устанавливать и закреплять от выпадания прокладки из дерева, картона, пластмассы и других материалов. Средства скрепления грузов в транспортных пакетах - по ГОСТ 21650. Пакеты изделий, а также ящичные поддоны должны иметь маркировку по ГОСТ 14192.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 01.07. 2015г. Конструкции лестничных маршей, площадок и ограждений должны изготовляться по рабочим чертежам КМД. Чертежи КМД должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства конструкций. Все поставляемые конструкции должны быть приняты службой технического контроля изготовителя. При приемке следует устанавливать соответствие всех параметров конструкций требованиям: - настоящего стандарта; - стандартов или технических условий на конкретные конструкции; - проектной документации. Соответствие показателей качества конструкций и параметров технологических режимов требованиям указанных документов, устанавливают по данным входного, операционного и приемочного контроля; по номенклатуре показателей и процедур. При приемочном контроле осуществляют приемку готовых изделий по качеству на основании данных входного, операционного, периодического и приемо-сдаточного контроля. Поставщику необходимо учитывать, что металлоконструкции будут проходить входной контроль (0402-7.4-008 Рабочая инструкция «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2») и все обнаруженные дефекты должны устраняться за счет и силами Исполнителя. Поставляемый Товар не должен иметь внешних повреждений и дефектов (ржавчина, раковины и др.) Место поставки товара – Воронежская область, г. Нововоронеж, промзона строительства НВ АЭС-2.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, документацию по эксплуатации на русском языке, которые должны быть переданы Заказчику при поставке. При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов настоящего технического задания, продукция возвращается Поставщику.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение конструкций следует производить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций. Не допускается выгружать конструкции сбрасыванием, а также перемещать их волоком. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах с конструкциями - по ГОСТ 12.3.009. Условия транспортирования и хранения конструкций следует устанавливать в зависимости от климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150. Транспортирование конструкций допускается транспортом любого вида. Погрузку и крепление при транспортировании конструкций железнодорожным транспортом следует осуществлять на открытом подвижном составе в соответствии с ГОСТ 22235-2010 с учетом максимального использования их грузоподъемности (вместимости) и в соответствии с требованиями Правил перевозок грузов и технических условий погрузки и крепления грузов. Размещение и крепление отдельных конструкций, пакетов, поддонов на транспортных средствах следует производить по схемам, разработанным в соответствии с действующими техническими условиями и правилами, действующими на транспорте данного вида. Погрузку и выгрузку конструкций, транспортных пакетов и ящичных поддонов следует выполнять способами, исключающими повреждение конструкций и транспортных средств. Место поставки: Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона строительства НВО АЭС-2, территория НСМФ ОАО «Атомэнергопроект».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Конструкции следует хранить на специально оборудованных складах рассортированными по заказам, сборочным единицам и маркам. При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение конструкций, пакетов и ящичных поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них. При многоярусном складировании конструкции пакеты и ящичные поддоны вышележащего яруса необходимо разделять от нижележащего деревянными прокладками, располагаемыми по одной вертикали с подкладками. Схемы складирования должны исключать деформации конструкций и обеспечивать безопасность расстроповки и строповки конструкций, пакета или ящичного поддона. При складировании должна быть обеспечена хорошая видимость маркировки конструкций. Размеры проходов и проездов на складе между штабелями или отдельными конструкциями должны соответствовать требованиям строительных норм и правил по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ : - №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.; - №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в котировочной заявке. При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. Конструкция дверей должна обеспечивать безопасность персонала при монтаже и ремонте. При монтаже руководствоваться СНиП 3.03.01-87, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям конструкторской документации, назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Товар должны соответствовать программам обеспечения качества разработки оборудования АЭС, а также НП 090-11 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии». Изготовление и контроль качества стальных конструкций производить в соответствии с ГОСТ 23118-2012 и СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций».

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При разработке металлических конструкций должны быть учтены требования нормативных документов, действующих в атомной энергетике и технических требований: ГОСТ 23118-2013 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия"; СНиП 2.03.11-85 (Актуализированная редакция. СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии").

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется в форме: - проекта КМД в состав, которого входят: ведомость листов рабочего комплекта чертежей, спецификация металлопроката, ведомость отправочных элементов, ведомость метизов, общие данные, сборочные чертежи, чертежей металлоконструкций; -документ о качестве строительных конструкций. Документы должны быть упакованы в герметичные полиэтиленовые пакеты.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ф | Ферма |
| 2 | СГ | Связь горизонтальная |
| 3 | СВ | Связь вертикальная |
| 4 | РС | Распорка |
| 5 | П | Прогон |
| 6 | ГН | Настил из профилированного оцинкованного листа |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Кодировка проектной документации | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.014.DC.0020 Инвентарный номер: 17339 Ревизия: 0 | 20URS. Блочная насосная станция. Надземная часть. Покрытие. Металлоконструкции. | 12 |