|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» сентября 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по совершенствованию средств физической защиты ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по совершенствованию средств физической защиты ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1.   Помещение для приготовления пищи. Войсковая комендатура.

- Устройство подвесных потолков  по каркасу из оцинкованного профиля                            алюминиевыми панелями – 18 м2.

- Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток – 10,4 м2.

- Демонтаж короба для прокладки новой канализации – 8 м2.

- Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами (каналия в короб) – 8 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз стен – 10,4 м2.

- Гладкая облицовка стен и откосов керамической плиткой на клее из сухих смесей – 10,4 м2.

- Окраска водоэмульсионными красками стен, подготовленным под окраску – 19,95 м2.

- Разборка плинтусов  из пластмассовых материалов – 19,6 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 20 м2.

- Разборка бетонных конструкций  при помощи отбойных молотков – 1,05 м3.

- Устройство стяжек бетонных толщиной 150 мм – 5,25 м2.

- Устройство покрытий из линолеума – 21,5 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 19,6 м2.

- Зашивка верха дверей с изоляцией – 0,3 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 2,4 м2.

- Установка блоков дверных из массива  - 2,1 м2.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличников – 5,2 м.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 5 шт.

- Демонтаж выключателей, розеток – 2шт.

- Демонтаж кабеля – 35,4 м.

- Установка светильников в подвесных потолках ЛВО10-4*18 – 5 шт.

- Установка выключателей двухклавишных – 1 шт.

- Замена блока розеток из четырех штук – 1 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 – 25 м.

- Прокладка трубы  из полиэтилена гофрированная диаметром 20 мм – 25 м.

2. Кладовая.  Войсковая комендатура.

- Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг>  - 7,2 м2.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 7,2 м2.

- Устройство перегородок из гипсокартонных листов с двойным металлическим

каркасом и  утеплителем – 18,1 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 36,2 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 132,78 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 2,1 м2.

- Установка блоков дверных из массива – 3,6 м2.

- Установка блоков дверных металлических – 2,1 м2.

- Установка доводчиков дверных – 2 шт.

- Установка замков врезных дверных – 3 шт.

- Установка наличников дверных – 12,8 м.

- Установка извещателя магнитоконтактного "Геркон" ИО-10220 – 2 шт.

- Облицовка откосов пластиковыми панелями – 3,5 м2.

- Установка пластикового уголка по периметру дверей – 5,2 м.

- Установка выключателей одноклавишных – 1 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 – 10 м.

3. Модернизация кросовой.

- Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке потолков – 12 м2.

- Монтаж люка металлического в потолке – 35 кг.

- Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен – 77,21 м2.

- Монтаж люков металлических в полу – 69 кг.

- Прокладка кабеля ПКСВ 2х0,5 – 500 м.

- Установка плинтов на размыкание LSA-profil 2х10 – 10 шт.

- Установка монтажного хомута  LSA – 10 шт.

- Лоток металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах (лоток металлический перфорированный – 56 м., полоса перфорированная – 90 м., подвес С-образный – 50 шт., Т-образный ответвитель – 6 шт.) – 56 м.

4. Периметр запретной зоны режимной территории.

Отремонтировать отмостку внутреннего ограждения.

- Разборка кирпичной отмостки внутреннего ограждения – 11,7 м3.

- Демонтаж металлоконструкций – 132 кг.

- Разборка бетонных конструкций  при помощи отбойных молотков из бетона – 3,25 м3.

- Выемка грунта вручную – 4,68 м3.

- Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства – 4,68 м3.

- Планировка площадей ручным способом – 23,4 м2.

- Устройство подстилающих слоев щебеночных – 3,51 м3.

- Армирование сеткой сварная с ячейкой 10, диаметром 10 мм – 835,8 кг.

- Установка и разборка опалубки – 1,232 м3.

- Устройство бетонной подготовки – 11,7 м3.

Уложить плитку на тропу нарядов.

- Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком – 160 м2.

Прокладка кабеля по периметру.

- Прокладка кабеля по периметру с креплением накладными скобами                                             ВВГнг сеч. 4х4 мм2 – 400 м.

- Установить кронштейн для светильников – 17 шт.

- Установить светильники уличные на кронштейны – 17 шт.

5. Траншея у въездных ворот.

- Выемка грунта вручную – 9,2 м3.

- Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков – 6,6 м3.

- Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства – 4,6 м3.

- Планировка площадей ручным способом – 10 м2.

- Устройство подстилающих слоев щебеночных – 1 м3.

- Армирование бетонных стенок траншеи – 538,5 кг.

- Установка и разборка опалубки – 0,974 м3.

- Бетонирование стенок траншеи – 6,6 м3.

- Обратная засыпка вручную  - 3,6 м3.

6.Создание отдельного помещения для оборудования серверной в корпусе 3Л,                               4 этажа в осях Э/Щ-Ц/27-28, Ц-Ф/27-28.

- Монтаж металлической решетки под потолком – 252,36 кг.

- Огрунтовка с последующей окраской масляными красками металлических решеток – 9,05 м2.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> – 24 м2.

- Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит – 21,9 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 43,8 м2.

- Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью  для последующей окраски или оклейки обоями стен – 43,8 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен – 43,8 м2.

- Установка металлических дверей в  перегородках – 2,1 м2.

- Установка доводчиков – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка замка Abloy EL402 EI/lock 24V/4613 – 1 шт.

- Установка извещателя магнитоконтактного "Геркон" ИО-10220 – 1 шт.

- Облицовка откосов  пластиковыми панелями – 3,5 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру дверей – 5,2 м.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 2 шт.

- Демонтаж кабеля – 10 м.

- Установка щита ЩРН-9 – 1 шт.

- Установка выключателей автоматических 40А – 2 шт.

- Установка выключателей автоматических 50А – 2 шт.

- Установка светильников светодиодных – 6 шт.

- Установка розеток  - 3 шт.

- Установка выключателя двухклавишного – 1шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 – 115 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 – 25 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг 4*10 – 110 м.

- Прокладка трубы винипластовая по конструкциям, диаметр до 25 мм – 115 м.

- Прокладка кабель-канала 25х17 мм – 8 м.

- Установка кондиционеров MDTA-120 с "зимним" комплектом – 2 шт.

- Установка автоматического устройства управления кондиционерами 220 Вт – 2 шт.

7.Инженерные сооружения.

Рама с сетчатым заполнением на изоляторах.

- Изготовление и установка сетчатых  металлических рам – 60 кг.

- Огрунтовка с последующей окраской масляными красками металлических рам – 3,75 м2.

Уложить плитку на тропу нарядов.

- Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком – 24 м2.

8.Убежище № 2, корпус 3Л  в осях 9-10/Г-Д.

- Очистка вручную поверхности потолка – 12 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков – 12 м2.

- Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью потолков – 12 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке потолков – 12 м2.

- Усиление металлической решеткой помещения – 234,84 кг.

- Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением – 9 м2.

- Установка наличников ПВХ – 17,5 м.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных – 3,7 м.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 32,9 м2.

- Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 47 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 47 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 47 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по обоям стен – 47 м2.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 12 м.

- Армирование сеткой сварная с ячейкой 10, диаметром 5 мм – 12 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 12 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 12 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 12 м2.

- Установка блоков из ПВХ в перегородках  - 2,1 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка замка Abloy EL402 EI/lock 24V/4613 – 1 шт.

- Установка извещателя магнитоконтактного "Геркон" ИО-10220 – 1 шт.

- Установка светильников отдельно устанавливаемых светодиодных – 3 шт.

- Установка выключателей двухклавишных – 1 шт.

- Прокладка кабеля с креплением накладными скобами ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 30 м.

9.Контрольно-пропускной пункт.

КПП корпуса 5Б.

- Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по обоям стен – 267 м2.

- Масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой                                            старой краски до 35% - 12,096 м2.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 2,52 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 2,52 м2.

АКПП здание 47.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков – 16 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке потолков – 16 м2.

- Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей пластиковыми панелями – 21,6 м2.

- Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором – 19,44 м2.

- Штукатурка цементно-известковым раствором стен – 64,8 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен – 64,8 м2.

- Установка металлических дверей  - 2,4 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка извещателя магнитоконтактного "Геркон" ИО-10220 – 1 шт.

- Масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35% - 11,52 м2.

10.Помещение № 132 с тамбуром.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> – 22,36 м2.

- Снятие обоев простых и улучшенных – 85,65 м2.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 13,5 м.

- Выравнивание штукатурки сухой растворной смесью – 72,15 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 85,65 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 85,65 м2.

- Установка решеток в зашивку радиаторов – 2 шт.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных радиаторов за 2 раза – 4,6 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных труб стальных за 2 раза – 1 м2.

- Разборка плинтусов – 23,8 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 16,75 м2.

- Разборка покрытий полов из плит бетонных при помощи отбойных молотков – 5,61 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 5,61 м2.

- Устройство покрытий из фанеры толщиной 20 мм – 16,75 м2.

- Устройство покрытий из линолеума коммерческого – 16,75 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 23,8 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка дверей деревянных двухпольных из массива – 2,73 м2.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличника дверного – 11 м.

- Облицовка откосов  пластиковыми панелями - 3,025 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру дверей – 5,2 м.

- Демонтаж оконных коробок – 2 шт.

- Установка оконных блоков из ПВХ профилей  - 7,92 м2.

- Смена обделок из листовой стали – 3,2 м.

- Установка подоконных досок из ПВХ толщиной 600 мм – 3,2 м.

- Облицовка откосов  пластиковыми панелями – 7,095 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 12,9 м.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 2 шт.

- Демонтаж выключателей, розеток – 2 шт.

- Демонтаж кабеля – 150 м.

- Установка светильников с люминесцентными лампами ЛВО10-4*18 – 6 шт.

- Установка выключателей двухклавишных – 1 шт.

- Установка розеток  - 9 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 – 60 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 – 50 м.

- Прокладка трубы  из полиэтилена гофрированная диаметром 20 мм – 60 м.

- Установка распределительного шкафа RITTAL AE1060.500 – 1 шт.

11. Помещение № 308.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 33,63 м2.

- Усиление стен решеткой диаметром 8 мм, ячейкой 100х100 мм – 45,6 м2.

- Усиление стен металлическим листом 0,5 мм – 45,6 м2.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 61,28 м2.

- Облицовка стен  гипсокартонными листами на пробки – 21,5 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 82,78 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 82,78 м2.

- Установка решеток в зашивку радиаторов – 2 шт.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей                                           радиаторов за 2 раза – 4,6 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб                                      стальных за 2 раза – 1 м2.

- Демонтаж барьера – 4,8 м2.

- Устройство барьеров из ламинированного ДСП и элементов крепления – 5,2 м2.

- Разборка деревянных перегородок  - 6,13 м2.

- Монтаж перегородок ПВХ с остеклением – 4,03 м2.

- Установка наличника из ПВХ – 5,2 м.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 4,8 м.

- Разборка плинтусов  деревянных – 22,2 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 33,63 м2.

- Устройство покрытий из фанеры толщиной 20 мм – 33,63 м2.

- Устройство покрытий из линолеума коммерческого – 33,63 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 22,2 м.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 2 шт.

- Установка дверей из ПВХ в перегородку – 2,1 м2.

- Установка дверей металлических – 2,1 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 2 шт.

- Установка извещателя магнитоконтактного  "Геркон" ИО-10220 – 1 шт.

- Облицовка откосов  пластиковыми панелями - 3,5 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру дверей – 5,2 м.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 6 шт.

- Демонтаж выключателей, розеток – 9 шт.

- Демонтаж кабеля – 100 м.

- Установка светильников с люминесцентными лампами ЛВО10-4*18 – 8 шт.

- Установка выключателей двухклавишных – 1 шт.

- Установка розеток  - 6 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 – 60 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 – 50 м.

- Прокладка трубы  из полиэтилена гофрированная диаметром 20 мм – 60 м.

12. Помещение № 321.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 16,24 м2.

- Усиление стен решеткой диаметром 8 мм, ячейкой 100х100 мм – 46,4 м2.

- Усиление стен металлическим листом 0,5 мм – 46,4 м2.

- Очистка поверхности щетками – 7,6 м2.

- Огрунтовка поверхностей (грибок на стене и потолке) – 7,6 м2.

- Штукатурка поверхностей цементно-известковым раствором – 7,6 м2.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 53,64 м2.

- Облицовка стен  гипсокартонными листами на пробки – 9,1 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 62,74 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 62,74 м2.

- Установка решеток в зашивку радиаторов – 1 шт.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей                                           радиаторов за 2 раза – 2,3 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб                                      стальных за 2 раза – 0,5 м2.

- Демонтаж барьера – 4,8 м2.

- Устройство барьеров из ламинированного ДСП и элементов крепления – 5,2 м2.

- Разборка плинтусов  деревянных – 16,2 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 16,24 м2.

- Устройство покрытий из фанеры толщиной 20 мм – 16,24 м2.

- Устройство покрытий из линолеума коммерческого – 16,24 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 16,2 м.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка дверей металлических – 2,1 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 2 шт.

- Установка извещателя магнитоконтактного  "Геркон" ИО-10220 – 1 шт.

- Облицовка откосов  пластиковыми панелями - 3,5 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру дверей – 5,2 м.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 2 шт.

- Демонтаж выключателей, розеток – 5 шт.

- Демонтаж кабеля – 50 м.

- Установка светильников с люминесцентными лампами ЛВО10-4*18 – 4 шт.

- Установка выключателей двухклавишных – 1 шт.

- Установка розеток  - 4 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 – 45 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 – 35 м.

- Прокладка трубы  из полиэтилена гофрированная диаметром 20 мм – 45 м.

13. Помещение № 319

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 16,24 м2.

- Усиление стен решеткой диаметром 8 мм, ячейкой 100х100 мм – 46,4 м2.

- Усиление стен металлическим листом 0,5 мм – 46,4 м2.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 53,64 м2.

- Облицовка стен  гипсокартонными листами на пробки – 9,1 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 62,74 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 62,74 м2.

- Установка решеток в зашивку радиаторов – 1 шт.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей                                           радиаторов за 2 раза – 2,3 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб                                      стальных за 2 раза – 0,5 м2.

- Демонтаж барьера – 4,8 м2.

- Устройство барьеров из ламинированного ДСП и элементов крепления – 5,2 м2.

- Разборка плинтусов  деревянных – 16,2 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 16,24 м2.

- Устройство покрытий из фанеры толщиной 20 мм – 16,24 м2.

- Устройство покрытий из линолеума коммерческого – 16,24 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 16,2 м.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка дверей металлических – 2,1 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 2 шт.

- Установка извещателя магнитоконтактного  "Геркон" ИО-10220 – 1 шт.

- Облицовка откосов  пластиковыми панелями - 3,5 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру дверей – 5,2 м.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 2 шт.

- Демонтаж выключателей, розеток – 5 шт.

- Демонтаж кабеля – 50 м.

- Установка светильников с люминесцентными лампами ЛВО10-4*18 – 4 шт.

- Установка выключателей двухклавишных – 1 шт.

- Установка розеток  - 4 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 – 45 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 – 35 м.

- Прокладка трубы  из полиэтилена гофрированная диаметром 20 мм – 45 м.

14. Помещение № 318.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 17,4 м2.

- Снятие обоев – 64,34 м2.

- Усиление стен решеткой диаметром 8 мм, ячейкой 100х100 мм – 46,4 м2.

- Усиление стен металлическим листом 0,5 мм – 46,4 м2.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 54,44 м2.

- Облицовка стен  гипсокартонными листами на пробки – 9,9 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 64,34 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 64,34 м2.

- Установка решеток в зашивку радиаторов – 1 шт.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей                                           радиаторов за 2 раза – 2,3 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб                                      стальных за 2 раза – 0,5 м2.

- Демонтаж барьера – 4,8 м2.

- Устройство барьеров из ламинированного ДСП и элементов крепления – 5,2 м2.

- Разборка плинтусов  деревянных – 16,6 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 17,4 м2.

- Устройство покрытий из фанеры толщиной 20 мм – 17,4 м2.

- Устройство покрытий из линолеума коммерческого – 17,4 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 16,6 м.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка дверей металлических – 2,1 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 2 шт.

- Установка извещателя магнитоконтактного  "Геркон" ИО-10220 – 1 шт.

- Облицовка откосов  пластиковыми панелями - 3,5 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру дверей – 5,2 м.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 2 шт.

- Демонтаж выключателей, розеток – 5 шт.

- Демонтаж кабеля – 50 м.

- Установка светильников с люминесцентными лампами ЛВО10-4*18 – 4 шт.

- Установка выключателей двухклавишных – 1 шт.

- Установка розеток  - 4 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 – 45 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 – 35 м.

- Прокладка трубы  из полиэтилена гофрированная диаметром 20 мм – 45 м.

15. Помещение № 304.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 50,5 м2.

- Усиление стен решеткой диаметром 8 мм, ячейкой 100х100 мм – 46,4 м2.

- Усиление стен металлическим листом 0,5 мм – 46,4 м2.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 69,4 м2.

- Облицовка стен  гипсокартонными листами на пробки – 32,7 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 102,1 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 102,1 м2.

- Установка решеток в зашивку радиаторов – 3 шт.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей                                           радиаторов за 2 раза – 6,9 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб                                      стальных за 2 раза – 1,5 м2.

- Демонтаж барьера – 7,4 м2.

- Устройство барьеров из ламинированного ДСП и элементов крепления – 7,4 м2.

- Разборка плинтусов  деревянных – 28 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 50,5 м2.

- Устройство покрытий из фанеры толщиной 20 мм – 50,5 м2.

- Устройство покрытий из линолеума коммерческого – 50,5 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 28 м.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка дверей металлических – 2,1 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 2 шт.

- Установка извещателя магнитоконтактного  "Геркон" ИО-10220 – 1 шт.

- Облицовка откосов  пластиковыми панелями - 3,5 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру дверей – 5,2 м.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 8 шт.

- Демонтаж выключателей, розеток – 5 шт.

- Демонтаж кабеля – 150 м.

- Установка светильников с люминесцентными лампами ЛВО10-4*18 – 13шт.

- Установка выключателей двухклавишных – 1 шт.

- Установка розеток  - 4 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 – 95 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 – 55 м.

- Прокладка трубы  из полиэтилена гофрированная диаметром 20 мм – 95 м.

16. Помещение № 315.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 18,75 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 61,6 м2.

- Демонтаж оконных коробок – 2 шт.

- Установка оконных блоков из ПВХ профилей  - 5,04 м2.

- Смена обделок из листовой стали – 2,1 м.

- Установка подоконных досок из ПВХ толщиной 600 мм – 2,1 м.

- Облицовка откосов  пластиковыми панелями – 6,435 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 11,7 м.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 5 шт.

- Демонтаж кабеля – 35 м.

- Установка светильников с люминесцентными лампами ЛВО10-4*18 – 5шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 – 45 м.

- Прокладка трубы  из полиэтилена гофрированная диаметром 20 мм –25 м.

17. Помещение № 316.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 1,2 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 1,2 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 61,6 м2.

- Демонтаж деревянных встроенных шкафов – 9 м2.

- Установка встроенных шкафов с полками  – 9 м2.

- Разборка плинтусов – 14,5 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 18,75 м2.

- Устройство покрытий из фанеры толщиной 20 мм – 18,75 м2.

- Устройство покрытий из линолеума коммерческого – 18,75 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 14,5 м.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка дверей деревянных – 3,36 м2.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличника – 12,4 м.

18. Помещение № 309.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 61,32 м2.

- Очистка поверхности щетками – 37,29 м2.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 24,68 м2.

- Облицовка стен  гипсокартонными листами на пробки – 99,62 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 124,3 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 124,3 м2.

- Установка решеток в зашивку радиаторов – 4 шт.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей                                           радиаторов за 2 раза – 9,2 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб                                      стальных за 2 раза – 2 м2.

- Демонтаж деревянных встроенных шкафов – 4,8 м2.

- Установка встроенных шкафов с полками  – 28,47 м2.

- Разборка плинтусов  деревянных – 35,9 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 61,35 м2.

- Устройство покрытий из фанеры толщиной 20 мм – 61,35 м2.

- Устройство покрытий из линолеума коммерческого – 61,35 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 35,9 м.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 2 шт.

- Установка дверей деревянных – 6,72 м2.

- Установка замка врезного – 2 шт.

- Установка наличников – 24,8 м.

- Установка извещателя магнитоконтактного  "Геркон" ИО-10220 – 1 шт.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 8 шт.

- Демонтаж выключателей, розеток – 5 шт.

- Демонтаж кабеля – 150 м.

- Установка светильников с люминесцентными лампами ЛВО10-4*18 – 16шт.

- Установка выключателей двухклавишных – 2 шт.

- Установка розеток  - 8 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 – 130 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 – 80 м.

- Прокладка трубы  из полиэтилена гофрированная диаметром 20 мм – 130 м.

19. Замена окна в бюро пропусков.

- Демонтаж оконных коробок – 1 шт.

- Установка оконных блоков из ПВХ профилей  - 5,04 м2.

- Смена обделок из листовой стали – 2 м.

- Установка подоконных досок из ПВХ толщиной 600 мм – 2 м.

- Облицовка откосов  пластиковыми панелями – 4,18 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 7,6 м.

20. Установка металлических решеток.

- Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором – 132 шт.

- Постановка дюбель-шурупа 10х100мм – 132 шт.

- Изготовление и монтаж металлических решеток открывающихся – 3,1227 т.

- Установка замков – 25 шт.

- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 – 56,17 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза – 56,17 м2.

21. Складская площадка № 1. Замена ограждения.                                                                        Замена деревянного пролета на профлист.

- Разборка деревянных заборов из досок – 71,5 м2.

- Рытье ям для установки  столбов – 12 ям.

- Засыпка вручную  - 6 м3.

- Устройство подстилающих слоев щебеночных – 2,8 м3.

- Монтаж столбов металлических из трубы диаметром 100 мм – 1,193 т.

- Бетонирование столбов – 6,18 м3.

- Монтаж ограждения из профилированного листа – 90 м2.

- Установка кронштейнов для установки светильников – 4 шт.

- Установка светильников уличных на кронштейны – 4 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х2,5 мм2 – 46 м.

- Установка трубы гофрированной диаметром 25 мм – 46 м.

- Установка «егозы» из колючей проволоки – 30м.

- Монтаж  металлоконструкций для крепления колючей проволоки – 0,041 т.

- Обезжиривание поверхностей  уайт-спиритом – 5,5 м2.

- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 – 5,5 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза – 5,5 м2.

22. Складская площадка № 1. Второй ряд "егозы".

- Установка «егозы» из колючей проволоки – 80м.

- Монтаж  металлоконструкций для крепления колючей проволоки – 0,1096 т.

- Обезжиривание поверхностей  уайт-спиритом – 14,8 м2.

- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 – 14,8 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза – 14,8 м2.

23. Складская площадка № 1. Монтаж сетки рабицы по верху ворот.                             Изготовление и монтаж колесоотбои.

- Монтаж  металлоконструкций для крепления колючей проволоки – 0,1423 т.

- Монтаж металлоконструкций колесоотбои – 0,064 т.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 16,8 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 16,8 м2.

24. Складская площадка № 2. Монтаж "егозы".

- Установка «егозы» из колючей проволоки – 112м.

- Монтаж  металлоконструкций для крепления колючей проволоки – 0,153 т.

- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 – 20,7 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза – 20,7 м2.

25. Складская площадка № 3. Покраска у въездных ворот.

- Очистка поверхности щетками – 165 м2.

- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 – 165 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза – 165 м2.

26. Складская площадка № 3. Наращивание забора с монтажом "егозы".

- Изготовление и монтаж металлоконструкций секций – 0,46 т.

- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 – 70 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза – 70 м2.

- Установка «егозы» из колючей проволоки – 70м.

- Монтаж  металлоконструкций для крепления колючей проволоки – 0,095 т.

- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 – 13 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза – 13 м2.

27. Складская площадка № 3. Монтаж "егозы" вдоль гаражей.

- Установка «егозы» из колючей проволоки – 150м.

- Монтаж  металлоконструкций для крепления колючей проволоки – 0,205 т.

- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 – 27,7 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза – 27,7 м2.

28. Складская площадка № 3. Ремонт ограждения с южной стороны площадки.

- Разборка деревянных заборов из досок – 15 м2.

- Рытье ям для установки  столбов – 6 ям.

- Засыпка вручную  - 2 м3.

- Устройство подстилающих слоев щебеночных – 0,6 м3.

- Монтаж столбов металлических из трубы диаметром 100 мм – 0,252 т.

- Бетонирование столбов – 1,31 м3.

- Монтаж ограждения из профилированного листа – 45 м2.

- Установка кронштейнов для установки светильников – 4 шт.

- Установка светильников уличных на кронштейны – 4 шт.

29.   Помещение № 313.

343 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков – 9,05 м2.

344. Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью стен – 40,9 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз стен – 40,9 м2.

- Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая                                              по штукатурке – 40,9 м2.

- Разборка плинтусов – 10,9 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 9,05 м2.

- Устройство покрытий из фанеры толщиной 20 мм – 9,05м2.

- Устройство покрытий из линолеума – 9,05 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 10,9 м2.

- Зашивка верха дверей с изоляцией – 1,8 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 3,7 м2.

- Установка блоков дверных металлических - 3,15 м2.

- Установка замка врезного – 2 шт.

- Установка пластикового уголка по периметру дверей – 5,7 м2.

- Демонтаж светильников  - 1 шт.

- Демонтаж выключателей, розеток – 3шт.

- Демонтаж кабеля – 35,4 м.

- Установка светильников 2-х ламповых люминесцентные - 1 шт.

- Установка выключателей одноклавишных – 1 шт.

- Установка розеток  – 1 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 –5 м.

30. Помещение № 309.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 18,75 м2.

- Заделка верного проема кирпичом – 0,444 м3.

- Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым  раствором стен – 3,7 м2.

- Выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей  - 3,7 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионной краской – 3,7 м2.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами  - 18,84 м2.

- Облицовка стен  гипсокартонными листами в один слой на пробки – 54 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами – 72,84 м2.

- Установка решеток в зашивку радиаторов – 1 шт.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных радиаторов за 2 раза – 2,3 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных труб стальных за 2 раза – 0,5 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 5,8 м2.

- Установка блоков дверных из металлических – 2,1 м2.

- Установка блоков дверных металлических – 2,1 м2.

- Установка доводчиков дверных – 1 шт.

- Установка замков врезных дверных – 2 шт.

- Устройство пластикового уголка по периметру дверей – 5,2 м.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 5 шт.

- Демонтаж выключателей, розеток – 5 шт.

- Демонтаж кабеля – 50 м.

- Установка светильников в подвесных потолках ЛВО10-4*18 – 5 шт.

- Установка выключателей двухклавишных – 1 шт.

- Установка розеток  – 4 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 – 45 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 – 35 м.

- Прокладка трубы  из полиэтилена гофрированная диаметром 20 мм – 45 м.

31. Прочие работы.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 650 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза – 650 м2.

- Демонтаж металлоконструкций - 0,01 т.

- Демонтаж железобетонных плит ограждения – 1 шт.

- Демонтаж металлоконструкций столбов – 0,1703 т.

- Копание ям вручную – 0,9 м3.

- Погрузка вручную грунта в транспортные средства – 0,9 м3.

- Планировка площадей ручным способом – 2,4 м2.

- Устройство подстилающих слоев щебеночных – 0,3 м3.

- Устройство железобетонных фундаментов – 0,72 м3.

- Монтаж металлоконструкций столбов - 0,1703 т.

- Установка плит ограждения железобетонных – 1 шт.

- Монтаж ворот из прутка с порошково-полимерным покрытием (зеленый) – 2 шт.

- Монтаж калиток из прутка с порошково-полимерным покрытием (зеленый) – 2 шт.

- Установка замков - 4 шт.

- Установка столбов из трубы стальной квадратной,  размером 100х100 мм – 20 м.

- Уплотнение грунта – 40 м3.

- Устройство подстилающих слоев – 40 м3.

- Разборка облицовки стен из мраморных плит – 13,2 м2.

- Облицовка стен и откосов керамогранитной плиткой на клее из сухих смесей – 13,2 м2.

- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ – 150 м2.

- Затаривание строительного мусора в мешки – 7,9415 т.

- Погрузка и перевозка строительного мусора – 7,9415 т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости : -№ 02.5/14  от    31.07.2014 г