## Д.В.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор Ленинградского отделения
филиала "Северо-западный
территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
_____________ / А.Л. Богуцкий /
«____» _______________ 2013г
Дефектная ведомость
на выполнение СМР по капитальному ремонту наливных полов (Левел Топ)в здании № 5
Наименование структурного подразделения: Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
Месторасположение объекта: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона
Инвентарный номер: 10047
№ п/п | Описание дефекта | Выполняемые ремонтные работы Наименование | Ед. изм. | К-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Демонтажные работы
1 | Физический износ бетонных полов (выбоины, трещины). Требования ОТ и ПБ. | Демонтаж покрытий: бетонных толщиной 70 мм | м2 | 208
Строительные работы
2 |  | Обеспыливание поверхности | м2 | 208.2
3 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой сварной из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.562
4 |  | Устройство стяжек: бетонных толщиной 70 мм | м2 | 208
5 |  | Наполнение цементных покрытий сухой смесью Левел топ Корунд (Железнение цементных покрытий) | м2 | 208
6 |  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 208
7 |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком | м2 | 208
8 |  | Устройство плинтусов: цементных | м | 40
9 |  | Нанесение на цементную поверхность лака Левел Кюре 100 | м2 | 8
10 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 13.7
11 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза | т | 13.7
Составил: _______________ / Лушкин А.А. /
Проверил: _______________ / Присекин Г.Л. /

## ВФР
Приложение №1 к Техническому заданию.
ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Наименование объекта: здание № 5 Ленинградского отделения филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
Вид ремонта: Капитальный ремонт наливных полов (Левел Топ)
№ п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4
Демонтажные работы
1 | Демонтаж покрытий: бетонных толщиной 70 мм | м2 | 208
Строительные работы
2 | Обеспыливание поверхности | м2 | 208.2
3 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.562
4 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 70 мм | м2 | 208
5 | Наполнение цементных покрытий сухой смесью Левел топ Корунд (Железнение цементных покрытий) | м2 | 208
6 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 208
7 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком | м2 | 208
8 | Устройство плинтусов: цементных | м | 40
9 | Нанесение на цементную поверхность лака Левел Кюре 100 | м2 | 8
10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 13.7
11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза | т | 13.7
Составил:
Главный специалист |  | / А.А. Лушкин /
Согласовано:
Директор Ленинградского отделение |  | / А.Л. Богуцкий /