Том 2 «Техническая часть»

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо дизельное | з-02 ЕВРО Vвид ТУ 0251-002-48978376-99 цетановое число не менее 45 плотность при 15градС кг/м3 не более 814.8 | л | 45000 |
| 2 | Бензин | АИ-92 Регуляр ЕВРО-92 вид II, ГОСТ Р 51866; Октановое число, не менее: по моторному методу 83.0 по исследовательскому методу 92.0 | л | 40000 |
| 3 | Бензин | АИ-95; неэтилируемый Премиум Евро95 вид II ГОСТ Р51866-2001 октановое число не менее по моторному методу 86 по исследовательскому 95 | л | 30000 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- 100% предоплата по предварительной заявке.

- Особые требования:

- Вся поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства РФ, а также ГОСТам, ТУ, сертификатам соответствия завода-изготовителя.

- Наличие у поставщика разветвленной сети автомобильных заправочных станций в городе Сосновый Бор, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также во всех регионах России с комплексом, способным обеспечить заправку через колонки бензином АИ-95, топливом дизельным в круглосуточном режиме работы.

- Отпуск Заказчику топлива с применением корпоративных смарт-карт (КСК) установленного образца.

- Предоставление установленных бухгалтерских документов (счетов, Счетов-фактур) в электронном виде не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

- Предоставление оригиналов отчетных документов не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.