Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»



ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении понижающего аукциона в электронной форме
на право заключения договора
на поставку приборов и оборудования радиационного контроля в соответствии с техническим заданием для нужд ФГУП «РосРАО»
( 1 лот)
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru

от «25» ноября 2009 года № ________
Организатор отбора:  ФГУП «РосРАО» 
Москва

2009

Раздел 1.  Сведения о понижающем аукционе в электронной форме 
1. Форма торгов:  понижающий аукцион в электронной форме.

2. Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

3. Организатор отбора – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»  объявляет о проведении понижающего аукциона в электронной форме.
4. Контактные лица: Майоров Андрей Андреевич, 8 (495) 710-76-48, 

адрес: Российская Федерация, г. Москва, Пыжевский пер., д.6, к.108А.

5. Предмет понижающего аукциона в электронной форме: Заключение договора
на поставку приборов и оборудования радиационного контроля в соответствии с техническим заданием для нужд ФГУП «РосРАО». 
Технические характеристики приведены в разделе Техническое задание документации.

6. Место поставки и количество товаров: 
Филиалы и отделения ФГУП «РосРАО» согласно Технического задания.
7. Срок поставки товаров: в течение 10 (десять) дней с момента подписания договора. 
8. Начальная (максимальная) цена: 13 641 320,00 (Тринадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча триста двадцать) руб. 00 коп.
В цену товаров включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
9. Сроки и условия оплаты:
С победителем понижающего аукциона в электронной форме  будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за поставляемые товары будет осуществлён:

- Аванс 50 % от суммы договора в течение трех банковских дней с даты выставления счета, оформленного в соответствующем порядке, с подлинными подписями и печатью,

- Оставшиеся 50 % выплачиваются в течение пяти банковских дней до факта поставки.
10. Размер обеспечения исполнения  договора, срок и порядок его предоставления:

Размер обеспечения исполнения  договора составляет 50 %  от начальной (максимальной) цены договора.

Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства, страхования ответственности по договору или передачи Заказчику в залог денежных средств в установленном размере, в том числе в форме вклада (депозита). 

Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно.

Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено:

Победителем аукциона -  не позднее  14 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по договору должно покрывать все обязательства.
Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения  договора:

Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»; 
Банковские реквизиты:  р/с 40502810938090000004,  СБЕРБАНК РОССИИ (ОАО) Мещанское ОСБ № 7811/1707 г. Москва, к/с 30101810400000000225 , БИК 044525225.
11. Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион: 
http://www.a-k-d.ru 

12.  Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого аукциона в электронной форме: «26» ноября  2009 года в 09:00 

13.  Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: 
Анкета участника аукциона заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в аукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  аукциона в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.
Участниками понижающего аукциона в электронной форме могут быть любые юридические лица, а также объединение юридических лиц, способное на законных основаниях оказывать услуги (далее – Участник). Участник должен отвечать следующим требованиям:

· должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора) – распространяется на каждое юридическое лицо; 

· не должен являться неплатежеспособным или находиться в процедуре банкротства, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена – распространяется на каждое юридическое лицо;

· должен иметь положительный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с предметом настоящего понижающего аукциона в электронной форме. Опыт определяется на основе документов Участников, подтверждающих указанные им в Предложении сведения;

Подробное описание услуг, критерии выбора победителя, процедур понижающего аукциона в электронной форме, сведения об оформлении предложений и другая информация, касающаяся организации и проведения понижающего аукциона в электронной форме, содержатся в документации по понижающему аукциону в электронной форме, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему извещению размещенному на сайте Организатора отбора по адресу в сети Интернет: zakupki.rosatom.ru.
14. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в аукционе. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Участник вправе предоставить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте. 

15. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в понижающем аукционе в электронной форме: 

«05» декабря 2009 года в 16:00 (время московское).

16. Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в понижающем аукционе в электронной форме: 

«06» декабря  2009 года в 16:00 (время московское).

17. Дата и время начала проведения понижающего аукциона в электронной форме: 

«08» декабря  2009 года в 09:00 (время московское).
18. Порядок проведения понижающего аукциона в электронной форме: 

В соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона. 

Аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на сайте http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта.

Раздел 2.  тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.  Предмет понижающего аукциона в электронной форме: Заключение договора
на поставку приборов и оборудования радиационного контроля в соответствии с техническим заданием для нужд ФГУП «РосРАО». 
2. Срок поставки товаров: в течение 10 (десять) дней с момента подписания договора. 
3. Техническое описание и количество поставляемых товаров: 
	№ п/п
	Наименование

	1. 
	Низкофоновый гамма-спектрометрический комплекс с детектором из особо чистого германия модели GMX35 с вертикальным криостатом и сосудом дьюара 30л фирмы AMETEK и низкофоновой защитой (или эквивалент).
Описание: Коаксиальный спектрометрический детектор гамма-излучения 35% относительной эффективностью с вертикальным криостатом  CFG-PV4 и дьюаром 30л. фирмы AMETEK
Комплектация:
1) Коаксиальный детектор GMX35P4-70.
2) Криостат CFG-PV4.
3) Дьюар DWR-30.
4) Многоканальный цифровой анализатор DSPEC jr 2.0 с программным обеспечением MAESTRO-32 и с функцией цифрового фильтра повышения разрешения спектрометрического тракта для детекторов с электроохладителем фирмы Ортек(США) -DSPEC jr 2.0with MAESTRO-32 Software with DIM for positive HV detector.
5) Низкофоновая защита детектора.
6) Программное обеспечение мощной обработки гамма- спектров полупроводникового гамма-детектора на русском языке «SpectraLine GP» (Россия).
7) Программное обеспечение «NuclideMaster» (Россия) – библиотека гамма-нуклидов.
Место поставки и количество товаров:
· Ленинградское отделение филиала «Северо-Западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона, а/я 5 – 1 шт.;
· Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», 613040, Российская Федерация, г. Кирово-Чепецк, пер. Рабочий, 7 - 1 шт.;


	2. 
	Низкофоновый гамма-спектрометрический комплекс с детектором из особо чистого германия модели GMX30 с вертикальным криостатом и сосудом дьюара 30л фирмы AMETEK и низкофоновой защитой (или эквивалент).
Описание: Коаксиальный спектрометрический детектор гамма-излучения 30% относительной эффективностью с вертикальным криостатом  CFG-PV4 и дьюаром 30л фирмы AMETEK
Комплектация:
1) Коаксиальный детектор GMX30P4-70.
2) Криостат CFG-PV4. 
3) Дьюар DWR-30.
4) Многоканальный цифровой анализатор DSPEC jr 2.0 с программным обеспечением MAESTRO-32 и с функцией цифрового фильтра повышения разрешения спектрометрического тракта для детекторов с электроохладителем фирмы Ортек(США) -DSPEC jr 2.0with MAESTRO-32 Software with DIM for positive HV detector. 
5) Низкофоновая защита детектора.
6) Программное обеспечение мощной обработки гамма- спектров полупроводникового гамма-детектора на русском языке «SpectraLine GP» (Россия).
7) Программное обеспечение «NuclideMaster» (Россия) – библиотека гамма-нуклидов.
Место поставки и количество товаров:
Иркутское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», 664022, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. 6-ая Советская, 20 – 1 шт.

	3. 
	Низкофоновый жидкостной сцинтилляционный альфа-бета радиометр TRI-CARB 2910TR (или эквивалент).

Назначение: для измерения альфа- и бета- излучателей природного и техногенного происхождения в окружающей среде и в промышленных образцах.

Свойства: позволяет анализировать самые разнообразные образцы, включая образцы воздуха, воды, грунтов, биологических образцов. Использование жидкостной сцинтилляции существенно упрощает процедуру анализа в сравнении с другими традиционными методами определения альфа/бета нуклидов. Функция смены образцов позволяет проводить измерения в автоматическом режиме без участия оператора. Радиометр имеет конвейерную подачу на 408 флаконов объемом 20 мл или на 720 флаконов объемом 4 – 8 мл. Кассеты с флаконами разных объемов можно устанавливать в произвольном порядке. Прибор имеет систему идентификации кассет.

Имеет новый интерфейс программного обеспечения (ПО) QuantaSmart, разработанного для операционной системы Windows ХР ®. Это ПО с обновленным интерфейсом предлагает пользователю 32-разрядную среду со знакомым и легким в использовании интерфейсом в стиле Windows с простым управлением данными в многозадачной среде при обеспечении безопасности и поддержке сетевых решений. QuantaSmart прост в использовании, минимизирует погрешности расчетов и снабжен автоматической, достоверной и легкочитаемой системой генерации отчетов.

Комплектация:

1) TRI-CARB 2910 TRO жидко-сцинтилляционный радиометр спектро-метрический, PerkinElmer, США – 1 шт.;
2) Luminescence Detection&Correction –  определение и коррекция влияния люминесценции – 1 шт.;
3) HSCM – режим счета с высокой чувствительностью – 1 шт.;
4) Alpha/Beta Discrimination – опция раздельного счета  альфа- и бета- излучателей – 1 шт.;
5) ULTIMA GOLD AB, 2X5 LITER
(Сцинтилляционный коктейль) – 4 шт.;
6) ULTIMA GOLD , 2X5 LITERS 
(Сцинтилляционный коктейль) – 4 шт.;
7) POLY VIALS 20ML VIALS (1000)
(Полиэтиленовые флаконы с крышками, 20 мл., (1000шт./уп.)) – 2 шт.;
8) PICO Prias, 6 ml, 2000/pkg – 1 шт.;
9) Econo Glass Vials, caps attached (500) – 2 шт.;
10) Dispensette 1,0-10 мл
(Диспенсер на объем 1-10 мл.) – 1 шт.;
11) Монитор 17" SVGA TFT – 1 шт.;
12) Лазерный принтер HP – 1 шт.;
Физические параметры:

· Размеры: Высота: 47 см;

· Ширина: 103 см;

· Глубина: 81 см;

· Вес: 217 кг. (238кг. с системой охлаждения);

· Энергетический диапазон (кЭВ) 0...2000;

· Электропитание: 220 В перем. тока  + 10%, 50 Гц, защита 10 А, Трехполюсная вилка с заземлением, 500 Вт;

· Потребляемая мощность: < 900 Вт , 1150 ВА с системой охлаждения;

· Условия эксплуатации: 

- Рабочая температура: от 15 до 35гр. С;

- Относительная влажность: от 30 до 85%;

Технические характеристики:

· Энергетический диапазон (кЭВ) 0...2000;

· МИА Sr-90   

•  с применением р/х методик (от массы пробы) 0,1 - 1 Бк/кг 

•  с применением физических методов концентрирования 6 Бк/кг 

•  для сырой пробы 50 Бк/кг

· Эффективность  по 3Н - 60%; по 14С - 95%;

· Фон в режиме NCM по 3Н 17,3 имп/мин; по 14С 24,3 имп/мин;

· Чувствительность к альфа- излучению радионуклида 239Pu, (имп./с)/Бк: не менее 0,90; 
· Нижний предел диапазона измерения активности альфа- излучающих радионуклидов при времени измерения 500 мин, Бк: не более 0,05;

· Предел основной относительной погрешности измерения активности альфа- нуклидов +-10%;

· Чувствительность к бета- излучению радионуклида 3Н в коктейле, (имп./с)/Бк: не менее 0,60;

· Чувствительность к бета- излучению радионуклида 14С в коктейле, (имп./с)/Бк: не менее 0,90;

· Нижний предел диапазона измерения активности бета- излучающих радионуклидов при времени измерения 500 мин, Бк: не более 0,1;

Предел основной относительной погрешности измерения активности бета- нуклидов +-10%.

Место поставки и количество товаров:

Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», 613040, Российская Федерация, г. Кирово-Чепецк, пер. Рабочий, 7 – 1 шт.


Раздел 3. Проект договора
Проект Договора носит информационный характер и подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем.
УТВЕРЖДАЮ 





И.О. генерального директора


ФГУП «РосРАО»


                                         ____________ В.Н. Сиротинин





«___»____________2009 г.








1
5

