Приложение №__

к договору №100-10-05/________

от «_____»_________201__г

Техническое задание №______
на проведение капитального ремонта

«Управление ОАО «ППГХО».  Оздоровительный центр.  Ремонтные работы».

1. Наименование поставляемого товара, услуг, работ

1.1. Управление ОАО «ППГХО». Оздоровительный центр. Ремонтные работы.

2. Описание товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                      (функциональные характеристики и потребительские свойства).

2.1. Ремонтно - строительные работы.

3. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг

3.1.  Объем выполняемых работ, принимается на дефектной ведомости;

3.2.  Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической      документации;

3.3.   Соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной   безопасности, техники безопасности;

3.4.  Обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники,          инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

3.5. Иметь опыт выполнения подобного рода работ;

4. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг

4.1.  Начало работ: с момента подписания договора.

Окончание работ: 30 сентября 2013года.

4.2. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом работ.

5. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг

5.1. Объем выполняемых работ, принимается на дефектной ведомости;

5.2. Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической    документации;

6. Требования к безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг

6.1.  Соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности, правил по охране окружающей среды.

6.2. Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения  охраны здоровья и безопасности персонала заказчика,       подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц;

6.3. Обеспечение принятия всех необходимых мер, направленных на           предотвращение несчастных случаев на производстве, возгораний, аварий, пожаров, инцидентов, профессиональных заболеваний (далее – происшествий), а также на поддержание безопасных  условий труда на промышленной площадке (территории) и объектах ОАО «ППГХО».

7. Требования к результатам работ

7.1. Обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объекта.

7.2. Соответствие объема, стоимости и качества работ проектам, сметным

расчетам и договорным ценам, строительным нормам на производство и приемку этих работ.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ,     услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы      результата работы, выполненной подрядчиком.

8.2.  Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него      инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6  «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами  соответствующего Акта приемки работ.

9. Организация и порядок проведения работ

9.1. Производство работ в соответствии с «Договором подряда», техническим заданием, сметой на выполняемые работы, а также действующими нормами и      техническими условиями.

9.2. Доставку материалов и запасных частей на объект  осуществляет           Подрядчик.

10. Требования к потенциальному участнику

10.1.Опыт выполнения подобного рода работ, наличие Лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (для пожарной и охранной сигнализации).

10.2. Наличие людских ресурсов  (персонал: линейные ИТР - 3 чел., высококвалифицированные рабочие основной специальности –   Штукатуры – маляры – 5 чел. разряд 4; облицовщики – плиточники – 4 чел. разряд 4; каменщики – 2 чел. разряд 4;

плотники – 6 чел. разряд 4; электромонтёры – 3чел. разряд 4; монтажники внутренних санитарно- технических систем – 2 чел. разряд 4; монтажники окон ПВХ – 2 чел. разряд 4, рабочие строительных специальностей: штукатуры – маляры – 5 чел. разряд 3; облицовщики – плиточники – 2 чел. разряд 3; плотники – 2 чел. разряд 3; монтажники внутренних санитарно- технических систем – 2 чел. разряд 3).

| От «Подрядчика»: ____________________ /______________/ М.п. | От «Заказчика»: И.о. директора ДАПФ ОАО «ППГХО» ____________________ /В.В.Смыков/ (по доверенности №100-25/ДОВ-60 от 26.02.2013г.) М.п. |
| --- | --- |