## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора ДАПФ
_________________В.В.Смыков
"____" ______________201_ г.
Управление ОАО ППГХО
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 499-13
(локальная смета)
|  | на | Оздоровительный комплекс. Электроосвещение.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________354,864 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________92,410 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________196,955 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,367 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________62,513 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________349,14 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Разборка
1 | ТЕРм08-03-599-04 | Снятие: Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (839 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1036 руб.) СП (539 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1036 руб.) | шт. | 3 | 23.41 | 16.88 | 6.53 | 0.31 | 70 | 51 | 19 | 1 | 1.9 | 5.7 | 0.05 | 0.15
2 | ТЕРм08-03-530-07 | Снятие пускателя на стене КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (216 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (267 руб.) СП (139 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (267 руб.) | шт. | 1 | 15.29 | 13.38 | 1.91 | 0.07 | 15 | 13 | 2 |  | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 0.01
3 | ТЕРм08-03-603-01 | Снятие понижающего трансформатора КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (135 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (167 руб.) СП (87 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (167 руб.) | шт. | 2 | 5.54 | 3.82 | 1.72 | 0.08 | 11 | 8 | 3 |  | 0.43 | 0.86 | 0.01 | 0.02
4 | ТЕРр67-04-01 | Снятие выключателей и розеткок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (108 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (150 руб.) СП (78 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (150 руб.) | 100шт | 0.23 | 40.87 | 40.87 |  |  | 9 | 9 |  |  | 5.84 | 1.34
5 | ТЕРр67-04-03 | Снятие светильников с лампами накаливания подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (60 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (84 руб.) СП (44 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (84 руб.) | 100шт | 0.1 | 46.01 | 44.23 | 1.78 | 0.38 | 5 | 5 |  |  | 6.32 | 0.63 | 0.03
6 | ТЕРр67-04-05 | Снятие: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (181 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (251 руб.) СП (131 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (251 руб.) | 100шт | 0.12 | 133.5 | 128.76 | 4.74 | 1.02 | 16 | 15 | 1 |  | 17.89 | 2.15 | 0.08 | 0.01
7 | ТЕРр67-04-03 | Снятие светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (48 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (67 руб.) СП (35 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (67 руб.) | 100шт | 0.09 | 46.01 | 44.23 | 1.78 | 0.38 | 4 | 4 |  |  | 6.32 | 0.57 | 0.03
8 | ТЕРр67-02-05 | Снятие стальных труб, проложенных на скобах диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (445 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (618 руб.) СП (321 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (618 руб.) | 100м | 0.3 | 132.81 | 123.53 | 5.92 | 0.89 | 40 | 37 | 2 |  | 16.84 | 5.05 | 0.07 | 0.02
9 | ТЕРр67-03-01 | Снятие кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (1709 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (2373 руб.) СП (1234 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2373 руб.) | 100м | 2.1 | 68.06 | 67.47 | 0.59 | 0.13 | 143 | 142 | 1 |  | 9.64 | 20.24 | 0.01 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 313 | 284 | 28 | 1 |  | 38.04 |  | 0.23
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 332 | 298 | 33 | 1 |  | 39.65 |  | 0.27
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 5124 | 4980 | 139 | 17 |  | 39.65 |  | 0.27
Накладные расходы | [8 empty] | 3729
Сметная прибыль | [8 empty] | 2598
Итоги по разделу 1 Разборка :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 3493 |  |  |  |  | 9.67 |  | 0.22
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 7958 |  |  |  |  | 29.98 |  | 0.05
Итого | [8 empty] | 11451 |  |  |  |  | 39.65 |  | 0.27
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5
Машины и механизмы | [8 empty] | 139
ФОТ | [8 empty] | 4997
Накладные расходы | [8 empty] | 3729
Сметная прибыль | [8 empty] | 2598
Итого по разделу 1 Разборка | [8 empty] | 11451 |  |  |  |  | 39.65 |  | 0.27
Раздел 2. Монтажные работы
10 | ТЕРм08-03-573-04 | Установка щитка распределительного ЩРН-9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (393 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (485 руб.) СП (252 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (485 руб.) | шт. | 1 | 80.5 | 21.09 | 56.49 | 2.97 | 81 | 21 | 56 | 3 | 2.37 | 2.37 | 0.36 | 0.36
11 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (2572 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3175 руб.) СП (1651 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3175 руб.) | шт. | 8 | 281.67 | 19.81 | 2.76 | 0.06 | 2253 | 158 | 22 |  | 2.32 | 18.56 | 0.01 | 0.08
12 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (582 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (719 руб.) СП (374 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (719 руб.) | 100 жил | 0.24 | 2662.95 | 149.52 | 2.53 | 0.13 | 639 | 36 | 1 |  | 16.8 | 4.03 | 0.02
13 | ТЕРм08-02-397-01 прим. | Установка DIN-рейки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (41 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (50 руб.) СП (26 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (50 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 1091.28 | 90.41 | 218.3 | 39.94 | 22 | 2 | 4 | 1 | 10.7 | 0.21 | 3.94 | 0.08
14 | ТЕРм08-03-603-01 | Установка понижающего трансформатора ТСЗИ-4,0 220/12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (216 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (267 руб.) СП (139 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (267 руб.) | шт. | 1 | 46.9 | 12.73 | 5.75 | 0.25 | 47 | 13 | 6 |  | 1.43 | 1.43 | 0.04 | 0.04
15 | ТЕРм08-03-593-02 | Светильник для ламп накаливания НСП 02-100-002 с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (1557 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1922 руб.) СП (999 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1922 руб.) | 100 шт. | 0.08 | 3933.18 | 585 | 1799.84 | 614.94 | 315 | 47 | 144 | 49 | 65.73 | 5.26 | 56.5 | 4.52
16 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания НППОЗ (НПБ1101) настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (2735 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3376 руб.) СП (1756 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3376 руб.) | 100 шт. | 0.13 | 6893 | 825.16 | 1749.12 | 479.42 | 896 | 107 | 227 | 62 | 92.72 | 12.05 | 45.1 | 5.86
17 | ТЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами PRB/R 4х18 в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (9840 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (12148 руб.) СП (6317 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (12148 руб.) | 100 шт. | 0.16 | 18821.77 | 2962.37 | 2746.1 | 827.36 | 3011 | 474 | 439 | 132 | 332.85 | 53.26 | 77.2 | 12.35
18 | ТЕРм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами ЛПП 01у 2х36 отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (1327 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1638 руб.) СП (852 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1638 руб.) | 100 шт. | 0.04 | 6603.05 | 1383.06 | 2529.78 | 670.24 | 264 | 55 | 101 | 27 | 155.4 | 6.22 | 63.8 | 2.55
19 | ТЕРм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 01 2х36 отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (339 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (418 руб.) СП (217 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (418 руб.) | 100 шт. | 0.01 | 6603.05 | 1383.06 | 2529.78 | 670.24 | 66 | 14 | 25 | 7 | 155.4 | 1.55 | 63.8 | 0.64
20 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (704 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (869 руб.) СП (452 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (869 руб.) | 100 шт. | 0.15 | 300.15 | 286.58 | 10.11 | 0.51 | 45 | 43 | 2 |  | 32.2 | 4.83 | 0.08 | 0.01
21 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (95 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (117 руб.) СП (61 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (117 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 305.49 | 291.92 | 10.11 | 0.51 | 6 | 6 |  |  | 32.8 | 0.66 | 0.08
22 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба водогазопроводная по потолку с креплением скобами, диаметр: 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (2910 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3593 руб.) СП (1868 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3593 руб.) | 100 м | 0.36 | 2629.26 | 273.27 | 819.5 | 223.96 | 947 | 98 | 295 | 81 | 32.34 | 11.64 | 20.9 | 7.52
23 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели в трубах по потолку с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (1150 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1420 руб.) СП (738 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1420 руб.) | 100 м | 0.36 | 959.25 | 135.74 | 615.66 | 60.93 | 345 | 49 | 222 | 22 | 16.07 | 5.79 | 7.17 | 2.58
24 | ТЕРм08-02-409-04 | Монтаж труб ПВХ диаметром 20мм-65м по потолкам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (3911 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4829 руб.) СП (2511 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4829 руб.) | 100 м | 0.65 | 2340.8 | 242.21 | 481.03 | 129.54 | 1522 | 157 | 313 | 84 | 28.67 | 18.64 | 12.2 | 7.93
25 | ТЕРм08-02-410-01 | Труба полиэтиленовая гофрированная по потолку, диаметром 18 мм, длиной 18м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (433 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (535 руб.) СП (278 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (535 руб.) | 100 м | 0.18 | 888.55 | 148.17 | 29.49 | 1.4 | 160 | 27 | 5 |  | 17.54 | 3.16 | 0.22 | 0.04
26 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по трубам по потолку с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (2667 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3292 руб.) СП (1712 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3292 руб.) | 100 м | 0.83 | 959.25 | 135.74 | 615.66 | 60.93 | 796 | 113 | 511 | 51 | 16.07 | 13.34 | 7.17 | 5.95
27 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (677 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (836 руб.) СП (435 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (836 руб.) | 100 м | 0.3 | 235.9 | 139.43 | 34.63 | 0.11 | 71 | 42 | 10 |  | 16.29 | 4.89 | 0.01
28 | ФЕРм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР 2001 к ТЕР 2001 ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (460 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (568 руб.) СП (295 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (568 руб.) | 100 м | 0.18 | 280.46 | 157.4 | 39.14 | 0.11 | 50 | 28 | 7 |  | 18.39 | 3.31 | 0.01
29 | ФЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР 2001 к ТЕР 2001 ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (271 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (334 руб.) СП (174 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (334 руб.) | 100 м | 0.1 | 329.3 | 174.01 | 43.37 | 0.11 | 33 | 17 | 4 |  | 20.33 | 2.03 | 0.01
30 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных кабель-каналах, масса 1 м, кг, до: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (4615 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (5698 руб.) СП (2963 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (5698 руб.) | 100 м кабеля | 1.96 | 685.1 | 107.14 | 507.48 | 37.65 | 1343 | 210 | 995 | 74 | 12.4 | 24.3 | 3.78 | 7.41
31 | ТЕРм08-02-403-03 | Кабель в бороздах по кирпичу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (2180 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2691 руб.) СП (1399 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2691 руб.) | 100 м | 0.36 | 3495.55 | 312.65 | 171.8 | 57.17 | 1258 | 113 | 62 | 21 | 37 | 13.32 | 5.27 | 1.9
32 | ТЕРм08-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (5901 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (7285 руб.) СП (3788 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (7285 руб.) | шт. | 36 | 19.68 | 9.94 | 2.53 | 0.13 | 708 | 358 | 91 | 5 | 1.15 | 41.4 | 0.02 | 0.72
33 | ТЕР46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером 90мм под выключатели и розетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (969 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1153 руб.) СП (553 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1153 руб.) | 100шт | 0.17 | 2126.91 | 298.73 | 1828.18 | 107.56 | 362 | 51 | 311 | 18 | 36.21 | 6.16 | 11.37 | 1.93
34 | 311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (67 руб.): 100% от ФОТ (67 руб.) СП (40 руб.): 60% от ФОТ (67 руб.) | тонна | 1.09 | 32.83 | 3.77 | 29.06 |  | 36 | 4 | 32 |  | 0.58 | 0.63
35 | 310-3008-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 8 км; нормативное время пробега 0,875 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 1.09 | 12.76 |  | 12.76 |  | 14 |  | 14
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 15290 | 2243 | 3899 | 637 |  | 259.04 |  | 62.47
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 16436 | 2681 | 4607 | 761 |  | 309.49 |  | 74.58
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 113045 | 44799 | 19304 | 12717 |  | 309.49 |  | 74.58
Накладные расходы | [8 empty] | 46636
Сметная прибыль | [8 empty] | 29867
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 4044 |  |  |  |  | 6.79 |  | 1.93
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 185504 |  |  |  |  | 302.7 |  | 72.65
Итого | [8 empty] | 189548 |  |  |  |  | 309.49 |  | 74.58
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 48942
Машины и механизмы | [8 empty] | 19304
ФОТ | [8 empty] | 57516
Накладные расходы | [8 empty] | 46636
Сметная прибыль | [8 empty] | 29867
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [8 empty] | 189548 |  |  |  |  | 309.49 |  | 74.58
Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником
36 | ФССЦ-509-5738 | Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220x300x125 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Териториальная поправка к базе 2001 г. МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 1 | 217.38 |  |  |  | 217
37 | ФССЦ-509-2311 | Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3Р 32А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Териториальная поправка к базе 2001 г. МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 1 | 416.99 |  |  |  | 417
38 | ФССЦ-509-2293 | Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1Р 16А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Териториальная поправка к базе 2001 г. МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 6 | 79.78 |  |  |  | 479
39 | ФССЦ-509-2461 | Светильники под лампу накаливания подвесные типа НСП 02-100-001 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 8 | 41.88 |  |  |  | 335
41 | ФССЦ-509-1387 | Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭК КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Территориальная поправка к базе 2001 г. МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 2 | 39.31 |  |  |  | 79
41.1 | ФССЦ-509-0765 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Териториальная поправка к базе 2001 г. МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 7 | 174.16 |  |  |  | 1219
42 | ФССЦ-509-1383 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Териториальная поправка к базе 2001 г. МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 4 | 57.38 |  |  |  | 230
43 | ФССЦ-509-2338 | Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭМПРА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: переход от ФЕР к ТЕР МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 16 | 456.98 |  |  |  | 7312
44 | ФССЦ-509-1399 | Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Териториальная поправка к базе 2001 г. МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 4 | 122.35 |  |  |  | 489
45 | ФССЦ-509-1364 | Светильник ЛПО 09-4х36 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Териториальная поправка к базе 2001 г. МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 1 | 186.53 |  |  |  | 187
46 | ФССЦ-509-2896 | Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-100, напряжение 235 В, мощность 100 Вт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Териториальная поправка к базе 2001 г. МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | 10 шт. | 2.1 | 22.86 |  |  |  | 48
47 | ФССЦ-509-1461 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | 10 шт. | 6.4 | 133.92 |  |  |  | 857
48 | каталог 4 кв.2012 п.16399 | Люминисцентные: ЛБ.ЛД-36-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(47,11/5,34)*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 10 | 9.62 |  |  |  | 96
49 | ФССЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Териториальная поправка к базе 2001 г. МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 15 | 7.46 |  |  |  | 112
50 | ФССЦ-509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Териториальная поправка к базе 2001 г. МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 2 | 10.66 |  |  |  | 21
51 | ФССЦ-509-4860 | DIN-рейка оцинкованная 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Териториальная поправка к базе 2001 г. МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 2 | 3.9 |  |  |  | 8
52 | ФССЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | м | 36.72 | 16.92 |  |  |  | 621
53 | ФССЦ-103-2402 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | м | 18.36 | 2.69 |  |  |  | 49
54 | ФССЦ-103-2404 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | м | 66.3 | 3.89 |  |  |  | 258
55 | ФССЦ-502-0887 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты 1Р65 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Териториальная поправка к базе 2001 г. МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 10 | 10.32 |  |  |  | 103
56 | ФССЦ-503-0657 Применительно | Коробка установочная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 7 | 10.18 |  |  |  | 71
57 | ФССЦ-503-0584 | Коробка распределительная НР70 75х75х42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 20 | 10.55 |  |  |  | 211
58 | ФССЦ-503-0655 | Коробка протяжная У994МУЗ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 3 | 30.48 |  |  |  | 91
59 | ФССЦ-501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Териториальная поправка к базе 2001 г. МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | 1000 м | 0.28458 | 5798.54 |  |  |  | 1650
60 | ФССЦ-501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | 1000 м | 0.03672 | 8304.49 |  |  |  | 305
61 | ФССЦ-501-8484 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | 1000 м | 0.03672 | 12355.6 |  |  |  | 454
62 | Каталог ЧСИ 3 кв. 2012 г стр. 445, п.14959 | Кабель-канал 25х16. Цена: 18,64:5,2=3,58 руб. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы МАТ=1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | м | 30.6 | 3.9 |  |  |  | 119
63 | Каталог ЧСИ 3 кв. 2012 г стр. 445, п.14968 | Кабель-канал 60х40. Цена: 58,47:5,2=11,24 руб. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы МАТ=1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | м | 18.36 | 12.25 |  |  |  | 225
64 | Каталог ЧСИ 3 кв. 2012 г стр. 445, п.14972 | Кабель-канал 100х40. Цена: 118,64:5,2=22,81 руб. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы МАТ=1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | м | 10.2 | 24.86 |  |  |  | 254
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 16517
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 88366
Итоги по разделу 3 Материалы, не учтенные ценником :
Материалы:
Итого Поз. 36-39, 41-41.1, 42-64 | [8 empty] | 16517
Всего с учетом "Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35" | [8 empty] | 88366
Итого | [8 empty] | 88366
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 88366
Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные ценником | [8 empty] | 88366
Раздел 4. Оборудование
65 | Каталог ЧСИ 3/2012 стр. 480, п.17041 | Трансформатор ТСЗИ-4,0 220/12. Цена: 10276,27:3,21=3201,33. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС 81-35.2004 п.4.64._Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индексы изменения стоимости оборудования 1 кв. 2013 г.(по объектам непроизводственного назначения) МАТ=3,31 | шт. | 1 | 3434.13 |  |  |  | 3434
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 3434
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 11367
Итоги по разделу 4 Оборудование :
Оборудование:
Итого Поз. 65 | [8 empty] | 3434
Всего с учетом "Индексы изменения стоимости оборудования 1 кв. 2013 г.(по объектам непроизводственного назначения) МАТ=3,31" | [8 empty] | 11367
Итого | [8 empty] | 11367
В том числе:
Оборудование | [8 empty] | 11367
Итого по разделу 4 Оборудование | [8 empty] | 11367
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 35554 | 2527 | 3927 | 638 |  | 297.08 |  | 62.7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 36719 | 2979 | 4640 | 762 |  | 349.14 |  | 74.84
В том числе, справочно:
1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3, 10-32) | [8 empty] | 1165 | 452 | 713 | 124 |  | 52.062 |  | 12.144
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 217902 | 49780 | 19442 | 12733 |  | 349.14 |  | 74.84
Накладные расходы | [8 empty] | 50365
В том числе, справочно:
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 3543) (Поз. 4-9) | [8 empty] | 2551
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 57750) (Поз. 1-3, 10-32) | [8 empty] | 46778
100% ФОТ (от 67) (Поз. 34) | [8 empty] | 67
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1153) (Поз. 33) | [8 empty] | 969
Сметная прибыль | [8 empty] | 32465
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 67) (Поз. 34) | [8 empty] | 40
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 3543) (Поз. 4-9) | [8 empty] | 1842
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 57750) (Поз. 1-3, 10-32) | [8 empty] | 30030
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1153) (Поз. 33) | [8 empty] | 553
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 92410 |  |  |  |  | 6.79 |  | 1.93
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 196955 |  |  |  |  | 342.35 |  | 72.91
Итого Оборудование | [8 empty] | 11367
Итого | [8 empty] | 300732 |  |  |  |  | 349.14 |  | 74.84
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 137313
Машины и механизмы | [8 empty] | 19442
ФОТ | [8 empty] | 62513
Оборудование | [8 empty] | 11367
Накладные расходы | [8 empty] | 50365
Сметная прибыль | [8 empty] | 32465
НДС 18% | [8 empty] | 54131.76
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 354863.76 |  |  |  |  | 349.14 |  | 74.84
Вед. инженер по проектно-сметной работе ДАПФ ОАО "ППГХО"______________________________Зыкова Е.А.
Инженер -энергетик 1 кат. ДАПФ "ОАО ППГХО"__________________________________________________Пешков А.А.