## ЛСР 13 граф
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2015 г.
УМТСиК Базисный склад ВМ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5416 СМ-1 ЛС-4
(локальная смета)
| на | Электроосвещение. Заземление, Капитальный ремонт Здание обогрева грузчиков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 5416-1081-ЭОМ
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________71,946 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________56,83 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2015 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Электроосвещение
1 | ТЕРм08-03-603-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | 1 шт. | 1 | 22.35 | 12.71 | 5.76 | 0.24 | 22 | 13 | 6
2 | ТЕРм08-03-594-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | 100 шт. | 0,08 8/100 | 4788.82 | 782.32 | 1416.37 | 348.35 | 383 | 63 | 113 | 28
3 | ТЕРм08-03-594-02 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | 100 шт. | 0,07 7/100 | 5686.92 | 1031.24 | 2060.58 | 476.04 | 398 | 72 | 144 | 33
4 | ТЕРм08-03-593-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | 100 шт. | 0,02 2/100 | 3513.23 | 428.5 | 1385.62 | 444.34 | 70 | 9 | 28 | 9
5 | ТЕРм08-03-591-03 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | 100 шт. | 0,05 5/100 | 1377.75 | 675.64 | 68.83 | 1.22 | 69 | 34 | 3
6 | ТЕРм08-02-148-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | 100 м кабеля | 0,95 95/100 | 718.58 | 107.01 | 541.01 | 36.14 | 683 | 102 | 514 | 34
7 | ТЕРм08-02-390-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Короба пластмассовые: 15*12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | 100 м | 0,5 50/100 | 229.39 | 138.95 | 34.92 | 0.1 | 115 | 69 | 17
Материалы и оборудование
8 О | ТССЦ-504-0287 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование МАТ=3,58 | шт. | 1 | 877.9 |  |  |  | 878
9 | ТССЦ-509-5384 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-1х40-003 (004) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | шт. | 8 | 150.49 |  |  |  | 1204
10 | ТССЦ-509-5755 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Стартер 80C-220 (ГОСТ 8799-90) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | шт. | 8 | 1.32 |  |  |  | 11
23 | ТССЦ-509-0696 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | 10 шт. | 0,8 8/10 | 59.44 |  |  |  | 48
12 | ООО "Альфа-Энергия"нов23034 1 кв 2014г с НДС Прим | Светильник люминисцентный ЛПО 2х9 с/л, G23, IP54 (квадрат) 3052 484,11 шт МАТ=484,11/1,18/5,35 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | шт | 4 3+1 | 79,93 484,11/1,18/5,35 |  |  |  | 320
13 | ТССЦ-509-4966 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р Прим | Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НББ 02-2х60-006 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | шт. | 2 | 149.29 |  |  |  | 299
14 | ООО "Альфа-Энергия" нов16142 1 кв 2014г с НДС | Светильник аварийный БС-881-6 "Бриз" 1х6Вт, 1 час непост., G5, IP42 (НЕ ПРОИЗВ,) ЛБО-41 Бриз 1023,02 шт МАТ=1023,02/1,18/5,35 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | шт | 3 | 168,91 1023,02/1,18/5,35 |  |  |  | 507
15 | ТССЦ-509-4591 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А16-001 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | шт. | 5 4+1 | 5.88 |  |  |  | 29
11 | ТССЦ-503-0452 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | шт. | 18 14+4 | 6.47 |  |  |  | 116
17 | ТССЦ-501-8482 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | 1000 м | 0,065 65/1000 | 4827.61 |  |  |  | 314
18 | ТССЦ-501-8483 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | 1000 м | 0,03 30/1000 | 6914.34 |  |  |  | 207
19 | ТССЦ-509-1829 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | м | 50 | 1.14 |  |  |  | 57
Раздел 2. Заземление
20 | ТЕРм08-02-471-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | 10 шт. | 0,4 4/10 | 887.79 | 90.31 | 65.49 | 2.32 | 355 | 36 | 26 | 1
21 | ТЕРм08-02-472-02 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | 100 м | 0,45 45/100 | 1030.66 | 140.1 | 86.03 | 2.69 | 464 | 63 | 39 | 1
22 | ТЕРм08-02-472-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2015 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю. Информационный бюллетень «ЧитаСтройИнформ», публикуемого Министерством территориального развития Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | 100 м | 0,2 20/100 | 704.08 | 160.36 | 65.27 | 1.71 | 141 | 32 | 13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 6690 | 493 | 903 | 106
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 43325 | 10920 | 4930 | 2348
Накладные расходы | [8 empty] | 10747
Сметная прибыль | [8 empty] | 6899
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 11874
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 45954
Итого Оборудование | [8 empty] | 3143
Итого | [8 empty] | 60971
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 24332
Машины и механизмы | [8 empty] | 4930
ФОТ | [8 empty] | 13268
Оборудование | [8 empty] | 3143
Накладные расходы | [8 empty] | 10747
Сметная прибыль | [8 empty] | 6899
НДС 18% | [8 empty] | 10974.78
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 71945.78