1 Предмет договора

1.1.
Секция Бокс перчаточный
1.2
Комплектность поставки:

В комплект поставки должны входить:

-бокс;
-шлюз;

-розетки 220 В – не менее 2;

-перчатки;

-анализатор кислорода;

-анализатор влажности;

-приборы контроля давления;

-вакуумный насос;

-комплект эксплуатационной документации на русском языке.

1.3
Количество закупаемых товаров– 1  шт.

1.4
 В стоимость продукции входят:

-транспортные  расходы «Поставщика»;

-пуско-наладка и обучение;
1.5   Источник финансирования закупки приобретаемых изделий – «План использования амортизационного фонда института на 2013 год», п.27 «Резерв».

2 Качественные характеристики закупаемых изделий

2.1
Условия эксплуатации:

-среда – аргон ГОСТ 10157-79 из баллона;
-объемная доля водяных паров  - не более 0,01%;

-объемная доля кислорода – не более 1%;

-возможность контроля  заданных параметров среды;

-возможность размещения внутри бокса оборудования с габаритными размерами 500х500х500 мм;

-возможность вакуумирования бокса и шлюза до остаточного давления 50 мм рт.ст;

-эксплуатация в зоне П-II по ПУЭ.

2.2
Конструктивные особенности:

-внутренние габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 1400х700х650;

-наличие шлюза не менее (350 мм ;

-количество перчаток – 2.
2.3   Приборы контроля, входящие в комплект поставки, должны быть внесены в Госреестр средств измерения.

3 Существенные условия контракта

Условия отгрузки продукции   – по согласованию сторон.
4 Квалификационные требования к претендентам

-
сведения из устава предприятия о видах деятельности предприятия;

-
во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308: информация в отношении всей цепочки собственников предприятия-поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных);

-
отзывы и рекомендации, полученные от потребителей подобной продукции.
Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Комплект поставки и технической документации
Поставщик должен предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

3. Приборы контроля, входящие в комплект поставки, должны быть внесены в Госреестр средств измерения.
Требования к упаковке продукции
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи, но не более 18 месяцев с момента поставки.
2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
PAGE  
2

