# ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора субподряда на выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании 150 цеха №23 ОАО «НЗХК» (далее - «Работы»).

- Требования к работам:

Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам: работы выполняются согласно проекту и действующим СНиП, ГОСТ.

Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП.

Работы должны быть выполнены с соблюдением последовательности и очередности, определенной в графике производства работ и финансирования, обеспечивающими непрерывность и необходимую последовательность производства работ на объекте и сдачи их результатов в срок, установленный Договором субподряда.

Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Объем выполняемых работ: выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании 150 цеха №23 ОАО «НЗХК», в соответствии с Приложениями к настоящей Технической части (оформлены отдельными документами и размещены на официальном сайте отдельными файлами).

С проектно-сметной документацией можно ознакомиться в ОП г. Новосибирска ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» по адресу: 630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, д. 7. Контактное лицо: Симович И.Г. тел. 8(383) 363-92-53.

- Срок выполнения работ:

Начало работ: с момента подписания  договора субподряда (в случае если договор генподряда подписан), либо с даты подписания договора генподряда (в случае если договор генподряда не подписан)

Окончание работ:   в течение четырех месяцев с момента подписания  договора субподряда (в случае если договор генподряда подписан), либо с даты подписания договора генподряда (в случае если договор генподряда не подписан).

- Срок гарантии качества: 36 месяцев.

- Порядок приемки работ: В соответствии с Проектом договора субподряда.

- Дополнительные условия: Подрядчик выполняет работы своими силами, материалами и оборудованием.