ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

На замену входных дверей Административного

корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

по адресу: улица Савушкина, дом №82.

# Замена входных дверей в здание (со стороны ул. Савушкина).

# Дверной блок, металлический, двухпольный.

| 1. | Демонтаж дверного блока с коробками в кирпичной стене, размер 1300*2480Н | - 5шт |
| --- | --- | --- |
| 2. 3. | Изготовить металлические двери с коробкой, с декоративными накладками на фасад, текстура «дуб» 1300*2480Н (аналогичные существующим), по эскизу№17 Изготовить металлические противопожарные двери с коробкой, с декоративными накладками, текстура «дуб», 1300*2480Н (аналогичные существующим), по эскизу№17, с пределом огнестойкости не менее Еi-60 | - 4шт - 1шт |
| 4. 5. | Установка дверных блоков в проем Проемы штукатурить, шпаклевать и красить | - 5шт - 16м2 |

# Дверной блок, металлический, однопольный.

| 1. 2. 3. 4. 5. | Демонтаж дверей с коробками 900*2000Н Изготовить металлические двери с коробкой, с декоративными накладками на фасад, текстура «дуб», 900*2000Н по эскизу №18 Изготовить металлические противопожарные двери с коробкой, с декоративными накладками, текстура «дуб», 900*2000Н по эскизу №18, с пределом огнестойкости не менее Еi-60 Установка дверных блоков в проем Проемы штукатурить, шпаклевать и красить | - 4шт - 2шт - 2шт - 4шт - 9м2 |
| --- | --- | --- |