акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку  контроллеров

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
2015
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) оборудования

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным                                    
                 материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ   

 

           ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	1) Контроллер R27AHF29ADC1-62 (или эквивалент)

2) Контроллер R27AHF29ADC2-62 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



	Подраздел 1.3 Код ОКП

	402130


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Контроллер предназначен для работы в составе емкостных средств обнаружения, использующих трансформаторно-мостовую схему измерения импеданса чувствительного элемента (ЧЭ).


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Применение в температурном диапазоне не менее -40°С не более +50°С;


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) оборудования

	1. Контроллер R27AHF29ADC1-62 (или эквивалент) реализует следующие функции:

-Формирование синусоидального напряжения для питания трансформаторно-мостовой схемы измерения импеданса ЧЭ.

-Усиление и фильтрацию выходного напряжения мостового трансформатора (эквивалентная добротность полосового фильтра не хуже 25)

-Синхронное детектирование приращений активной и емкостной составляющих импеданса ЧЭ с последующей их оцифровкой с разрешением до 13 разрядов.

-Обеспечение динамического диапазона измеряемого импеданса по емкости не менее 10 нФ и по активной составляющей не менее (300 Ом)-1 при выборе соответствующего мостового трансформатора.

-Выделение активной и емкостной составляющих приращений импеданса ЧЭ. 

-Обмен информацией по последовательному каналу с компьютером со скоростью не менее 115200 бит/сек.

-Формирование синхронизирующих сигналов (при необходимости) для управления и обмена информацией с контроллером, который используется для реализации дополнительного канала обнаружения в емкостных средствах обнаружения.
-Электропитание контроллера осуществляется от источника постоянного напряжения 5 В ±10%.

-Контроллер может управлять в качестве ведущего контроллера контроллером R27AHF29ADC2-62 (или эквивалент). При этом оба контроллера должны иметь одинаковые заводские номера

- Контроллер должен сохранять работоспособность при: 

температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50оС;

относительной влажности воздуха 98%  при температуре  25оС.

- Габаритные размеры без упаковки не более 30х41 мм. На печатной плате контроллер устанавливается на двух розетках  типа PBD 28. Расстояние между центрами контактных площадок у соседних розеток не более 15.248 мм
2. Контроллер R27AHF29ADC2-62 (или эквивалент) реализует следующие функции:

-Формирование синусоидального напряжения для питания трансформаторно-мостовой схемы измерения импеданса ЧЭ.

-Усиление и фильтрацию выходного напряжения мостового трансформатора (эквивалентная добротность полосового фильтра не хуже 25)

-Синхронное детектирование приращений активной и емкостной составляющих импеданса ЧЭ с последующей их оцифровкой с разрешением до 13 разрядов.

-Обеспечение динамического диапазона измеряемого импеданса по емкости не менее 10 нФ и по активной составляющей не менее (300 Ом)-1 при выборе соответствующего мостового трансформатора.

-Выделение активной и емкостной составляющих приращений импеданса ЧЭ. 

-Обмен информацией по последовательному каналу с компьютером со скоростью не менее 115200 бит/сек.

-Формирование синхронизирующих сигналов (при необходимости) для управления и обмена информацией с контроллером, который используется для реализации дополнительного канала обнаружения в емкостных средствах обнаружения.
-Электропитание контроллера осуществляется от источника постоянного напряжения 5 В ±10%.

-Контроллер работает в качестве ведомого контроллера под управлением контроллера R27AHF29ADC1-62 (или эквивалент). При этом оба контроллера должны иметь одинаковые заводские номера

- Контроллер должен сохранять работоспособность при: 

температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50оС;

относительной влажности воздуха 98%  при температуре  25оС.

- Габаритные размеры без упаковки не более 30х41 мм. На печатной плате контроллер устанавливается на двух розетках  типа PBD 28. Расстояние между центрами контактных площадок у соседних розеток не более 15.248 мм

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Взаимопроникновение активной и емкостной приращений импеданса ЧЭ не превышает 15% во всем диапазоне рабочих температур с доверительной вероятностью 0.8

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Электрическая прочность изоляции между контактами используемых соединителей должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия воздействие испытательного напряжения постоянного тока величиной 500В в течение 1 мин в нормальных климатических условиях.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Место и способ маркировки должны быть достаточны для идентификации изделия

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Контроллер вместе с этикеткой должен быть упакован в пакет типа AirCap или аналогичный.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится н складе заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Перевозка и доставка оборудования должна осуществляться силами поставщика с учетом соблюдения техники безопасности погрузки, разгрузки груза. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Контроллеры следует хранить в условиях 1 группы по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Дата выпуска не ранее 2015, гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки на склад Заказчика


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не требуется


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством к данному виду продукции.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	В соответствии с требованиями сертификатов соответствия для данной категории продукции.


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки продукции – в течение 16 недель с момента подписания договора. 

Контроллер R27AHF29ADC1-62 (или эквивалент) в количестве 300 шт.

Контроллер R27AHF29ADC2-62 (или эквивалент) в количестве 300 шт.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна быть на русском языке.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


Начальник подразделения                  ______________________С.А. Каравцев

Исполнитель                                        ______________________Е.Ю. Фадеева
