ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение лабораторных определений свойств крупнообломочных грунтов щебеночной подушки энергоблока № 2 Балаковской АЭС
Предмет закупки: результаты лабораторных определений свойств крупнообломочных грунтов щебеночной подушки энергоблока № 2 Балаковской АЭС
Москва

2014

Техническое задание 

на выполнение лабораторных определений свойств крупнообломочных грунтов щебеночной подушки энергоблока № 2 Балаковской АЭС
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Вид строительства

Подраздел 2.3 Нормативная база

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

Подраздел 4.4 Потребность электроэнергии и воде

Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

Подраздел 4.7 Дополнительные материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Лабораторные определения свойств крупнообломочных грунтов щебеночной подушки энергоблока № 2 Балаковской АЭС


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Целью выполняемых работ является получение достоверных исходных данных по физико-механическим свойствам грунтов щебеночной подушки энергоблока № 2 Балаковской АЭС необходимых и достаточных для обоснования проектных решений на стадии рабочей документации для подготовки энергоблока № 2 Балаковской АЭС к дополнительному сроку эксплуатации.

	Подраздел 2.2 Вид строительства

	Подготовка энергоблока № 2 Балаковской АЭС к дополнительному сроку эксплуатации.

	Подраздел 2.3 Нормативная база

	Лабораторные испытания образцов крупнообломочных грунтов щебеночной подушки проводятся в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»;

2. ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Лабораторные исследования выполняются в составе инженерно-геотехнических изысканий и обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений энергоблока № 2 (виды инженерных изысканий указаны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20)
Выполняются следующие виды лабораторных исследований проб крупнообломочных грунтов щебеночной подушки энергоблока № 2 Балаковской АЭС, предоставляемых Заказчиком:

3.1. Определение марки щебня по дробимости и коэффициента размягчения щебня;

3.2. Определение зернового (гранулометрического) состава щебня;

3.3. Определение истиной плотности и пористости щебня;

3.4. Определение насыпной плотности и пустотности щебня;

3.5. Определение содержания в щебне зерен пластинчатой и игловатой форм.

3.6 Определение влажности и водопоглощения щебня.


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Месторасположение объекта

	Площадка Балаковской АЭС расположена в Балаковском районе Саратовской области на левом берегу Саратовского водохранилища в 140 км от г. Саратова.

	Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

	Основные сооружения энергоблока № 2 Балаковской АЭС относятся

– к классу безопасности 1 по НП-001-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ 88/97);

– к 1 категории по условиям их ответственности за радиационную и ядерную безопасность по Пин АЭ-5.6 «нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»; 

– к I категории сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

- к I уровню ответственности (повышенному) по ГОСТ Р 54257-2010.

	Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

	Для выполняемых по настоящему техническому заданию лабораторных исследований сведения по характеристике площадки строительства не требуются.

	Подраздел 4.4 Потребность в электроэнергии и воде

	Для выполняемых по настоящему техническому заданию лабораторных исследований сведения по потребности в электроэнергии и воде не требуются.

	Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

	Для выполняемых по настоящему техническому заданию лабораторных исследований сведения по существующей инфраструктуре не требуются.

	Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

	Лабораторные исследования проб крупнообломочных грунтов щебеночной подушки энергоблока № 2 Балаковской АЭС ранее не проводились.

	Подраздел 4.7 Дополнительные материалы

	Заказчик передает Исполнителю (на территории Балаковской АЭС) 10 проб крупнообломочных грунтов щебеночной подушки в объеме, обеспечивающем для каждой пробы лабораторные исследования по видам, указанным в п.п. 3.1 – 3.6. Транспортировку проб до лаборатории Исполнитель осуществляет самостоятельно за свой счет.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

	Достоверность и полнота результатов лабораторных исследований должна соответствовать обязательным требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, а также национальных стандартов, сводов правил, стандартов организации и других нормативных документов, обеспечивающих выполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Лабораторные исследования должны проводиться в лаборатории, имеющей действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории (аккредитацию организует и проводит Госстандарт России или другой уполномоченный федеральный орган исполнительной власти).


	Подраздел 5.2 Программа изысканий

	Составление Программы изысканий не требуется

	Подраздел 5.3 Требования к составу документации

	По окончании работ Заказчику передается технический отчет, содержащий:

- Введение;

- Сведения о видах и объемах выполненных лабораторных исследований;

- Краткое описание методики проведения лабораторных исследований по каждому виду, включая методику отбора проб грунтов щебеночной подушки и подготовку образцов к лабораторным исследованиям;

- Описание результатов лабораторных исследований;

- Сведения о метрологическом обеспечении приборов и оборудования, применявшихся при проведении лабораторных исследований;

- Заключение, содержащее выводы по результатам проведенных исследований;

В приложениях к отчету должны быть приведены:

- Техническое задание Заказчика;

- Схема расположения скважин, из которых отбирались пробы грунтов щебеночной подушки (Приложение №1 к настоящему ТЗ);
- Результаты лабораторных испытаний по каждому виду исследований в табличном виде (протоколы лабораторных испытаний).


	Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

	Все измерительное оборудование, применяющееся для лабораторных исследований крупнообломочных грунтов щебеночной подушки энергоблока № 2 Балаковской АЭС должно пройти метрологическое освидетельствование  в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1488 «Об утверждении Положения об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии» и иметь сертификат (свидетельство) о поверке СИ.

	Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

	Требования по охране окружающей среды при выполнении работ не предъявляются

	Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Согласования не требуются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Сметная документация не разрабатывается  


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	При выполнении работ Поставщик обязан руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, другими нормативно-правовыми документами обязательного и добровольного применения, которые не противоречат Градостроительному кодексу (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ).


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ: 01.10.2014* (*- срок выполнения работ может измениться по результатам проведения процедуры закупки). Окончание работ: 10.11.2014г.*


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ  И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

	Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

	По окончании работ Заказчику передается технический отчет, содержащий:

- Введение;

- Сведения о видах и объемах выполненных лабораторных исследований (в соответствии с п. 3 на стоящего Технического задания);

- Краткое описание методики проведения лабораторных исследований по каждому виду (в соответствии с п. 3 на стоящего Технического задания), включая методику отбора проб грунтов щебеночной подушки и подготовку образцов к лабораторным исследованиям;

- Описание результатов лабораторных исследований;

- Сведения о метрологическом обеспечении приборов и оборудования, применявшихся при проведении лабораторных исследований;

- Заключение, содержащее выводы по результатам проведенных лабораторных исследований;

В приложениях к отчету должны быть приведены:

- настоящее Техническое задание Заказчика;

- Схема расположения скважин, из которых отбирались пробы грунтов щебеночной подушки (Приложение №1 к настоящему ТЗ);

- Результаты лабораторных испытаний по каждому виду исследований в табличном виде (в соответствии с п. 3 на стоящего Технического задания).

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях (или USB-накопителе) в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF

	Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

	Технический отчет (содержание в соответствии с п. п. 9.1) представляется Заказчику на русском языке в 3 экземплярах на бумажном носителе (2 экз. в сброшюрованном виде и 1 экз. в несброшюрованном виде) и в 1 экз. в электронном виде на съемном носителе в формате тех программных продуктов, с помощью которых он создавался и сканированная версия в форматах .tif или .pdf

	Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

	Технический отчет (содержание в соответствии с п. п. 9.1) представляется Заказчику на русском языке в 3 экземплярах на бумажном носителе (2 экз. в сброшюрованном виде и 1 экз. в несброшюрованном виде) и в 1 экз. в электронном виде на съемном носителе в формате тех программных продуктов, с помощью которых он создавался и сканированная версия в форматах .tif или .pdf.

При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051-2006. Состав и структура электронной версии технического отчета должна быть идентична бумажному оригиналу.


	Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

	Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась и в отсканированном виде в формате TIF или PDF
Документация передается Заказчику по накладной в 3 (трех) оригинальных комплектах разработанной Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний, поставщик  обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АЭС
	Атомная электрическая станция

	2
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	3
	РФ
	Российская Федерация

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	СИ
	Средства измерений


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	Схема размещения инженерно-геологических скважин
	1


Приложение 1

[image: image1.wmf]п2/70

шт 9, 10

п3/50

шт2

Условные обозначения

пг2/10,25

шт 7, 8

шт 5, 6

Прессиометрическая скважина, ее номер, глубина

Штамповое испытание, его номер

гф 1/150

п1/70

п4/50

п3/50

шт 1, 2

Куст пьезометрических скважин, их номер, глубина

пг1/10,25

пг1/10,25

гф1/150

шт 3, 4

Геофизическая скважина, глубина

г1/70

г2/70

Геотехническая скважина, ее номер, глубина

г1/70

г3/50

г4/50


Схема размещения инженерно-геологических скважин (пробы щебня отбирались из скважин для штамповых испытаний)
1

