«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству Ростовской АЭС

 ОАО «НИАЭП»

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

____________     А.Б.Хазин
                                                                                                                         от   «__» ________ 2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по Лоту 249/12/2012 «Поставка бетонно-растворной продукции для выполнения строительно-монтажных работ на энергоблоках №3,4 Ростовской АЭС».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012
Техническое задание 

1. 
	№
	Марка бетона
	Ед.изм.

 
	Кол-во

 

	1
	Бетон В 7,5
	м3
	200,00

	2
	Бетон В 7,5 (-5°С)
	м3
	100,00

	3
	Бетон В 10  (-10°С)
	м3
	100,00

	4
	Бетон В 7,5  (-15°С)
	м3
	50,00

	5
	Бетон В 10 
	м3
	50,00

	6
	Бетон В 10 (-5°С) 
	м3
	10,00

	7
	Бетон В 10 (-10°С) 
	м3
	15,00

	8
	Бетон В 10 (-15°С) 
	м3
	5,00

	9
	Бетон В 20 
	м3
	50,00

	10
	Бетон В 20  (-5°С)
	м3
	10,00

	11
	Бетон В 20  (-10°С)
	м3
	5,00

	12
	Бетон В 20  (-15°С)
	м3
	5,00

	13
	Бетон В 22,5
	м3
	80,00

	14
	Бетон В 22,5  (-5°С)
	м3
	10,00

	15
	Бетон В 22,5  (-10°С)
	м3
	15,00

	16
	Бетон В 22,5  (-15°С)
	м3
	10,00

	17
	Бетон В 25  
	м3
	100,00

	18
	Бетон В 25 (-5°С)
	м3
	40,00

	19
	Бетон В 25 (-10°С)
	м3
	20,00

	20
	Бетон В 25 (-15°С)
	м3
	10,00

	21
	Бетон ВW6 (-15°С)
	м3
	5,00

	22
	Бетон В 30
	м3
	70,00

	23
	Бетон В 30 (-5°С)
	м3
	20,00

	24
	Бетон В 30 (-10°С)
	м3
	20,00

	25
	Бетон В 30 (-15°С)
	м3
	8,00


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС.
3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 31.03.2013г.  
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г. 

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 4-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2017г.

5.  Требования к поставляемому товару: 

       -  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

       -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

       -  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;
- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

            -  прохождение процедуры входного контроля;
- лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право сооружения ядерных установок в части выполнения работ и представления услуг эксплуатирующей организации: производство товарного бетона и раствора, контроль качества строительно-монтажных и бетонных работ.
