## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И о директора ДАПФ ОАО"ППГХО"
С А Иванов
"______ " _______________201_ г.
ТЭЦ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 82-2012
(локальная смета)
на | ТЭЦ ТАИ Капитальный ремонт Т А № 5 ( ПТ-60/75-130-13.ЛМЗ) Ремонт ТГ-5 работы КИПиА ( инв № 84126067 )
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость № 82-2012
| Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1832,391 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________402,755 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2548,98 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________617,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___3 кв ____2011_ г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтаж аппаратуры технического контроля параметров "ЛМЗ-97"
1 | ТЕРм08-02-152-03 | Прокладка кабельных трасс (т) | 0.48 | 17580,34 388,80 | 652,11 25,89 | 8438.56 | 186.62 | 313,01 12,43 | 45 | 21.6
2 | ТЕРм08-02-152-03 | Изготовление и установка стендов (т) | 0.135 | 17580,34 388,80 | 652,11 25,89 | 2373.35 | 52.49 | 88,03 3,50 | 45 | 6.08
3 | ТЕРм08-03-545-01 | Установка соединительных коробок СК-40 (шт.) | 11 | 156,99 27,97 | 2,85 0,03 | 1726.89 | 307.67 | 31,35 0,33 | 3.31 | 36.41
4 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) | 62,7 51+5,2+2,5+1,5+2,5 | 1480,87 152,06 | 632,97 48,73 | 92850.55 | 9534.16 | 39687,22 3055,37 | 17.6 | 1103.52
5 | ТЕРм08-01-103-01 | Установка щита шкафного 2200х800х800 (шкаф) | 1 | 777,34 126,14 | 156,62 7,87 | 777.34 | 126.14 | 156,62 7,87 | 14.6 | 14.6
6 | ТЕРм08-02-152-03 | Изготовление и уустанока рамы под шкаф (т) | 0.025 | 17580,34 388,80 | 652,11 25,89 | 439.51 | 9.72 | 16,3 0,65 | 45 | 1.13
7 | ТЕРм08-02-158-06 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 10 (шт.) | 160 | 63,1 4,49 | 2,53 0,13 | 10096 | 718.4 | 404,8 20,80 | 0.52 | 83.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 116702.2 | 10935.2 | 40697,33 3100,95 |  | 1266.54
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 148714.37 | 17715.02 | 65929,68 5023,54 |  | 2051.8
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 809206.31 | 251553.28 | 249873,49 71334,27 |  | 2051.8
Накладные расходы | [5 empty] | 260731.7
Сметная прибыль | [5 empty] | 167901.53
Итоги по разделу 1 Монтаж аппаратуры технического контроля параметров "ЛМЗ-97" :
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 1237839.54 |  |  |  | 2051.8
Итого | [5 empty] | 1237839.54 |  |  |  | 2051.8
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 307779.54
Машины и механизмы | [5 empty] | 249873.49
ФОТ | [5 empty] | 322887.55
Накладные расходы | [5 empty] | 260731.7
Сметная прибыль | [5 empty] | 167901.53
Итого по разделу 1 Монтаж аппаратуры технического контроля параметров "ЛМЗ-97" | [5 empty] | 1237839.54 |  |  |  | 2051.8
Раздел 2. Замена устаревших исполнительных механизмов с КДУ, ПВД -1,2,3,4 на новые МЭО 630/25
8 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса, кг, до 20 (шт.) | 9 | 48,03 4,53 | 35,12 2,92 | 432.27 | 40.77 | 316,08 26,28 | 0.59 | 5.31
9 | ТЕРм08-02-152-03 | Установка и изготовление подставок под МЭО (т) | 0.18 | 17580,34 388,80 | 652,11 25,89 | 3164.46 | 69.98 | 117,38 4,66 | 45 | 8.1
10 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) | 7.2 | 1480,87 152,06 | 632,97 48,73 | 10662.26 | 1094.83 | 4557,38 350,86 | 17.6 | 126.72
11 | ТЕРм08-02-147-11 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 2 (100 м кабеля) | 7.2 | 1682,22 186,62 | 799,76 60,72 | 12111.98 | 1343.66 | 5758,27 437,18 | 21.6 | 155.52
12 | ТЕРм08-02-152-03 | Кабельные м/к (т) | 0.25 | 17580,34 388,80 | 652,11 25,89 | 4395.09 | 97.2 | 163,03 6,47 | 45 | 11.25
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 30766.06 | 2646.44 | 10912,14 825,45 |  | 306.9
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 39172.38 | 4287.23 | 17677,67 1337,24 |  | 497.18
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 209268.42 | 60878.67 | 66998,37 18988,81 |  | 497.18
Накладные расходы | [5 empty] | 64296.31
Сметная прибыль | [5 empty] | 41469.38
Итоги по разделу 2 Замена устаревших исполнительных механизмов с КДУ, ПВД -1,2,3,4 на новые МЭО 630/25 :
Монтаж оборудования | [5 empty] | 5024.67 |  |  |  | 8.6
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 310009.44 |  |  |  | 488.58
Итого | [5 empty] | 315034.11 |  |  |  | 497.18
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 81391.38
Машины и механизмы | [5 empty] | 66998.37
ФОТ | [5 empty] | 79867.48
Накладные расходы | [5 empty] | 64296.31
Сметная прибыль | [5 empty] | 41469.38
Итого по разделу 2 Замена устаревших исполнительных механизмов с КДУ, ПВД -1,2,3,4 на новые МЭО 630/25 | [5 empty] | 315034.11 |  |  |  | 497.18
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 147468.26 | 13581.64 | 51609,47 3926,40 |  | 1573.44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 187886.75 | 22002.25 | 83607,35 6360,77 |  | 2548.98
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 1018474.73 | 312431.95 | 316871,86 90322,94 |  | 2548.98
Накладные расходы | [5 empty] | 325027.89
Сметная прибыль | [5 empty] | 209370.84
Итоги по смете:
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1-7, 8-12 | [5 empty] | 147035.99 | 13540.87 | 51293,39 3900,12 |  | 1568.13
Итого | [5 empty] | 1552873.46 |  |  |  | 2548.98
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 389170.92
Машины и механизмы | [5 empty] | 316871.86
ФОТ | [5 empty] | 402754.89
Накладные расходы | [5 empty] | 325027.89
Сметная прибыль | [5 empty] | 209370.84
НДС 18% | [5 empty] | 279517.22
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1832390.68 |  |  |  | 2548.98
| Главный специалист отдела ЭО ДАПФ ОАО "ППГХО" |  |  |  | В Н Бороздич
| Ведущий инженер по проектно-сметной работе ДАПФ ОАО "ППГХО" |  |  |  | М В Карпова