Приложение № 3 к Извещению 

о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме 

от «22»  мая 2012 года 

Техническое задание

на поставку  электроустановочных материалов для целей проведения капитального ремонта  для нужд ООО «Тверьоблэлектро»
	№ п/п
	Товар
	Ед.
	Вышневолоцкое отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171155, Тверская обл., Вышневолоцкий район, п. Приозерный
	Зубцовское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 172333, Тверская обл., Зубцовский район, г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.30
	Красномайское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171121, Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, пгт. Красномайский, ул. Школьная, д.4
	Кувшиновское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 172110, Тверская обл., Кувшиновский р-н, г. Кувшиново, ул. Бумажников, д.17
	Лихославльское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171121, Тверская обл., Лихославльский р-н, г. Лихославль, ул. Лихославльская, д.7 а
	Нелидовское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 172527, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Шменкеля, д.16а
	Осташковское отделение ООО «Тверьоблэлектро», 172730, г. Осташков, ул.Володарского,153
	Редкинское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Парковая, 43
	ИТОГО,
метров \ штук

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Провод СИП-4 2*16 (м) 
	м
	90
	 
	 
	 
	 
	1000
	 
	 
	1090

	2.
	Провод СИП-4 3*35+1*54,6
	м
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500

	3.
	Провод неизолированный А-35
	м
	850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	850

	4.
	Провод неизолированный А-70
	м
	1950
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1950

	5.
	Провод неизолированный А-50
	м
	1810
	 
	 
	 
	 
	 
	2100
	 
	3910

	6.
	Провод СИП 3х50+1х16
	м
	105
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105

	7.
	Провод СИП 1А 2х16
	м
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400

	8.
	СИП-4 сечением 4*16 мм2
	м
	 
	200
	 
	 
	 
	80
	 
	 
	280

	9.
	СИП-2А сечением 3х35+1х54,6+1х16 мм2
	м
	 
	 
	 
	 
	500
	1020
	 
	 
	1520

	10.
	СИП 2А 2х16
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1000
	1000

	11.
	СИП 2А 3х50+54,6+16
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600
	600

	12.
	Кабель АВВГ 2х2,5
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	50

	13.
	Кабель АВВГ 2х10
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	200

	14.
	Кабель  ВВГ 3*2,5мм2
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	150

	15.
	Кабель ААШВ-10 3х35
	м
	 
	 
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	25

	16.
	Кабель АСБ 3х185 мм2
	м
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35

	17.
	Изолятор штыревой   ШФ 20
	шт.
	96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96

	18.
	Колпачок КП 22
	шт.
	96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96

	19.
	Изолятор ТФ-20
	шт.
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	42
	 
	92

	20.
	Колпачок КП 18
	шт.
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	42
	 
	92

	21.
	Траверса стальная ТМ 3
	шт.
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	22.
	Траверса ТМ-1
	шт.
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	23.
	Траверса ТН-9
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	24.
	Хомут стальной Х 42
	шт.
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	25.
	Хомут  к траверсе ТМ-1
	шт.
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	26.
	Хомут  Х 16
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	16

	27.
	Крепление подкоса У 52
	шт.
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	28.
	Узел клепления укоса У-4
	шт.
	 
	 
	 
	5
	 
	11
	 
	 
	16

	29.
	Узел крепления укоса У-2
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	30.
	Узел крепления укоса У-3
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4

	31.
	Стяжка СТ 51
	уп
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	32.
	Зажим плашечный П-2-1
	шт.
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26

	33.
	Анкерный зажим РА 1500
	шт.
	4
	 
	 
	 
	8
	26
	 
	 
	38

	34.
	Зажим ответвительный Р71
	шт.
	6
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26

	35.
	Зажим прокалывающий ОР645
	шт.
	8
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	24

	36.
	Зажим плашечный для заземляющего проводника  типа СD 35
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	50

	37.
	Зажим анкерный (СИП) РА 25*100
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	104
	 
	 
	104

	38.
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) ОР 95 (16-150) 16-95мм2
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	 
	 
	120

	39.
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) SLIP 22.12
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	 
	 
	32

	40.
	Натяжной зажим для 
СИП 3х50х54.6+16 РА1500
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	6

	41.
	Натяжной зажим для 
СИП 4х16-4х25 DN123
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44
	44

	42.
	Зажим Р-21
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66
	66

	43.
	Зажим Р-616
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	50

	44.
	Зажим CD 71+B1
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	10

	45.
	Зажим для ЗП6 Р72
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4

	46.
	Зажим ПА-1-1 ТУ 3449-013-40064547-01
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4

	47.
	Анкерный кронштейн     СА-2000
	шт.
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	48.
	Кронштейн анкерный (СИП) СА 1500
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	28
	 
	 
	28

	49.
	Кронштейн анкерный (СИП) САВ 25
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	46
	 
	 
	46

	50.
	Кронштейн КС1
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	8

	51.
	Анкерный кронштейн 
CS10.3
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	60

	52.
	Скрепка для ленты NC20
	шт.
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	53.
	Лента крепежная СОТ-37
	м
	24
	 
	 
	 
	50
	109
	 
	100
	283

	54.
	Крюк КН-18 для ТФ-20
	шт.
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50

	55.
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	м
	 
	 
	 
	 
	50
	104
	 
	100
	254

	56.
	изолятор ШФ - 20 г
	шт.
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	57.
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	20
	 
	7
	43

	58.
	Хомут стяжной (СИП) E778
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	138
	 
	100
	238

	59.
	Комплект для подвесного фасадного крепления проводов (СИП) BRPF - 6
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	15

	60.
	Наконечники алюминивые 35 мм2
	шт.
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	6

	61.
	Наконечники алюминивые 50 мм2
	шт.
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	62.
	Наконечник изолированный  алюминиевый с медной клеммой НД 70-120
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	4

	63.
	Наконечники изолированные алюминиевые 16
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	3

	64.
	Винты самонарезающие 3,5х45мм.
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	1472
	 
	 
	1472

	65.
	Саморез с дюбелем d=3,5 L=40
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	100

	67.
	Саморез с шестигранной голов с дюбелем d=10 L=70
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	100

	68.
	Трубка гофрированная ПВХ   диам.20мм. с протяжкой
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	670
	 
	 
	670

	69.
	Гофрированная труба   ПВХ d=32
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	100

	70.
	Держатель для трубы ПВХ d=32
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	100

	71.
	Держатель для труб  диам.20мм.
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	1153
	 
	 
	1153

	72.
	Светильник  РКУ-16-250
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	16

	73.
	Светильник ЖКУ-150 с лампой ДНаТ
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	8

	74.
	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДHаТ 250
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	 
	 
	18

	75.
	Кронштейн для светильника
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	16

	76.
	Бокс о/п КМПн 2/9
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	44
	 
	 
	44

	77.
	Выключатель автоматический 25А
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	44
	 
	 
	44

	78.
	Счетчик  ЦЭ 6807П 220В 5-60А
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	44
	 
	 
	44

	79.
	Пломба  Твист-М
	шт.
	есть на складе
	 
	 
	 
	 
	45
	 
	 
	45

	80.
	Изолента ПХВ
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	 
	11

	81.
	Проволока "Спираль" 0,5мм
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	17,6
	 
	 
	17,6

	82.
	Шкаф учета распред. ШУРН  3/12
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	83.
	Счетчик  ЦЭ 6803ВМ  220В  3ф.5-60А М Р31
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	84.
	Выключатель автоматический ВА-32А
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	85.
	Трубка гофрированная ПВХ   диам.50мм. с протяжкой
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	20

	86.
	Держатель для труб  диам.50мм.
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	10

	87.
	Геометричный колпачок СЕ 6,35
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	20

	88.
	Бугель NB20
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	20

	89.
	Щит электрический            1-фазный 1ЩКВН-11      11-25А/Сч/35401У1
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	25

	90.
	3ЩКВН-21                          11-50А/Сч/3080103У1
	шт.
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	91.
	Сжим орешковый У-731М
	шт.
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60

	92.
	Гайка М8
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72
	 
	72

	93.
	Наконечник НД(25-50)
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	54

	94.
	Муфта соединительная СТП-10 150-240
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	95.
	Гильза ГД 150-240
	шт.
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	96.
	Лента защитно-сигнальная ЛЗС
	шт.
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100


