2
2

Участникам процедуры закупки

Разъяснения положений документации о проведении открытого

одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение проектных работ по оборудованию объектов завода адресной пожарной сигнализацией с двух-пороговым алгоритмом работы шлейфов сигнализации и системой речевого оповещения при пожаре объектов: цех блочной сборки, цех №20, цех №7
от «28» июля 2014 года Извещение № 139/4/338 от 15.07.2014г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение проектных работ по оборудованию объектов завода адресной пожарной сигнализацией с двух-пороговым алгоритмом работы шлейфов сигнализации и системой речевого оповещения при пожаре объектов: цех блочной сборки, цех №20, цех №7, размещенную на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru от «15» июля 2014 года № 140715/0601/350.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1
	Какую стадию проектирования необходимо выполнить?
	Необходимо выполнить: Проект и Рабочую документацию (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»), на основании которых в последующем будут проводиться монтажные работы.

	2
	Можно ли получить документацию для ознакомления по электронной почте?
	Вся имеющаяся документация представлена на сайте.


2

