__________________________________________________________________________


РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на проведение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сети наружного освещения площадки Ленинградского отделения Филиала «Северо-Западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 
Том 2 «техническая частЬ»
2011
Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по  капитальному ремонту   сети наружного освещения  площадки Ленинградского отделения филиала «СЗТО» ФГУП «РосРАО».


1.
Основание:

Физический и амортизационный  износ. Необходимость  замены. Фактический срок эксплуатации 50 лет.


2.
Цель работы:

Капитальный  ремонт  сети освещения  площадки  включая: земляные, бетонные  работы; установка  металлических  и  ж/бетонных  опор  с  кронштейнами  и  плафонами(светильниками),прокладкой  кабеля  и  установкой  выключателей.


3.
Состав работ:

Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями действующих нормам и правил и настоящим техническим заданием:

Объём необходимых работ по капитальному  ремонту сети  освещения  площадки   приведён ниже в таблице:

	№

 п/п
	Наименование  работ
	Ед.

изм.
	Кол-во


	

	

	1.
	Разработка  грунта  вручную  с креплением  в траншеях  шириной  2м;  глубиной  2м.
	м3


	318.5

	2.
	Копание   ям  вручную  без  креплений  для   стоек

и  столбов  с  откосами  глубиной  до  1.5м
	м3


	15

	3.
	Засыпка  вручную траншей, пазух котлованов и ям.
	м3
	300

	4.
	Устройство  основания   под   фундаменты    опор гравийные.
	м3


	0.7

	5.
	Устройство  постели  при одном кабеле в траншее.
	мп
	660

	6.
	На   каждый   последующий   кабель   добавлять к норме.
	мп
	660

	7
	Кабели до 35кв. в готовых траншеях без покрытий


	мп
	660

	8.
	Покрытие   кабеля,    проложенного   в    траншее,

кирпичом   одного   кабеля
	мп
	160

	9
	Кирпич
	шт
	1333

	10
	Кронштейны     специальные    на    опорах     для светильников.   Кронштейны  сварные металлические.  количество   рожков -2.
	шт
	16

	11
	Кронштейны     специальные     на     опорах    для светильников.   Кронштейны    сварные    металлические.  количество   рожков -1.
	шт
	21

	12
	Светильники,  устанавливаемые   вне   зданий.

Светильник «Шар»
	шт
	35

	13
	Светильники,  устанавливаемые   вне   зданий.

Светильники   с   лампами    накаливания.
	шт
	63

	14
	Шкаф   управления   и   регулирования.
	шкаф
	2

	15
	Устройство     монолитных    ж/бетонных

фундаментов  из  привозного  тяжелого   бетона.
	м3


	10,8

	16
	Забивка вертикальных заземлителей
	1зазем.
	69

	17
	Установка     стальных     опор      промежуточных,

свободностоящих ,   одностоечных, массой  до  2тн.
	тн
	2.035

	18
	Опоры стальные освещения
	шт
	37

	19
	Демонтаж     опор     ж/бетонных    без   приставок одностоечных.
	1 опора
	10

	20
	Установка    ж/бетонных   опор,   промежуточных, свободностоящих,  одностоечных, объемом до 2м3
	м3


	7.8

	21
	Болты  строительные  с   гайками   и   шайбами.
	кг
	35

	22
	Кронштейн    крепежный    однорожковый

1. К-1,5-1,Ф3
	шт
	21

	23
	Кронштейн  крепежный   на опоры  двухрожковые  К2-1,5-1,5/90-Ф3 
	шт
	16

	24
	Опоры стальные  типа «торшер», высотой  3м  для установки  кронштейнов. 
	тн
	19

	25
	Кронштейн    декоративный    на    2 светильника «САРОС»
	шт
	13

	26
	Кронштейн    декоративный   на   1 светильник
	шт
	6

	27
	Светильник     ЖКУ 35-250-001УХЛ1

консольного   типа.
	шт
	63

	28
	Светильник  торшерный  с  опаловым   плафоном ЖКУ 06-150-004
	шт
	35

	29
	Лампы  газоразрядные   высокого  давления  типа  ДНаТ 250-5
	шт
	61

	30
	Лампы   газоразрядные   высокого  давления  типа

 ДНаТ 150
	шт
	35

	31
	Фотореле    РФС-11м
	шт
	4

	32
	Выключатели   автоматические    47-29  2а 
	шт
	61

	33
	Выключатели   автоматические   трехфазные   для открытой   установки.
	шт
	2

	34
	Выключатели     автоматические   однополосные  для    открытой    установки.
	шт
	3

	35
	Кабель    силовой    АВВГ 4х16мм2
	мп
	650

	36
	Кабель    силовой    ВВГ 5х6мм2
	мп
	85

	37
	Кабель    силовой    ВВГ 5х4мм2
	мп
	660

	38
	Кабель    силовой    ВВГ 3х1,5мм2
	мп
	300

	39
	Лента    сигнальная
	мп
	660

	40
	Муфта    переходная    35-16мм
	шт
	2

	41
	Муфта    ответвительная   35мм
	шт
	18

	42
	Муфта    усилительная      16мм
	шт
	29


                        4. Основные требования к организации исполнителю:

      Требуется наличие опыта, ресурсов и лицензий, обеспечивающих выполнение     работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с         использованием сведений, составляющих государственную тайну.

  -  свидетельств СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по следующим видам работ:

    - устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

    - устройство наружных сетей электроснабжения до 35 кВ;

    - установке распределительных устройств, устройств защиты. 

       5.
Порядок приемки результатов работы:

        Исполнитель ведет, а по завершении работ по каждому этапу передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

       Исполнитель оформляет:

-  акты на  скрытые  земляные  работы;

-  акты на  скрытые бетонные  работы;

-  акты на  прокладку кабеля;
- «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2);

- «Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- «Акт технической готовности выполненных работ» с оценкой выполнения и   стоимости затрат.

4
Редукционная документация. Том 2 «Техническая часть»

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на проведение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сети наружного освещения площадки Ленинградского отделения Филиала «Северо-Западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

