ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»
ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме 
на право заключения договора на экспертизу промышленной безопасности здания химводоочистки (ХВО ТЭЦ-2).
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание

 на оказание услуг 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Экспертиза промышленной безопасности здания химводоочистки (ХВО ТЭЦ-2).


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

	Проведение первичной ЭПБ здания химводоочистки (ХВО ТЭЦ-2) в связи с истечением нормативного срока эксплуатации.

	Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	- составление сметной документации в ценах 2014 года на выполнение ЭПБ;

- подготовка к проведению обследования;

- предварительное (визуальное обследование;

- детальное (инструментальное) обследование;

-  выдача заключения ЭПБ;

- передача заключения ЭПБ в территориальное управление Ростехнадзора для

  регистрации.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям:

- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от

 21.07.97 №116-ФЗ;

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности ПБ 03-246-98;

- положение по проведению экспертизы промышленной безопасности  опасных

 производственных объектов, на которых используются паровые и водогрейные

 котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды РД

 10-520-02;

- Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной

 безопасности РД 03-298-99;

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Здания и сооружения объектов энергетики.

 Методика оценки технического состояния;

- СНиП, СП, ОСТ, СО, ГОСТ и др. действующей НТД.  

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Выполнение ЭПБ в установленные сроки и отсутствие замечаний к заключению ЭПБ со стороны Заказчика

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Не требуется

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «СГК», допускается по согласованию с Заказчиком.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	При нахождении на объектах и территории ЗАО «СГК» персонал Исполнителя должен соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима и несёт полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не требуется

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	В соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом» №37 от 07.02.2012.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Не требуется


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Получение  утвержденного и зарегистрированного в Волжско-Окском Управлении Ростехнадзора Заключения экспертизы промышленной безопасности.  

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Приёмка услуг осуществляется двухсторонней комиссией после их выполнения с предоставлением необходимой документации в полном объёме.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	1. Заключение ЭПБ – 1 экз.

2. Акт выполненных работ – 2 экз.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЭПБ
	Экспертиза промышленной безопасности

	2
	ЕОСЗ ГК «Росатом»
	Единый отраслевой стандарт закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»


89
94

