Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки
Комплект оборудования Highland Technology для создания опытного образца системы синхронизации установки УФЛ-2М.
Санкт-Петербург 
2014 

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект оборудования Highland Technology для создания опытного образца системы синхронизации установки УФЛ-2М.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2013 года) и не являться выставочным образцом.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	403000 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для использования на стенде "КАЙРОС". Стенд предназначен для проведения комплексных исследовательских работ в рамках создания систем синхронизации многоканальных физических установок, наладки оборудования и программного обеспечения, предварительных испытаний и отладки систем управления.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Место установки – стенд «КАЙРОС», лабораторные условия


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	№ п./п.

Наименование

Технические характеристики

1.

8-канальный измеритель интервалов времени Highland Technology V680-1

(p/n 22A680-1)

Разрядность счетчика 48 бит

Разрешение 48 пикосекунд

Время измерения до +13,700 секунд после срабатывания триггера

Настраиваемые уровни срабатывания

Считывание показаний через 200 наносекунд после события

Джиттер менее 40 пикосекунд RMS
Высокостабильный термостатированный опорный кварцевый генератор

2.

6-канальный преобразователь медь-оптика Highland Technology V720-3

(p/n 21A720-3)

Длина волны 1310 нанометров

Разъемы ST
Мощность выходов 1 мВт в стандартное волокно 62/125

Задержка распространения менее 2 наносекунд

Джиттер менее 12 пикосекунд RMS
Возможность мультиплексирования каналов

Форм-фактор VME
Возможность работы от внешнего источника питания

3.

6-канальный преобразователь оптика-медь Highland Technology V730-3

(p/n 21A730-3)

Длина волны 1310 нанометров

Разъемы ST
Задержка распространения 10 наносекунд (типичное значение)

Джиттер менее 12 пикосекунд RMS
Форм-фактор VME
Возможность работы от внешнего источника питания

4.

6-канальный генератор задержки Highland Technology V851-1

(p/n 22A851-1)

Форм-фактор VME
Разрешение 40 (39.0625) пикосекунд

Общий динамический диапазон задержки 32-bit (167.8 миллисекунд)

Джиттер от внешнего запускающего сигнала менее 25 пикосекунд RMS (типичное значение)

Настраиваемые уровни срабатывания

5.

Одноканальный преобразователь медь - оптика Highland Technology J720-1

(p/n 21A720-1)

Длина волны оптического сигнала 1310 нанометров

Коннектор ST
Джиттер менее 12 пикосекунд RMS
6.

Одноканальный преобразователь медь - оптика Highland Technology J720-3

(p/n 21A720-3)

Длина волны оптического сигнала 850 нанометров

Коннектор ST
Джиттер менее 12 пикосекунд RMS
7.

Одноканальный преобразователь оптика - медь Highland Technology J730-1

(p/n 21A730-1)

Длина волны оптического сигнала 1310 нанометров

Коннектор ST
Джиттер менее 12 пикосекунд RMS
Совместимость со стандартным оптическим волокном 62/125 

8.

Одноканальный преобразователь оптика - медь Highland Technology J730-3

(p/n 21A730-3)
Длина волны оптического сигнала 850 нанометров

Коннектор ST
Джиттер менее 12 пикосекунд RMS
Совместимость со стандартным оптическим волокном 62/125
9.

Генератор задержки Highland Technology T240-1

(p/n 28A240-1)

Комплементарный импульсный выход.Возможность настройки амплитуды выходного сигнала в диапазоне от 0 to 750 милливольт

Номинальное выходное сопротивление 50 Ом

Программируемое время задержки от 0 до 2,5 наносекунд, ширина импульса до 2,5 наносекунд

Частота повторения импульсов на выходе от 0 до 125 мегагерц

Джиттер менее 3 пикосекунд RMS

Управление по интерфейсам USB, RS232 или с помощью подстроечных винтов



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Нет требований.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Нет требований.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Нет требований.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Нет требований.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Нет требований.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	№ п./п.

Наименование

Количество

1.

8-канальный измеритель интервалов времени Highland Technology V680-1 (p/n 22A680-1)

2

2.

6-канальный преобразователь медь-оптика Highland Technology V720-3 (p/n 21A720-3)

4

3.

6-канальный преобразователь оптика-медь Highland Technology V730-3 (p/n 21A730-3)

4

4.

6-канальный генератор задержки Highland Technology V851-1 (p/n 22A851-1)

4

5.

Одноканальный преобразователь медь - оптика Highland Technology J720-1 (p/n 21A720-1)

8

6.

Одноканальный преобразователь медь - оптика Highland Technology J720-3 (p/n 21A720-3)

2

7.

Одноканальный преобразователь оптика - медь Highland Technology J730-1 (p/n 21A730-1)

8

8.

Одноканальный преобразователь оптика - медь Highland Technology J730-3 (p/n 21A730-3)

2

9.

Генератор задержки Highland Technology T240-1

(p/n 28A240-1)

4



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Нет требований.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2013 года) и не являться выставочным образцом.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Оборудования: в течение 13 недель с момента подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания  договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3,           ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов..


РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

	Начальная (максимальная) цена: 4 878 890,85  руб., в т. ч. НДС 18%.


