ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 
	
	
	СОГЛАСОВАНО
Заместитель Генерального директора по технической эксплуатации флота

____________________

О.Э. Дарбинян
«___» ___________2015 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку насосов и СЗЧ к ним
Предмет договора - поставка насосов и СЗЧ к ним (номенклатурная группа №1.8 – поставка судовых насосов, СЗЧ к ним)
ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск

2015
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по ТЭФ

___________________ О.Э.Дарбинян

«____» _____________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: Поставка насосов и СЗЧ к ним (номенклатурная группа №1.8 – поставка судовых насосов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Колесо рабочее 
	черт.328.02.000-01 (бронзовое)
для насоса, тип: НЦВ 63/20 ОМ5  
	1,00
	шт

	2
	Колесо рабочее 
	артикул 5451270

для насоса, тип: SE 044A, изг.:EVAC сер.№ 6540369 
	2,00
	шт

	3
	Торцевое уплотнение
	артикул 5451310

для насоса, тип: SE 044A, изг.:EVAC сер.№ 6540369
	4,00
	шт

	4
	Вкладыш
	черт.ККЗ-13102-А-Н1 + ВН.131.019.БН1

для насоса, тип: ПТ-2-20/100Д1-М3-М4
	18,00
	комп

	5
	Кольцо защитное
	черт.Н403.01.00.004

для насоса, тип: ПТ-2-20/100Д1-М3-М4
	57,00
	шт

	6
	Шпиндель
	черт.Н403.02.02.004

для насоса, тип: ПТ-2-20/100Д1-М3-М4
	4,00
	шт

	7
	Шпиндель
	черт.Н403.02.03.002

для насоса, тип: ПТ-2-20/100Д1-М3-М4
	6,00
	шт

	8
	Клапан
	Н403.02.03.000

для насоса, тип: ПТ-2-20/100Д1-М3-М4
	10,00
	шт

	9
	Подшипник
	черт.ЭЦ16-09-011

для насоса, тип: ЭЦ-16  
	2,00
	шт

	10
	Крышка торцевого уплотнения
	черт.316.00.003-03

для насоса, тип: НЦВ 40/65  
	5,00
	шт

	11
	Втулка
	черт.175.00.00.011

для насоса, тип: НЦВ 40/65  
	5,00
	шт

	12
	Крышка корпуса
	черт.319.00.008

для насоса, тип: НЦВ 40/65  
	5,00
	шт

	13
	Кольцо 
	черт.Н92.104-03

обозначение: У-0*38-2

для насоса, тип: НЦВ 40/65  
	10,00
	шт

	14
	Кольцо 
	обозначение 230-240-62-2-6

для насоса, тип: НЦВ 40/65  
	5,00
	шт

	15
	Кольцо уплотнительное      
	черт.934-292.052

для насоса, тип: НЦКГ 4/40 ОМ5     
	10,00
	шт

	16
	Кольцо уплотнительное      
	черт.934-292.044

для насоса, тип: НЦКГ 4/40 ОМ5     
	6,00
	шт

	17
	Кольцо отражательное
	черт.934-292.048

для насоса, тип: НЦКГ 4/40 ОМ5     
	8,00
	шт

	18
	Обойма в сборе    
	черт.466-292.110

для насоса, тип: ФГС 25/14, НЦКГ 4/40 ОМ5     
	12,00
	шт

	19
	Шайба стопорная  
	черт.924-292.025

для насоса, тип: ФГС 25/14
	2,00
	шт

	20
	Обойма в сборе    
	черт.466-292.120

для насоса, тип: ФГС 25/14, НЦКГ 4/40 ОМ5     
	12,00
	шт

	21
	Кольцо отражательное  
	черт.934-292.069

для насоса, тип: ФГС 25/14
	2,00
	шт

	22
	Кольцо защитное 
	черт.934-32.024-21

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	24,00
	шт

	23
	Кольцо защитное 
	черт.934-32.031-35

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	8,00
	шт

	24
	Кольцо защитное 
	черт.934-32.028-16

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	10,00
	шт

	25
	Кольцо защитное 
	черт.934-32.029-17

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	32,00
	шт

	26
	Втулка упругая
	черт.25.И.О.11.4

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	60,00
	шт

	27
	Втулка упругая
	черт.25.И.О.034

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	8,00
	шт

	28
	Манжета
	черт.С 4203.200.049.00

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	4,00
	шт

	29
	Кольцо
	черт.С 4102.108.838

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	4,00
	шт

	30
	Пружина
	черт.935-32.129

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	8,00
	шт

	31
	Комплект резинотехнических изделий
	Полный комплект резинотехнических изделий 
черт.463-32.311 ТО

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	1,00
	комп

	32
	Подшипник 
	обозначение: 42320М ГОСТ 8328-75 

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	2,00
	шт

	33
	Кольцо 
	обозначение: 2С-34,2*4,1-3012

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	20,00
	шт

	34
	Кольцо 
	обозначение: 2С-65,5*3,3-3012

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	10,00
	шт

	35
	Пружина тарельчатая
	черт.НК50.01.110 

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	2,00
	шт

	36
	Пружина цилиндрическая 
	черт.НК50.01.119 

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	6,00
	шт

	37
	Пружина
	черт.НК50.02.007 

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	6,00
	шт

	38
	Пружина
	черт.НК40.03.010 

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	4,00
	шт

	39
	Пружина
	черт.НК40.03.016 

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	2,00
	шт

	40
	Пружина 
	черт.ЦАКИ 753.513.065 (10521-902.00-02530)
для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	3,00
	шт

	41
	Звездочка
	черт.942-32.272

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	6,00
	шт

	42
	Пружина
	935-32.003

для насоса, тип: НК-50-1А-5-650П
	2,00
	шт

	43
	Кольцо
	черт.Н83.27.00.011

для насоса, тип: 3В-8/25-11/10Б  
	5,00
	шт

	44
	Кольцо
	черт.Н83.27.00.013

для насоса, тип: 3В-8/25-11/10Б  
	5,00
	шт

	45
	Торцовое уплотнение
	черт.Н.41.198.00.000СБ

обозначение: УТ-28

для насоса, тип: 3В-8/25-11/10Б  
	5,00
	шт

	46
	Звездочка   
	черт.Н13.570.11.103

для насоса, тип: Ш40  
	8,00
	шт

	47
	Прокладка
	черт.861-073-01-27

для насоса, тип: Ш40  
	10,00
	шт

	48
	Прокладка
	черт.861-073-01-13

для насоса, тип: Ш40  
	16,00
	шт

	49
	Подпятник
	черт.861-073-01-14

для насоса, тип: Ш40  
	3,00


	шт

	50
	Пята
	черт.861-073-01-16

для насоса, тип: Ш40  
	3,00


	шт

	51
	Пружина
	черт.861-073-01-19

для насоса, тип: Ш40  
	3,00


	шт

	52
	Кольцо
	обозначение 042-048-36

для насоса, тип: Ш40  
	6,00
	шт

	53
	Торцовое уплотнение
	обозначение: 6АР80-Е

для насоса, тип: НЦВ-630/30, НЦВ-400/30А
	18,00
	шт

	54
	Кольцо 
	черт.Н92.104-28

обозначение: У-360*0-1

для насоса, тип: НЦВ-400/30
	4,00
	шт

	55
	Кольцо  
	черт.Н92.104-27

обозначение: У-340*0-1

для насоса, тип: НЦВ-250/30А-II
	16,00
	шт

	56
	Кольцо  
	черт.Н92.104-09

обозначение: У-65*60-1

для насоса, тип: НЦВ-250/30А-II
	12,00
	шт

	57
	Пружина
	черт.Н11.037.01.02.004

для насоса, тип: НЦВС-160/30А
	12,00
	шт

	58
	Пружина
	черт.Н11.037.02.00.002

для насоса, тип: НЦВС-160/30А
	2,00
	шт

	59
	Пружина
	черт.Н11.037.02.00.003

для насоса, тип: НЦВС-160/30А
	2,00
	шт

	60
	Пружина
	черт.Н11.050.02.01-004

для насоса, тип: НЦВС-160/30А
	12,00
	шт

	61
	Колесо рабочее
	черт.Н11.120.00.003-02

для насоса, тип: НЦВ 160/80 А II  
	3,00
	шт

	62
	Кольцо уплотнительное 
	черт.Н92.102-08

для насоса, тип: НЦВ 160/80 А II  
	3,00
	шт

	63
	Кольцо уплотнительное 
	черт.Н92.102-06

для насоса, тип: НЦВ 160/80 А II  
	3,00
	шт

	64
	Кольцо  
	черт.Н92.104-34

обозначение: У-120*0-1

для насоса, тип: НЦВ 160/80 А II  
	3,00
	шт

	65
	Кольцо  
	черт.Н92.104-24

обозначение: У-300*0-1

для насоса, тип: НЦВ-630/15А
	3,00
	шт

	66
	Пружина
	черт.275.04.00.002

для насоса, тип: НЦВС-25/65М
	6,00
	шт

	67
	Пружина
	черт.275.04.00.003

для насоса, тип: НЦВС-25/65М
	6,00
	шт

	68
	Пружина поплавкового клапана
	черт.811-401-08-7

для насоса, тип: НЦВС-25/65М, НЦВС-40/30М
	7,00
	шт

	69
	Пружина
	черт.Н17.57.135.02-01

для насоса, тип: НЦВС-40/30М
	6,00
	шт

	70
	Торцовое уплотнение
	обозначение: 1А60Б-К

для насоса, тип: НЦВС-40/30М
	3,00
	шт

	71
	Шайба 
	черт.Н33.2.104.01.703-03

для насоса, тип: ЭНТ 1/250-1М
	6,00
	шт

	72
	Шайба 
	черт.Н33.2.104.03.011-03

для насоса, тип: ЭНТ 1/250-1М
	9,00
	шт

	73
	Клапан 
	черт.Н33.31.13.004-2

для насоса, тип: ЭНТ 1/250-1М
	8,00
	шт

	74
	Грундбукса 
	черт.Н33.2.104.03.008

для насоса, тип: ЭНТ 1/250-1М
	3,00
	шт

	75
	Пружина 
	черт.Н33.31.13.005-2-01

для насоса, тип: ЭНТ 1/250-1М
	4,00
	шт

	76
	Шайба 
	черт.Н33.2.104.01.703

для насоса, тип: ЭНТ 1/250-1М
	2,00
	шт

	77
	Шайба 
	черт.Н33.2.104.01.703-02

для насоса, тип: ЭНТ 1/250-1М
	2,00
	шт

	78
	Шайба 
	черт.Н33.2.104.03-006

для насоса, тип: ЭНТ 1/250-1М
	15,00
	шт

	79
	Шайба 
	черт.Н33.2.104.01.011

для насоса, тип: ЭНТ 1/250-1М
	7,00
	шт

	80
	Палец 
	черт.Н33.31.12.003

для насоса, тип: ЭНТ 1/250-1М
	32,00
	шт

	81
	Эжектор водоструйный стационарный с фланцевыми соединениями
	черт. 469-03.012

обозначение: ВЭЖ-25 (L=840мм)
	4,00
	шт

	82
	Сопло 
	черт.469-34.061
к эжектору ВЭЖ-25
	2,00
	шт

	83
	Сопло 
	черт.469-34.047

к эжектору ВЭЖ-10
	5,00
	шт

	84
	Насосная станция Gardena 3000/4 eco classic или эквивалент
	Технические характеристики:
Номинальная мощность - от 650 до 655 Вт.

Макс. производительность по нагнетанию - от 2800 до 2850 л/ч.

Макс. давление - от 4 до 4,25 бар.

Макс. высота самовсасывания - от 8 до 8,2 м.

Макс. высота подачи жидкости - от 40 до 41 м.

Давление включения - от 1,5 до 1,6 бар.

Эжекторный.

Макс. температура жидкости - от 35 до 37 ° C.

Масса - от 13,6 до 14,0 кг.

Длина кабеля - от 1,5 до 2 м.

Тип силового кабеля - H05 RNF.

Класс электрической защиты - IP X4.
	1,00
	шт

	85
	Погружной электронасос ГНОМ 16-16 или эквивалент
	Технические характеристики:

Материал рабочего колеса проточной части и корпуса электродвигателя — алюминий.

Номинальная мощность – от 1,1 до 1,2 кВт.

Напряжение – 220 В.

Макс. производительность по нагнетанию – от 16 до 17 м³/час.

Высота подачи – от 16 до 20 м.

Тип электродвигателя — асинхронный, со встроенной теплозащитой, с классом изоляции E и степенью защиты IPX8.

Выключатель поплавковый.

Оснащен штуцером для присоединения шланга.

Уплотнение вала - двойное. 

Масса -  от 16 до 17 кг.
Длина кабеля питания — от 10 до 15 м.
	2,00
	шт

	86
	Прокладка 
	размер: 220*210*1,5мм

для насоса, тип: ЭЦН 15/100Б
	20,00
	шт

	87
	Прокладка 
	размер: 180*150*1мм

для насоса, тип: ЭЦН 15/100Б
	20,00
	шт

	88
	Рубашка сальника
	черт.Н17.57.110.07

для насоса, тип: ЭПН 16/35  
	3,00
	шт

	89
	Обойма
	черт.Н41.768.00.010

для насоса, тип: 3В 0,6/63-07/16Б-5
	1,00
	шт

	90
	Винт ведущий
	черт.Н41.705.00.032

для насоса, тип: 3В 0,6/63-07/16Б-5
	1,00
	шт

	91
	Винт ведомый
	черт.Н41.705.069

для насоса, тип: 3В 0,6/63-07/16Б-5
	2,00
	шт

	92
	Торцовое уплотнение
	обозначение: 6АР70-Е

для насоса, тип: НЦВ-630/15
	8,00
	шт

	93
	Кольцо 
	обозначение: У-125*120-1

для насоса, тип: НЦВ-630/15
	2,00
	шт

	94
	Торцовое уплотнение
	обозначение: 6АР45-Е

для насоса, тип: ЭЦН 15/100Б
	26,00
	шт

	95
	Колесо рабочее
	черт.Н11.076.01.003

для насоса, тип: НЦВ-630/15
	1,00
	шт

	96
	Вал
	черт.Н17.57.110.01

для насоса, тип: ЭПН 32/350
	2,00
	шт

	97
	Колесо 1-й ступени
	черт.Н17.57.100.02

для насоса, тип: ЭПН 32/350
	2,00
	шт

	98
	Втулка гидропяты
	черт.Н17.57.115.14

для насоса, тип: ЭПН 32/350
	4,00
	шт

	99
	Диск разгрузочный
	черт.Н17.57.110.11

для насоса, тип: ЭПН 32/350
	8,00
	шт

	100
	Втулка упорная
	черт.Н17.57.130.01

для насоса, тип: ЭПН 32/350
	8,00
	шт

	101
	Кольцо опорное
	черт.Н17.57.137.02

для насоса, тип: ЭПН 32/350
	8,00
	шт

	102
	Кольцо
	черт.Н17.57.110.08

для насоса, тип: ЭПН 32/35
	8,00
	шт

	103
	Втулка подшипника
	черт.Н17.57.111.00-01СБ

для насоса, тип: ЭПН 32/35
	6,00
	шт


3. Требования к комплектации товара
Продукция должна быть укомплектована в соответствии с правилами завода-изготовителя.

4. Требования к упаковке:

Товар поставляется в заводской специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

5. Требования к продукции

5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5.2. Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 
5.3. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:

5.3.1. сертификат качества завода-изготовителя;
5.3.2. на поз. 53, 70, 84, 85, 92 технического задания должны быть паспорта на изделие.
5.3.3. другие документы предусмотренные заводом-изготовителем.
6. Порядок формирования цены

В соответствии с условиями проекта Договора.

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара

Безналичный расчет в течение 10 банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

8. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки товара

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «09» июня 2015г. по «09» декабря 2015г.
Начальник ОМТС                                                                                                   С.В. Ярема

