Техническая часть.

Комплект оборудования National Instruments для изготовления опытного образца системы автоматизированного удаленного мониторинга температуры шинопроводов электромагнитной установки «ITER»

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Обоснование закупки без аналога (эквивалента) на основании п.12.2.2б) Единого отраслевого стандарта закупок  государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: Разработка и изготовление опытных образцов (прототипов) оборудования, предназначенного для монтажа на установке  «ITER» должно производиться в соответствии с нормативными документами, выпущенными Организацией ITER, в которых определяются: список оборудования; список фирм производителей и  перечень конкретных фирм поставщиков. Эти документы являются обязательными для стран участниц проекта.

Для оборудования, к которому относится данная система, таким производителем является фирма National Instruments:

Требования к разработке и применяемому оборудованию изложены в документах:

«IDM UID 353AZY  - Methodology for Plant System I&C specifications»;

«27LH2V - Plant Control Design Handbook»;

«ITER_D_345X28 v1.3 -  ITER Catalogue of I&C Products»;

«IDM UID 35LXVZ - ITER catalogue for I&C products - Cubicles»

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процессор Core 2 Duo NI PXIe-8108 RT | Процессор Core 2 Duo 2.53 GHz, Real-Time Embedded SW № по каталогу 781033-33 | шт. | 1 |
| 2 | Память для процессора 2 GB | Дополнительная память для процессора 2 GB DDR2 RAM for PXI(e)-8101/02/08/10 № по каталогу 780446-2048 | шт. | 1 |
| 3 | Крейт NI PXIe-1082 | Крейт для размещения процессора и модулей 8-Slot 3U PXI Express Chassis № по каталогу 780321-01 | шт. | 1 |
| 4 | Силовой кабель Universal 240VAC | Power Cord, 240V, 10A, Euro, Right Angle № по каталогу 763067-01 | шт. | 1 |
| 5 | Принадлежности для монтирования крейта PXI 8-slot Front Rack Mount Kit | Принадлежности для монтирования крейта в стойку управления (Комплект) № по каталогу 778643-01 | шт. | 1 |
| 6 | Принадлежности для монтирования крейта PXI 8-slot Rear Rack Mount Kit | Принадлежности для монтирования крейта в стойку управления (Комплект) № по каталогу 778643-02 | шт. | 1 |
| 7 | Фальшь панели PXI Chassis Filler Panel Kit | Фальшь панели для неиспользуемых слотов крейта (3 Double and 3 Single-Slot Panels) № по каталогу 778679-01 | шт. | 1 |
| 8 | Универсальный модуль NI PXIe-6341 | Универсальный модуль ввода/вывода X Series DAQ (16 AI, 24 DIO, 2 AO) № по каталогу 781052-01 | шт. | 1 |
| 9 | Терминальный блок SCB-68 | Терминальный блок Принадлежность модуля NI PXIe-6341 № по каталогу 776844-01 | шт. | 1 |
| 10 | Кабель SHC68-68-EPM | Cable (2m) Принадлежность модуля NI PXIe-6341 № по каталогу 192061-02 | шт. | 1 |
| 11 | Оптический модуль измерения температуры NI PXIe-4844 | 4 Ch. Optical Sensor Interrogator № по каталогу 781285-01 | шт. | 2 |
| 12 | Принадлежности к модулю NI PXIe-4844 SNA-1224D0G | SNA-1224D0G Seiko Giken Wide Key FC/APC Bulkead Adapter (4 Pack) № по каталогу 781768-01 | шт. | 2 |
| 13 | Кабель FC/APC to LC/APC Singlemode 0.5m Adapter Cable (4 Pack) | FC/APC to LC/APC Singlemode 0.5m Adapter Cable (4 Pack) Принадлежности к модулю NI PXIe-4844 № по каталогу 152058-0R5 | шт. | 2 |
| 14 | Принадлежности для монтажа сетевого оборудования Ethernet Cable | E1 Ethernet Cable, Twisted-pair, 5m № по каталогу 182219-05 | шт. | 10 |
| 15 | Принадлежности для монтажа сетевого оборудования Ethernet Cable | Cable Assy, Ethernet, Type E, Crossover, 8POS, CAT5, 5m № по каталогу 187375-05 | шт. | 5 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – не позднее 3 декабря 2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  2 250 374,59  , в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/