Извещение 
о проведении открытого аукциона в электронной форме
1. Форма торгов: Открытый  аукцион в электронной форме.
2. Государственный заказчик: Министерство культуры Российской Федерации.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, М. Гнездниковский пер., 7/6.
Телефон/факс: (495) 629-95-82.

Е-mail: serebrovskay@fakk.ru.
3. Предмет государственного контракта: выполнение работ по монтажу систем видеонаблюдения в Самарском областном историко-краеведческом музее.

4. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

5. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ: оплата производится в российских рублях. Окончательный расчет производится  в течение 10 банковских дней после подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ.

6. Срок выполнения работ: до 25 декабря 2008г.
7. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 300 000,00 рублей.
8. Сведения о включенных в цену работ расходах:
Все расходы должны быть включены в цену, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена должна быть указана в рублях.
9. Срок подписания победителем государственного контракта:

Государственный контракт с победителем аукциона будет заключен не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола результатов открытого аукциона в электронной форме и не позднее чем через 20 дней со дня подписания вышеуказанного протокола. 

10. Обеспечение государственного контракта: не требуется.
11. Сайт в сети «Интернет», на котором проводится открытый аукцион в электронном форме: http://www.A-K-D.ru.
12. Требования к участнику открытого аукциона в электронной форме:
При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение  работ, являющихся предметом контракта;

- соответствие участника размещения заказа требованиям пунктов 2,3,4 части 1 статьи 11 Федерального Закона №94 от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  №94-ФЗ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

В случае выявления факта несоответствия участника размещения заказа указанным требованиям, Заказчик обязан отстранить такого участника от дальнейшего участия в аукционе на любом  этапе его  проведения.

13. Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого аукциона в электронной форме: 02 декабря 2008 г. в 20-30 час. (время московское). 
14. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника аукциона заполняется на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в аукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  аукциона в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в аукционе. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Зарегистрированным на сайте участником размещения заказа может быть предоставлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.
15. Дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме: 

13 декабря 2008 г. в 20-30 час.  (время московское).

16. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме: 

в соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона. 

Аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на сайте http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта. В случае, если в нескольких предложениях указана одинаковая наиболее низкая цена контракта, победителем аукциона признается участник аукциона, предложение о цене контракта которого поступило ранее других предложений.
Приложение № 1. Техническое задание.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения


ГУК Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, г. Самара, ул. Ленинская 142.
1.1.Монтаж камер видеонаблюдения будет производиться в экспозиционных  залах  второго этажа, в читальном зале библиотеки на первом этаже, на служебном входе цокольного этажа  и по наружному периметру здания музея.

Число камер: камера телевизионная передающая наружная-4 шт.

                        Камера телевизионная передающая внутренняя-15 шт.

1.2. Внешний периметр здания музея - 495м.

       Общая площадь экспозиционных залов - 2159,6 м. кв., высота стен- 6 м.

a.        Площадь коридора 1 этажа - 332 м. кв., высота стен – 2,5 м.

b.        Площадь читального зала библиотеки – 129 м. кв., высота стен – 2,5 м.

c.        Площадь коридора цокольного этажа - 333 м. кв., высота стен – 2.3 м.

1.3. Объем выполняемых работ:

	№

п/п
	Наименование работ
	Един.

изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1


	Разделка и включение кабелей и проводов низкочастотных (КСПВ)
	10 кон.


	3,8



	2
	Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в СР разъем
	10 кон.


	3,8



	3
	Прокладка однопарного провода ШВВП 2х0,75 по кирпичной стене  
	100м
	4,0

	4
	Прокладка кабеля РК-75-4-11 (телевизионный) по кирпичной стене
	100 м
	7,0

	5
	Установка камер телевизионных передающих, внутри в читальном зале библиотеки,  в  экпозиционных залах и на служебном входе 
	шт.
	15

	6
	Установка камер телевизионных передающих,  снаружи  по периметру
	шт.
	4

	7
	Установка резервного блока питания
	шт.
	1

	8
	Измерение сопротивления шлейфов, сопротивления изоляции и омической ассиметрии постоянным током 
	участок
	19

	9
	Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для одного канала
	канал
	19

	10
	Установка операционной системы программного обеспечения «Windows-XP»
	шт
	1

	11
	Конфигурирование и настройка программного обеспечения видеонаблюдения «GOAL-9.0»
	шт.
	1

	12
	Программирование и настройка клиентского рабочего места
	место


	1




    1.4. При проведении монтажных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами:

- ГОСТ Р 51558-2000. «Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний».

-  СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства».

-  СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

-  ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

- Р 78.36.002-99 ГУВО МВД России «Выбор и применение телевизионных систем видеонаблюдения».

  2. Требования по составу и размещению оборудования 
 2.1. Требования к размещению периферийного оборудования.
2.1.1. Применяемые камеры должны быть цветного изображения, высокого разрешения, не менее 420 ТВЛ, наружные видеокамеры – с функцией автодиафрагмы.

2.1.2. Информацию о состоянии систем выдавать в помещение охраны с круглосуточным дежурством оператора.

2.1.3. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150 (У1).

2.1.4. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (У3.1 - для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, У4.2 - для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

2.2. Требования к размещению приемно-контрольного оборудования.

2.2.1. Применить цифровую систему видеонаблюдения на базе персонального компьютера (ПК).

2.2.2. ПК установить в помещении серверной.

2.2.3. В помещении охраны организовать клиентское рабочее место.

2.2.4. ПО должно иметь сертификат системы по безопасности.

2.2.5. Позволять размещение нескольких рабочих мест и при необходимости расширять их количество.

2.2.6. Позволять вести запись с видеокамер, возможность создания видеоархива.

2.2.7. Возможность производить видеозапись по детектору движения, что особенно важно в ночное время.

2.2.8. В связи с угрозой террористических актов видеосистема должна иметь функцию обнаружения оставленных предметов.

2.2.9. Обеспечивать интеграцию с существующей системой охранно-пожарной сигнализацией.

3. Требования к кабельным линиям

3.1. Места прокладки кабельных трасс определяются и согласовываются на этапе начала монтажных работ.

3.2. Прокладку шлейфов охранной сигнализации выполнить кабелем, имеющим сертификат пожарной безопасности.

3.3. Кабельные линии должны обеспечить качественную передачу сигнала между линейным и базовым оборудованием и устойчивость работы в климатических условиях.

4. Требования к электроснабжению

4.1. Электропитание оборудования должно обеспечиваться от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц при колебаниях напряжения в пределах от +10 до –10%, частоты (1 Гц со скоростью изменения не более 0,1 Гц/сек. 

4.2. Питание оборудования должно осуществляться от сети и источников бесперебойного питания. 

4.3. При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы от источников резервного питания  не менее 24 часов – в дежурном режиме, и не менее 3-х часов – в режиме тревоги.  

5. Требования по безопасности

5.1. Оборудование системы должно обеспечивать безопасность работающих при монтаже (демонтаже), эксплуатации и обслуживании при соблюдении требований, предусмотренных эксплуатационной документацией и действующими правилами электробезопасности.

5.2. Все устанавливаемые на объекте технические средства, конструкции и материалы должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих к ним доступ, и иметь соответствующие санитарные сертификаты.

5.3. Электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ 12997-84.

5.4. Допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84.

5.5. Совместимость технических средств системы должна соответствовать 

ГОСТ Р 50009-92.

5.6. Сопротивление системы заземления должно быть не более 4 Ом. 

5.7. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности.

5.8. Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных норм и правил».

6. Требования к техническому обслуживанию и ремонту

6.1. Предусмотреть возможность оперативного ремонта путем замены отказавших узлов и устройств.

6.2. Периодическое техническое обслуживание должно проводиться не реже одного раза в  месяц, если иное специально не оговорено в технической документации. Периодическое техническое обслуживание в гарантийный период осуществляется в присутствии представителя Заказчика.

7. Требования к гарантийному обслуживанию

7.1. Устанавливаемое оборудование подлежит гарантийному обслуживанию в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

7.2. На время ремонта отказавшего оборудования монтажная организация предоставляет аналогичное оборудование для обеспечения работоспособности системы ОС на период ремонта.

8. Исполнительная документация

8.1. По окончании монтажных и пуско-наладочных работ монтажная организация должна предоставить исполнительную документацию в составе:

- План размещения оборудования.

- Спецификацию оборудования.

- Эксплуатационную документацию в составе инструкций по эксплуатации.

- Паспорта и сертификаты на все устанавливаемое оборудование.

5
3

