Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

«УТВЕРЖДАЮ»: 

Генеральный директор

_________________ А.А. Вотяков

  «___» _________________ 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ РЕДУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора
на поставку приборов, оборудования и выполнению пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования в отделениях и филиалах ФГУП «РосРАО».
Документация размещена на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru,


от «___» ____________ 2010 года № _________________________

Москва 
2010

Оглавление

1ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


3Часть 1.
Открытый редукцион в электронной форме


3Раздел 1.1.
Общие условия проведения открытого редукциона в электронной форме


3Статья 1. Общие сведения


31.1.
Основные термины, используемые в настоящей документации


51.2.
Законодательное регулирование


51.3.
Заказчик


51.4.
Предмет открытого редукциона. Место и сроки выполнения работ


51.5.
Требования к участникам процедуры закупки


61.6.
Источник финансирования и порядок оплаты заказа


61.7.
Расходы на участие в редукционе


61.8.
Отказ от проведения редукциона


6Статья 2. Документация о редукционе


62.1.
Порядок предоставления документации о редукционе в электронной форме


72.2.
Разъяснение положений документации о редукционе.


72.3.
Внесение изменений в документацию о редукционе


7Статья 3. Аккредитация участников процедур закупки


73.1.
Порядок аккредитации участников процедур закупки для участия в открытом редукционе в электронной форме


10Статья 4. Порядок подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме, возврат и отзыв заявок на участие в редукционе в электронной форме


104.1.
Содержание заявок на участие в редукционе в электронной форме


124.2.
Возврат заявки на участие в редукционе в электронном форме


124.3.
Отзыв заявки на участие в редукционе в электронной форме


124.4.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме


134.5.
Обеспечение заявки на участие в редукционе


144.6.
Инструкции по заполнению заявки на участие в редукционе в электронной форме


15Статья 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме


155.1.
Рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме


17Статья 6. Определение победителя открытого редукциона


176.1.
Процедура проведения редукциона в электронной форме


18Статья 7. Заключение договора по результатам редукциона в электронной форме


187.1.
Порядок заключения договора


197.2.
Обеспечение исполнения обязательств по договору


20Статья 8. Условия внесения данных в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли


208.1.
Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:


21Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона


24Раздел 1.3. 
Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки


241.3.1.
Форма заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме.


261.3.2.
Форма предложения о качестве выполняемых работ.


281.3.3.
Форма анкеты участника размещения заказа.


31Часть 2.
Проект договора


50Часть 3.
Техническая часть



 
Часть 1.
Открытый редукцион в электронной форме

Раздел 1.1.
Общие условия проведения открытого редукциона в электронной форме

Статья 1. Общие сведения

1.1. Основные термины, используемые в настоящей документации

Заказчик – собственник средств или их законный распорядитель, выразителем интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его имени сделки по закупкам продукции.

Организатор размещения заказа – Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки.

Уполномоченный орган – юридическое лицо, которому по договору или соглашению Заказчиком передаются функции и полномочия организатора размещения заказа, а также могут быть переданы права подписания договора.

Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее отдельные функции организатора размещения заказа в рамках полномочий, переданных ему Заказчиком или организатором размещения заказа.

Закупочная комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, создаваемый организатором размещения заказа для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящим Стандартом с целью заключения договора. Комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов процедур закупки. 

Официальный сайт о размещении заказов – официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» и атомной отрасли www.zakupki.rosatom.ru.

Закупки или размещение заказа – процесс определения поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд Заказчика.

Участник процедуры закупки – поставщик, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой организатор размещения заказа производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Редукцион – процедура закупки, при которой комиссия по размещению заказа определяет победителя редукциона, предложившего наиболее низкую цену договора, путем проведения торговли по снижению начальной (максимальной) стоимости договора на поставку продукции (или повышению процента скидки от начальной (максимальной) цены такого договора), по правилам и в порядке, установленном в редукционной документации. В зависимости от правил, установленных в документации редукциона, торговля по снижению начальной (максимальной) цены договора может проводиться дискретно (по шагам), либо непрерывно (в соответствии с предложением по снижению стоимости договора (повышению процента скидки). 

Продукция – товары, работы или услуги.

Договор на поставку продукции – договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров. 

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.

Документация процедуры закупки – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а так же об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора. 

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки, в том числе в форме электронного документа.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых редукционов в электронной форме.

Редукцион в электронной форме – открытый редукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет.

Электронная площадка – сайт в сети Интернет, на котором проводится открытый редукцион в электронной форме.

Лот – предмет отдельного редукциона в электронной форме, в отношении которого в Извещении о проведении редукциона в электронной форме, в Документации о редукционе в электронной форме, отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.
1.2. Законодательное регулирование
Настоящая документация о редукционе в электронной форме (далее – Документация, Документация о редукционе) подготовлена в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок, утвержденным приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и изменениями от 31.08.2010г. №1/220-П, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, и выпущенными в их развитие нормативными правовыми актами.

В настоящей документации о редукционе в электронной форме под электронным документом понимается документ, информация в котором представлена в электронной форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2001 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

1.3. Заказчик

1.3.1. Заказчик, указанный в настоящей документации о редукционе, проводит открытый редукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в настоящей документации о редукционе, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации о редукционе.

1.4. Предмет открытого редукциона. Место и сроки выполнения работ

1.4.1. Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в редукционе на выполнение работ, информация о которых, а также идентификационный номер редукциона (лотов), содержится в настоящей документации о редукционе, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации о редукционе, в том числе в проекте договора (Часть 2.
Проект договора).

1.4.2. Место и сроки выполнения работ указаны в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона настоящей документации о редукционе. 
1.5. Требования к участникам процедуры закупки

1.5.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске по предмету настоящего открытого редукциона в электронной форме, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

1.5.2. В случае если это установлено в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона настоящей документации участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции.

1.6. Источник финансирования и порядок оплаты заказа

1.6.1. Финансирование заказа по договору, заключенному по результатам открытого редукциона в электронной форме, будет осуществляться из собственных средств Заказчика.
1.6.2. Оплата заказа производится в порядке и на условиях, предусмотренных в договоре, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации о редукционе.

1.7. Расходы на участие в редукционе

Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в редукционе, а заказчик, организатор размещения закупки не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.8. Отказ от проведения редукциона

Заказчик/Организатор размещения заказа официально разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого редукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытого редукционе в электронной форме. Извещение об отказе от проведения открытого редукциона в электронной форме размещается заказчиком, организатором размещения заказа в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого редукциона в электронной форме на официальном сайте. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик, Организатор размещения заказа обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в редукционе.

Статья 2. Документация о редукционе

2.1. Порядок предоставления документации о редукционе в электронной форме

2.1.1. Заказчик, Организатор размещения заказа, обеспечивают размещение документации о редукционе на официальном сайте о размещении заказов одновременно с размещением Извещения о проведении открытого редукциона в электронной форме не менее, чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.
2.1.2. Документация о редукционе доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов без взимания платы.

2.2. Разъяснение положений документации о редукционе.

2.2.1. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого редукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации о редукционе. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику, Организатору размещения заказа.
2.2.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса указанного в пп. 2.1.1 настоящей статьи Заказчик, Организатор размещения заказа, размещают разъяснение положений документации о редукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, Организатору размещения заказа не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.
2.2.3. Разъяснение положений документации о редукционе не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в документацию о редукционе

2.3.1. В любое время, но не позднее, чем за пять дней до окончания срока подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме, указанного в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона настоящей документации, Заказчик, Организатор размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию о редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается.
2.3.2. В течение одного дня со дня принятия Заказчиком, Организатором размещения заказа решения о внесении изменений в документацию о редукционе такие изменения размещаются на официальном сайте.
2.3.3. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию о редукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе такой срок составлял не менее чем пять дней.
Статья 3. Аккредитация участников процедур закупки

3.1. Порядок аккредитации участников процедур закупки для участия в открытом редукционе в электронной форме

3.1.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.
3.1.2. Для получения аккредитации участник процедуры закупки представляет оператору электронной торговой площадки следующие документы и сведения:
3.1.2.1. заявление участника процедуры закупки о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной почты для направления электронной торговой площадкой участнику процедуры закупки уведомлений и иных сведений;
3.1.2.2. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пп. 3.1.2.1 настоящей части, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
3.1.2.3. копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.1.2.4. копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки – юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенная печатью такого участника процедуры закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;
3.1.2.5. копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в открытых редукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых редукционах), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки;

3.1.3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов и сведений, указанных в пп. 3.1.2 настоящей статьи, оператор электронной торговой площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки, или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации по основаниям, предусмотренным пп. 3.1.5 настоящей статьи, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки. 
3.1.4. При принятии оператором электронной торговой площадки решения об аккредитации участника процедуры закупки предусмотренное пп. 3.1.3 настоящей статьи уведомление также может содержать сведения о расчетном счете для проведения операций по обеспечению участия в открытых редукционах в электронной форме с указанием реквизитов указанного счета. Электронная торговая площадка обязана обеспечить такому участнику процедуры закупки возможность участия в любых открытых редукционах в электронной форме, проводимых на электронной торговой площадке предприятиями и организациями атомной отрасли.
3.1.5. Оператор электронной торговой площадки обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:
3.1.5.1. непредставления им документов и сведений, указанных в пп. 3.1.2 настоящей статьи, или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
3.1.5.2. несоответствия документов и сведений, предусмотренных пп. 3.1.2 настоящей статьи, требованиям аккредитации электронной торговой площадки. 

3.1.6. При принятии оператором электронной торговой площадки решения об отказе в аккредитации участника процедуры закупки предусмотренное пп. 3.1.3 настоящей статьи уведомление должно также содержать указание на основание принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник процедуры закупки вправе вновь представить документы и сведения, предусмотренные пп. 3.1.2 настоящей статьи, для получения аккредитации на электронной торговой площадке.
3.1.7. Отказ в аккредитации участника процедуры закупки на электронной торговой площадке по иным основаниям, за исключением указанных в пп. 3.1.5 настоящей статьи случаев, не допускается. 
3.1.8. Аккредитация участника процедуры закупки на электронной торговой площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором электронной торговой площадки участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на электронной торговой площадке.
3.1.9. В случае внесения изменений в документы и сведения, предусмотренные  пп. 3.1.2 настоящей статьи, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи) либо выдачи участником процедуры закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника процедуры закупки действий по участию в открытых редукционах в электронной форме такой участник процедуры закупки обязан незамедлительно направить оператору электронной торговой площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.
3.1.10. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых в соответствии с пп. 3.1.2 и 3.1.9 настоящей статьи, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной торговой площадки о внесении изменений в документы и сведения, представляемые в соответствии с пп. 3.1.2 настоящей статьи, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.
3.1.11. В течение двух суток с момента поступления предусмотренных пп. 3.1.9 настоящей статьи документов и сведений оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной торговой площадке или внесение изменений в представленные в соответствии с пп. 3.1.2 настоящей статьи документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений в соответствии с пп. 3.1.5 и 3.1.7 настоящей статьи. Оператор электронной торговой площадки несет ответственность за своевременность размещения новых документов и сведений на электронной торговой площадке или внесения изменений в представленные в соответствии с пп. 3.1.2 настоящей статьи документы и сведения.
3.1.12. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, вправе участвовать во всех открытых редукционах в электронной форме, и прочих процедур закупки проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной торговой площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

Статья 4. Порядок подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме, возврат и отзыв заявок на участие в редукционе в электронной форме
4.1.
Содержание заявок на участие в редукционе в электронной форме

3.1.13. Для участия в редукционе в электронной форме участник процедуры закупки подает на электронную торговую площадку заявку на участие в редукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены в документации о редукционе.
3.1.14. Заявка на участие в электронном редукционе должна содержать следующие сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом редукциона;
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требования, установленным в п. 1.5 настоящей документации;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнения работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, в случае, если в п. 24 Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона настоящей документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, или копию такого поручения);
5) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара, сведения о качестве работ, услуг и иные сведения о товаре, работах и услугах, представление которых предусмотрено документацией о открытом редукционе в электронной форме. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации об открытом редукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

3.1.15. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в редукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона до предусмотренных редукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.
3.1.16. Заявка на участие в редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной площадки в форме электронного документа, содержащего сведения, предусмотренные пп. 4.1.2 настоящего подраздела. 
3.1.17. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в редукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
3.1.18. По истечении срока подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме на электронной торговой площадке автоматически открывается Заказчику, организатору размещения заказа доступ к заявке на участие в открытом редукционе, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке.
3.1.19. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном редукционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки. 
3.1.20. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, электронный редукцион признается несостоявшимся.
3.1.21. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка единственным участником размещения заказа, на электронной торговой площадке в срок, установленный п. 1.5 редукционной документации, автоматически открывается Заказчику, организатору размещения заказа доступ к заявке на участие в открытом редукционе, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке. Заявка рассматривается Заказчиком, уполномоченным органом в порядке, установленном Статья 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме настоящей редукционной документации.
3.1.22. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмотренным редукционной документацией, Заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об открытом редукционе, вправе направить единственному участнику размещения заказа проект договора, прилагаемый к документации об открытом редукционе, без подписи Заказчика. 
3.1.23. В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом редукционе, его заключение осуществляется в соответствии со Статья 7. Заключение договора по результатам редукциона в электронной форме настоящей редукционной документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных редукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении редукциона, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола редукциона в электронной форме о признании редукциона несостоявшимся.
3.2. Возврат заявки на участие в редукционе в электронном форме

3.2.1. В течение суток с момента получения заявки на участие в электронном редукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику процедуры закупки в случае:
3.2.1.1. предоставления заявки на участие в редукционе в электронной форме с нарушением требований, предусмотренных пп. 4.1.2 настоящей статьи. 
3.2.1.2. подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в редукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в редукционе в электронной форме, поданные в отношении данного лота;
3.2.1.3. получения заявки на участие в редукционе в электронной форме после дня и времени окончания срока подачи заявок, установленного в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона настоящей документации
3.2.1.4. получения заявки на участие в редукционе в электронной форме от участника процедуры закупки до окончания срока аккредитации которого остается не более одного месяца.

3.2.2. Одновременно с возвратом заявки на участие в редукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, об основаниях такого возврата.
3.2.3. Возврат заявок на участие в редукционе оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным пп. 4.2.1 настоящего подраздела, не допускается.

3.3. Отзыв заявки на участие в редукционе в электронной форме

3.3.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в редукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 
3.3.2. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений, содержащихся в предусмотренной настоящей статьей заявке, до размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона.

3.4. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме

3.4.1. Заявка на участие в редукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция, которой обмениваются участник процедуры закупки и Заказчик, Организатор размещения заказа, оператор электронной площадки должны быть написаны на русском языке.
3.4.2. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе заявки на участие в редукционе в электронной форме, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. Заказчик, организатор размещения заказа вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.
3.4.3. Участник процедуры закупки должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в редукционе может быть расценено как несоответствие заявки на участие в редукционе в электронной форме требованиям документации о редукционе, в связи с чем, такой участник размещения заказа может быть не допущен к участию в редукционе в электронной форме.

3.5. Обеспечение заявки на участие в редукционе

3.5.1. В случае, если это установлено в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона настоящей документации Участник процедуры закупки вносит обеспечение заявки на участие в редукционе в размере, установленном в п. 24 Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона настоящей документации. 
3.5.2. Обеспечение заявки на участие в редукционе в электронной форме должно быть представлено в виде денежных средств, в валюте и на сумму, которые указаны в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона настоящей документации, перечисленных по указанным реквизитам. 

В Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона, настоящей документации указаны реквизиты счета, необходимые для перечисления участником процедуры закупки суммы обеспечения заявки.

Заказчик, Организатор размещения заказа вправе не устанавливать денежное обеспечение заявки на участие в редукционе для участников размещения заказа.

В случае, если требования обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме установлено, то денежные средства должны быть перечислены участником размещения заказа на счет Заказчика, Организатора размещения заказа указанный в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона настоящей документации, до окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме.

Все заявки на участие в редукционе в электронной форме, не имеющие документов или копии таких документов, подтверждающих внесение обеспечения в соответствии с   п. 4.5.1 будут отклоняться редукционной комиссией как не отвечающие условиям настоящего редукциона в электронной форме и требованиям документации о редукционе. 

3.5.3. Заказчик, организатор размещения заказа возвращают денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в редукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня:
3.5.3.1. принятия Заказчиком, организатором размещения заказа решения об отказе от проведения редукциона в электронной форме - участникам процедур закупки, подавшим заявки на участие в редукционе в электронной форме, в отношении которого принято решение об отмене;
3.5.3.2. поступления Заказчику, организатору размещения заказа уведомления об отзыве заявки на участие в редукционе в электронной форме – участнику процедуры закупки, отозвавшему такую заявку;
3.5.3.3. подписания протокола редукциона в электронной форме - участнику процедур закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;
3.5.3.4. подписания протокола редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в редукционе в электронной форме;
3.5.3.5. подписания протокола редукциона в электронной форме - участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями редукциона, кроме участника редукциона сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя редукциона;
3.5.3.6. со дня заключения договора победителю редукциона в электронной форме;
3.5.3.7. со дня заключения договора участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора;
3.5.3.8. со дня признания редукциона в электронной форме несостоявшимся – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией не соответствующей требованиям документации о редукционе.
3.5.3.9. со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации, такому участнику;
3.5.3.10. со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в редукционе в электронной форме участником такому участнику;
3.5.3.11. со дня заключения договора с единственным участником редукциона в электронной форме, принявшим участие в процедуре редукциона, такому участнику.

3.5.4. В случае уклонения победителя редукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика, Организатора размещения заказа.
3.5.5. В случае уклонения участника редукциона в электронной форме, сделавшего предпоследнее предложение от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
3.5.6. В случае уклонения участника редукциона подавшего единственную заявку на участие в редукционе в электронной форме, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
3.5.7. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника редукциона либо единственного участника редукциона, принявшего участие в процедуре редукциона, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

3.6. Инструкции по заполнению заявки на участие в редукционе в электронной форме

3.6.1. В случае если участник процедуры закупки планирует принять участие в редукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить и подать заявку на участие в редукционе на каждый такой лот отдельно.
3.6.2. Арифметические расхождения в заявке на участие в редукционе между цифрами и словами не желательны. 
3.6.3. Участникам процедуры закупки нежелательно указывать в заявках на участие в редукционе в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в редукционе в электронной форме и приложениях к ней может препятствовать объективной оценке данной заявки на участие в редукционе в электронной форме.
3.6.4. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в редукционе в электронной форме на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в редукционе в электронной форме. 
3.6.5. Участник процедуры закупки в составе заявки на участие в редукционе в электронной форме предоставляет предложение о качестве выполнения работ, содержащие описание предлагаемых к выполнению работ.
3.6.6. Предложение о качестве выполнения работ по усмотрению участника подготавливается по форме установленной п. 1.3.2.
Форма предложения о качестве выполняемых работ. документации и которое по итогам формирования участников должно содержать обязательное описание установленных в Часть 3.
Техническая часть документации о редукционе предложение о качестве выполняемых работ. При этом описание выполняемых работ, имеющих четкие показатели не должно быть указано с пороговыми значениями (не допускается указание слов: «не более», «не менее»).
3.6.7. По желанию участника процедуры закупки допускается указание и описание иных, не установленных Часть 3.
Техническая часть, характеристик, предлагаемых к выполнению работ. 
3.6.8. В предложении о качестве выполнения работ должно быть четко указано, что предлагаемые к выполнению работы, выполняются с использованием новых материалов, не бывшими в употребление.
3.6.9. В предложении о качестве выполнения работ также указываются все выполняемые работы, в том числе товары сопутствующие выполнению работ, в соответствии с требованиями Часть 3.
Техническая часть документации о редукционе.
3.6.10. Предложение о качестве выполнения работ должно быть описано так, чтобы было возможно определить соответствие выполняемых работ техническим требованиям и характеристикам, установленным в Часть 3.
Техническая часть настоящей документации.
3.6.11. При указании гарантии качества не допускается двояких толкований (со дня подписания акта приема-передач, со дня ввода оборудования в эксплуатацию).

Статья 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме

5.1. Рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме 

5.1.1. Редукционная комиссия рассматривает заявки на участие в редукционе в электронной форме на соответствие участников процедур закупки требованиям, установленным в п. 1.5 Статья 1. Общие сведения и соответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.
5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе установлен в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона «Информационная карта редукциона» настоящей документации.
5.1.3. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в редукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в электронном редукционе такого участника процедуры закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.
5.1.4. Для принятия решения о соответствии участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о редукционе, комиссия (оператор электронной торговой площадки) также рассматривает содержащиеся в реестре участников электронных редукционов, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом электронном редукционе.
5.1.5. Заявка на участие в редукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в случае:
5.1.6. непредставления документов, определенных п. 4.1.2. Статья 4. Порядок подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме, возврат и отзыв заявок на участие в редукционе в электронной форме настоящей документации, или их несоответствия требованиям документации о редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений; 
5.1.7. отсутствия документов, предусмотренных пп.  3.1.2 Статья 3. Аккредитация участников процедур закупки настоящей документации или их несоответствие требованиям документации о редукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе;
5.1.8. несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным п. 1.5 Статья 1. Общие сведения настоящей документации;
5.1.9. наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона настоящей документации.

5.1.10. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о редукционе, по основаниям, не предусмотренным пп. 5.1.5 настоящей статьи, не допускается.
5.1.11. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе автоматизировано формируется Заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на электронной торговой площадке.
5.1.12. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок на участие в редукционе, размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. 

5.1.13. Участникам процедуры закупки, подавшим на электронную торговую площадку заявки на участие в электронном редукционе и признанным участниками электронного редукциона, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе и не допущенным к участию в электронном редукционе, Заказчиком, через электронную торговую площадку направляются уведомления о принятых редукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

5.1.14. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в редукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в редукционе в электронной форме, участником редукциона, редукцион в электронной форме признается несостоявшимся.
5.1.15. В случае если принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в редукционе в электронной форме, участником редукциона, в течение четырех дней со дня принятия такого решения Заказчик, организатор размещения заказа вправе направить единственному участнику размещения заказа проект договора, прилагаемый к документации об открытом редукционе, без подписи Заказчика. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об электронном редукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении электронного редукциона, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

Статья 6. Определение победителя открытого редукциона

6.1. Процедура проведения редукциона в электронной форме

6.1.1. В редукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками редукциона в электронной форме.
6.1.2. Редукцион в электронной форме проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в извещении о проведении редукциона и в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона настоящей документации. 
6.1.3. Редукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона и в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона, на "шаг редукциона", указанный в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона настоящей документации.
6.1.4. При проведении редукциона в электронной форме участники редукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину "шага редукциона".
6.1.5. Подаваемые участником редукциона предложения о цене договора должны соответствовать следующему требованию: участник редукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное или большее чем текущее предложение о цене договора, а также предложение о цене договора, равное нулю.
6.1.6. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного редукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения редукциона, равный доступ участников редукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания редукциона.
6.1.7. От начала проведения электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора на электронной торговой площадке должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время окончания редукциона. 
6.1.8. При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников редукциона о цене договора, составляющее тридцать минут от начала проведения электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
6.1.9. Во время проведения редукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 6.1.5 настоящей статьи.
6.1.10. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора по основаниям, не предусмотренным пп. 6.1.5 настоящей статьи, не допускается.
6.1.11. Участник редукциона, который предложил наиболее низкую цену договора признается победителем электронного редукциона.
6.1.12. В течение одного часа после окончания электронного редукциона, оператор электронной площадки обязан сформировать на электронной торговой площадке протокол об итогах редукциона в электронной форме.
6.1.13. Протокол об итогах редукциона в электронной форме подписывается Заказчиком, организатором размещения заказа в день проведения электронного редукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов, а также оператором электронной площадки на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
6.1.14. В случае если в течение тридцати минут после начала проведения редукциона в электронной форме ни один из участников редукциона не подал предложение о цене договора, редукцион признается несостоявшимся. В течение часа после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании редукциона в электронной форме несостоявшимся. 
6.1.15. Любой участник редукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пп. 6.1.12 настоящей статьи, вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов редукциона в электронной форме. Оператор электронной площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику редукциона соответствующие разъяснения.

Статья 7. Заключение договора по результатам редукциона в электронной форме

7.1. Порядок заключения договора

7.1.1. Заказчик, организатор размещения заказа в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола об итогах редукциона в электронной форме на электронной площадке направляют победителю редукциона в электронной форме, проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации о редукционе.
7.1.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов редукциона.
7.1.3. В случае если победитель редукциона в электронной форме в срок, указанный в извещении о проведении редукциона и/или в срок указанный в Раздел 1.2.
Информационная карта редукционанастоящей документации, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком, организатором размещения заказа в п. 24 Раздел 1.2.
Информационная карта редукционанастоящей документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель редукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора.
7.1.4. В случае если победитель редукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении победителя редукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;
2) заключить договор с участником редукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора перед предложенной победителем редукциона в электронной форме;
3) объявить о проведении повторного редукциона в электронной форме.
4) отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры закупки.

7.1.5. Договор заключается на условиях, указанных в документации о проведении редукциона в электронной форме, по цене, предложенной победителем редукциона в электронной форме или участником редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, перед победителем редукциона в электронной форме, и с которым заключается договор в случае уклонения победителя редукциона от заключения договора.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору

7.2.1. В случае, если заказчиком в Раздел 1.2.
Информационная карта редукционадокументации о редукционе было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме депозита (вклада) в размере обеспечения исполнения договора, указанном Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона настоящей документации. 
7.2.2. Способ обеспечения исполнения обязательства по договору из указанных в пп. 7.2.1 настоящей статьи, определяется участником, с которым заключается такой договор самостоятельно. 
7.2.3. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по договору должно покрывать все обязательства по договору, включая, основные, дополнительные и гарантийные обязательства.
7.2.4. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона документации о редукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, не возвращаются, а заказчик может заключить договор с участником, занявшем второе место, в соответствии с пп. 7.1.4 настоящей статьи.
7.2.5. В случае намерения Победителя редукциона в электронной форме, или участника, с которым заключается договор, в соответствии с условиями настоящей документации (далее - Поставщика) предоставить Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по договору в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований статей 368 – 378 Гражданского кодекса РФ, такая гарантия должна отвечать следующим условиям:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной;
2) сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору и должна быть выражена в российских рублях;
3) банковская гарантия должна действовать до полного исполнения всех обязательств по договору плюс 60 календарных дней;
4) Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию или иная кредитная организация;
5) в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по договору, включая дополнительные и гарантийные обязательства, в предусмотренные сроки или расторжения договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Поставщику аванса;
6) платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после обращения Заказчика (Бенефициара);
7) в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии; 
8) банковская гарантия должна быть выдана российским банком или иной кредитной организацией, имеющими соответствующие действующие лицензии и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично;
9) банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по договору или расторжения договора и отказа Поставщика вернуть полученный аванс.

Статья 8. Условия внесения данных в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли

8.1. Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

8.1.1. если такой участник процедуры закупки:
8.1.2. будучи признанным победителем в процедуре закупки по какому-либо лоту уклонился от заключения договора;
8.1.3. будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки по какому-либо лоту либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником редукциона по какому-либо лоту, уклонился от заключения договора;
8.1.4. будучи признанным победителем редукциона, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки по какому-либо лоту, соответствующую требованиям редукционной документации, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в редукционной документации;
8.1.5. если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам редукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона

	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес Заказчика, Организатора размещения заказа,

адрес официального сайта, адрес электронной почты
	Федеральное унитарное предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Адрес: Москва, Пыжевский пер., д.6

Официальный сайт, на котором размещена редукционная документация: http://zakupki.rosatom.ru
Организатор торгов: Федеральное государственное унитарное предприятие «предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», расположенное по адресу: 119017, Москва, Пыжевский пер, д.6. 
Контактное лицо: Майоров Андрей Андреевич 

Тел./факс: 8 (495) 710-76-48 

Email: mayorov@rosrao.ru

	2
	Вид торгов
	Открытый редукцион в электронной форме 

	3
	Предмет редукциона

(краткая характеристика, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Право заключения договора на поставку приборов, оборудования и выполнению пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования в отделениях и филиалах ФГУП «РосРАО».

	4
	Место и срок поставки товаров
	Место поставки товаров: в соответствии с технической частью, являющегося неотъемлемой частью документации о редукционе.

Срок поставки товаров и выполнения работ:

до 30.12.2010 г., в соответствии с проектом договора.

	5
	Источник финансирования заказа
	Собственные средства Заказчика.

	6
	Форма, сроки и порядок оплаты товаров
	Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные частью 2 (Проект договора) настоящей документации о редукционе, являющегося неотъемлемой частью документации о редукционе.

	7
	Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	Цена предлагаемого договора должна быть указана с учетом НДС, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

	8
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками
	Российский рубль

	9
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	Не используется

	10
	Обязательные требования к Участникам процедуры закупки

Требование, установленное Заказчиком
	1. Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям установленным в подразделе 1.5 ст.1 настоящей документации.

2. Участник должен обладать лицензиями, обеспечивающих поставку товаров, выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

2.1. Лицензия на эксплуатацию радиационных источников (комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества) при выполнении работ и оказании услуг эксплуатирующим организациям.

2.2. Лицензия на сооружение радиационного источника (комплекса, в котором содержаться радиоактивные вещества), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям.

2.3. Лицензия на обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании.

2.4. Лицензия на изготовление оборудования радиационного контроля, включая упаковочные средства для перевозки и хранения источников ионизирующего излучения.

2.5. Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

2.6. Поставляемое оборудование должно быть зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений и должно поставляться поверенным.

3. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об Участнике процедуры закупки.

	11
	Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуг
	Приводятся в части 3 (Техническая часть) документации о редукционе.

	12
	Порядок подачи заявок, содержание и форма заявки на участие в редукционе
	Заявки на участие в редукционе подаются оператору согласно правилам электронной площадки, с 15 час. 00 мин. 
«29» октября 2010 г. до 15 час. 00 мин. «08» ноября  2010 г. по московскому времени.

Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: 

Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28.

Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru.  

	13
	Количество копий заявки
	Не требуется

	14
	Дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений документации об редукционе
	Разъяснения положений документации о редукционе предоставляются заказчиком со дня размещения Извещения о проведении редукциона, в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса от оператора электронной площадки Заказчику (Организатору) размещения заказа, если запрос о предоставлении разъяснений поступил не позднее «03» ноября 2010 года

	15
	Порядок и место подачи заявок на участие в редукционе
	Место подачи заявок www.a-k-d.ru 

Порядок подачи заявок в соответствии с требованиями электронной торговой площадки и настоящей документации о редукционе..

	16
	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), включая НДС
	49 971 000,00 (Сорок девять миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча ) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18%.

	17
	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («Шаг редукциона»)
	В размере 1% от начальной (максимальной) цены договора.

	18
	Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться редукцион
	http://www.a-k-d.ru

	19
	Дата и время  начала подачи заявок:

Дата и время  окончания подачи заявок:
	«29» октября 2010 г. 15:00 (время московское)

«08» ноября  2010 г. 15:00 (время московское)

	20
	День и время  окончания рассмотрения заявок:


	«09» ноября  2010 г. 20:00 (время московское)



	21
	Дата и время проведения редукциона
	«12» ноября 2010 г. 12:00 (время московское) 

	22
	Срок, в течение которого победитель редукциона должен подписать договор
	Победителем редукциона должен быть подписан договор  не ранее чем через 10 дней, но не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола редукциона.

Участником редукциона, с которым заключается договор в соответствии с п. 4.1.11 настоящей документации, договор должен быть подписан не ранее чем через 10 дней, но не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в редукционе.

	23
	Размер обеспечения заявки на участие в редукционе
	В размере 5 % от начальной (максимальной) цены лота

	24
	Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в редукционе
	Получатель:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

(ФГУП «РосРАО»)

Юр. адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24/26

Банковские реквизиты:

ИНН 4714004270, КПП 770601001

р/с 40502810938090000004  СБЕРБАНК РОССИИ (ОАО) 

Мещанское ОСБ № 7811/1707 г. Москва

к/с 30101810400000000225 , БИК 044525225

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в редукционе (наименование редукциона, номер извещения о проведении редукциона, номер лота)», а также «НДС не облагается».

Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в редукционе.

	25
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
	Обеспечение исполнения договора - в размере аванса.

Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств в установленном размере, в том числе в форме вклада (депозита).

Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником редукциона, с которым заключается договор, самостоятельно. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено:

Победителем редукциона – не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола редукциона.

Участником редукциона, с которым заключается договор в соответствии с п. 7.1.7 настоящей документации – не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в редукционе.

	26
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора
	Получатель:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

(ФГУП «РосРАО»)

Юр. адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24/26

Банковские реквизиты:

ИНН 4714004270, КПП 770601001

р/с 40502810938090000004  СБЕРБАНК РОССИИ (ОАО) 

Мещанское ОСБ № 7811/1707 г. Москва

к/с 30101810400000000225 , БИК 044525225


Раздел 1.3. 
Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки

1.3.1.
Форма заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме.
На бланке организации

Дата, исх. Номер                                                                                                                                                 
Заказчику 

1. Изучив документацию  о редукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку __________________________________ (указывается наименование и номер лота), а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты

_______________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

 в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя(уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в редукционе на условиях, установленных в указанных в документации о редукционе и направляет настоящую заявку.

2.
Мы согласны поставить предусмотренные редукционом товары в полном соответствии с частью III «Техническая  часть» документации о редукционе, по предложенной на редукционе цене договора.

3.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в части III «Техническая часть» документации о редукционе, влияющими на стоимость поставки товаров.

4.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе информации и подтверждаем право Заказчика, организатора размещения заказа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_______________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)_______ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _______ % ________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6.
В случае, если мы будем признаны Победителем редукциона, то берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком на поставку товаров в соответствии с требованиями документации о редукционе и условиями наших предложений в срок не ранее, чем 10 (десять) дней со дня подписания протокола редукциона. 

7.
В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений Победителя редукциона, а Победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об редукционе и условиями нашего предложения по цене.


8.
Мы извещены о включении сведений о

__________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

9.
В случае признания нас Победителем редукциона, одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде ______________________________ (безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере ____% в сумме ________ (__________) рублей от начальной (максимальной) цены договора.

10.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

11.
Настоящая заявка действует до даты заключения договора.

12.
Наши юридический и фактический адреса _____________________________________, телефон ___________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты _____

_____________________________________________________________________________

13.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____лист.

_______________________               _______________________             /___________________/

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.

1.3.2.
Форма предложения о качестве выполняемых работ.

На бланке организации

Дата, исх. номер 





Приложение №1 

к заявке на участие в редукционе

 Заказчику: 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

Открытый редукцион на право заключения договора  __________________ (лот ___ _______ (номер и наименование лота)

1.
Исполняя наши обязательства и изучив документацию об редукционе на право заключения договора на поставку товаров _______________ для __________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего редукциона, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, техническое задание, мы

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице ___________________________________________________________

                (наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями редукциона подписать договор, согласны поставить предусмотренные документацией о  редукционе в электронной форме на право заключения договора на ____________________ (наименование редукциона, номер и наименование лота) товары в соответствии с требованиями документации об редукционе и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1 

1) Наименование и описание поставляемых товаров:

	№ п/п
	Наименование
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики
	Производитель/страна происхождения
	Марка, модель
	Год производства
	Дата выхода модели на рынок
	Ед.

изм.
	Количество
	Срок гарантии
	Срок поставки

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица №2

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные участника размещения заказа
	Примечание

	1.
	Сроки и порядок реализации гарантийного обслуживания
	(участник размещения заказа указывает порядок реализации гарантийного обслуживания, а также объем предоставления гарантии на поставленные товары)
	Участник может предоставить копию договора на сервисное обслуживание либо сертификаты собственных специалистов


2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании об редукционе, влияющими на стоимость выполнения работ, поставки товаров, в т.ч. на стоимость сопутствующих поставке работ.

________________________               _______________________             /___________________/

       (должность)                                             

(подпись)                                        

 (ФИО)

1.3.3.
Форма анкеты участника размещения заказа.

(предоставляется по усмотрению участника размещения заказа)
	Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)
	

	3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2. Размер уставного капитала
	

	3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации Участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны

3.4. Почтовый адрес Арбитражного суда по месту регистрации Участника, контактные лица и их телефоны
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 

Свидетельство о государственной регистрации;

Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Справка Арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве.

	4. Место нахождения (место жительства) Участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	Примечание:

Представляется информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	7. Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях 

(о лицах, входящих с Участником размещения заказа в одну группу лиц (в соответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.))
	

	9. Орган управления Участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего редукциона и порядок одобрения соответствующей сделки.
	

	10. Балансовая стоимость активов
	


В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению Участника размещения заказа могут быть представлены:

формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.  ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________        _______________________       /___________________/

    (должность)                       (подпись)                      (ФИО)

М.П.

Часть 2.
Проект договора
Договор № ________________
поставки оборудования с осуществлением работ по его монтажу, пуско-наладке, ремонту и гарантийному обслуживанию

город Москва
«____»___________ 201___ года

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», (лицензия № ________________ от ____________, выдана ___________), в лице ____________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол ___________ от _______ 200_ г. № ___) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) Договор - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по итогам размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами, со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией,  на которую в Договоре есть ссылки. 

б) Цена договора - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение всех обязательств Поставщика по Договору;

 в) Товар, оборудование - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и в Технических требованиях (Приложение №2 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора;

г) Работы – монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования и его гарантийному обслуживанию, выполняемые Поставщиком в отношении поставляемого Товара (оборудования), а также ремонтные работы Товара (оборудования), определенного Сторонами, в соответствии с условиями Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка __________ (указывается наименование товара (оборудования) в соответствии с заявкой победителя) в установленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также выполнение работ по монтажу и пуско-наладке оборудования и его гарантийному обслуживанию в соответствии со Сметой (Приложение №3 к настоящему Договору), и выполнение ремонтных работ оборудования в соответствии со Сметой на ремонтные работы (Приложение №4 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется обеспечить его оплату. 

2.2  Наименование и номенклатура Товара (оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), технические и качественные показатели – Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору), перечень и стоимость работ по монтажу, пуско-наладке оборудования и его гарантийному обслуживанию согласовываются Сторонами в Смете (Приложение № 3 к настоящему Договору), перечень и стоимость работ по ремонту оборудования согласовываются Сторонами в Смете на ремонтные работы (Приложение №4 к настоящему Договору).

2.3 Поставка Товара (оборудования) и приемка его Покупателем осуществляется на условиях, указанных в настоящем Договоре и Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Работы по монтажу и пуско-наладке Товара (оборудования) осуществляются Поставщиком по адресам, указанным в Смете (Приложение № 3 к настоящему договору).

Ремонтные работы в отношении Товара (оборудования) осуществляются Поставщиком на условиях доставки оборудования до места его ремонта и возврата отремонтированного оборудования Покупателю по адресам указанным в Смете на ремонтные работы (Приложение № 4 к настоящему Договору).
2.4 Поставщик передает Покупателю Товар (оборудование), свободный от прав третьих лиц.

2.5 Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить номенклатуру и количество поставляемого Поставщиком Товара на сумму не более чем 10 (десять) процентов от стоимости, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.

3. Цена ДОГОВОРА 

3.1 Общая цена Договора составляет _____________ (________________________________________________) рублей _______ копеек, включая НДС ___%: __________ (________________________) рублей ___ копеек.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором. Установленная цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (оборудования) до Покупателя, упаковку, экспедирование, полный комплект документации, предоставляемый в соответствии с условиями Договора, выполнение работ по монтажу, пуско-наладке, ремонту Товара (оборудования) и его гарантийному обслуживанию, расходы и вознаграждение Поставщика за ответственное хранение Товара (оборудования), а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), технической документацией, требованиями СНиП и ГОСТ, и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (оборудование) Покупателю и выполнить работы по его монтажу, пуско-наладке и ремонту по адресам, указанным в п. 2.3 настоящего Договора, на условиях, и в сроки, установленные в настоящем Договоре и приложениях к нему.

5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору;

5.1.3 Предоставить Покупателю счет-фактуру в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством. 

5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Оплатить Товар и работы Поставщика по монтажу, пуско-наладке, ремонту и гарантийному обслуживанию на условиях, определенных в настоящем Договоре.

5.2.2 Не препятствовать Поставщику при выполнении им работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.3 Покупатель имеет право:

5.3.1 Осуществлять контроль и надзор за ходом  и качеством выполняемых  работ по монтажу, пуску-наладке и ремонту с соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Поставщиком оборудования и материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.3.2 Предъявлять претензии в отношении качества монтажных, пуско-наладочных и ремонтных работ, выполняемых по настоящему Договору.

6. Упаковка и маркировка

6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях (Приложение №2  к настоящему Договору).

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

7. Поставка товара (оборудования) и документация

7.1 Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю на условиях, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 

7.2 Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За ______________ календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении №5 к настоящему Договору).

8. Порядок и условия выполнения работ по монтажу, пускО-наладке, РЕМОНТУ и гарантийному обслуживанию

8.1 Поставщик приступает к выполнению работ по монтажу, установке, пуско-наладке Товара (оборудования) не позднее пяти дней с даты его поставки на объект Заказчика по адресу, указанному в п. 2.3 настоящего Договора. Срок выполнения работ по монтажу, установке и пуско-наладке (далее – работы) до 30 декабря 2010г.

8.2 Поставщик приступает к выполнению ремонтных работ (далее – работы) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. Срок выполнения ремонтных работ до 30 декабря 2010г.

8.3 В случае если в ходе выполнения работ Поставщик обнаружит необходимость проведения дополнительных работ и, соответственно, увеличения стоимости работ, Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя и согласовать с последним данные работы путем подписания дополнительного соглашения.

8.4 Если Поставщик не выполнит обязанности, установленной пунктом 8.2 настоящего  Договора, он лишается права требовать от Покупателя оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения понесенных в связи с их выполнением расходов.

8.5 Поставщик обязуется своими силами доставить к месту выполнения работ инструменты, материалы, оборудование и иные технические средства, необходимые для выполнения работ.

8.6 В целях обеспечения безопасности работы Поставщик не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала выполнения работ по Договору предоставляет Покупателю список сотрудников, работающих на объекте с приложением фотографий каждого сотрудника. По представленным спискам и документам Покупатель обеспечивает доступ сотрудникам Исполнителя на объект.

8.7 Поставщик несет ответственность за соблюдение своими работниками установленных на территории выполнения работ пропускного и внутриобъектного  режима, порядка вноса (ввоза) и выноса (вывоза) материальных ценностей, а также правил пожарной безопасности  и иных вопросов соблюдения режима.

8.8 Поставщик обеспечивает на месте выполнения работ соблюдение своими работниками правил по технике безопасности производственных работ, охране труда  и пожарной безопасности. В случае ненадлежащего выполнения работ Поставщик не вправе ссылаться на то, что Покупатель не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

8.9 Покупатель обязуется предоставить Поставщику место для монтажной сборки и выполнению работ по пуску-наладке Товара (оборудования), обеспечить освещение и электроснабжение в зоне монтажа и пуска-наладки.

8.10 Поставщик не менее чем за __ (___) рабочих дней обязуется уведомить Покупателя о готовности к сдаче результата работ. Покупатель обязуется принять  работы  в течение __ (___) рабочих дней после получения им сообщения поставщика о готовности к сдаче результата работ.

9. Порядок приемки Товара (оборудования) и выполненных работ

9.1 Приемка Товара (оборудования) на соответствие условиям настоящего Договора по количеству, упаковке и маркировке осуществляется Покупателем на складе Поставщика в определенный Поставщиком в порядке, установленном п. 7.3 настоящего Договора, день готовности Товара (оборудования) к отгрузке.

9.2 Вместе с Товаром (оборудованием) Поставщик предоставляет Покупателю товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика) и акт приема-передачи Товара (оборудования) по количеству, упаковке и маркировке (форма установлена в Приложении № 5 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика). Товар считается принятым Покупателем по количеству, упаковке и маркировке с момента  подписания Покупателем акта приема-передачи Товара (оборудования) по количеству, упаковке и маркировке (форма установлена в Приложении № 5 к настоящему Договору) и товарных накладных о приеме Товара (оборудования).

9.3 После приемки Покупателем Товара (оборудования) по количеству, упаковке и маркировке Покупатель передает Товар (оборудование) Поставщику на ответственное хранение до момента завершения Поставщиком монтажа и пуско-наладочных работ, указанных в настоящем Договоре. 

Поставщик принимает на ответственное хранение и обязуется обеспечить сохранность Товара (оборудования), возвратить их в надлежащем состоянии и нести ответственность за их утрату, недостачу или повреждение независимо от своей вины, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по хранению оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Расходы Поставщика по хранению и его вознаграждение включены в общую цену настоящего Договора, указанную в п. 3.1.

Товар (оборудование) признается переданным на ответственное хранение Поставщику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара (оборудования) на ответственное хранение (форма установлена в Приложении № 6 к настоящему Договору). Возврат имущества, находящегося на ответственном хранении, производится Поставщиком в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (оборудования) по качеству (согласно подп. «г» п. 9.4 Договора).

9.4 Приемка Товара (оборудования) по качеству осуществляется Покупателем после завершения Поставщиком монтажа, пуско-наладочных работ. Товар (оборудование) принимается Покупателем в собранном виде, готовым к использованию по назначению. 

Вместе с Товаром (оборудованием) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а)
документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), а также свидетельства о поверке; 

б)
технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г)
акт приема-передачи Товара (оборудования) по качеству (форма установлена в Приложении № 7 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);

д) акт приема-сдачи выполненных работ  (форма установлена в Приложении № 8 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

9.5 Обязательства Поставщика по поставке, монтажу и пуско-наладке, ремонту Товара (оборудования) по срокам икачеству считаются выполненными с момента  подписания Покупателем акта приема-передачи Товара (оборудования) по качеству, акта приема-сдачи выполненных работ.

9.6 В случае обнаружения несоответствия Товара (оборудования) по качеству, комплектности, маркировке, или качества выполненных работ по монтажу и пуску-наладке или ремонту стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, либо устранить недостатки монтажа и пуско-наладочных работ, либо ремонтных работ. Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества, а также выполнением работ по устранению недостатков  несет Поставщик.

9.7 При обнаружении недостатков совместно с представителем Поставщика Покупатель составляет акт проверки качества. В случае подтверждения представителем Поставщика несоответствия качества Товара (Оборудования) и/или выполненных работ, такого акта будет достаточно для замены некачественного оборудования  или наступления других обязательств Поставщика в соответствии с условиями настоящего Договора.

              Если мнения Сторон относительно качества Товара (Оборудования) и выполненных работ расходятся, то Стороны привлекают специалистов независимой экспертизы, заключение которых признают окончательным.

9.8 В случае уклонения представителя Поставщика от совместной с Покупателем приемки-сдачи Товара (Оборудования) и выполненных работ, а также проверки качества, Покупатель самостоятельно составляет акт проверки качества, который имеет обязательную силу для Поставщика. Поставщик утрачивает право на предъявление претензий в связи с содержанием одностороннего акта проверки качества.  

9.9 По факту приемки Товара (оборудования), а также выполненных работ по монтажу и пуску-наладке, а также ремонту соответствующих по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает соответствующие акты, указанные в настоящем Договоре, заверяет их печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

10. Гарантия

10.1  Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) и Техническими требованиями (Приложение №2 к настоящему Договору).

10.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара (оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

10.3 Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (оборудования) и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара (оборудования) условиям настоящего Договора;

- надлежащее качество выполненных работ по монтажу и пуско-наладочных работ.

10.4 Гарантия на поставленный Товар (оборудование) составляет __________ (не менее 12 месяцев). Гарантия на качество работ по монтажу и пуско-наладке составляет __________ (не менее 12 месяцев). Гарантия на качество ремонтных работ составляет __________ (не менее 12 месяцев). Гарантийный срок в отношении Товара (оборудования) и Работ исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (оборудования) по качеству и Акта приема-сдачи выполненных Работ.

10.5 Неисправный или дефектный Товар (оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с демонтажом, возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. Сроки замены, возврата и исправления товара не могут превышать ____ дней с даты получения Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме. В случае замены или исправления дефектного Товара (оборудования) гарантийный срок на данный Товар (оборудование) соответственно продлевается. Поставщик обязан в пределах гарантийного срока осуществлять исправлять допущенные при выполнении Работ недостатки в течение ____ дней с даты получения Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме.

10.6  Гарантия качества работы или качества результата работы,  распространяется на все, составляющее результат работы, включая оборудование и материалы, поставленные Поставщиком. Сроки устранения недостатков в выполненных работах не могут превышать ____ дней с даты получения Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме.

10.7 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

10.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

10.9 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (оборудования). 

11. Порядок оплаты

11.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

11.2 Оплата за поставленный Товар (оборудование) и Работы осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

11.3 Оплата за Товар (оборудование) и Работы в рамках Договора будет осуществляться в следующем порядке:

а)  Авансовый платеж в размере  20 % от цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора, осуществляется в течение пяти банковских дней после подписания Поставщиком и Покупателем Договора;

б)  Окончательный расчет по настоящему Договору производится по факту приемки Покупателем Товара (оборудования) по количеству, упаковке и маркировке в течение пяти банковских дней после подписания Покупателем Акта приема-передачи Товара (оборудования) по количеству, упаковке и маркировке и товарной накладной, в соответствии с п. 9.2 настоящего Договора.  

12. ответственность сторон

12.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (оборудования), предусмотренных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (оборудования), за каждый день просрочки.

12.3 В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Сметой (Приложение № 3 к настоящему Договору) и Сметой на ремонтные работы (Приложение № 4 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости Работ, за каждый день просрочки.

12.4 В случае поставки Товара (оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (оборудования).

12.5 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (оборудования), не предоставления относящихся к Товару (оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 % процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

12.6 Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

12.7 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12.8 Предусмотренная настоящим разделом ответственность наступает в части, не покрытой Договором на поставку товара (оборудования) между Покупателем и Поставщиком.

13. Обеспечение Договора

13.1 Поставщик при заключении настоящего Договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения Договора в форме __________________________ (Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть представлено в виде передачи Заказчику в залог денежных средств в установленном размере, в том числе в форме вклада (депозита) или банковской гарантии.) в размере 20 % Договора. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору должно покрывать все обязательства по настоящему Договору, включая, основные, дополнительные и гарантийные обязательства.

13.2 Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение 60 (тридцати) дней после даты окончания срока действия Договора. 

13.3 Обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

13.4 В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

14. Срок действия Договора

14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами (за исключением случаев, предусмотренных п. 14.2 Договора) и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

14.2 В случае, если сделка подлежит предварительному согласованию Покупателем с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», настоящий Договор вступает в силу не ранее получения Покупателем согласия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на его заключение. 

14.3 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) и выполнению Работ должны быть исполнены не позднее « 30 » декабря  2010 г.

14.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

15. форс-мажор

15.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

15.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

15.3 Покупатель освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных Покупателю лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор.

15.4 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

15.5 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

15.6 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договора продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

16. Уведомления

16.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

17. Прочие положения

17.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

17.3 Стороны оговаривают вопрос о степени конфиденциальности передаваемой в рамках исполнения настоящего Договора информации, письменно уведомив другу друга о пометке конфиденциальности – «Для служебного пользования».

17.4 Порядок защиты и доступа к конфиденциальной информации регламентируется соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.5 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

17.6 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1: Спецификация;

Приложение №2: Технические требования;

Приложение №3: Смета;

Приложение №4: Смета на ремонтные работы;

Приложение №5: Акт приема-передачи Товара (оборудования) по количеству, упаковке и маркировке (форма);

Приложение №6: Акт приема-передачи Товара (оборудования) на ответственное хранение (форма);

Приложение №7: Акт приема-передачи Товара (оборудования) по качеству (форма); 
Приложение  №8: Акт приема-сдачи выполненных работ (форма).
18. Реквизиты сторон

	ПОКУПАТЕЛЬ:


	ФГУП «РосРАО»

119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24/26

ИНН 4714004270, КПП 770601001
Банковские реквизиты: 

р/с 40502810938090000004

СБЕРБАНК РОССИИ (ОАО) Мещанское ОСБ  № 7811/1707                  г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225. 
	ПОСТАВЩИК:



	
	ПОСТАВЩИК:




19. Подписи сторон

	От Покупателя:

_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

__________________________ 

М.П.


Приложение №1 к Договору
№___________ от «____»______________ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование и номенклатура Товара (Оборудования)

	№ п/п
	Наименование 

Товара (оборудования) 

(марка, модель и т.п.)
	Производитель / страна происхождения/
	Адрес поставки товара
	Ед. измерения
	Кол-во, ед.
	Цена за ед. руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость руб.

(включая НДС)



	1
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	


  Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (_____________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС по ставке __% – __________ руб. _____ коп. (________________________) руб.

2. Специальные условия гарантийного обслуживания

[В случае если для поставляемого Товара (Оборудования) предусматривается специальные условия гарантийного обслуживания Подготавливается на основе предложения победителя .] 

3. Поддержка пользователя

[В случае если для поставляемого Товара (Оборудования) предусматривается осуществление указанных действий подготавливается на основе предложения победителя.] 

4. СРОКИ ПОСТАВКИ

	Наименование Товара (оборудования)
	1 период

(количество)
	2 период

(количество)

	
	С даты заключения Договора до ______________
	С ____________ до _________

	
	
	


	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.


Приложение №2 к Договору
№___________ от «____»______________ года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 [Подготавливается на основе предложения победителя и требований Документации об аукционе.] 

	От Покупателя:

_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

__________________________ 

М.П.


Приложение №3 к Договору
№___________ от «____»______________ года

СМЕТА
 [Подготавливается на основе предложения победителя и требований Документации об аукционе.] 

	От Покупателя:

_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

__________________________ 

М.П.


Приложение №4 к Договору
№___________ от «____»______________ года

СМЕТА НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

 [Подготавливается на основе предложения победителя и требований Документации об аукционе.] 

	От Покупателя:

_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

__________________________ 

М.П.


Приложение №5 к Договору
№___________ от «____»______________ года
ФОРМА
Акт приема-передачи Товара (оборудования) 

по количеству, упаковке и маркировке

№___ ОТ «___»_________200___ Г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ ОТ «___»______________200__ Г.

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________  , действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (оборудование) по количеству, упаковке и маркировке, согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (оборудования)

Стоимость поставленного Товара (оборудования) составляет:

___________________________________________(сумма за поставленное оборудование)

Товар (оборудование) по количеству, упаковке и маркировке соответствует требованиям Договора и приложениям к нему. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.


	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.

	
	


Приложение №6 к Договору
№___________ от «____»______________ года
ФОРМА
Акт приема-передачи Товара (оборудования) 
на ответственное хранение
№___ ОТ «___»_________200___ Г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ ОТ «___»______________200__ Г.

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________  , действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Покупатель сдал, а Поставщик принял на ответственное хранение следующий Товар (оборудование): 

	№  
п/п
	Наименование Товара (оборудования)
	Ед.   
измерения
	Количество 
товара
	Стоимость   
товара

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	


Поставщик обязуется обеспечить сохранность Товара (оборудования), возвратить его в надлежащем состоянии и нести ответственность за их утрату, недостачу или повреждение независимо от своей вины, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по хранению оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.


	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.


Приложение №7 к Договору
№___________ от «____»______________ года
ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ) 
ПО КАЧЕСТВУ
№___ ОТ «___»_________200___ Г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ ОТ «___»______________200__ Г.

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________  , действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (оборудование) по качеству, согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (оборудования)

Стоимость поставленного Товара (оборудования) составляет:

___________________________________________(сумма за поставленное оборудование)

Товар (оборудование) по качеству соответствует требованиям Договора и приложениям к нему. Товар (оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям договора.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  Товара (оборудования) переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.


	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.


Приложение №8 к Договору
№___________ от «____»______________ года
ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№___ ОТ «___»_________200___ Г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ ОТ «___»______________200__ Г.

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________  , действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
1. В соответствии с условиями Договора _______ № ____ от «__»__________ 200_ г. Поставщик обязался осуществить следующие работы: ______________________________________ (далее – Работы), а Покупатель обязался принять и оплатить их.

2. Покупатель настоящим Актом подтверждает, что Работы выполнены Поставщиком качественно и в срок, соответствуют требованиям настоящего Договора и приложениям к нему.

3. Свои взаимные обязательства по приемке - сдачи выполненных работ Стороны считают исполненными полностью и надлежащим образом.

4. Стороны не имеют друг к другу претензий по поводу приемки - сдачи упомянутых в настоящем Акте Работ.

5. Настоящий акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, один из которых хранится у Постащика, а второй экземпляр у Покупателя.
	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.


	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.


Часть 3.
Техническая часть
тЕХНИЧЕСКие ЗАДАНИя


Поставка приборов, оборудования и выполнение пусконаладочных и ремонтных работ в отделениях и филиалах ФГУП «РосРАО».

3.1. Основание:

     Программа закупок на второе полугодие 2010г.

3.2. Состав приборов, оборудования, пусконаладочных и ремонтных работ:

3.2.1. Поставка приборов и оборудования, выполнение пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования для Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 680007, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Шимановская, 1-А.

- Монитор радиационный МПС-02 «ДОЗОР» (или эквивалент) - 2 шт.

Состав:


Пульт управления УРС-04 – 1 шт.;


Устройство детектирования УДПС -100 ДД – 2 шт.;


Блок сигнализации БС – 03 – 2шт.;


ПЭВМ с программным обеспечением;


Клеммные коробки;


Кабель связи – не менее 500м;

Монтаж  и пусконаладочные работы.

Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения ……….… от 0,06 до 3,0 МэВ.

Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения (137Cs) .…...…...... от 0,1 до 1 мкЗв·ч-1.

 Диапазон индикации МАЭД гамма-излучения (137Cs).....……… от 0,01 до 2 мкЗв·ч-1.

 Чувствительность устройств к гамма-излучению источника с радионуклидом 137Cs …… не менее 8000 с-1 на 1 мкЗв·ч-1.

 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД гамма-излучения радионуклида 137Cs …….….…………………............. (20 %.

 Время установления рабочего режима ……….……………….……… не более 1 мин.

 Время непрерывной работы без ограничения количества

включений/выключений…..…………………………….не менее 24 ч.

 Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы .......…...….. не более (10 %.

Напряжение питания постоянного тока .…….………...….…...…..…….….… 
[image: image1.wmf]12

12

24

+

-

 В.

Потребляемый ток …….....………………….……………….……..… не более 50 мА.

Суммарный потребляемый ток при подключенной нагрузке в цепи дискретного сигнала управления ……….……….….……….… не более 110 мА.

Рабочие условия эксплуатации: 

· диапазон температур ………..….. от минус 40 до + 50 (С;

· предельное значение относительной влажности .… … до 98 % при +35 (С

и более низких температурах без конденсации влаги;

· атмосферное давление в диапазоне ….…... от 84,0 до 106,7 кПа;
· содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типу атмосферы ……..… I, II, III, IV.
Пределы дополнительной погрешности измерений МАЭД гамма-излучения в диапазоне рабочих условий эксплуатации:

· при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 (С……… ±10 %;

· при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35 (С ….. ±10 %.

Устройства устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками устройств от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ14254-96….. IP65.

- Насос для отбора проб воздуха на радон ПВ-2 (или эквивалент) -1 шт.

Состав: 

Насос-1шт., зарядное устройство-1шт., сумка-1шт., переходники -5 шт., РЭ-1шт.
Скорость пробоотбора – 2л/мин. 

напряжение питания – 7,5-9 вольт., продолжительность непрерывной работы в автономном режиме – не менее 10 час, время заряда аккумулятора – 8час.,

вес - 1кг.

- Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1701М (или эквивалент) - 2 шт.

	Чувствительность прибора по 137Сs, не менее 
	100 с-1/(мкЗв/ч)

	Диапазон индикации скорости счета
	1 – 9999 с-1

	Диапазон регистрируемых энергий
	0,06 - 3,0 МэВ

	Время счета:

- в режиме калибровки по уровню фона,

- в режиме поиска
	36 с.

2 с.

	Диапазон изменения количества среднеквадратичных отклонений 
	1-7 n

	Прибор обнаруживает источник 133Ba, при уровне радиационного фона не более 0,25 мкЗв/ч на расстоянии 0,2(0,005 м при перемещении источника относительно прибора со скоростью 0,2(0,05 м/с 
	55 кБк

	Частота ложных срабатываний, не более (при n=3) 
	1 мин-1

	Питание прибора
	1 элемент питания

типа "AА ALKALINE"

	Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей при температуре окружающей среды 0-50(С, без использования сигнализатора звукового
	1000 ч

	Допустимые условия работы:

 - диапазон рабочих температур

 - диапазон рабочих температур ЖКИ

 - относительная влажность
	от -30 до +50 (С

от –15 до +50 (С

до 95 % при 35 (С

	Прибор прочен к паданию на бетонный пол с высоты
	0,7 м

	Корпус прибора обеспечивает степень защиты
	IP67 

	Масса прибора, не более
	0,75 кг



	Габаритные размеры прибора (со сложенным удлинителем телескопическим)
	54 х 202 х 646 мм




- Дозиметр радиометр  МКС-АТ6130 (или эквивалент) - 3 шт.

	Инфракрасный канал обмена данными с ПЭВМ
	

	Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы рентгеновского и гамма-излучения

МКС-АТ6130
	0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч



	Диапазон измерения амбиентной эквивалентной дозы рентгеновского и гамма-излучения

МКС-АТ6130
	0,1 мкЗв - 100 мЗв



	Диапазон измерения плотности потока бета-частиц

МКС-АТ6130
	10 - 104 част/(мин·см2)

	Диапазон энергий рентгеновского и гамма-излучения

МКС-АТ6130
	20 кэВ - 3 МэВ



	Диапазон максимальной энергии спектра регистрируемых бета-частиц 

МКС-АТ6130
	300 кэВ - 3,5 МэВ

	Основная погрешность измерения

МКС-АТ6130
	± 20 %



	Диапазон рабочих температур МКС-АТ6130


	-20 - +55°С



	Относительная влажность воздуха при температуре 35°С 
	95 % 

	Класс защиты 
	IP57 

	Время непрерывной работы с одним комплектом батарей при мощности дозы < 1 мкЗв/ч 
	не менее 500 ч 

	Масса МКС-АТ6130


	0,25 кг



	Габариты МКС-АТ6130
	110х60х38 мм




- Радиометр радона РАА-3-01 «Альфа АЭРО» (или эквивалент)-1 шт.

	Диапазон измерений ОА радона* и ЭРОА радона и торона в воздухе
	1 ÷ 106 Бк/м3

	Неопределенность измерения (рассчитывается программой при P=0,95):
	 

	- ЭРОА радона и торона
	от 15 до 30 %

	- ОА радона*
	от 20 до 40 %

	  "ПРОБООТБОР-ИЗМЕРЕНИЕ", не более
	70 %

	  "МОНИТОР" (за 24 часа), не более
	50 %

	Продолжительность оценки в режиме "ПРОБООТБОР-ИЗМЕРЕНИЕ" при ЭРОА радона на уровне 100 Бк/м3
	 

	- ОА и ЭРОА радона, не более
	5 мин.

	- среднегодового значения ЭРОА радона, не более
	10 мин.

	Рабочий диапазон значений температуры окружающего воздуха
	от + 5 до + 40 oС

	Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха 
при температуре +30 oС, до
	95%

	Продолжительность работы в автономном режиме, не менее
	24 ч

	Масса радиометра (без сумки), не более
	2 кг

	Габаритные размеры
	175х150х150 мм


- Дозиметры ДТЛ-02 (или эквивалент) -170 шт., состав: кассета и 2 детектора ДТГ-4.

	Габаритные размеры, мм 65x25x14
	Масса, г, не более 25

	Диапазон энергий регистрируемого излучения, МэВ 0,015-3,0
	Однородность чувствительности партии, %, не более 20

	Порог регистрации, Зв, не более 5x10-5
	Воспроизводимость, %, не более 7.5

	Линейность показаний в диапазоне доз (5х10-5- 1) Зв, %,
	не более 10

	Изотропия в интервале углов 0° - 60° ,%,
	не более 15

	Энергетическая зависимость показаний в диапазоне (0,015- 3) МэВ, %,
	не более 25

	Стабильность дозиметрических характеристик при хранении в течение 30 суток при нормальных условиях
	не более, % 5

	Количество циклов использования, не менее
	200


- Установка для проверки гамма-дозиметров переносная УПГ-П (или эквивалент) -1 шт.

	Диапазон передаваемых мощностей доз
	0,5 мкЗв/ч ÷ 1,0 мЗв/ч (50 мкР/ч ÷ 100 мР/ч)

	Погрешность воспроизведения единицы мощности дозы
	± (7÷10) %

	Тип применяемых источников
	ИГИ-Ц-3-1; ИГИ-Ц-3-8

	Активности применяемых источников
	6·106; 6·108 Бк (по Cs-137)

	Цена деления шкалы линейки 
	1 мм

	Габаритные размеры
	1250×400×300 мм

	Масса контейнера-коллиматора
	не более 37 кг

	Масса установки (без контейнера-коллиматора)
	не более 15 кг


- Лабораторная щековая дробилка  ЩД6 (или эквивалент) -1 шт.

Дробление хрупких, сыпучих материалов различной прочности и твердости до 7 ед. по шкале Мооса. Максимальный размер кусков исходного материала для ЩД 6 - 50 мм, минимальный размер материала после измельчения - 2-3 мм.

	Размеры загрузочного окна, мм
	60х100

	Размер кусков измельчаемого материала, мм, не более
	50

	Диапазон регулировки выходной щели, мм
	2...20

	Производительность, кг/ч, не более
	200

	Мощность эл/дв., кВт
	1,1

	Напряжение питания, 50Гц, В
	380

	Длина, мм
	635

	Ширина, мм
	340

	Высота, мм
	600

	Масса, кг
	122


3.2.2. Поставка приборов и оборудования, выполнение пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования для Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Складская, 28.

- Ремонт дозиметров ДКГ АТ2503 - 2 шт.

- Комплект упаковочный транспортный  УКТ-1А ЭЦ (или эквивалент)  - 2 шт.

(упаковка типа А по ГОСТ 16327-88) предназначен для транспортирования и хранения твёрдых радиоактивных отходов (ТРО) низкой и средней активности. 

	Наименование параметра
	Значение

	Масса пустого УКТ, кг
	50

	Масса загруженного УКТ, кг, не более
	300

	Габаритные размеры, мм длина х ширина х высота
	534 х 516 х 667,7

	Внутренние размеры УКТ, мм, длина х ширина х высота
	500 х 500 х 500

	Внутренний объем, м3
	0,125

	Толшина днища корпуса, мм
	3

	Толшина стен корпуса, мм
	3

	Толщина крышки, мм
	3

	Ресурс УКТ, лет, не менее
	20


- Комплект дезактивационный ДК-4 (или эквивалент) - 1 шт.

Состав комплекта ДК-4К:

1 – ящик; 2 – пакет с порошком СФ-2У (СФ-2); 3 - банка полиэтиленовая; 4 – запасные части; 5 – брандспойт; 6 - удлинитель; 7– ветошь; 8 – щетка; 9 – эжектор; 10 – пружина; 11 – крепежные детали; 12 - рукав жидкостный; 13 – газоотборное устройство; 14 - рукав газожидкостный; 15 – крючок и планка

ДК-4К предназначен для СО автомобилей с диаметром выпускной трубы глушителя 44,5мм (ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-66, ЗИЛ-150 И ЗИЛ-164), 51мм (ГАЗ-53А, ЗИЛ-157, И ЗИЛ-157К) и 63,5мм (ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-137); ДК-4Б – для БТР, БРДМ; ДК-4КУ – для автомобилей УРАЛ-375.

	Масса комплекта, кг:
	

	с упаковкой
	34

	без упаковки
	28

	Время развертывания, мин
	3-4

	Время обработки газожидкостным методом, мин:
	

	автомобилей типа ЗИЛ-131 и БТР
	40-50

	автомобилей типа ГАЗ-66 и БРДМ
	30-40

	Расход водного раствора СФ-2У или суспензии ДТС-ГК на обработку, л:
	

	автомобилей типа ЗИЛ-131 и БТР
	50-60

	автомобилей типа ГАЗ-66 и БРДМ
	30-40

	Минутный расход раствора, л/мин
	1,5 ± 0,5

	Давление в системе выпуска газов при работе, кгс/см2
	0,9 ± 0,1

	Температура газожидкостной струи на выходе из брандспойта, оС
	45-60

	Норма расхода раствора на 1 м2, л
	1,5

	Время обработки 1 м2, мин
	1


- Дозиметры ДТЛ-02 (или эквивалент) - 200 шт., состав: кассета и 2 детектора ДТГ-4.

	Габаритные размеры, мм 65x25x14
	Масса, г, не более 25

	Диапазон энергий регистрируемого излучения, МэВ 0,015-3,0
	Однородность чувствительности партии, %, не более 20

	Порог регистрации, Зв, не более 5x10-5
	Воспроизводимость, %, не более 7.5

	Линейность показаний в диапазоне доз (5х10-5- 1) Зв, %,
	не более 10

	Изотропия в интервале углов 0° - 60° ,%,
	не более 15

	Энергетическая зависимость показаний в диапазоне (0,015- 3) МэВ, %,
	не более 25

	Стабильность дозиметрических характеристик при хранении в течение 30 суток при нормальных условиях
	не более, % 5

	Количество циклов использования, не менее
	200


- Детекторы ДТГ-4 (или эквивалент)  - 150 шт.

Материал детекторов: LiF(Mg,Ti) - природный изотопный состав лития.

	Измеряемая величина 
	индивидуальный эквивалент дозы гамма-излучения Hp(10) 

	Диапазон измерения Hp(10) 
	20,0 мкЗв — 10 Зв 

	Диапазон энергий 
	0,015 — 3,0 МэВ 

	Число циклов использования детектора 
	не менее 500 


3.2.3. Поставка приборов и оборудования, выполнение пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования для Кирово-Чепецкого  отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 613040, Российская Федерация, г. Кирово-Чепецк, пер. Рабочий, 7.

- Поставка, установка и запуск Восьмиканального альфа-спектрометр на базе ALPHA-ENSEMBLE-8 фирмы AMETEK, торговая марка ORTEC, США. (или эквивалент)  - 1 шт. Состав:

ПО MAESTRO-32;

альфа-детекторы типа ULTRA 450 мм2 модель ENS-U450 (8 шт);

Насосная станция для альфа-спектрометра ALPHA-PPS-230;

ПО накопления и обработки альфа-спектров Spectraline ADA на 8 каналов; 

ПК с лазерным принтером и ЖК монитором;

Проведение монтажных и пусконаладочных работ;

Обучение персонала.

температура окружающего воздуха, С ……………………………... от 0 до 50;            

 относительная влажность, % …………………………………      до  95 без конденсации.

Основные технические характеристики:

     Диапазоны энергий регистрируемых альфа-частиц

     выбираются заказчиком отдельно для каждого измерительного канала,  

     в общем диапазоне, МэВ .….............................................……………….. от 0,01 до 10.

     Уровень собственных шумов, при температуре 22 °С,

     для детекторов типов ENS, площадью:

-
450 мм2,  кэВ, не более …………………………………….……...………… 21;

Относительная эффективность % …………………………………….……...… 45;

      Энергетическое разрешение, по линии 4687 кэВ (Th-230),

      кэВ, не более ……………………………………….………………. 70.

      Собственный фон (со счётного выхода) в диапазоне энергий

      выше 3,0 МэВ, для детекторов площадью:

-450 мм2,  отсчётов/сутки, не более ………………………….………….……….… 24;

      Интегральная нелинейность (пределы допускаемой абсолютной 

      погрешности), в полном диапазоне энергий, %, не более ………………………….…... ± 0,1.

      Диапазоны размеров образцов, мм:

-для горизонтального держателя …...………………………….... от точечного до 51.

     Расстояние детектор-образец, мм:

-для горизонтального (зависит от типа камеры) ..….…………………..… от 1 до 44.

     Питание спектрометра осуществляется от сети переменного тока   

     напряжением  (220  22) В и частотой (50±1) Гц.

     Нестабильность тестового генератора, ррм/°С, не более ……………………..… 50.

     Частота импульсов тестового генератора, с-1 ……………………………..….. 100.

     Время установления рабочего режима, ч, не более……...…………………….... 0,5. 

     Масса моноблока Alpha Ensemble, кг, не более ……………………… …......... 26,6.                                          

     Габаритные размеры моноблока Alpha Ensemble, мм, не более: 

                   длина ….….…………………………………………………………….… 493;

                   ширина ...…………………………………………………………………… 482;

                   высота …...…...………………………………………………….………... 272.

      Потребляемая мощность, Вт, не более  ..………….…………………...……...50.

       Средняя наработка на отказ, ч, не менее  ……………….……………..……. 5000.

       Средний срок службы, лет, не менее  ………………………………………..…. 3.

- Радиометр-дозиметр МКС-АТ1117М (или эквивалент) -1 шт. Состав:

 БОИ-2;

 блоки детектирования БДПС-02, БДКГ-04, БДПА-01, БДПБ-01;

 комплект для подключения БД и  БОИ к СОМ-порту ПК;

 штанга 1,1м. с комплектом держателей;

 штанга 3,1м. с комплектом держателей;

 головной телефон;

 упаковка дипломат.

	Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалета дозы рентгеновского и гамма-излучения
	

	БОИ2 (счетчик Г-М)
	10 мкЗв/ч - 100 мЗв/ч 

	БДКГ-04 (сцинтилляционная пластмасса ø30х15 мм)
	0,05 мкЗв/ч - 10 Зв/ч

	БДПС-02 (счетчик Г-М)
	0,1 мкЗв/ч - 30 мЗв/ч

	Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения
	

	БОИ2
	10 мкЗв - 1 Зв

	БДКГ-04
	0,05 мкЗв - 10 Зв

	БДПС-02
	0,1 мкЗв - 1 Зв

	Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц с поверхности
	

	БДПА-01
	0,1 - 105 част./(мин·см2)

	БДПС-02
	2,4 - 106 част./(мин·см2)

	Диапазон измерения плотности потока бета-частиц с поверхности
	

	БДПБ-01
	1 - 5·105 част./(мин·см2)

	БДПС-02
	6 - 106 част./(мин·см2)

	Диапазон измерения поверхностной активности
	

	альфа-излучения (239Pu) БДПА-01
	3,4·10-3 - 3,4·103 Бк·см2

	бета-излучение (90Sr+90Y) БДПБ-01
	4,4·10-2 - 2,2·104 Бк·см2

	Диапазон энергии рентгеновского и гамма-излучения
	

	БОИ2
	60 кэВ - 3 МэВ

	БДКГ-04
	15 кэВ - 3 МэВ

	БДПС-02
	20 кэВ - 3 МэВ

	Диапазон энергии регистрируемых альфа-частиц
	

	БДПС-02
	4 - 7 МэВ

	БДПА-01
	3 - 7 МэВ

	Диапазон энергии регистрируемых бета-частиц
	

	БДПС-02, БДПБ-01
	155 кэВ - 3,5 МэВ

	Энергетическая зависимость при измерении
	

	мощности дозы относительно 137Cs
	не более +35 % ÷ -25 %

	плотности потока относительно 90Sr+90Y
	не более ± 50 %

	Основная погрешность измерения
	

	мощности дозы и плотности потока
	не более ± 20 %

	Чувствительность по 137Cs
	

	БОИ2
	0,3 имп·с-1/мкЗв·ч-1

	БДКГ-04
	70 имп·с-1/мкЗв·ч-1

	БДПС-02
	6,6 имп·с-1/мкЗв·ч-1

	к альфа-излучению источника 239Pu
	

	БДПА-01
	0,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)

	БДПС-02
	0,015 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)

	к бета-излучению источника 90Sr+90Y
	

	БДПБ-01
	0,3 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)

	БДПС-02
	0,12 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)

	Диапазон рабочих температур
	- 30 - + 50°С

	Относительная влажность воздуха 
при температуре 35°С
	до 95 %

	Класс защиты
	IP64

	Напряжение питания
	

	блок Ni-MH аккумуляторов
	6 В

	сеть переменного тока, частота 50 Гц
	220 В

	сеть постоянного тока
	12 В

	Время непрерывной работы
	

	от сети переменного или постоянного тока
	не менее 24 ч

	от полностью заряженного блока аккумуляторов
	не менее 24 ч

	Уровень индустриальных радиопомех
СТБ ЕН 55022-2006
	

	Электромагнитная совместимость
СТБ ГОСТ Р 51522-2001
	

	Масса, не более
	

	БОИ2 БДКГ-04
	0,5 кг

	БДПС-02
	0,3 кг

	Габаритные размеры
	

	БОИ2
	200х85х36 мм

	БДПС-02
	138x86х60 мм

	БДПА-01, БДПБ-01
	ø80х196 мм

	БДКГ-04
	ø 60х200 мм


- Автоматизированный комплекс  АКИДК-301 на кол-во персонала -100 чел. (или эквивалент)  - 1 шт. Состав: 

считыватель СТЛ-300;

диск с ПО; термопара-2 шт.;

светофильтр-2шт.;

дозиметры ДВГ-01-100 шт.;

дозиметры ДВГН-01-100 шт.;

ПК, принтер, источник бесперебойного питания. 

-Порог регистрации, мЗв, не более 0,05;

-Линейность в диапазоне доз 0,05 мЗв - 10 Зв, %, не более 10;

-Воспроизводимость для дозы 10 мЗв , %, не более 7,5;

-Энергетическая характеристика (фотоны): после облучения фотонами с энергией от 15 кэВ до 10 МэВ полученное значение дозы должно отличаться от условно истинного значения, %, не более : __ 15;

-Энергетическая характеристика (нейтроны): после облучения нейтронами с различными

энергетическими спектрами полученное значение дозы должно отличаться от условно истинного значения, %, не более__ 50;

-Изотропия (фотоны с энергией (60±5) кэВ, нейтроны в поле Pu-Be источника):

полученное значение дозы после облучения в двух перпендикулярных плоскостях под

углами 20О, 40О, 60О относительно нормального угла падения должно отличаться от полученного значения дозы при нормальном угле падения излучения, %, не более__ 15;

-Воздействие облучением фотонным излучением дозой не выше трехкратной дозы нейтронного излучения должно приводить к отличию индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения от условно истинного значения для дозиметров, не подвергшихся дополнительному облучению фотонами, %, не более ________20;

-Эффективная толщина корпусов дозиметров ДВГН-01 и ДВГ-01, г/см2 __1;

-Многократность использования дозиметров ДВГН-01 и ДВГ-01 в комплексе, циклов,

не менее ___200;

-Производительность обработки дозиметров ДВГН-01, дозиметров/час, не менее __25;

-Производительность обработки дозиметров ДВГ-01, дозиметров/час, не менее __30;

-Время установления рабочего режима, мин, не более __30.

- Набор для отбора почв   - 1 к-т.

	Тип бура
	Диаметр, мм
	Ширина лезвия, мм

	Бур Эйдельмана для глин

Главным образом для болотистых или глинистых почв, расположенных над водоносным горизонтом
	70
	30

	Бур Эйдельмана комбинированный

Универсальный: для почв под водоносным горизонтом
	70
	35

	Бур Эйдельмана для песков

Для песчаников, расположенных над водоносным горизонтом 
	70
	40

	Бур Эйдельмана для грубых песков

Для крупнозернистых песчаников, расположенных над водоносным горизонтом
	70
	75

	Бур для прибрежной зоны

Плотно спрессованный намытый песок, другие плотные почвы
	70
	--

	Бур для каменистых почв

Для каменистых и галечных грунтов, содержащих небольшие камни
	70
	--

	Спиралевидный бур

Для очень твердых почв (сухой известняк и пр.) Применим условно
	40
	--

	Поршневой бур 

Текучие почвы ниже водоносного горизонта или находящиеся под водой 
	труба 40
общий 60
	--

	Полуцилиндрический бур

Для мягких вязких почв, по типу влажного известняка, глины или торфа.
	30
	--


- Пробоотборник воды СП-2 (или эквивалент) -1 шт.

	объем пробы
	1 л

	глубина водоема
	0,35...5 м

	диаметр горловины бутыли
	108 мм

	материал
	нерж. сталь, стекло

	габаритные размеры, h вместе с бутылью
	365 мм

	масса
	2,9 кг


 комплект поставки: 

· система пробоотборная СП-2; 

· бутыль стеклянная (объем 1,0 л); 

· трос капроновый, диаметр 4 мм, длина 5 м (при стандартной поставке); 

· паспорт. 

- Механическая ступка RM 100 (или эквивалент) -1 шт.

	Область применения
	измельчение, перемешивание и истирание, сухое и мокрое

	Исходный материал
	мягкие, твердые, хрупкие, пасты

	Исходный размер частиц
	< 8 мм

	Конечная тонкость
	< 10 мкм

	Размер загрузки/ полезный объем
	10 - 150 мл

	Установка времени измельчения
	0 - 60 мин/ непрерывно

	регулировка давления пестаа
	да, по шкале

	Регулировка давления скребка
	да

	Потребление энергии
	130 Ватт

	Скорость при 50 Гц (50 Гц)
	100 об/мин (100 об/мин)

	ШхВхД
	прим. 400 х 450 х 370 мм

	Вес нетто
	прим. 24 кг


3.2.4.  Поставка приборов и оборудования, выполнение пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования для Нижегородского  отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302-а.

- Комплект упаковочный транспортный УКТ-1А ЭЦ (или эквивалент)  - 1 шт.

(упаковка типа А по ГОСТ 16327-88) предназначен для транспортирования и хранения твёрдых радиоактивных отходов (ТРО) низкой и средней активности. 

	Наименование параметра
	Значение

	Масса пустого УКТ, кг
	50

	Масса загруженного УКТ, кг, не более
	300

	Габаритные размеры, мм длина х ширина х высота
	534 х 516 х 667,7

	Внутренние размеры УКТ, мм, длина х ширина х высота
	500 х 500 х 500

	Внутренний объем, м3
	0,125

	Толшина днища корпуса, мм
	3

	Толшина стен корпуса, мм
	3

	Толщина крышки, мм
	3

	Ресурс УКТ, лет, не менее
	20


- Радиометр  РАМОН-02М (или эквивалент) - 1 шт.

	Диапазон измерения
	4 ÷ 5·105 Бк/м3

	Продолжительность одного измерения спектрометрическим методом
	4 мин

	Площадь полупроводникового детектора
	1000 мм2

	Скорость пробоотбора воздуха
	30 ±1 л/мин

	Тип фильтра
	АФА-РСП-20 

	Число циклов измерений при питании от аккумуляторов
	не менее 80

	Габаритные размеры, масса
	210×150×150 мм, 4 кг


- Дозиметры ДТЛ-02 (или эквивалент) - 200 шт., состав: кассета и 2 детектора ДТГ-4. 

	Габаритные размеры, мм 65x25x14
	Масса, г, не более 25

	Диапазон энергий регистрируемого излучения, МэВ 0,015-3,0
	Однородность чувствительности партии, %, не более 20

	Порог регистрации, Зв, не более 5x10-5
	Воспроизводимость, %, не более 7.5

	Линейность показаний в диапазоне доз (5х10-5- 1) Зв, %,
	не более 10

	Изотропия в интервале углов 0° - 60° ,%,
	не более 15

	Энергетическая зависимость показаний в диапазоне (0,015- 3) МэВ, %,
	не более 25

	Стабильность дозиметрических характеристик при хранении в течение 30 суток при нормальных условиях
	не более, % 5

	Количество циклов использования, не менее
	200


- Комплект мониторинга радона на основе угольных адсорберов с проведением пусконаладочных работ и подключением к гамма-спектрометру -1 шт.

	Минимально измеряемая средняя ОАР в воздухе при экспозиции адсорберов не менее 100 ч:

   -  при экспонировании 1 адсорбера

   -  при совместном экспонировании 5 адсорберов
	70 Бк/м3
15 Бк/м3

	ОАР в пробах воздуха:

   -  при установке в сорбционную колонку 2 адсорберов

   -  при установке 5 адсорберов
	100 Бк/м3
15 Бк/м3

	Плотность потока радона с поверхностей, при экспозиции накопительной камеры не менее 10 ч:

   -  при экспонировании 1 накопительной камеры

   -  при экспонировании 5 накопительных камер
	10 мБк/с·м2
2 мБк/с·м2

	Объемная активность радона и радия в пробах воды
	0,1 Бк/л

	Продолжительность активного отбора пробы воздуха, не более
	32 мин

	Продолжительность барботажа воды, не более
	5 мин

	Масса комплекта
	5 кг


- Дозиметр-радиометр МКС/СРП-08А (или эквивалент)  с гамма блоком БДПГ-25-01А и альфа-бета блоком  БДПС-02А - 1 комплект.

	 Детектор:
	 

	· гамма-излучение

· альфа и бета-излучение
	сцинтилляционный CsI(Na) или NaI(Tl)
счетчик Гейгера-Мюллера

	 Диапазон измеряемых значений:
	 

	· мощность эквивалентной дозы 
фотонного излучения

· плотности потока альфа-частиц

· плотности потока бета-частиц
	· 0,03 ÷ 500 мкЗв/ч (до 500 мкЗв/ч под заказ)

· 0,1 ÷ 700 см-2с-1 
· 0,1 ÷ 700 см-2с-1

	 Диапазон энергий:
	 

	· гамма и рентгеновского излучения

· альфа-излучения

· бета-излучения
	0,05 ÷ 3,0 МэВ
3 ÷ 10 МэВ
0,1 ÷ 3,5 МэВ

	 Пределы допускаемой основной относительной
 погрешности измерения:
	 

	· мощность эквивалентной дозы гамма и 
рентгеновского излучения

· плотности потока альфа- , бета-частиц


	± 25%

± 20%


	 Чувствительность к гамма и рентгеновскому 
 излучению по линии 662 кэВ
	400 ÷ 500 (имп./c) / (мкЗв/ч)

	 Энергетическая зависимость чувствительности 
 относительно эффективной энергии 662 кэВ, не более
	25%

	 

 

Вывод информации
	· цифровая индикация результатов
измерения мощности эквивалентной
дозы фотонного излучения (мкЗв/ч)
или скорости счета импульсов (имп./с)

· цифровая индикация результатов 
измерения плотности потока альфа- 
или бета-частиц

· интенсиметр - шкала загрузки 
измерительного тракта (аналог 
стрелочной индикации)

· звуковая сигнализация 
(через наушники)

	
	

	 Рабочая температура
	-20 ÷ +40°C

	 Конструктивное исполнение
	пульт в пластмассовом корпусе крепится либо на телескопической  штанге, либо непосредственно на блоке детектирования

	 Питание
	4 аккумулятора типа АА

	 Время непрерывной работы без подзарядки, не менее
	15 ч


- Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (или эквивалент) с блоками детектирования БДПА-01, БДПБ-01, БДКГ-01, БДКГ-05, БДКН-03 - 1 комплект.

	Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалета дозы рентгеновского и гамма-излучения
	

	БОИ
	10 мкЗв/ч - 100 мЗв/ч 

	БДКГ-01 (счетчик Г-М)
	0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч

	БДКГ-05 (NaI(TI) ø40х40 мм)
	0,03 - 100 мкЗв/ч

	нейтронного излучения
	

	БДКН-03 (0,025 эВ - 14 МэВ)
	0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч

	Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения
	

	БО
	10 мкЗв - 1 Зв

	БДКГ-01
	0,1 мкЗв - 10 Зв

	БДКГ-05
	0,03 мкЗв - 0,3 мЗв

	нейтронного излучения
	

	БДКН-03 (0,025 эВ - 14 МэВ)
	0,1 мкЗв - 10 мЗв

	Диапазон измерения плотности потока нейтронов
	

	БДКН-03 (счетчик Не-3)
	0,1 - 104 нейтр/(с·см2)

	Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц с поверхности
	

	БДПА-01
	0,1 - 105 част./(мин·см2)

	Диапазон измерения плотности потока бета-частиц с поверхности
	

	БДПБ-01
	1 - 5·105 част./(мин·см2)

	Диапазон измерения поверхностной активности
	

	альфа-излучения (239Pu) БДПА-01
	3,4·10-3 - 3,4·103 Бк·см2

	бета-излучение (90Sr+90Y) БДПБ-01
	4,4·10-2 - 2,2·104 Бк·см2

	Диапазон энергии рентгеновского и гамма-излучения
	

	БОИ
	60 кэВ - 3 МэВ

	БДКГ-01
	60 кэВ - 3 МэВ

	БДКГ-05
	50 кэВ - 3 Мэв

	Диапазон энергии регистрируемых альфа-частиц
	

	БДПА-01
	3 - 7 МэВ

	Диапазон энергии регистрируемых бета-частиц
	

	БДПБ-01
	155 кэВ - 3,5 МэВ

	Диапазон энергии регистрируемых нейтронов
	

	БДКН-03
	0,025 эВ - 14 МэВ

	Энергетическая зависимость при измерении
	

	мощности дозы относительно 137Cs
	не более +35 % ÷ -25 %

	плотности потока относительно 90Sr+90Y
	не более ± 50 %

	Основная погрешность измерения
	

	мощности дозы и плотности потока
	не более ± 20 %

	Чувствительность по 137Cs
	

	БОИ
	0,3 имп·с-1/мкЗв·ч-1

	БДКГ-01
	4,0 имп·с-1/мкЗв·ч-1

	БДКГ-05
	900 имп·с-1/мкЗв·ч-1

	к альфа-излучению источника 239Pu
	

	БДПА-01
	0,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)

	к бета-излучению источника 90Sr+90Y
	

	БДПБ-01
	0,3 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)

	к нейтронному излучению Pu-Be источника 
	

	БДКН-03
	1,5 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)

	Диапазон рабочих температур
	- 30 - + 50°С

	Относительная влажность воздуха 
при температуре 35°С
	до 95 %

	Класс защиты
	IP64

	Напряжение питания
	

	блок Ni-MH аккумуляторов
	6 В

	сеть переменного тока, частота 50 Гц
	220 В

	сеть постоянного тока
	12 В

	Время непрерывной работы
	

	от сети переменного или постоянного тока
	не менее 24 ч

	от полностью заряженного блока аккумуляторов
	не менее 24 ч

	Уровень индустриальных радиопомех
СТБ ЕН 55022-2006
	

	Электромагнитная совместимость
СТБ ГОСТ Р 51522-2001
	

	Масса, не более
	

	БОИ
	1,1 кг

	БДКГ-01
	0,4 кг

	БДКГ-05
	1,2 кг

	БДКН-03
	7,8 кг

	Габаритные размеры
	

	БОИ
	177х85х124 мм

	БДПА-01, БДПБ-01
	ø80х196 мм

	БДКГ-01
	ø54х255 мм

	БДКГ-05
	ø 60х320 мм

	БДКН-03
	314х220х263 мм


3.2.5. Поставка приборов и оборудования, выполнение пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования для Самарского  отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 443067, Российская Федерация, г. Самара, ул. Гагарина, 87. 

- Ремонт блока питания МКС-1117А -1 шт.

- Комплект мониторинга радона на основе угольных адсорберов с проведением пусконаладочных работ и подключением к гамма-спектрометру -1 шт.

	Минимально измеряемая средняя ОАР в воздухе при экспозиции адсорберов не менее 100 ч:

  -  при экспонировании 1 адсорбера

  -  при совместном экспонировании 5 адсорберов
	70 Бк/м3
15 Бк/м3

	ОАР в пробах воздуха:

   -  при установке в сорбционную колонку 2 адсорберов

   -  при установке 5 адсорберов
	100 Бк/м3
15 Бк/м3

	Плотность потока радона с поверхностей, при экспозиции накопительной камеры не менее 10 ч:

   -  при экспонировании 1 накопительной камеры

   -  при экспонировании 5 накопительных камер
	10 мБк/с·м2
2 мБк/с·м2

	Объемная активность радона и радия в пробах воды
	0,1 Бк/л

	Продолжительность активного отбора пробы воздуха, не более
	32 мин

	Продолжительность барботажа воды, не более
	5 мин

	Масса комплекта
	5 кг


- Установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ (или эквивалент) без дозиметров, с ПО, TFT-монитором 17", лазерным принтером, клавиатурой, мышью - 1шт.

Комплект поставки:

· установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ;

· программное обеспечение на DVD;

· переключатель KVM-switch;

· кассета для отжига детекторов; 

· подложка для нагрева детектора – 10 шт.;

· вкладыш – 6 шт.;

· пинцет;

· руководство по эксплуатации, паспорт, описание ПО (Руководство пользователя);

· свидетельство о поверке.

· TFT-монитор 17”, лазерный принтер, клавиатура, мышь.

	Диапазон измерения дозы Hр(10) гамма-излучения 
	50,0 мкЗв ÷ 10 Зв

	Диапазон измерения дозы Hр(10) нейтронного излучения 
	0,1 ÷ 100 мЗв

	Диапазон измерения доз Hр(3) и Нр(0,07) (доз в хрусталике и коже)
	2,0 мЗв ÷ 100 Зв

	Диапазон энергий гамма-излучения 
	0,015 ÷ 3,0 МэВ

	Диапазон энергий нейтронного излучения 
	0,4 эВ ÷ 10 МэВ

	Диапазон энергий бета-излучения 
	250 ÷ 3500 кэВ

	Фединг дозиметров
	5 %/год

	Погрешность воспроизведения температурного режима
	не более ±1 %

	Температура нагрева
	до 400°С

	Скорость нагрева (линейный, ступенчато-линейный)
	2 ÷ 30 °С/сек

	Масса установки 
	11 кг


- Дозиметры ДТУ-2 (или эквивалент) - 100 шт.

	Диапазон энергий
	Измеряемая величина
	Диапазон измерений

	0,08-3,0 МэВ
	Нp(10)
	10 мкЗв –5 Зв


- Детекторы ТЛД-500К (или эквивалент) - 50 шт.

Характеристики:
Материал монокристаллический Al2O3;

Чувствительность к гамма-излучению, квант/Гр, (1-2)х10(11);

Температура дозиметрического пика,С, 185;
Фединг за год,%, <3;

Диапазон доз постоянной чувствительности, Гр, 5х10(-7)-1; 

Диапазон регистрируемых доз,Гр, 5х10(-7)-10;

Дозовый эквивалент собственного фона, Гр, <3х10(-7);

Энергетическая зависимость чувствительности на энергиях 30КеV/1.25 MeV 2,9;

Высвечивающее действие света при освещенности 15 ЛК за мин., %, < 3

3.2.6. Поставка приборов и оборудования, выполнение пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования для Саратовского  отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 410076, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Верхняя, 17.

-  Дозиметр гамма-излучения ДКГ-02У «Арбитр» (или эквивалент) - 1шт.

	Детектор
	газоразрядные счетчики

	Диапазон измерения:

	- мощности дозы
	0,1 мкЗв/ч ÷ 3,0 Зв/ч

	- дозы 
	1,0 мкЗв ÷ 100 Зв

	Диапазон энергий гамма-излучения
	0,05 ÷ 3,0 МэВ

	Диапазон установки порогов
	- по дозе: 0,1 ÷ 999 мЗв

- по мощности дозы: 0,01 ÷ 999 мЗв/ч 

	Вывод информации:
	- цифровая индикация с подсветом экрана

- звуковая сигнализация

- аналоговая шкала в режиме «Поиск»

- инфракрасный порт

	Время измерения 
	от 35 до 1 сек (уменьшается с ростом мощности дозы)

	Память 
	99 результатов измерения

	Рабочая температура
	минус 20 ÷ +50°С 

	Влажность
	до 90 % при +25°С

	Конструктивное исполнение
	корпус из ударопрочного пластика, герметичный, пылевлагозащищенный 

	Питание 
	2 элемента или 2 аккумулятора типа АА 

	Напряжение питания
	1,8 ÷ 3,3 В 

	Время непрерывной работы с одним комплектом батарей
	не менее 100 ч

	Габаритные размеры, масса
	152×82×32 мм, 0,3 кг


- Дозиметр-радиометр ДКС-96 (или эквивалент) в составе: пультУИК-06, блоки детектирования БДПГ-96, БДПГ-96М,со штангой раздвижной 0,7 м  - 1 к-т.

	Питание:

	- с пультом УИК-06
	аккумуляторная батарея

	Время непрерывной работы
	не менее 45 ÷ 75 ч 
(для разных типов блоков детектирования)

	Диапазон рабочих температур
	минус 20 ÷ +50°C

	Время установления рабочего режима
	не более 1 мин

	Нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы
	±10 %

	Габаритные размеры, масса:

	- пульт УИК-06
	165×78×48 мм, 0,3 кг


Блок детектирования БДПГ-96

	Детектор
	сцинтилляционный NaI(Tl) Ø25×40 мм

	Диапазон измерения плотности потока гамма-​излучения (по Cs-137)
	10 ÷ 8000 с-1·см-2

	Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) (по Cs-137)
	0,05 ÷ 100 мкЗв·ч-1

	Чувствительность (по Cs-137)
	500 (имп.·с-1)/(мкЗв·ч-1)

	Габаритные размеры, масса
	412×48×176 мм, 0,9 кг

	Длина раздвижной штанги
	1,0 м


Блок детектирования БДПГ-96м

	Детектор
	сцинтилляционный NaI(Tl) Ø18×30 мм

	Диапазон измерения плотности потока гамма​излучения (по Cs-137)
	10 ÷ 24000 с-1·см-2

	Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) (по Cs-137)
	0,05 ÷ 300 мкЗв·ч-1

	Чувствительность (по Cs-137)
	200 (имп.·с-1)/(мкЗв·ч-1)

	Габаритные размеры, масса
	Ø35×320 мм, 0,5 кг

	Длина раздвижной штанги
	0,7; 1,6 или 4 м


- ДКС-АТ1123 базовый комплект(или эквивалент) -1 шт.

	Детектор
	сцинтилляционная пластмасса с добавками тяжелых металлов

	Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы непрерывного излучения
	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч

	Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы кратковременного излучения
	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч

	Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы импульсного излучения
	1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч

	Минимальная длительность импульсного излучения при мощности дозы в импульсе до 1.3 Зв/с 
	10 нс

	Минимальная длительность кратковременно действующего излучения
	30 мс

	Диапазон измерения амбиентной эквивалентной дозы 
	50 нЗв - 10 Зв

	Диапазон энергий
	0,015 - 10 МэВ

	Энергетическая зависимость чувствительности относительно 137Сs
	в диапазоне 15 кэВ - 60 кэВ
	± 35 %

	
	в диапазоне 60 кэВ - 3 МэВ
	± 25 %

	
	в диапазоне 3 МэВ - 10 МэВ
	± 50 %

	Чувствительность к сопутствующему бета-излучению 90Sr + 90Y с колпачком "0,06-10 МэВ" на расстоянии 5 см
	3·10-7 мкЗв·ч-1·Бк-1

	Чувствительность по 137Сs
	100 имп·с-1/мкЗв·ч-1

	Время установления рабочего режима 
	1 мин

	Время непрерывной работы 
	

	от сети переменного или постоянного тока
	не менее 24 ч

	от встроенного блока аккумуляторов
	не менее 12 ч

	Диапазон рабочих температур
	- 30 - + 40°С

	Основная погрешность измерения
	± 15 %

	Погрешность калибровки
	± 5 %

	Дополнительная погрешность в рабочем диапазоне температур
	± 10 %

	Относительная влажность воздуха при температуре +35°С
	98 %

	Класс защиты
	IP54

	Напряжение питания
	

	Напряжение питания
	встроенный блок Ni-MH аккумуляторов
	6 В

	
	сеть переменного тока, частота 50 Гц
	220 В

	
	сеть постоянного тока
	12 В

	Масса
	0,9 кг

	Габариты
	233х85х67 мм


Комплект поставки: дозиметр, колпачок "0,06 -10 МэV" с фильтром, адаптер сетевой А51212DG, ремень ручной, ручка, чехол, руководство по эксплуатации.

- Альфа-бета-радиометр УМФ-2000 (или эквивалент) с детектором на 1000 мм2. – 1шт. 

Комплект поставки:

· радиометр УМФ-2000;

· программа «УМФ-2000» для управления радиометром, обработки результатов измерений, печати отчетов. 

· нуль-модемный кабель;

· подложки – 10 шт.;

· контрольный источник;

· паспорт, руководство по эксплуатации;

· свидетельство о первичной поверке.

	Детектор
	полупроводниковый кремниевый 

	Площадь детектора
	1000 мм2 

	Диапазон измеряемых активностей:

	- альфа​-излучающих нуклидов
	0,01 ÷ 1000 Бк

	- бета-излучающих нуклидов
	0,1 ÷ 3000 Бк

	Диапазон энергий регистрируемого:
	

	- альфа-​излучения
	3500 ÷ 8000 кэВ

	- бета-излучения
	50 ÷ 3500 кэВ

	Относительная погрешность измерений
	±15%

	Скорость счета фоновых импульсов (для детектора площадью 450 мм2):

	- в канале регистрации альфа-​излучения
	не более 0,001 с-1

	- в канале регистрации бета-излучения
	не более 0,03 с-1

	Задаваемое время измерения:
	

	- радиометра УМФ-2000
	1 ÷ 9999 сек

	- с программой УМФ-2000 
	до 64535 cек

	Погрешность измерения интервалов времени
	не более 0,0001 сек

	Толщина свинцовой защиты 
	30 мм

	Питание 
	220 (+10/–15%) В/50±1 Гц

	Габаритные размеры, масса
	337×286×190 мм, 22 кг


- Комплекс для измерения объемной активности радона "Камера-01" (или эквивалент) вариант исполнения А(блок детектирования БДБ-13 (2шт), коммутатор МК-4 с ПО «Радон-98», сорбционная колонка СК-13 (100шт.), накопительная камера НК-32 (25шт.), регенератор, метрол. аттестация на две задачи)  - 1 к-т.

	1. Метод пассивной сорбции при измерении средней ОА радона:

	   -  диапазон измерений средней ОА радона в воздухе помещений
	20 - 100000 Бк/м3

	   -  температура среды экспонирования СК-13
	+12 ÷ +30 °С

	   -  отн. влажность воздуха (при температуре +30 °С)
	до 95%

	2. Метод активной сорбции при измерении ОА радона в пробах воздуха:

	   -  диапазон измерений ОА радона в воздухе 
	30 - 200000 Бк/м3

	   -  продолжительность отбора пробы воздуха 
	1 - 32 мин.

	   -  температура окружающей среды при отборе пробы
	0 ÷ +35 °С

	   -  отн. влажность воздуха (при температуре +30 °С)
	до 95%

	3. Метод пассивной сорбции при измерении ППР:

	   -  диапазон измерений ППР
	3 - 100000 мБк/(м2 ·с)

	   -  температура среды экспонирования НК-32 
	–15 ÷ +40 °С

	   -  отн. влажность воздуха (при температуре +30 °С)
	до 95%

	4. Метод активной сорбции при измерении ОА радона и радия в пробах воды:

	   -  диапазон измерений ОА радона и радия
	0,3 - 1000 Бк/л

	   - температура окружающей среды при отборе пробы воды и барботаже
	0 ÷ +40 °С


- Дозиметры термолюминесцентные ДТУ-1(или эквивалент) -100 шт. состав: кассета и 2 детектора ДТГ- 4.

	Диапазон энергий
	Измеряемая величина
	Диапазон измерений

	0,015-3,0 МэВ
	Нp(10)
	100 мкЗв –50 Зв


- Сосуд Дьюара V30л. - 2шт.

Термос с вакуумированными стенками. Внешние и внутренние стенки  выполнены из стали, промежуточный объем вакуумирован. Толщина от внутренней до внешней стенки составляет 50 мм.
- Устройство крепления криостата к сосуду дьюара-1шт.

- Лабораторные аналитические весы - 1шт.

Требования:

- прочная конструкция;

- быстрое время измерений;

- стабильные результаты взвешивания;

- широкий набор прикладных программ;

- возможность подключения принтера или компьютера;

- корпус весов изготовлен из ударопрочного ABS-пластика;

- высококонтрастный ЖК-дисплей;

- защита от перегрузки;

- 20 единиц измерений;

- встроенные прикладные программы: подсчет, взвешивание в процентах;

- усреднение и контроль рецептуры;

- порт RS-232;

- весовая чашка из нержавеющей стали.

Технические характеристики:

	Параметры
	Значение

	Наибольший предел взвешивания (НПВ), г
	110

	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), мг 
	10

	Дискретность отсчета (d), мг
	0,1

	Цена поверочного деления (е), мг
	1

	Класс точности по ГОСТ 24104-2001
	I (специальный) 

	Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм
	200 х 270 х 300

	Интерфейс
	RS-232С

	Гиря для калибровки весов
	100 г E2


- Шумомер Октава-110 А-LF  (или эквивалент) -1 шт.

- Класс точности: 1 (по ГОСТ 17187, МЭК 60651/60804 и МЭК 61672-1)

- Диапазон измерения звука: 22 … 139 дБА

- Диапазон измерения вибрации: 0,001 … 1000 м/с2
- Диапазон измерения НЭП (50 Гц): 50 кВ/м

- Диапазон измерения НМП (50Гц): 5000 А/м

- Частотные коррекции: А, С, Z – «Звук»

                                          Z, G, FI, A – «Инфразвук»

                                         Wd, Wk Wb, Wc, We, Wj, Wm, Fk (Лин 0,4 – 100 Гц)

                                          Fm (Лин 0,8 – 100 Гц) - Общая вибрация

                                         Wh, Fh (Лин 6,3 – 1286 Гц) – Локальная вибрация

- Временные характеристики: S, F, I, Пик (ГОСТ 17187-81), Leq (МЭК 61672),

                                         СКЗ-30с (экспоненциальное усреднение с константой усреднения 30 с)

- Фильтры:

	Режим измерения
	Октавные фильтры, Гц 
	1/3 октавные фильтры, Гц 

	«Звук»
	31,5  – 16000
	25 - 20000

	«Инфразвук»
	2  – 16
	1,6 - 20

	«Общая вибрация»
	1,0 – 125
	0,8 – 160

	«Локальная  вибрация» 
	8 – 1000
	6,3 – 1250

	«Ультразвук»
	 
	5 – 40 кГц


- Память: энергонезависимая, более 16 Мбайт

- Питание: аккумуляторная батарея (4 х LR6) (не менее 8 часов непрерывной работы), от сети 220 В через блок питания (опция).

- Вес: 550 г

  Комплект поставки:

 - Измерительный блок  

- Микрофон ВМК-205 

- Предуселитель 

- Зарядное устройство 

- Комплект аккумуляторов 

- Сумка 

- Свидетельство о поверке

- Виброметр-анализатор спектра Октава-101 ВМ прецизионный (или эквивалент) -1 шт.

- Количество каналов: 3

- Тип датчиков: со встроенным усилителем (типа IEPE, ICP)

- Режимы измерения: Общая, Локальная

- Частотная коррекция:

    общая вибрация

   Wd (Общая транспортная вибрация X Y), Wk (Общая вибрация Z);

   Wb, Wc, We, Wj, Wm (ИСО 8041);

   Fk (0,4 – 100 Гц), Fm (0,8 – 100 Гц)

    локальная вибрация:

   Wh;

   Fh (6,3 – 1286 Гц)

 - Динамический диапазон: >120 дБ

- Полосовые фильтры:

    общая вибрация: октавные фильтры 1 Гц – 125 Гц, 1/3 октавные фильтры 0,8 Гц – 160 Гц (Класс 1 по МЭК 61260)

   локальная вибрация: октавные фильтры 8 Гц – 1000 Гц, 1/3 октавные фильтры 6,3 Гц – 1250 Гц (Класс 1 по МЭК 61260).

 - Память: энергонезависимая, более 16 Мбайт

- Питание: аккумуляторная батарея (4 х LR6) (не менее 8 часов непрерывной работы); от сети 220 В через блок питания (опция)

- Вес (с датчиком):   600 г

 Комплект поставки:

- Измерительный блок

- Датчик АР2082 или АР2083Р

- Зарядное устройство

- 2 комплекта аккумуляторов

- Сумка

- Свидетельство о поверке

- Прибор ИСЭР-01 (или эквивалент) -1 шт.

Адаптер. Пост. ток 10мА-200А, перем(40Гц-1кГц) 1мА-200А. Диаметр захвата 23мм. Баз. погр. 1%. Питание 2х1,5В. Габариты 183х61,3х35,6мм, масса 190г

- Мягкий контейнер разового использования для сыпучих грузов МКР-Л (или эквивалент). - 200 шт.

Грузоподъемность – 1300 кг.

Коэффициент безопасности ( SAFETY FACTOR) - 5:1, 6:1

Стандартные размеры загрузочного люка: диаметр - 38 см, высота - 50 см;
Стандартные размеры разгрузочного люка: диаметр - 35 см, высота - 50 см;
Стандартная длина ленточного стропа - 30 см

- Закрытые радионуклидные источники для радиометрии:

ОМАСН (сосуд Маринелли) объем 1 л., пл.1,3 г\см (Радионуклидный состав: Am241(2 кБк/г)+Cs137(1,5 кБк/г)+Eu152(1,5 кБк/г))  -1шт.

ОМАСН (сосуд Маринелли) объем 1 л., пл.1,3 г\см (Радионуклидный состав: Тh-232 (0,3 кБк/г))  -1шт

ОМАСН (сосуд Маринелли) объем 1 л., пл.1,0 г\см (Радионуклидный состав: Am241(2 кБк/г)+Cs137(1,5 кБк/г)+Eu152(1,5 кБк/г)) -1шт.

3.2.7. Поставка приборов и оборудования, выполнение пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования для Ленинградского  отделения филиала «Северо-западный  территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона, а/я 5.

-  Гамма-спектрометрический комплекс ISO-CART(или эквивалент) –  1 к-т.

 Состав:

 
Коаксиальный детектор для измерения гамма-излучения GEM25P4-70-SMP в комплекте с переносным криостатом (дьюар на 7л CFG-PMOD4-7);

Многоканальный цифровой анализатор Digidart;

Специальная тележка Iso-Cart;

Съемная защита детектора сзади ISO-BACKSHIELD;

Крепление детектор-коллиматор ISO-DCC;

Лазерный дальномер ISO-LASERMETER;

Адаптер дальномера для защиты SHD-1;

Свинцовая защита SHD-1;

Программное обеспечение ISOPLUS-B32 ORTEC ISOTOPIC-32;

Программное обеспечение ЛСРМ-СПОРО;

Защищенный ноутбук;

Проведение монтажных и пусконаладочных работ;

Обучение персонала.

	Наименование характеристики
	Значение

	1. Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения, кэВ

· при использовании детекторов GEM
	от 40 до 3000



	2. Предел относительной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность), %
	не более 0.025

	3. Энергетическое разрешение спектрометрического тракта комплекса, кэВ:

· при использовании детекторов GEM
	1,75-2,15 (на линии 1,33 МэВ),

0,825-1,5 (на линии 122 кэВ)



	4. Относительная эффективность регистрации гамма-квантов с энергией 1332,5 кэВ (Co-60) в пике полного поглощения, %
	от 10 до 80 и более



	5. Максимальная входная статистическая загрузка, с-1
	не менее 1,0(105

	6. Число каналов анализатора
	16384

	7. Относительная неисключенная систематическая погрешность определения активности в счетном образце (при Р=0.95), %
	не более ±5

	8. Суммарная стандартная неопределенность при оценке содержания гамма-излучающих радионуклидов в средах и образцах с недостаточно известными свойствами поглощения гамма-излучения, %
	от ±5 до ±100

	9. Температурная нестабильность, %/(С
	не более 0.0075 (при изменении температуры от минус 10 до +60 (С)

	10. Время установления рабочего режима, мин
	не более 30 (без учета времени охлаждения детектора)

	11. Время работы от встроенных аккумуляторов, ч 
	не менее 9

	12. Нестабильность за время непрерывной работы, %
	не более 0,0075

	13. Рабочие условия эксплуатации:

· температура окружающего воздуха, (С

· атмосферное давление, кПа

· относительная влажность воздуха, %
	от минус 10 до +60С 
86-106,7

30-80 (до 100% для IDM)

	14. Питание комплекса:

· спектрометр digiDART
от встроенного аккумулятора типа SONY NP-960 напряжением, В

от сети переменного тока частотой 50 ((1) Гц напряжением, В

потребляемая мощность, ВА

· портативный компьютер

от аккумулятора напряжением, В

от сети переменного тока частотой 50 ((1) Гц напряжением, В

потребляемая мощность, ВА

	7,2

100-
[image: image2.wmf]22

33

220

+

-


не более 15

12

100-
[image: image3.wmf]22

33

220

+

-


не более 15


- Гамма-спектрометрический комплекс ISO-CART(или эквивалент) –  1 к-т.

Состав:

Коаксиальный детектор для измерения гамма-излучения GEM45P4-76-SMP в комплекте с переносным криостатом (дьюар на 7л CFG-PMOD4-7);

Многоканальный цифровой анализатор Digidart;

Специальная тележка Iso-Cart;

Съемная защита детектора сзади ISO-BACKSHIELD;

Крепление детектор-коллиматор ISO-DCC;

Лазерный дальномер ISO-LASERMETER;

Адаптер дальномера для защиты SHD-1 ISO-LSRMTR-ADAPT-1;

Адаптер дальномера для защиты SHD-3 ISO-LSRMTR-ADAPT-3;

Свинцовая защита SHD-1;

свинцовая защита SHD-3;

Программное обеспечение ISOPLUS-B32 ORTEC ISOTOPIC-32;

Вращающаяся платформа ISO-TURNTABLE-240 в комплекте с беспроводным управлением;

Программное обеспечение ЛСРМ-СПОРО;

Защищенный ноутбук;

Проведение монтажных и пусконаладочных работ;

Обучение персонала.

	Наименование характеристики
	Значение

	1. Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения, кэВ

· при использовании детекторов GEM
	от 40 до 3000



	2. Предел относительной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность), %
	не более 0.025

	3. Энергетическое разрешение спектрометрического тракта комплекса, кэВ:

· при использовании детекторов GEM
	1,75-2,15 (на линии 1,33 МэВ),

0,825-1,5 (на линии 122 кэВ)



	4. Относительная эффективность регистрации гамма-квантов с энергией 1332,5 кэВ (Co-60) в пике полного поглощения, %
	от 10 до 80 и более



	5. Максимальная входная статистическая загрузка, с-1
	не менее 1,0(105

	6. Число каналов анализатора
	16384

	7. Относительная неисключенная систематическая погрешность определения активности в счетном образце (при Р=0.95), %
	не более ±5

	8. Суммарная стандартная неопределенность при оценке содержания гамма-излучающих радионуклидов в средах и образцах с недостаточно известными свойствами поглощения гамма-излучения, %
	от ±5 до ±100

	9. Температурная нестабильность, %/(С
	не более 0.0075 (при изменении температуры от минус 10 до +60 (С)

	10. Время установления рабочего режима, мин
	не более 30 (без учета времени охлаждения детектора)

	11. Время работы от встроенных аккумуляторов, ч 
	не менее 9

	12. Нестабильность за время непрерывной работы, %
	не более 0,0075

	13. Рабочие условия эксплуатации:

· температура окружающего воздуха, (С

· атмосферное давление, кПа

· относительная влажность воздуха, %
	от минус 10 до +60С 
86-106,7

30-80 (до 100% для IDM)

	14. Питание комплекса:

· спектрометр digiDART
от встроенного аккумулятора типа SONY NP-960 напряжением, В

от сети переменного тока частотой 50 ((1) Гц напряжением, В

потребляемая мощность, ВА

· портативный компьютер

от аккумулятора напряжением, В

от сети переменного тока частотой 50 ((1) Гц напряжением, В

потребляемая мощность, ВА

	7,2

100-
[image: image4.wmf]22

33

220

+

-


не более 15

12

100-
[image: image5.wmf]22

33

220

+

-


не более 15


3.2.8. Поставка приборов и оборудования, выполнение пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования для Мурманского  отделения филиала «Северо-западный  территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 183034, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Домостроительная, 30.

- Дозиметр ДКГ-РМ1621(или эквивалент) -12 шт.

	Детектор
	Счетчик Гейгера-Мюллера

	Диапазон измерения мощности дозы (МЭД) Hp(10):
- РМ1621
	0.1 мкЗв/ч - 0.1 Зв/ч


	Диапазон индикации мощности дозы (МЭД) Hp(10):
- РМ1621
	0.01 мкЗв/ч - 0.2 Зв/ч


	Диапазон установки порогов по мощности дозы
	во всем диапазоне измерения МЭД

	Диапазон измерения дозы Hp(10)
	1 мкЗв - 9.99 Зв


	Диапазон установки порогов по дозе
	во всем диапазоне измерения дозы

	Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД (H - значение мощности дозы в мЗв/ч)
	±(15+0.0015/Н +0.01Н)%

	Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений дозы
	± 15%

	Диапазон регистрируемых энергий
	10.0 КэВ - 20.0 МэВ

	Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (Cs-137) во всем диапазоне энергий
	±30%

	Время срабатывания при скачкообразном изменении МЭД (по МЭК 61526), не более
	5с - при увеличении
10 с - при уменьшении

	Коэффициент вариации
	<15%

	Сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия предельно допустимого гамма излучения:
- РМ1621
	1 Зв/ч


	Дополнительные функции
	режим связи с ПК

	Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты
	0.7 м

	Время непрерывной работы от одного элемента питания в нормальных условиях
	12 месяцев

	Индикация разряда элемента питания (частичный и критический)
	отображается на ЖКИ

	Допустимые условия работы:
-температура
-относительная влажность
- атмосферное давление
	от - 40 до +60 °С
до 98% при 35°С
от 84 до 106.7 кПа

	Габаритные размеры
	87х72х35 мм

	Масса (с элементом питания)
	150 г


- Дозиметр ДТУ-1(или эквивалент)  – 22 шт., состав: кассета и 2 детектора ДТГ-4.

	Диапазон энергий
	Измеряемая величина
	Диапазон измерений

	0,015-3,0 МэВ
	Нp(10)
	100 мкЗв –50 Зв


- Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (или эквивалент)  - 1 к-т.

Состав:

БОИ-1, блоки детектирования БДПА-01, БДПБ -01, БДКГ-01, БДКН-01, штанга 1,1м., комплект для подключения БД /БОИ к USB-порту ПК (кабель БД витой, адаптер USB-БД, кабель USB, ПО), упаковка дипломат.

Основные характеристики
	[image: image6.png]





	Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалета дозы рентгеновского и гамма-излучения
	

	БОИ
	10 мкЗв/ч - 100 мЗв/ч 

	БДКГ-01 (счетчик Г-М)
	0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч

	нейтронного излучения
	

	БДКН-01 (от Pu-Be источников)
	0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч

	Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения
	

	БОИ
	10 мкЗв - 1 Зв

	БДКГ-01
	0,1 мкЗв - 10 Зв

	нейтронного излучения
	

	БДКН-01 (от Pu-Be источников)
	0,1 мкЗв - 10 мЗв

	Диапазон измерения плотности потока нейтронов
	

	БДКН-01
	0,1 - 104 нейтр/(с·см2)

	Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц с поверхности
	

	БДПА-01
	0,1 - 105 част./(мин·см2)

	Диапазон измерения плотности потока бета-частиц с поверхности
	

	БДПБ-01
	1 - 5·105 част./(мин·см2)

	Диапазон измерения поверхностной активности
	

	альфа-излучения (239Pu) БДПА-01
	3,4·10-3 - 3,4·103 Бк·см2

	бета-излучение (90Sr+90Y) БДПБ-01
	4,4·10-2 - 2,2·104 Бк·см2

	Диапазон энергии рентгеновского и гамма-излучения
	

	БОИ
	60 кэВ - 3 МэВ

	БДКГ-01
	60 кэВ - 3 МэВ

	Диапазон энергии регистрируемых альфа-частиц
	

	БДПА-01
	3 - 7 МэВ

	Диапазон энергии регистрируемых бета-частиц
	

	БДПБ-01
	155 кэВ - 3,5 МэВ

	Диапазон энергии регистрируемых нейтронов
	

	БДКН-01
	0,025 эВ - 14 МэВ

	Энергетическая зависимость при измерении
	

	мощности дозы относительно 137Cs
	не более +35 % ÷ -25 %

	плотности потока относительно 90Sr+90Y
	не более ± 50 %

	Основная погрешность измерения
	

	мощности дозы и плотности потока
	не более ± 20 %

	Чувствительность по 137Cs
	

	БОИ
	0,3 имп·с-1/мкЗв·ч-1

	БДКГ-01
	4,0 имп·с-1/мкЗв·ч-1

	к альфа-излучению источника 239Pu
	

	БДПА-01
	0,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)

	к бета-излучению источника 90Sr+90Y
	

	БДПБ-01
	0,3 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)

	к нейтронному излучению Pu-Be источника 
	

	БДКН-01
	1,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)

	Диапазон рабочих температур
	- 30 - + 50°С

	Относительная влажность воздуха 
при температуре 35°С
	до 95 %

	Класс защиты
	IP64

	Напряжение питания
	

	блок Ni-MH аккумуляторов
	6 В

	сеть переменного тока, частота 50 Гц
	220 В

	сеть постоянного тока
	12 В

	Время непрерывной работы
	

	от сети переменного или постоянного тока
	не менее 24 ч

	от полностью заряженного блока аккумуляторов
	не менее 24 ч

	Уровень индустриальных радиопомех
СТБ ЕН 55022-2006
	

	Электромагнитная совместимость
СТБ ГОСТ Р 51522-2001
	

	Масса, не более
	

	БОИ
	1,1 кг

	БДКГ-01
	0,4 кг

	БДКН-01
	2 кг

	Габаритные размеры
	

	БОИ
	177х85х124 мм

	БДПА-01, БДПБ-01
	ø80х196 мм

	БДКГ-01
	ø54х255 мм

	БДКН-01
	ø90х290 мм


3.2.9. Поставка приборов и оборудования, выполнение пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования для Новосибирского  отделения филиала «Сибирский  территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 632660, Российская Федерация, Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское, ул. Политотдельская, 135А.

- АФА-РСП-10(или эквивалент)   – 1000 шт.

	Предназначен для определения объемной активности и изотопного состава аэрозолей; изготавливается из фильтрующего материала АФС-2 на основе перхлорвиниловых волокон.
	

	[image: image7.png]



Полимер

Перхлорвинил

[image: image8.png]



Площадь рабочей поверхности, см2

10

[image: image9.png]






- Оборудование установки УМКС-99 «Атлант»:

Устройство детектирования УДПС-100ДД(или эквивалент) – 1шт.;
Сигнализация БС-03(или эквивалент) -1 шт.;
Блоки сопряжения БС-17ДД (или эквивалент) - 2 шт.;
Устройство детектирования УДКГ-100ДД с кабелем 20м. (или эквивалент) -1 шт.;
Табло УИМ-Т1(или эквивалент) -1 шт.; 
БДБГ-200.02ДД (или эквивалент) – 1шт.;
ДКГ-01Д «Гарант» с ЗУ и ПО (или эквивалент) -1шт.;
Проведение монтажных и пусконаладочных работ.

УДПС-100 ДД 
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения ……….… от 0,06 до 3,0 МэВ.

Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения (137Cs) .…...…...... от 0,1 до 1 мкЗв·ч-1.

 Диапазон индикации МАЭД гамма-излучения (137Cs).....……… от 0,01 до 2 мкЗв·ч-1.

 Чувствительность устройств к гамма-излучению источника 

с радионуклидом 137Cs ………..………. не менее 8000 с-1 на 1 мкЗв·ч-1.

 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД гамма-излучения радионуклида 137Cs …….….…………………............. (20 %.

 Время установления рабочего режима ……….……………….……… не более 1 мин.

 Время непрерывной работы без ограничения количества

включений/выключений…..…………………………….не менее 24 ч.

 Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы .......…...….. не более (10 %.

Напряжение питания постоянного тока .…….………...….…...…..…….….… 
[image: image10.wmf]12

12

24

+

-

 В.

Потребляемый ток …….....………………….……………….……..… не более 50 мА.

Суммарный потребляемый ток при подключенной нагрузке в цепи дискретного сигнала управления ……….……….….……….… не более 110 мА.

Рабочие условия эксплуатации: 

· диапазон температур ………..….. от минус 40 до + 50 (С;

· предельное значение относительной влажности .… … до 98 % при +35 (С

и более низких температурах без конденсации влаги;

· атмосферное давление в диапазоне ….…... от 84,0 до 106,7 кПа;
· содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типу атмосферы ……..… I, II, III, IV.
Пределы дополнительной погрешности измерений МАЭД гамма-излучения в диапазоне рабочих условий эксплуатации:

· при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 (С……… ±10 %;

· при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35 (С ….. ±10 %.

Устройства устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками устройств от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ14254-96….. IP65.

Устройства относятся к элементам класса безопасности 4Н по ОПБ-88/97.

УДКГ-100ДД 
Энергия регистрируемого гамма-излучения…………. от 0,1 до 3 МэВ.


1.2.2 Диапазон измерений потока гамма-квантов ………....от 40 до 2·105 квант·с-1.

1.2.3 Диапазоны показаний и измерений МЭД гамма-излучения:

- диапазон показаний ………………… от 1 до 5·104 мкР·ч-1;

- диапазон измерений ………….…… от 10 до 5·104 мкР·ч-1.


1.2.4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования МЭД гамма-излучения и потока гамма-квантов …….………………………………..…...не более ±30 %.

1.2.5 Чувствительность к гамма-излучению радионуклида 137Cs (662 кэВ):

- МЭД гамма-излучения ……...……….1,9 с-1 на 1 мкР·ч-1;

- поток гамма-излучения ………..….0,5 с-1 на 1 квант·с-1.

1.2.6 Время установления рабочего режима ………….. не более 1 мин.

1.2.7 Время непрерывной работы устройств без ограничения количества включений/выключений………………….. не менее 24 ч.

1.2.8 Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы………не более ±5 %.

1.2.9 Устройства обеспечивают выдачу текущей измерительной информации и кодов самодиагностики во внешний информационный канал связи и доступ к обработанной информации по протоколу обмена DiBUS по линии связи, организованной на базе интерфейсов RS-485 или RS-422.

1.2.10 Напряжение питания постоянного тока ….. 
[image: image11.wmf]12

12

24

+

-

 В.

1.2.11 Потребляемый ток при напряжении питания 24 В……..….. не более 20 мА.

1.2.12Рабочие условия эксплуатации устройств в воздушной среде:

- диапазон рабочих температур ………………… от минус 40 до +50 °C;

- предельное значение относительной влажности…………98 % при 35 °C;

- атмосферное давление в диапазоне ………………. от 66 до 106,7 кПа.

- тип атмосферы …………………...I, II, III.

Электронное табло УИМ-Т1  Класс защиты от пыли и влаги              IP54

	Размер, ШхВхГ, мм 
	1500 × 165 × 18

	Высота символа, мм
	110

	Разрешение
	96 × 8

	Видимость, «от» и «до», м
	2–50

	Цвет светодиодов

Масса
	красный

не более 8 кг


Режим работы электронного табло — «бегущая строка» позволяет отображать информацию от нескольких источников (датчиков) информации (данных) одновременно в реальном времени.
БДБГ-200.02ДД Габаритные размеры (диаметр х длина) --- 050x225 мм, масса ---0,5кг
Тип разъема--- РС10ТВ,  Интерфейс-- RS-422
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения ---------от 0,05 до 3,0 МэВ.

Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения ------от 0,1 мкЗв-ч-1 до 10 Зв-ч-1,

разбит на два поддиапазона с автоматическим переключением поддиапазонов:

· чувствительный поддиапазон ---- от 0,1 мкЗв-ч-1 до 1 мЗв-ч-1;

· грубый поддиапазон --------- от 1 мЗв-ч-1 до 10 Зв-ч-1.

ДКГ-01Д Гарант

Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы Ḣ*(10) гамма-излучения: 0,1 мкЗв/ч – 10,0 Зв/ч
-«чувствительный» поддиапазон; 0,1 мкЗв/ч – 1,0 мЗв/ч
-«грубый» поддиапазон: 0,5 мЗв/ч – 10,0 Зв/ч
 

Диапазон измерений амбиентного эквивалента дозы Н*(10) 
0,01 мкЗв – 40 Зв 

Диапазон энергий регистрируемого гамма излучения 
0,05 – 3,0 МэВ 

Пределы основной относительной погрешности дозиметра с доверительной вероятностью 0,95 составляют± (15 + 3/Ах)%,  где Ах – численное значение измеренной величины, мкЗв (мкЗв/ч). 

Энергетическая зависимость чувствительности 
не более ± 25 % 

Анизотропия чувствительности 
30 % 

Вывод информации: -визуальный -аудио -формат данные 
в цифровом виде звуковая сигнализация протокол DiBUS 

Интерфейс связи с ПЭВМ 
RS-232 

Интерфейс связи в УМКС «Атлант» 
RS-422 

Емкость архива 
4000 записей 

Период сохранения данных в архиве 
от 1 до 9999 с 

Время выхода на рабочий режим                                                                             1 мин 
- Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-PM1401K-01B (или эквивалент) - 1 шт. 

	Детектор
	гамма-излучения
	CsI(Tl) сцинтиллятор

	
	нейтронного излучения
	He-3

	Чувстви-тельность,

не менее
	для  137Сs
	100 (c-1)/(мкЗв/ч)

	
	для  241Am
	200 (c-1)/(мкЗв/ч)

	
	для Pu- ( -Be 
	0,1 (имп(см2/нейтрон);

1,0 (имп(см2/нейтрон) - при использовании камеры-замедлителя или на фантоме

	
	для тепловых нейтронов
	7,0 (имп(см2/нейтрон)

	Диапазон регистри-руемых энергий
	гамма-излучения
	0,033 – 3,0 МэВ

	
	нейтронного излучения
	от тепловых до 14,0 МэВ

	Предел допуск. осн. отн. погрешности 
	измерения МЭД по линии 137Cs в коллимированном излучении                ±30%

	Радиоизотопная идентификация 
с использованием Bluetooth соединения 
с КПК или смартфоном
	233U, 235U, 237Np, Pu, 18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 9mTc,103Pd, 111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe, 40K, 226Ra, 232Th и дочерние радиоизотопы, 238U и дочерние радиоизотопы 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am

	Тип сигнализации
	визуальная, звуковая, вибрационная

	Количество событий истории работы прибора в энергонезависимой памяти
	1000

	Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания, не менее
	до 800 часов

	Габариты (без защитного чехла)
	194 x 57 x 32 мм

	Масса  (без защитного чехла)
	420 г

	Связь с ПК
	ИК, Bluetooth


- Комплект мониторинга радона на основе угольных адсорберов -1 шт.

	Минимально измеряемая средняя ОАР в воздухе при экспозиции адсорберов не менее 100 ч:

   -  при экспонировании 1 адсорбера

   -  при совместном экспонировании 5 адсорберов
	70 Бк/м3
15 Бк/м3

	ОАР в пробах воздуха:

   -  при установке в сорбционную колонку 2 адсорберов

   -  при установке 5 адсорберов
	100 Бк/м3
15 Бк/м3

	Плотность потока радона с поверхностей, при экспозиции накопительной камеры не менее 10 ч:

   -  при экспонировании 1 накопительной камеры

   -  при экспонировании 5 накопительных камер
	10 мБк/с·м2
2 мБк/с·м2

	Объемная активность радона и радия в пробах воды
	0,1 Бк/л

	Продолжительность активного отбора пробы воздуха, не более
	32 мин

	Продолжительность барботажа воды, не более
	5 мин

	Масса комплекта
	5 кг


- ПУ-5(или эквивалент) - 1 шт. 

Комплектация
· пробоотборное устройство ПУ-5

· фильтры АФА-РСП

· активированный уголь

· сорбционные колонки СК-13

· руководство по эксплуатации

назначение

· измерение объемной активности радона и ЭРОА

· измерение активности радиоактивных аэрозолей

· контроль штатных и аварийных выбросов радионуклидов на предприятиях ЯТЦ

	Рабочий диапазон объемного расхода
	20 ÷ 100 л/мин.

	Погрешность измерения объёма пробы
	± 10%

	Питание
	220 В, 50 Гц или от источника постоянного напряжения 11,5 ÷ 14,5 В

	Непрерывная работа в автономном 
режиме (см. график)
	2,5 ÷ 14 ч

	Рабочий диапазон температур
	от -10 до +40°С

	Потребляемая мощность при объемном
расходе 100 л/мин., не более
	40 Вт

	Габариты
	255 х 225 х 165 мм

	Масса
	5 кг


3.2.10. Поставка приборов и оборудования, выполнение пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования для филиала «Уральский  территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 620057, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 52.

- Многофункциональный переносной гамма-спектрометр  «Колибри» СКС-08П (КС-003) "Т" (или эквивалент)  - 2 к-та.

Состав:

Детектор БДЭГ-25(25)ЛБ, на 4096 канала;

Ноутбук с ПО «Гамма анализатор» (СЦ);

ИСС - нуклиотека.

	 Коэффициент усиления усилителя программируемый
	 от 2 до 512

	 Установка коэффициента усиления усилителя «грубо»
	 8 шагов по 6 дБ

	 Установка коэффициента усиления усилителя «плавно»
	 1024 значений в пределах 6 дБ

	 Постоянная времени формирования, мкс
	 1

	 Полярность входного импульсного сигнала:
 для модификации T (устанавливается программно)
	

 положительная / отрицательная

	 Постоянная времени цепи компенсации полюса/нулем (для модификации Т), мкс
	 > 40

	 Восстановитель базовой линии
	 активный, управляемый

	 Число каналов
	 2048, 1024, 512, 256, 1024, 4096 и 8192 указывается при заказе дополнительно

	 Интегральная нелинейность, %
	 < 0,05

	 Дополнительная температурная погрешность характеристики преобразования
 
 %/oC для модификации Т
	

 
 < 0,01 

	 Выходное напряжение источника высокого напряжения, В/мкА (программируемый - 1024 значений)
	 1536       Imax=500 мкА

	 Выходной импеданс источника высокого напряжения, кОм
	 30

	 Источник питания предусилителя, В
 100 мА
 50 мА
	
  + 12
  + 24

	 Клавиатура
	 16 функциональных клавиш

	 Дисплей
	 ЖКИ 128х64 с подсветкой

	 Память процессора, кБ
	 128, 512

	 Время непрерывной работы от встроенных аккумуляторов, ч (без учета потребления детектора)
	 24

	 Диапазон рабочих температур, o С
	 от минус 20 до +40

	 Вес, г
	 473

	 Габариты, мм
	 137х85х35


-  Установка РЗБ-05Д-01,напольный вариант с выносным БД альфа-излучения (или эквивалент) -1 шт.

Проведение монтажных и пусконаладочных работ.

	Единица измерения 
	Бк/см2

	Площадь блоков детектирования: 

	- для контроля загрязненности рук
	380 см2

	- для контроля загрязненности ног
	600 см2


	Тип детекторов
	бета-газоразрядные счетчики; 
альфа-сцинтилляционный с ZnS(Ag)

	Диапазон средних (граничных) энергий регистрируемого спектра бета-излучения
	0,08÷1,5 (0,2÷3,5) МэВ

	Контролируемые радионуклиды:

	- бета-излучение
	Sr-90+Y-90, F-18, Cs-137, Co-60, 
Tс​-99, O-15, N-13, Sr-89, C-11, I-131, Na-22, Ru-106+Rh-106, Tl-204

	- альфа-​излучение
	Pu-239, U-238, U-234

	Диапазон измерения плотности потока бета-излучения
	10 ÷ 9999 мин-1см-2

	Диапазон измерения плотности потока альфа​-излучения
	1 ÷ 9999 мин-1см-2

	Диапазон установки порогов срабатывания тревожной сигнализации:

	- бета-излучения
	10 ÷ 9900 мин-1см-2

	- альфа-​излучения
	1 ÷ 9900 мин-1см-2

	Дискретность установки порогов
	1 мин-1см-2

	Площадь блоков детектирования: 

	- для контроля загрязненности рук
	160 см2

	- для контроля загрязненности ног
	320 см2

	- блока детектирования альфа​-излучения
	70 см2

	Основная погрешность измерения бета-излучения
	±(20+200/Рß) %*

	Основная погрешность измерения альфа-излучения
	±(20+20/Рa) %*

	Уровень собственного фона:

	- по бета-излучению
	не более 15 мин-1см-2

	- по альфа-​излучению
	не более 1 мин-1см-2

	Время одной экспозиции
	не более 4 сек

	Время между экспозициями
	не менее 5 сек

	Время установления рабочего режима
	не более 5 мин

	Время непрерывной работы 
	не менее 24 ч

	Диапазон рабочих температур 
	минус 10 ÷ +50°С

	Питание
	220 (–15% / +10%)В, 50±1 Гц

	Потребляемая мощность 
	не более 20 ВА

	Габаритные размеры, масса:

	- РЗБ-05Д-01
	740×750×1180 мм, 45 кг


- Дозиметр-радиометр МКС- РМ1402М, полный комплект(или эквивалент)  -1 к-т.

	Блок  детектирования гамма излучения БД-01

	Детектор
	Сцинтиллятор 14 х 14 х 50 мм
CsI(Tl) с фотодиодом

	Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) H* (10)
	0.05 - 40* мкЗв/ч

	Чувствительность*, не менее
	200 (имп./с)/(мкЗв/ч)

	Диапазон индикации скорости счета
	1 - 14000 имп./с

	Диапазон регистрируемых энергий
	0.06 - 1.5 МэВ

	Диапазон установки порога МЭД (шаг)
	0.1 - 40* мкЗв/ч (0.01 мкЗв/ч)

	Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений МЭД (H - МЭД в мкЗв/ч)
	± (20 + 1/H) % *

	Предельно допустимое значение МЭД в течение 5 минут
	4 мЗв/ч

	Время непрерывной работы прибора от полностью заряженной аккумуляторной батареи (при МЭД до 0,3 мкЗв/ч) в диапазоне температур от 0 до +50 °С без использования сигнализации, не менее
	100 ч

	Корпус обеспечивает уровень защиты
	IP67

	Масса
	300 г

	Габаритные размеры
	Ø 45 x 188 мм

	* - по Сs-137 в коллимированном пучке.


	Блок  детектирования гамма излучения БД-02

	Детектор
	Сцинтиллятор 10 х 10 х 10 мм
CsI(Tl) с фотодиодом 

	Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) H*(10)
	0.1 - 200* мкЗв/ч

	Чувствительность*, не менее
	30 (имп./с)/(мкЗв/ч)

	Диапазон индикации скорости счета
	1 - 8000 имп./с

	Диапазон регистрируемых энергий
	0.06 - 1.5 МэВ

	Диапазон установки порога МЭД (шаг - ед. мл. разр.)
	0.1 - 200* мкЗв/ч

	Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений МЭД (H - МЭД в мкЗв/ч)
	± (20 + 2/H) % *

	Предельно допустимое значение МЭД в течение 5 минут
	20 мЗв/ч

	Количество спектров, сохраняемых в энергонезависимой памяти
	110

	Энергетическое разрешение при регистрации сцинтилляционных спектров по линии 0.662 МЭВ (Cs-137), не хуже
	10 %

	Количество каналов амплитудной дискриминации
	512

	Емкость канала [отсчетов на канал]
	65 535

	Время непрерывной работы прибора от полностью заряженной аккумуляторной батареи (при МЭД до 0,3 мкЗв/ч) в диапазоне температур от 0 до +50 °С без использования сигнализации, не менее
	100 ч

	Корпус обеспечивает уровень защиты
	IP67

	Масса
	280 г

	Габаритные размеры
	Ø 45 x 131 мм

	* - по Сs-137 в коллимированном пучке.

	Блок  детектирования гамма излучения БД-03

	Детектор
	Счетчик Гейгера-Мюллера

	Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) H*(10)
	0.15 - 105 мкЗв/ч

	Чувствительность, не менее
	0.15 (имп./с)/(мкЗв/ч)

	Диапазон индикации скорости счета
	1 – 28000 имп./с

	Диапазон регистрируемых энергий
	0.02 - 1.5 МэВ

	Диапазон установки порога МЭД (шаг - ед. мл. разр.)
	0.15 - 105 мкЗв/ч

	Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений МЭД (H - МЭД в мкЗв/ч)
	± (20 + 3/H) %

	Предельно допустимое значение МЭД в течение 5 минут
	10 Зв/ч

	Время непрерывной работы прибора от полностью заряженной аккумуляторной батареи (при МЭД до 0,3 мкЗв/ч) в диапазоне температур от 0 до +50 °С без использования сигнализации, не менее
	100 ч

	Корпус обеспечивает уровень защиты
	IP67

	Масса
	100 г

	Габаритные размеры
	Ø 21 x 113.5 мм

	* - по Сs-137 в коллимированном пучке.


	Блок  детектирования нейтронного излучения БД-04

	Детектор
	Счетчик медленных нейтронов на основе He-3

	Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД)* в коллимированном излучении
	1 - 5000 мкЗв/ч

	Диапазон регистрируемых энергий
	Тепловые - 14 МэВ

	Чувствительность*, не менее
	0.45 (имп./с)/(мкЗв/ч)

	Диапазон индикации скорости счета
	1 - 3000 имп./с

	Диапазон установки порога МЭД* (шаг - ед. мл. разряда)
	1 - 5000 мкЗв/ч

	Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений МЭД* (где H - МЭД в мкЗв/ч)
	± (30 + 10/H) %

	Время непрерывной работы прибора от полностью заряженной аккумуляторной батареи (при МЭД до 1 мкЗв/ч) в диапазоне температур от 0 до 50 °С без использования сигнализации, не менее
	24 ч

	Корпус обеспечивает уровень защиты
	IP67

	Масса
	490 г

	Габаритные размеры
	Ø 59 x 207 мм

	Блок детектирования альфа и бета излучения БД-05

	Детектор
	Пропорциональный счетчик со слюдяным окном

	Диапазон измерения плотности потока (j)
- альфа излучения
- бета излучения
	1 - 5·105 см-2мин-1
10 - 106 см-2мин-1 

	Диапазон регистрируемых граничных энергий бета излучения
	0.15 - 3.5 МэВ

	Чувствительность, не менее:
- для альфа излучения (239Pu)
- для бета излучения (90Sr + 90Y)
	2 имп. см2
0.5 имп. см2 

	Диапазон индикации скорости счета:
- для альфа излучения
- для бета излучения
	1 – 25000 имп./с
1 – 14000 имп./с 

	Диапазон установки порога j (шаг - ед. мл. разряда)
- альфа излучение
- бета излучение
	1 - 5·105 см-2мин-1
10 - 106 см-2мин-1 

	Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений j:
- альфа излучения при энергии 5,15 МэВ (239Pu)
- бета излучения (90Sr + 90Y)
	± (20 + 10/j ) %
± (20 + 100/j ) % 

	Время непрерывной работы прибора от полностью заряженной аккумуляторной батареи (при j альфа излучения до 10 см-2мин-1 и j бета излучения до 50 см-2мин-1) в диапазоне температур от 0 до +50 °С без использования сигнализации, не менее
	20 ч

	Масса
	310 г

	Масса зарядного устройства
	0.37 кг

	Габаритные размеры
	64 x 40 x 118 мм

	Общие характеристики

	Допустимые условия работы:
- диапазон рабочих температур
- относительная влажность 
	-30 ... + 50 °C (ЖКИ: -10 ... + 50 °C)
до 98 % при 25°C 

	Питание прибора
	5 шт. NiCd аккумуляторов "АА"

	Контроль разряда аккумуляторов
	Пиктограмма на ЖКИ

	Масса блока обработки
	350 г

	Габаритные размеры блока обработки
	32 x 85 x 107 мм

	Масса сигнализатора вибрационного, не более
	50 г

	Габаритные размеры сигнализатора вибрационного
	Ø 10 x 46 мм


- Индикатор-сигнализатор поисковый  ИСП-РМ1710А (или эквивалент) - 1 шт.

	Корпус обеспечивает степень защиты 
	IP67 

	Допустимые условия работы: 
- диапазон рабочих температур 
- относительная влажность 
	от -30 до +50 °С (ЖКИ от -15 до +50) 
до 98% при 35 °С 

	Масса (с элементом питания), не более
	0.4 кг

	Габаритные размеры
	170х57х32 мм

	Чувствительность
- по гамма - излучению:
для 137Сs, не менее
для 241Am, не менее
	

300 (имп. в сек.)/(мкЗв в час)
300 (имп. в сек.)/(мкЗв в час)

	Диапазон регистрируемых энергий
	0.06 - 3.0 МэВ 

	Время измерения
	0.25 с

	Диапазон изменения коэффициента n (количество среднеквадратичных отклонений текущего радиационного фона) 
Шаг 
	от 1 до 9.9 
0.1 

	Обнаружение на расстоянии 0.2 м при перемещении со 
скоростью 0.5 м/с: 
	24 кБк 133Ba
21 кБк 60Co 

	Соответствует категории носимых мониторов гамма излучения IIHg20 по ГОСТ Р*. 51635-2000 - обнаружение на расстоянии 0,2 м при перемещении со скоростью 0,5 м/с: 
- стандартного образца плутония массой 
- или стандартного образца урана массой 
	
0.1г 
3.0г 

	Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД по линии 137Cs в коллимированном излучении 
	±30%

	Соответствует требованиям программы ITRAP: обнаружение с вероятностью не менее 99% в течение 3 с при уровне фона 0.2 мкЗв/ч источника Cs-137, Am-241, Co-60, создающего мощность дозы 
	0.2 мкЗв/ч

	Время счета:
- в режиме калибровки по уровню фона, 
- в режиме поиска 
	
36 с 
2с 

	Дополнительные функции
	режим связи с ПК

	Питание прибора
	один элемент PANASONIC POWER LINE LR6 AA 

	Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания (без использования сигнализаторов звукового и вибрационного), не менее 
	700 ч

	Индикация разряда элемента питания 
	отображается на ЖКИ

	Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты
	0.7 м


- Комплект атмосферного контроля (барометр, гигрометр, термометр) – 1к-т.

- Дозиметр ДКГ-02У «Арбитр» (или эквивалент)  -2 шт.

	Детектор
	газоразрядные счетчики

	Диапазон измерения:

	- мощности дозы
	0,1 мкЗв/ч ÷ 3,0 Зв/ч

	- дозы 
	1,0 мкЗв ÷ 100 Зв

	Диапазон энергий гамма-излучения
	0,05 ÷ 3,0 МэВ

	Диапазон установки порогов
	- по дозе: 0,1 ÷ 999 мЗв

- по мощности дозы: 0,01 ÷ 999 мЗв/ч 

	Вывод информации:
	- цифровая индикация с подсветом экрана

- звуковая сигнализация

- аналоговая шкала в режиме «Поиск»

- инфракрасный порт

	Время измерения 
	от 35 до 1 сек (уменьшается с ростом мощности дозы)

	Память 
	99 результатов измерения

	Рабочая температура
	минус 20 ÷ +50°С 

	Влажность
	до 90 % при +25°С

	Конструктивное исполнение
	корпус из ударопрочного пластика, герметичный, пылевлагозащищенный 

	Питание 
	2 элемента или 2 аккумулятора типа АА 

	Напряжение питания
	1,8 ÷ 3,3 В 

	Время непрерывной работы с одним комплектом батарей
	не менее 100 ч

	Габаритные размеры, масса
	152×82×32 мм, 0,3 кг


- Дозиметр ДКГ-03Д «Грач» (или эквивалент)  -2 шт.

	Детектор
	газоразрядный счетчик 

	Диапазон измерения:

	- мощности дозы Н*(10) 
	0,1 мкЗв/ч ÷ 3,0 мЗв/ч

	- дозы Н*(10) 
	1,0 мкЗв ÷ 100 Зв

	Диапазон энергий гамма-излучения 
	0,05 ÷ 3,0 МэВ

	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения
	±[15+2,5/Н*(10)]%, где Н*(10) – измеренное значение, мкЗв/ч (мкЗв)

	Время измерения 
	от 36 до 1 сек (уменьшается с ростом мощности дозы)

	Энергетическая зависимость чувствительности (относительно энергии 0,662 МэВ)
	не более ±25 %

	Вывод информации:
	- цифровая индикация с подсветом экрана

- звуковая сигнализация 

	Рабочая температура
	минус 20 ÷ +50°С

	Конструктивное исполнение 
	корпус из пластмассы

	Питание 
	2 элемента по 1,5 В типа АА 

	Время непрерывной работы с одним комплектом батарей
	не менее 200 ч

	Габаритные размеры, масса
	111×28×73 мм, 0,2 кг


- Альфа-бета радиометр УМФ-2000 с дет.1000 мм2 (или эквивалент)  -1 к-т.

Состав:

Комплект поставки:

· радиометр УМФ-2000;

· программа «УМФ-2000» для управления радиометром, обработки результатов измерений, печати отчетов.

· программное обеспечение «SPdec» для измерения активности изотопов U, Th, Po, Pu,                     Am методом альфа​-спектрометрии в счетных образцах, полученных с помощью методик       селективного электрохимического осаждения;

· нуль-модемный кабель;

· подложки – 10 шт.;

· контрольный источник;

· паспорт, руководство по эксплуатации;

· свидетельство о первичной поверке.

· ноутбук

	Детектор
	полупроводниковый кремниевый 

	Площадь детектора
	1000 мм2 

	Диапазон измеряемых активностей:

	- альфа​-излучающих нуклидов
	0,01 ÷ 1000 Бк

	- бета-излучающих нуклидов
	0,1 ÷ 3000 Бк

	Диапазон энергий регистрируемого:
	

	- альфа-​излучения
	3500 ÷ 8000 кэВ

	- бета-излучения
	50 ÷ 3500 кэВ

	Относительная погрешность измерений
	±15%

	Скорость счета фоновых импульсов (для детектора площадью 450 мм2):

	- в канале регистрации альфа-​излучения
	не более 0,001 с-1

	- в канале регистрации бета-излучения
	не более 0,03 с-1

	Задаваемое время измерения:
	

	- радиометра УМФ-2000
	1 ÷ 9999 сек

	- с программой УМФ-2000 
	до 64535 cек

	Погрешность измерения интервалов времени
	не более 0,0001 сек

	Толщина свинцовой защиты 
	30 мм

	Питание 
	220 (+10/–15%) В/50±1 Гц

	Габаритные размеры, масса
	337×286×190 мм, 22 кг


- Дозиметр МКС - АТ1117М (или эквивалент)  -2 шт.

Состав:

 БОИ-2, БДКГ-04, БДПА-01, БДПБ-01, упаковка дипломат.

	Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалета дозы рентгеновского и гамма-излучения
	

	БОИ2 (счетчик Г-М)
	10 мкЗв/ч - 100 мЗв/ч 

	БДКГ-04 (сцинтилляционная пластмасса ø30х15 мм)
	0,05 мкЗв/ч - 10 Зв/ч

	Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения
	

	БОИ2
	10 мкЗв - 1 Зв

	БДКГ-04
	0,05 мкЗв - 10 Зв

	Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц с поверхности
	

	БДПА-01
	0,1 - 105 част./(мин·см2)

	Диапазон измерения плотности потока бета-частиц с поверхности
	

	БДПБ-01
	1 - 5·105 част./(мин·см2)

	Диапазон измерения поверхностной активности
	

	альфа-излучения (239Pu) БДПА-01
	3,4·10-3 - 3,4·103 Бк·см2

	бета-излучение (90Sr+90Y) БДПБ-01
	4,4·10-2 - 2,2·104 Бк·см2

	Диапазон энергии рентгеновского и гамма-излучения
	

	БОИ2
	60 кэВ - 3 МэВ

	БДКГ-04
	15 кэВ - 3 МэВ

	Диапазон энергии регистрируемых альфа-частиц
	

	БДПА-01
	3 - 7 МэВ

	Диапазон энергии регистрируемых бета-частиц
	

	БДПБ-01
	155 кэВ - 3,5 МэВ

	Энергетическая зависимость при измерении
	

	мощности дозы относительно 137Cs
	не более +35 % ÷ -25 %

	плотности потока относительно 90Sr+90Y
	не более ± 50 %

	Основная погрешность измерения
	

	мощности дозы и плотности потока
	не более ± 20 %

	Чувствительность по 137Cs
	

	БОИ2
	0,3 имп·с-1/мкЗв·ч-1

	БДКГ-04
	70 имп·с-1/мкЗв·ч-1

	к альфа-излучению источника 239Pu
	

	БДПА-01
	0,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)

	к бета-излучению источника 90Sr+90Y
	

	БДПБ-01
	0,3 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)

	Диапазон рабочих температур
	- 30 - + 50°С

	Относительная влажность воздуха 
при температуре 35°С
	до 95 %

	Класс защиты
	IP64

	Напряжение питания
	

	блок Ni-MH аккумуляторов
	6 В

	сеть переменного тока, частота 50 Гц
	220 В

	сеть постоянного тока
	12 В

	Время непрерывной работы
	

	от сети переменного или постоянного тока
	не менее 24 ч

	от полностью заряженного блока аккумуляторов
	не менее 24 ч

	Уровень индустриальных радиопомех
СТБ ЕН 55022-2006
	

	Электромагнитная совместимость
СТБ ГОСТ Р 51522-2001
	

	Масса, не более
	

	
	

	БОИ2, БДКГ-04
	0,5 кг

	Габаритные размеры
	

	
	

	БОИ2
	200х85х36 мм

	
	

	БДПА-01, БДПБ-01
	ø80х196 мм

	БДКГ-04
	ø 60х200 мм


- Дозиметр-радиометр ДРБП-03(или эквивалент)  -3 шт.

	Энергетический диапазон, МэВ:
- фотонное излучение
- альфа-излучение
- бета-излучения 
	0,05-3,0 
239Pu
0,15-3,5

	Диапазон измерения:
- мощности дозы:
   -базовым блоком и блоком БДГ-01, мкЗв/ч
   -базовым блоком, мЗв/ч
- дозы (базовым блоком),мЗв 
- плотности потока альфа- и бета-излучения, см-2·с-1 
	0,1-1000,0
0,01-3000,0
0,001-9999
0,1-700,0 

	Основная отн. погрешность измерения, % :
-мощности дозы (Н - измеренное значение)
   канал N1:
       0,1-1 мкЗв/ч 
       1-1000 мкЗв/ч 
   канал N2:
       0,1-1 мЗв/ч 
       1-3000 мЗв/ч 
-дозы 
-плотности потока альфа- и бета-излучения 
  (Н - изм. значение):
      0,1-1 см-2·с-1
      1-600 см-2·с-1 
	±(15+4/Н)
±15
 


±(15+4/Н)
±15
±10
 
 


±(20+4/Н)
±20

	Чувствительность:
-базовый блок (по 137Cs), имп/мкЗв 
   2 счетчика СБМ-32 
   1 счетчик СИ-34ГМ-1
-БДГ-01(по 137Cs), имп/мкЗв 
-БДБА-02,% :
   по альфа-излучению (239Pu) 
   по бета-излучению (90Sr+90Y) 
	(14-20)×10³ 
15-30
(35-50)×10³ 
 
15-25
50-70 


- Радиометр загрязненности РЗБА-04-04М исполнение 40 – базовое  (или эквивалент)  -1 к-т.

Состав:

18 стационарных блоков детектирования БДЗБ;

1 выносной БДЗА;

1 выносной БДЗБ-05;

БОИ-04;

оборудован одной выходной дверью и выносным промышленным компьютером;

Проведение пусконаладочных работ.

	Детекторы (блоки БДЗБ)
	газоразрядные счетчики СБТ-10 (СБТ-10А)

	Детекторы (блоки БДЗА)
	сцинтилляционные на основе ZnS (Ag)

	Диапазон измерений плотности потока бета-частиц
	5 ÷ 15000 мин-1см-2

	Диапазон измерений плотности потока альфа-частиц
	0,1 ÷ 10000 мин-1см-2

	Диапазон энергий регистрируемых бета-частиц
	0,15 ? 2,5 МэВ

	Диапазон энергий регистрируемых альфа-​частиц
	4,1 ÷ 5,6 МэВ

	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотностей потока бета- и альфа-​частиц при доверительной вероятности 0,95
	не более ± 30 %

	Чувствительность блоков детектирования БДЗБ к бета-излучению от рабочих эталонных источников типа СО с радионуклидами Sr-90 + Y-90:
	не менее 0,5 (имп./с)/(мин-1см-2)

	Чувствительность блока детектирования БДЗА к альфа-​излучению от рабочих эталонных источников:

	- типа П9 с радионуклидом Pu-239
	не менее 0,2 (имп./с)/(мин-1см-2)

	- типа У8 с радионуклидом U-238 
	не менее 0,08 (имп./с)/(мин-1см-2)

	- типа У4 с радионуклидом U-234
	не менее 0,04 (имп./с)/(мин-1см-2)

	Пределы установки уровней срабатывания сигнализации для блока детектирования (пороги срабатывания сигнализации устанавливаются индивидуально для каждого измерительного канала):

	- БДЗА
	0,1 ÷ 9999 мин-1см-2

	- БДЗБ 
	5 ÷ 9999 мин-1см-2

	Дискретность установки порогов при уровнях: 

	- менее 5 мин-1см-2
	0,1 мин-1см-2

	- более 5 мин-1см-2
	1 мин-1см-2

	Время установления рабочего режима
	не более 10 мин

	Время непрерывной работы
	не менее 24 ч

	Нестабильность показаний радиометра за 24 ч
	не более 5 %

	Условия эксплуатации:

	- диапазон рабочих температур
	+5 ÷ +50°С

	- отн. влажность
	до 95 % (при +35°С)

	- атмосферное давление
	84 ÷ 106,7 кПа

	Габаритные размеры, масса:

	- стойка (со стационарными блоками детектирования БДЗБ и блоком измерения УАК-07, исп. 20-56)
	2560×940×690 мм, 310 кг

	- стойка (и со стационарными блоками детектирования БДЗБ и блоком измерения УАК-07, исп. 68)
	2345х1010х770 мм, 310 кг

	- блок детектирования БДЗБ (выносной канал)
	230×110×100 мм, 1,8 кг

	- блок детектирования БДЗА (выносной канал)
	Ø120÷320 мм, 1,4 кг

	- блок измерения БОИ-04 (для выносных каналов)
	165×190×110 мм, 2,8 кг

	Электропитание
	187÷242 В, 49÷51 Гц, не более 150 ВА

	Средняя наработка на отказ радиометра
	не менее 10000 ч


- Спектрометрический блок детектирования с термоохлаждаемым теллурид-кадмиевым детектором, цифровое спектрометрическое устройство ЦСУ-1К (8К каналов), программное обеспечение, ноутбук  (или эквивалент)  -1 к-т.

Основная погрешность характеристики преобразования (интегральная нелинейность), %, не более…………………………………………………………………………………0,02 

Число каналов……………………………………………….…………...8К, 4К, 2К, 1К, 0,5К 

Время нарастания функции отклика цифрового фильтра, мкс……0,5÷50 с шагом 0,1 мкс 

Время установления рабочего режима, мин, не более…………………………………….30 

Время непрерывной работы, час, не менее………………………………………………...24 

Параметры входных сигналов: 

полярность…………………………………………………………...………….«+» или «-» 

время нарастания, нс, не более………………………………………………………….200 

постоянная времени спада, мкс, не менее………………………………………………...5 

Входное сопротивление, кОм…………………………………………………………...1±0,1 

Временная нестабильность характеристики преобразования за 24 часа непрерывной работы, %, не более………………………………………………………………………..0,02 

Температурная нестабильность характеристики преобразования, %/ºС, не более……0,01 

Максимальная входная статистическая загрузка, с-1, не менее………………………2 ·105 

Электропитание: 

с сетевым адаптером – переменный ток: 

напряжение, В 220±35 

частота, Гц 50 

без сетевого адаптора - постоянный ток: 

напряжение, В +12 

Потребляемая мощность: 

от сети переменного тока, ВА, не более 15 

от источника постоянного тока, Вт, не более 10 

Габаритные размеры, мм, не более 190×123×57 

Масса, кг, не более 0,2 

3.2.11. Поставка приборов и оборудования, выполнение пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования для Грозненского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 364014, Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Молдавская, 1.

- Дозиметры ДТЛ-02 (или эквивалент) - 200 шт., состав: кассета и 2 детектора ДТГ-4.

	Габаритные размеры, мм 65x25x14
	Масса, г, не более 25

	Диапазон энергий регистрируемого излучения, МэВ 0,015-3,0
	Однородность чувствительности партии, %, не более 20

	Порог регистрации, Зв, не более 5x10-5
	Воспроизводимость, %, не более 7.5

	Линейность показаний в диапазоне доз (5х10-5- 1) Зв, %,
	не более 10

	Изотропия в интервале углов 0° - 60° ,%,
	не более 15

	Энергетическая зависимость показаний в диапазоне (0,015- 3) МэВ, %,
	не более 25

	Стабильность дозиметрических характеристик при хранении в течение 30 суток при нормальных условиях
	не более, % 5

	Количество циклов использования, не менее
	200


- Радиометр-спекторметр универсальный  МКС-А03-1(или эквивалент) - 1шт.

· Гамма-детекторы: Nal(Ti), счетчик Гейгера - Мюллера 

· Нейтронный детектор: счетчик на основе He3 

· Внешний альфа - бета - детектор БДС - АБ2 

· Внешний широковолновый нейтронный детектор БДН - 06 - 01 (по заказу)

условия применения:

	Пылевлагозащищенность
Температурный диапазон,°С 
	IP54
от -20 до +50


поиск источников гамма и нейтронного излучения

	Обнаружение на расстоянии 0,2 м, при движении прибора со скоростью 0,5 м/с:

Источников гамма - излучения

	133Ba активностью

137Cs активностью

60Co активностью
	55 кБк

100 кБк

50 кБк

	Источников нейтронного излучения

	252Cf с плотностью потока
	6,0 x 103c-1


измерение мощности эквивалентной дозы, измерение плотности потока альфа - и бета - излучения

	Вид излучения
	Источников гамма - излучения
	Диапазон измерения
	Энергетический диапазон
измеряемого излучения
или нуклид
	Основная
погрешность, %

	Гамма
	МЭД, мк3в/ч
	0,1 - 10-2
102 - 104
	0,05 - 3 Мэв
	±20

±30

	Нейтронное
(встроенный
детектор)
	МЭД, мк3в/ч
	1 - 103
	Pu - Be источник
	±40

	Нейтронное
(детектор
БДН - 06 - 01)
	МЭД, мк3в/ч
	1 - 104
	10-3 - 14 Мэв
	±30

	Альфа
	Плотность потока,

см-2мин-1
	1 - 10

10 - 5 x 103
	3 - 10 Мэв
	±40

±20

	Бета
	Плотность потока,

см-2мин-1
	2 - 2 x 10

2 x 10 - 5 x 103
	0,3 - 3 Мэв

макс. значения

энергий бета - спектра
	±40

±20


· Хранение в памяти до 1000 измеренных спектров 

· Интерфейс передачи данных RS - 232, Bluetooth (по заказу)

	Диапазон регистрируемых энергий, МэВ
	0,05 - 3

	Размеры кристалла сцинтиллятора Nal(TI), мм
	Ø40 x 40

	Относительное энергетическое разрешение, % не более
	7,5

	Максимальная входная загрузка, с -1, не менее
	5 x 104

	Временная нестабильность, % не более
	1

	Температурная нестабильность, типичное значение, %/ °С
	0,04


- Система радиационного контроля измерительная МКС-16ЭЦ «Барьер» (или эквивалент) – 1к-т.

Состав:

Пульт ППИ-01 -3 шт.;

Блоки детектирования БДМГ-2001 – 7 шт;

Тревожная звуковая и световая сигнализация (встроена в ППИ-01); Передача данных CAN-интерфейс;

Устройство бесперебойного питания;

Проведение монтажных и пусконаладочных работ;

Обучение персонала.

	Блок

детектирования

БДМГ-2001
	Энергетический диапазон регистрируемого гамма-излучения, МэВ
	0,05 – 3,0

	
	Диапазон измерения МЭД гамма-излучения

(с использованием счётчиков Гейгера-Мюллера)
	0,1 мкЗв/ч – 10,0 Зв/ч

	
	          счётчик  СБМ-20, мкЗв/ч
	0,1 – 1000,0

	
	          счётчик  СИ 37Г,    мЗв/ч
	0,01 – 100,0

	
	          счётчик  СИ 38Г,       Зв/ч
	0,001 – 10,0

	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, %, не более, где  Н – измеренное значение МЭД в мкЗв/ч
	+(15+3,5/H) %

	Изменение чувствительности в рабочем диапазоне энергий по отношению к энергии гамма – излучения 0,662 МэВ, %

не более 
	± 25 %

	Анизотропия чувствительности при измерении угла падения фотонного излучения , не более

- от    0° до   90°

 - от 90° до 180°          
	± 40 %;

± 50 %.

	Нестабильность показаний  за время непрерывной работы, %,  не более
	± 5 %



	Пределы дополнительной погрешности от изменения температуры в рабочих условиях применения, %, не более 
	± 5% от на каждые 10SYMBOL 176 \f "Times New Roman Cyr"С

	Пределы дополнительной погрешности от изменения относительной влажности воздуха, %, не более.
	± 10%

	Количество одновременно подключаемых к пульту управления блоков детектирования
	2

	

	

	Время установления рабочего режима измерения МЭД, сек
	60 сек

	Режим работы системы
	непрерывный

	Жидкокристаллический дисплей, мм
	70 × 40

	Потребляемая мощность, не более, Вт
	2

	Питание прибора 
	от сети 220 В/50 Гц или автомобильного аккумулятора (12 В)

	Защита от воды, пыли и твёрдых частиц
	IP54

	Рабочие условия 

диапазон рабочих температур, OC
относительная влажность воздуха, %, не более

атмосферном давлении, кПа

постоянные магнитные поля, А/м, не более
	от  -20 до  +50 

95% (при 35 OС) 

от 84 до 106,7

400

	Установка порогового значения срабатывания тревожной сигнализации, в пределах диапазона измерений МЭД
	в любое время работы

	Тип интерфейса (канала связи с блоками дектектирования)
	CAN-интерфейс

	

	

	

	Наименование блока
	Масса, не более, кг
	Размер, не более, мм

	Пульт промежуточной индикации (ППИ-01)
	0,80
	180 х 170 х 70

	Блок детектирования БДМГ-2001
	0,70
	180 х 170 х 60

	Блок питания 
	0,60
	75 х 60 х 100


3.2.12. Поставка приборов и оборудования, выполнение пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования для Волгоградского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 400075, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Бетонная, 1.
- Дозиметр МКС/СРП-08А с гамма блоком БДПГ-25-01А  (или эквивалент) - 1шт.

	 Детектор:
	 

	· гамма-излучение


	сцинтилляционный CsI(Na) или NaI(Tl)


	 Диапазон измеряемых значений:
	 

	· мощность эквивалентной дозы 
фотонного излучения


	· 0,03 ÷ 500 мкЗв/ч (до 500 мкЗв/ч под заказ)

· 0,1 ÷ 700 см-2с-1 


	 Диапазон энергий:
	 

	· гамма и рентгеновского излучения


	0,05 ÷ 3,0 МэВ


	 Пределы допускаемой основной относительной
 погрешности измерения:
	 

	· мощность эквивалентной дозы гамма и 
рентгеновского излучения


	± 25%


	 Чувствительность к гамма и рентгеновскому 
 излучению по линии 662 кэВ
	400 ÷ 500 (имп./c) / (мкЗв/ч)

	 Энергетическая зависимость чувствительности 
 относительно эффективной энергии 662 кэВ, не более
	25%

	 

 

Вывод информации
	· цифровая индикация результатов
измерения мощности эквивалентной
дозы фотонного излучения (мкЗв/ч)
или скорости счета импульсов (имп./с)

· интенсиметр - шкала загрузки 
измерительного тракта (аналог 
стрелочной индикации)

· звуковая сигнализация 
(через наушники)

	
	

	 Рабочая температура
	-20 ÷ +40°C

	 Конструктивное исполнение
	пульт в пластмассовом корпусе крепится либо на телескопической  штанге, либо непосредственно на блоке детектирования

	 Питание
	4 аккумулятора типа АА

	 Время непрерывной работы без подзарядки, не менее
	15 ч


- Дозиметры ДТЛ - 02 (или эквивалент) - 1800 шт., состав: кассета и 2 детектора ДТГ-4.

	Габаритные размеры, мм 65x25x14
	Масса, г, не более 25

	Диапазон энергий регистрируемого излучения, МэВ 0,015-3,0
	Однородность чувствительности партии, %, не более 20

	Порог регистрации, Зв, не более 5x10-5
	Воспроизводимость, %, не более 7.5

	Линейность показаний в диапазоне доз (5х10-5- 1) Зв, %,
	не более 10

	Изотропия в интервале углов 0° - 60° ,%,
	не более 15

	Энергетическая зависимость показаний в диапазоне (0,015- 3) МэВ, %,
	не более 25

	Стабильность дозиметрических характеристик при хранении в течение 30 суток при нормальных условиях
	не более, % 5

	Количество циклов использования, не менее
	200


3.2.13. Поставка приборов и оборудования, выполнение пусконаладочных и ремонтных работ приборов и оборудования для Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 344037, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я линия, 54.

- Система радиационного контроля измерительная МКС-16ЭЦ «Барьер» (или эквивалент) – 1к-т.

Состав:

 
Пульт ППИ-01 -5 шт.;

Датчики БДМГ-2001 – 15 шт;

Тревожная звуковая и световая сигнализация (встроена в ППИ-01); Передача данных CAN-интерфейс;

Устройство бесперебойного питания;

Проведение монтажных и пусконаладочных работ;

Обучение персонала.

	Блок

детектирования

БДМГ-2001
	Энергетический диапазон регистрируемого гамма-излучения, МэВ
	0,05 – 3,0

	
	Диапазон измерения МЭД гамма-излучения

(с использованием счётчиков Гейгера-Мюллера)
	0,1 мкЗв/ч – 10,0 Зв/ч

	
	          счётчик  СБМ-20, мкЗв/ч
	0,1 – 1000,0

	
	          счётчик  СИ 37Г,    мЗв/ч
	0,01 – 100,0

	
	          счётчик  СИ 38Г,       Зв/ч
	0,001 – 10,0

	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, %, не более, где  Н – измеренное значение МЭД в мкЗв/ч
	+(15+3,5/H) %

	Изменение чувствительности в рабочем диапазоне энергий по отношению к энергии гамма – излучения 0,662 МэВ, %

не более 
	± 25 %

	Анизотропия чувствительности при измерении угла падения фотонного излучения , не более

- от    0° до   90°

 - от 90° до 180°          
	± 40 %;

± 50 %.

	Нестабильность показаний  за время непрерывной работы, %,  не более
	± 5 %



	Пределы дополнительной погрешности от изменения температуры в рабочих условиях применения, %, не более 
	± 5% от на каждые 10SYMBOL 176 \f "Times New Roman Cyr"С

	Пределы дополнительной погрешности от изменения относительной влажности воздуха, %, не более.
	± 10%

	Количество одновременно подключаемых к пульту управления блоков детектирования
	2

	

	

	Время установления рабочего режима измерения МЭД, сек
	60 сек

	Режим работы системы
	непрерывный

	Жидкокристаллический дисплей, мм
	70 × 40

	Потребляемая мощность, не более, Вт
	2

	Питание прибора 
	от сети 220 В/50 Гц или автомобильного аккумулятора (12 В)

	Защита от воды, пыли и твёрдых частиц
	IP54

	Рабочие условия 

диапазон рабочих температур, OC
относительная влажность воздуха, %, не более

атмосферном давлении, кПа

постоянные магнитные поля, А/м, не более
	от  -20 до  +50 

95% (при 35 OС) 

от 84 до 106,7

400

	Установка порогового значения срабатывания тревожной сигнализации, в пределах диапазона измерений МЭД
	в любое время работы

	Тип интерфейса (канала связи с блоками дектектирования)
	CAN-интерфейс

	

	

	

	Наименование блока
	Масса, не более, кг
	Размер, не более, мм

	Пульт промежуточной индикации (ППИ-01)
	0,80
	180 х 170 х 70

	Блок детектирования БДМГ-2001
	0,70
	180 х 170 х 60

	Блок питания 
	0,60
	75 х 60 х 100


- Комплект универсальный спектрометрический УСК "ГАММА ПЛЮС" (или эквивалент) – 1к-т.

Проведение монтажных и пусконаладочных работ;

Обучение персонала.

· Гамма-спектрометрический тракт: блок детектирования СБДГ-01, защита свинцовая СЗГТ-01, сосуды Маринелли V=1 л (5 шт.), чашки Петри (5 шт.);

· Бета-спектрометрический тракт: блок детектирования СБДБ-02, защита свинцовая СЗБТ-01, устройство пробоподготовки, кюветы измерительные (5 шт.);

· Альфа- радиометрический тракт: блок детектирования СБДА-01; кюветы для альфа-радиометра (5 шт.), комплект лавсановой пленки (10 шт.);

· Градуировочные источники (3 шт. – для гамма, бета и альфа трактов);

· ПЭВМ стандартной конфигурации для спектрометра:  Р-IV 2,8GH/256/40 GB/ TFT17”, СD ROM, звук. карта, видеокарта (интегрированы в материнскую плату) лазерный принтер, сет. фильтр, мышь, лицензионный MS Windows, лицензионный MS Office (конфигурация ПЭВМ может улучшаться без предупреждения)
· Программное обеспечение «Прогресс»;

· Методики измерений;

· Пусконаладочные работы

1. Основные технические характеристики:

Сцинтилляционный гамма-спектрометрический тракт:

· диапазон энергии регистрируемого гамма-излучения 200-2800 кэВ;

· энергетическое разрешение по линии 662 кэВ (цезий-137) в пределах 7-9% (приведено в Свидетельстве о метрологической аттестации,  далее - Свидетельство);

· интегральная нелинейность не более 1% для всего диапазона энергии;

· минимальная измеряемая активность пробы за 1 час зависит от типа детектора, геометрии измерения и приведена в Свидетельстве;

· масса свинцовой защиты 130 -180 кг;

· кристалл сцинтилляционного детектора -  (63x63;

Бета-спектрометрический тракт:

· диапазон энергии регистрируемого бета-излучения 200-3000 кэВ;

· энергетическое разрешение по линии 624 кэВ  не более 20%;

· интегральная нелинейность не более 0,3% для всего диапазона энергии;

· минимальная измеряемая активность стронция-90 в пробе массой 10 г. в стандартной кювете  за время измерения 1 час. указана в Свидетельстве;

· размер пластикового сцинтиллятора составляет (70х8 мм;

· масса блока с защитой составляет 50 кг.

Альфа-радиометрический тракт:

· тип детектора - сцинтилляционный на основе ZnS;

· диаметр детектора - 70 мм;

· счетный образец:  

-  тонкослойный: диаметр до 70 мм.,  способ приготовления – электролитическое осаждение

-  толстослойный: диаметр 70 мм., масса 200 - 300 мг, способ приготовления – спиртовое нанесение мелкодисперсных порошков, полученных радиохимическим концентрированием или выпариванием из проб воды, измельчением твердых проб 
· расстояние от детектора до счетного образца - 1 мм;

· энергетический диапазон - 2-9 МэВ;
· минимальная измеряемая активность - 0,05 Бк;
· фон - не более 0,003 имп/с.;

· масса не более - 800 г.

- Радиометр-спектрометр универсальный  МКС-А03-1(или эквивалент) - 1шт.

· Гамма-детекторы: Nal(Ti), счетчик Гейгера - Мюллера 

· Нейтронный детектор: счетчик на основе He3 

· Внешний альфа - бета - детектор БДС - АБ2 

· Внешний широковолновый нейтронный детектор БДН - 06 - 01 (по заказу)

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

	Пылевлагозащищенность
Температурный диапазон,°С 
	IP54
от -20 до +50


поиск источников гамма и нейтронного излучения

	Обнаружение на расстоянии 0,2 м, при движении прибора со скоростью 0,5 м/с:

Источников гамма - излучения

	133Ba активностью

137Cs активностью

60Co активностью
	55 кБк

100 кБк

50 кБк

	Источников нейтронного излучения

	252Cf с плотностью потока
	6,0 x 103c-1


измерение мощности эквивалентной дозы, измерение плотности потока альфа - и бета - излучения

	Вид излучения
	Источников гамма - излучения
	Диапазон измерения
	Энергетический диапазон
измеряемого излучения
или нуклид
	Основная
погрешность, %

	Гамма
	МЭД, мк3в/ч
	0,1 - 10-2
102 - 104
	0,05 - 3 Мэв
	±20

±30

	Нейтронное
(встроенный
детектор)
	МЭД, мк3в/ч
	1 - 103
	Pu - Be источник
	±40

	Нейтронное
(детектор
БДН - 06 - 01)
	МЭД, мк3в/ч
	1 - 104
	10-3 - 14 Мэв
	±30

	Альфа
	Плотность потока,

см-2мин-1
	1 - 10

10 - 5 x 103
	3 - 10 Мэв
	±40

±20

	Бета
	Плотность потока,

см-2мин-1
	2 - 2 x 10

2 x 10 - 5 x 103
	0,3 - 3 Мэв

макс. значения

энергий бета - спектра
	±40

±20


· Хранение в памяти до 1000 измеренных спектров 

· Интерфейс передачи данных RS - 232, Bluetooth (по заказу)

	Диапазон регистрируемых энергий, МэВ
	0,05 - 3

	Размеры кристалла сцинтиллятора Nal(TI), мм
	Ø40 x 40

	Относительное энергетическое разрешение, % не более
	7,5

	Максимальная входная загрузка, с -1, не менее
	5 x 104

	Временная нестабильность, % не более
	1

	Температурная нестабильность, типичное значение, %/ °С
	0,04


- Установка для поверки дозиметров гамма излучения УПГ-П (или эквивалент) - 1шт.

	Диапазон передаваемых мощностей доз
	0,5 мкЗв/ч ÷ 1,0 мЗв/ч (50 мкР/ч ÷ 100 мР/ч)

	Погрешность воспроизведения единицы мощности дозы
	± (7÷10) %

	Тип применяемых источников
	ИГИ-Ц-3-1; ИГИ-Ц-3-8

	Активности применяемых источников
	6·106; 6·108 Бк (по Cs-137)

	Цена деления шкалы линейки 
	1 мм

	Габаритные размеры
	1250×400×300 мм

	Масса контейнера-коллиматора
	не более 37 кг

	Масса установки (без контейнера-коллиматора)
	не более 15 кг


- Дозиметры ДТЛ-02 (или эквивалент) - 2000 шт., состав: кассета и 2 детектора ДТГ-4.

	Габаритные размеры, мм 65x25x14
	Масса, г, не более 25

	Диапазон энергий регистрируемого излучения, МэВ 0,015-3,0
	Однородность чувствительности партии, %, не более 20

	Порог регистрации, Зв, не более 5x10-5
	Воспроизводимость, %, не более 7.5

	Линейность показаний в диапазоне доз (5х10-5- 1) Зв, %,
	не более 10

	Изотропия в интервале углов 0° - 60° ,%,
	не более 15

	Энергетическая зависимость показаний в диапазоне (0,015- 3) МэВ, %,
	не более 25

	Стабильность дозиметрических характеристик при хранении в течение 30 суток при нормальных условиях
	не более, % 5

	Количество циклов использования, не менее
	200


3.3. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих поставку товаров, выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

· Лицензия на эксплуатацию радиационных источников (комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества) при выполнении работ и оказании услуг эксплуатирующим организациям.

· Лицензия на сооружение радиационного источника (комплекса, в котором содержаться радиоактивные вещества), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям.

· Лицензия на обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании.

· Лицензия на изготовление оборудования радиационного контроля, включая упаковочные средства для перевозки и хранения источников ионизирующего излучения.

· Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

· Все поставляемое оборудование должно быть зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений и должно поставляться поверенным.

3.4. Условия поставки

        В общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации.

3.5. Требования к упаковке оборудования

        Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


3.6. Требования к технической документации

        Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.


3.7. Прочие условия

        Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

3.8. Порядок приемки результатов работы:
      При поставке Товара (оборудования), выполнении работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), а также свидетельства о поверке; 

б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы (с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования)) и гарантийного периода;

г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для  Исполнителя) и счет-фактуру;

д) акт приема-передачи Товара (оборудования), выполнения работ в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для  Исполнителя).

[image: image12][image: image13][image: image14][image: image15][image: image16][image: image17][image: image18][image: image19]
3

_1314708353.unknown

_1336367966.unknown

_1117630469.unknown

