Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шина ШММ М1 10 х 200 х 2000 10 х 200 х 800 10 х 200 х 1600 | EN 13601 | шт. | 42 817 30 |

# Применение аналогов недопустимо.

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой  д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех.документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок 60 календарных дней с даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: при, обнаружении в процессе обработки продукции скрытых дефектов, не позднее 4х месяцев с даты получения продукции (подписания ТОРГ-12), оформляется Акт на скрытые дефекты («Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7»). После получения Акта на скрытые дефекты Поставщик обязан в течении 30 дней произвести замену отбракованной продукции в полном объеме.

4. Требование к упаковке и маркировке: упаковка продукции согласно евростандарту

5. Требования к технической документации:

Качество продукции подтверждается сертификатами качества.

Сертификат о качестве должен содержать:

- наименование и товарный знак предприятия изготовителя;

- марку материала;

- химический состав материала;

- механические свойства;

- номер партии;

- массу нетто партии;

- дату изготовления;

-штамп технического контроля.

6. НМЦ 5 328 860,00 рублей, в т. ч. НДС 18%

7. Порядок расчетов: 100% в течении 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика – 100%