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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 
по лоту №045/05/2014 «Поставка сборного железобетона (элементы каналов ВК 4,2-3,0)  для выполнения строительно-монтажных работ на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2014
Техническое задание 

1. Наименование и характеристика товара:

	№ пп
	Наименование товара
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Элементы каналов ВК 4,2-3,0 по серии 15818-в 
	м3
	43,40

	
	ИТОГО:
	м3
	43,40


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка (склад покупателя) энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 31.07.2014г. отдельными партиями по заявкам Покупателя в течении 5(пяти) дней с момента подачи заявки.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные материалы в том числе на материалы, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  4-го энергоблока Ростовской АЭС 17.07.2017 г.

5.  Требования к поставляемому товару: 

- соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

-  прохождение процедуры входного контроля.

СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: _______________________________________И.В. Бессонов

