ПРОТОКОЛ № C019905-2
очного заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому конкурсу на право заключения договора на разработку, изготовление, поставку запорно-регулирующей арматуры

	г. Москва
	«15» июля 2013 г.


Открытый конкурс в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы. 
Информация о закупке:

Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект» Организатор конкурса: ОАО «Атомэнергопроект».
Предмет договора: право заключения договора на разработку, изготовление, поставку запорно-регулирующей арматуры. 
Начальная (максимальная) цена договора: 66 496 870.78 российский рубль (шестьдесят шесть миллионов четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот семьдесят рублей 78 копеек) включая НДС. 

Объем и срок исполнения договора: указано в документации процедуры закупки. 

Извещение о проведении конкурса и конкурсной документации опубликованы «24» мая 2013 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №130524/0528/264, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №C019905. 

Заседание конкурсной комиссии проводится в очной форме в 16:00:00 (время московское) «15» июля 2013 года, по адресу: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2. 

1. Согласно протоколу процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе от «24» июня 2013 были поданы заявки на участие в конкурсе следующими участниками конкурса: 

	№
заявки
	Наименование (для юридического лица), 
ФИО (для физического лица) участника конкурса
ИНН и (или) адрес участника конкурса 
	Условия исполнения договора, указанные в заявке 

	1753_C019905 
	Закрытое акционерное общество "АРМЭКС"
ИНН: 7721005826
Юридический адрес: 109507, Москва, Ферганский проезд, 10В, строение 1
Фактический адрес: 109507, Москва, Ферганский проезд, 10В, строение 1 
	Цена заявки: 43 742 160.00 (сорок три миллиона семьсот сорок две тысячи сто шестьдесят рублей 00 копеек)российский рубль с НДС 
Квалификация участника: Поставщик

	3033_C019905 
	Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Оборудование и материалы»
ИНН: 6439055864
Юридический адрес: 117042, Россия, -, Москва, Проезд Чечерский , 24
Фактический адрес: 117042, Россия,  Москва, Проезд Чечерский , 24 
	Цена заявки: 38 575 000.00 (тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)российский рубль с НДС 
Квалификация участника: Согласно прикрепленной документации

	8384_C019905 
	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения»
ИНН: 7806026889
Юридический адрес: 195027, Ленинградская, г. Санкт - Петербург, пр-т. Шаумяна, 4/1 лит.А
Фактический адрес: 195027, Ленинградская, г. Санкт - Петербург, пр-т. Шаумяна, 4/1 лит.А 
	Цена заявки: 52 029 793.96 (пятьдесят два миллиона двадцать девять тысяч семьсот девяносто три рубля 96 копеек)российский рубль с НДС 
Квалификация участника: не заполнено


2. Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии от «8» июля 2013г. № C019905-1 конкурсной комиссией были приняты следующие решения: 

1. В соответствии с пунктом 14.8.4 ЕОСЗ направить запросы по уточнению заявок на участие в конкурсе, а именно: 

1. направить участнику конкурса Закрытое акционерное общество "АРМЭКС" Основная заявка: ЗАО "АРМЭКС" запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 

2. направить участнику конкурса Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» Основная заявка: ЗАО «НПФ «ЦКБА» запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 

3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на отборочной стадии конкурсной комиссией были приняты следующие решения: 

1. Допустить к дальнейшему участию в конкурсе следующих участников конкурса, отвечающих требованиям конкурсной документации и подавших заявки на участие в конкурсе, отвечающие требованиям конкурсной документации: 

1. Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения»
Основная заявка: ЗАО «НПФ «ЦКБА» 

2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в конкурсе следующим участникам конкурса, подавшим заявки: 

1. Закрытое акционерное общество "АРМЭКС"
Основная заявка: ЗАО "АРМЭКС" 
В соответствии с разделом 20 ЕОСЗ, на основании пункта 14.9.4 ЕОСЗ, а именно: 

а) Участник предложил оборудование по позиции 207.3.23.59 спецификации масса которого - не более 36,5 кг., что не соответствует требованиям п. 207.3.23.59 спецификации Заказчика (Приложение 1 к Части 2 «Техническая часть» конкурсной документации), в соответствии с которой масса не должна превышать 28 кг.

2. Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Оборудование и материалы»
Основная заявка: ЗАО «ТД «Оборудование и материалы» 
В соответствии с разделом 20 ЕОСЗ, на основании пункта 14.9.4 ЕОСЗ, а именно: 

а) Участник предложил клапаны по позиции 207.4.3.21 спецификации диаметр которых составляет 32 (DN 32), что не соответствует требованиям п. 207.4.3.21 спецификации Заказчика (Приложение 1 к Части 2 «Техническая часть» конкурсной документации), в соответствии с которой диаметр должен быть 50 (DN 50); 

б) В нарушение требований пп. 6.2 п. 18 раздела 5 «Информационная карта» документации открытого конкурса в электронной форме участник в составе заявки не представил документы, подтверждающие выполнение участником поставок, соответствующих требованиям документации; 

в) В нарушение требований пп. 13 п. 18 раздела 5 «Информационная карта» документации открытого конкурса в электронной форме участник в составе заявки не представил УДЛ лицензии выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору изготовителю оборудования, дающей право на изготовление оборудования (3-го класса безопасности), являющегося предметом открытого конкурса.

В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, в соответствии с подпунктом б) пункта 13.5.2 ЕОСЗ открытый конкурс признан несостоявшимся. 
Заказчик Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» вправе принять решение о заключении договора с участником конкурса Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе.  

В случае принятия Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» решения о заключении договора с Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» рекомендовать Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» провести с Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» преддоговорные переговоры. 

Комиссия:

