ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»


	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор по логистике

ФГУП УЭМЗ
_________  Шкуревских К.В.
                  «___» __________ 2015года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку комплекса контрольной аппаратуры.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2015
Техническая часть

1. Наименование лота: 

Комплект контрольной аппаратуры.

2. Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики 

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Количество

	1
	Комплект контрольной аппаратуры.
	1. Прибор для измерения напряжения и тока с характеристиками: Диапазон выходного напряжения: 0-6 В.Диапазон выходного тока: 0-400А.Дискретность установки: 0,002% от полной шкалы.Погрешность:  напряжение ±0,1%,  ток ±0,5%.Напряжение питания: 1-фаза, 190˜240В, 47˜63 Гц.Разрешение дисплея:  4 разряда.Рабочие условия: 0…50˚С, влажность: ≤90%.Габаритные размеры:88х430х460мм.Масса: ≤15,1кг.
	12 мес.
	1 шт.

	
	
	2.Комплекс для испытания автоматических выключателей переменного тока. Диапазон измерения  переменного тока: 20-1600А.Диапазон задания и измерения длительности протекания тока: 0,02 - 999,99с.Погрешность измерения: ±3%.Габаритные размеры: 500х200х400мм.Масса: ≤18кг.
	12мес.
	1шт.

	
	
	3.Цифровой прибор для измерения параметров электросети. Диапазон напряжения переменного тока: 500В.Разрешение: 0,1В.Погрешность (50-60Гц): ±0,8%.Входное полное сопротивление: 3,3Мом.Контроль целостности (20 Ом, 200 Ом, 2000 Ом), сопротивления низкоомных цепей (разрешение 0,01Ом).Измерение сопротивления изоляции:  50 - 100 - 250 - 500 - 1000 В.Измерение полного сопротивления контура:  100 - 500 В переменного тока (50/60 Гц).Тест ожидаемого тока короткого замыкания/повреждение: диапазон от 0 до 25 кА.Тестирование параметров УЗО (ток и время отключения), параметров электроцепей (L-N, L-PE, N-PE) и ток КЗ (до 50кА)
Габариты прибора (выс. х шир. х гл.): 100 мм x 250 мм x 125 мм
Вес : ≤ 1,17 кг

	12мес.
	1шт.

	
	
	4.Прибор для измерения параметров безопасности электрооборудования. Диапазон выходной мощности до 200 ВА.Испытание переменным напряжением до 5 кВ. частота 50 Гц.Испытание постоянным напряжением до 6 кВ.Измерение сопротивления изоляции.Измерение сопротивления заземления и низкоомных цепей .Высокое разрешение: 1 мкА - по току, 2 В – по напряжению.Микропроцессорное управление, высокая стабильность Uтеста .Режимы тестирования: « Ручной»/ «Авто» (таймер). Память: 100 ячеек для записи профилей.Габаритные размеры: не более 330х150х460 мм.

	12мес.
	1шт.


3. Условия поставки 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, документация, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

4. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации 

Поставщик обязуется предоставить документацию на русском языке, госповерка.
6. Прочие условия 

Поставляемое оборудование должно быть новым. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. 
7. Место поставки и условия допуска 
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9
