## Спец-я на разовую поставку
Приложение №1
к Договору поставки №099/12-03/_____ от ___.___.2011
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от ________2011 г.
к Договору поставки № 099/12-03/________от " "_________2011 г.
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие ТМЦ:
№ п/п | Код ЕБК (указывается в заявке ЗАО "Далур") | Номенклатурный номер Товара Покупателя (указывается в заявке ЗАО "Далур") | Наименование ТМЦ | Технические характеристики | Изготовитель (производитель), страна происхождения | Ед.изм. | Количество | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 |  |  | Устройство бесперебойного питания УБП 900 TSW или аналог, без ущерба качеству | Технические характеристики: Номинальная мощность - 900Вт Максимальный потребляемый от сети ток - 8А Напряжение аккумуляторов - 24В Выходное напряжение (в режиме "от батарей") - 220В+-3% Форма выходного напряжения (в режиме "от батарей") - синусоидульная Частота выходного напряжения - 50Гц Защита - от перегрева; глубокого разряда, перезаряда аккумуляторов Время переключения между режимами - 0.4 с Максимальная емкость подключаемых аккумуляторов - 400Ач |  | шт. | 2
2 |  |  | Герметик силиконовый | без цвета, в тубе 0,3 кг, |  | шт. | 10
3 |  |  | Тепловентилятор EXTRA TVC-3 D или аналог, без ущерба качеству | Напряжение, В / Частота тока, Гц 220/50 Мощность, кВт 1/3 Производительность вентилятора, м3/час 300 Терморегулятор Дополнительная термозащита Система принудительного охлаждения ТЭН |  | шт. | 3
4 |  |  | Счетчик электроэнергии ПСЧ-3ТМ.05М.04 3*220/380В; 5(100)А;1/2 | Номинальный (макс.)ток: 5(100)А Цифровой интерфейс: оптопорт; RS485 Класс точнocти: 1,0 /2,0 Количество тарифов до 4-х Ном. фазное напряжение: 3*220/380 В |  | шт. | 3
5 |  |  | Печь электрическая ПЭТ-4, | Номинальное напряжение, В 220 Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,6 Класс защиты от поражения электрическим током 01 |  | шт. | 5
6 |  |  | Кабель-канал | 16х16х2000 мм |  | м. | 100
7 |  |  | Кабель-канал | 25х16х2000 мм |  | м. | 100
8 |  |  | Радиомодем Невод-5 | Частотный диапазон (433.92±0.2%) МГц Наличие синтезатора частоты (несколько независимых каналов передачи) Скорость передачи по эфиру до 19200 бит/с Обмен по интерфейсу RS-232 / RS-485 на скоростях 1200-38400 бит/с (задается пользователем) Четыре типа антенн (направленная, 2 типа штыревых с круговой диаграммой направленности и вандалоустойчивая) Конфигурация стандартным РС-терминалом Поддержка радиосетей со сложной топологией Встроенная функция радиомаяка Масштабируемость сетей Монтаж на DIN-рейку Широкий диапазон рабочих температур Не требует регистрации в ГРС России Сертификат соответствия РОСС.RU.ME96.Н02276 |  | шт. | 3
9 |  |  | аккумулятор | герметичный,необслуживаемый, 12 В. |  | шт. | 4
Итого:
НДС 18%:
Всего:
Итого с учетом НДС :___ (___)руб 00 коп в т.ч. НДС (18%):
2 .Оплата стоимости товара производится в течение 15 календарных дней после поставки товара при наличии оригиналов счет-фактуры и товарной накладной.
3. Способ доставки: Транспортом Поставщика до местонахождения Покупателя.
4. Срок поставки: Поставщик обязуется поставить товар до 01 декабря 2011 г.
5. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену ТМЦ.
6. Объём ТМЦ, подлежащих поставке, могут меняться в зависимости от минимальной нормы отгрузки ± 10% (для материалов по удельным нормам)
Поставщик | [6 empty] | Покупатель
_____________________________ | [6 empty] | ЗАО "Далур"
________________ /________________/ | [6 empty] | ________________ /А.А. Дементьев /
м.п | " "______________2011 г | [5 empty] | м.п. " "_______________2011 г