Приложение № 1 

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок

№   533/П  от « 29  »  ноября  2010г.

 (на фирменном бланке организации)

№ документа
дата

В ОАО «Атомэнергопроект»
Заявка на участие в запросе ценовых котировок

на __________________________________

Изучив извещение о запросе ценовых котировок ОАО «Атомэнергопроект» на _________________________ а также применимые к нему законодательство и нормативные правовые акты в т.ч. Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом», __________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице __________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно выполнить работы в соответствии с условиями, указанными в настоящей заявке, и представляет следующие сведения:  
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________
1.3. ИНН _________________________________
Контактное лицо ________________________________телефон______________________

2.  Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров:
	Требования Заказчика
	Предложения Поставщика

	Наименование, марка, изготовитель, страна происхождения товара, функциональное назначение
	Кол-во
	Технические характеристики товара

(подробные функциональные технические характеристики с указание срока гарантии)
	Технические характеристики товара

(подробные функциональные технические характеристики с указание срока гарантии)
	Кол-во
	Наименование, марка, изготовитель, страна происхождения товара, функциональное назначение

	
	
	Квалификация
	ГОСТ и ТУ
	Квалификация
	ГОСТ и ТУ
	
	

	1
	Серебро сернокислое
	0,2 кг
	хч
	импортное
	Строка заполняется участником
	
	

	2
	Калий хромовокислый (K2CrO4)
	0,5 кг
	чда
	ГОСТ 4459-75
	Строка заполняется участником
	
	

	3
	Калий сурьмяновиннокислый 

K(Sbo) C4H4O6 ( 0,5H2O
	0,2 кг
	чда
	ТУ 6-09-803-76
	Строка заполняется участником
	
	

	4
	Натрий бромистый NaBr
	0,2 кг
	ч
	-
	Строка заполняется участником
	
	

	5
	Натронная известь (аскарит)
	0,2 кг
	ч
	ТУ 6-09-4128-88
	Строка заполняется участником
	
	

	6
	Алюминия окись (для хроматографии) (Al2O3)
	0,5 кг
	ч
	ТУ 6-09-3916-75
	Строка заполняется участником
	
	

	7
	Натрий углекислый безводный (Na2CO3)
	0,5 кг
	чда
	ГОСТ 83-79
	Строка заполняется участником
	
	

	8
	Натрий сернокислый (Na2SO4)
	0,5 кг
	чда
	ГОСТ 4166-76
	Строка заполняется участником
	
	

	9
	Кальций хлористый безводный CaCl2
	0,5 кг
	ч
	ГОСТ 450-77
	Строка заполняется участником
	
	

	10
	Калий двухромовокислый (K2Cr2O7)
	0,5 кг
	хч
	ГОСТ 4220-75
	Строка заполняется участником
	
	

	11
	Кальций хлористый обезвоженный (гранулированный) (CaCl2)
	0,5 кг
	ч
	ТУ 6-09-4711-81
	Строка заполняется участником
	
	

	12
	Кальций хлористый (CaCl2 ( 2H2O)
	0,5 кг
	чда
	ТУ 6-09-4578-81
	Строка заполняется участником
	
	

	13
	Кальций углекислый (CaCO3)
	0,5 кг
	хч
	ГОСТ 4530-76
	Строка заполняется участником
	
	

	14
	Ртуть сернокислая (II) (HgSO4)
	0,1 кг
	чда
	ГОСТ 5558-74
	Строка заполняется участником
	
	

	15
	ГСО Кальций (19-К1) 

1,00 г/дм3
	10 ампул
	
	ГСО 8065-94

ГДВИ. 410408.019 ПС
	Строка заполняется участником
	
	

	16
	Общая жесткость воды 102,6 ммоль/дм3
	10 ампул
	ГСО
	ГСО 8206-2002
	Строка заполняется участником
	
	

	17
	Стандартный образец химического потребления кислорода в воде
	5 ампул
	ГСО
	ГСО 7552-99
	Строка заполняется участником
	
	

	18
	ГСО Сульфат-ионы 1,00 г/дм3
	3 ампулы
	ГСО
	ГСО 7683-99
	Строка заполняется участником
	
	

	19
	ГСО Хлорид-ионы 1,00 г/дм3
	3 ампулы
	ГСО
	ГСО 7616-99
	Строка заполняется участником
	
	

	20
	ГСО Фосфат-ионы 1,00 г/дм3
	3 ампулы
	ГСО
	ГСО 7748-99
	Строка заполняется участником
	
	

	21
	ГСО Нитрат-ионы 1,00 г/дм3
	2 ампулы
	ГСО
	ГСО 7820-2000
	Строка заполняется участником
	
	

	22
	ГСО Ионов аммония 1,00 г/дм3
	2 ампулы
	ГСО
	ГСО 7747-99
	Строка заполняется участником
	
	

	23
	ГСО Нитрит-ионы 1,00 г/дм3
	2 ампулы
	ГСО
	ГСО 7753-2000
	Строка заполняется участником
	
	

	24
	ГСО Ионов железа 1,00 г/дм3
	2 ампулы
	ГСО
	ГСО 7835-2000
	Строка заполняется участником
	
	

	25
	ГСО Никель 1,0 г/дм3
	3 ампулы
	ГСО
	ГСО 7873-2000
	Строка заполняется участником
	
	

	26
	ГСО Свинец 1,00 г/дм3
	3 ампулы
	ГСО
	ГСО 7877-2000
	Строка заполняется участником
	
	

	27
	ГСО Марганец 1,0 г/дм3
	5 ампул
	ГСО
	ГСО 7875-2000
	Строка заполняется участником
	
	

	28
	ГСО Медь 1,0 г/дм3
	10 ампул
	ГСО
	ГСО 7836-2000
	Строка заполняется участником
	
	

	29
	ГСО Хром 1,0 г/дм3
	3 ампулы
	ГСО
	ГСО 7834-2000
	Строка заполняется участником
	
	

	30
	ГСО Кадмий 1,0 г/дм3
	3 ампулы
	ГСО
	ГСО 7874-2000
	Строка заполняется участником
	
	

	31
	ГСО Кобальт 1,0 г/дм3
	3 ампулы
	ГСО
	ГСО 7880-2001
	Строка заполняется участником
	
	

	32
	ГСО Цинк 1,0 г/дм3
	5 ампул
	ГСО
	ГСО 7837-2000
	Строка заполняется участником
	
	

	33
	Стакан высокий с носиком, со шкалой

Объем- 2000 мл
	3 шт.
	-
	-
	Строка заполняется участником
	
	

	34
	Чашка для выпаривания 200 мл КС Россия
	20 шт.
	-
	-
	Строка заполняется участником
	
	

	35
	Устройство для сушки химической посуды ПЭ-2000 1.75.10.0240
	2 шт.
	-
	-
	Строка заполняется участником
	
	

	36
	Перекачивающий сифон для агрессивных жидкостей из бутылей 20 л с винтовой горловиной, с ножным насосом
	3 шт.
	-
	-
	Строка заполняется участником
	
	


3.   Иные предложения Поставщика, связанные с предметом договора

	Требования Заказчика
	Предложения поставщика

	Срок поставляемого товара
	Поставщик обязан поставить Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента   получения  заявки  от  Заказчика.
	Строка заполняется участником
	Срок (периодичность) поставляемого товара

	Комплектация, размеры, упаковка, отгрузка товара
	1.Поставщик обязан поставить Товар в упаковке для хранения и перевозки химических реактивов и хрупких изделий. Каждый элемент должен быть упакован в соответствии с требованиями.

2. Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар – международным стандартам упаковки.
3.Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). 
4.Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя, дату выпуска.
	Строка заполняется участником
	Комплектация, размеры, упаковка, отгрузка товара

	Количество поставляемого товара
	Поставщик обязан поставить Товар в соответствии с п. 3 настоящего технического задания.
	
	

	Обслуживание товара
	Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной, устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. 
	Строка заполняется участником
	Обслуживание товара

	Место поставки товара
	 Поставщик обязан поставить Товар по адресу: г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1, ОАО «Атомэнергопроект».
	Строка заполняется участником
	Место поставки товара

	Качество поставляемого товара
	Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид Товара, иметь сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты и другие документы, необходимые для передачи Товара Заказчику.
	Строка заполняется участником
	Качество поставляемого товара

	Безопасность поставляемого товара
	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке.
	Строка заполняется участником
	Безопасность поставляемого товара

	Сроку и (или) объем предоставления гарантий качества товара
	Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать срокам реализации, иметь необходимые сертификаты, поставляться в упаковке для хранения и перевозки химических реактивов и хрупких изделий.
	Строка заполняется участником
	Сроку и (или) объем предоставления гарантий качества товара


Мы согласны поставить данные товары по следующей цене поставки товара  ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей (расхождения между суммой договора, указанной прописью и цифрами не допускается).
В цену товаров включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Приложение:   иные документы (представляются по усмотрению участника)
Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель 

на осуществленные действий от имени 

участника размещения заказа)


_____________________    /Ф. И. О./        
                                                                                              (подпись)
                                                                        МП                        
